常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：医用钢制柜采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0042

采 购 人：常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院医用钢制柜采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年4月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0042

2.项目名称：常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院医用钢制柜采购项目

3.项目预算金额：97.41万元

4.项目最高限价（如有）：96万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 医用钢制柜 | 97.41 | 1批 | 医用钢制柜的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。 |

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成交货及安装并调试完成。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月19日至2025年3月25日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年4月10日9点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院

地    址：常州市武进区芙蓉柳山路15号

联系方式：任先生 0519-88651415

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为：医用环保配药治疗柜（双抽双开）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：具体详见“第五章 采购需求” 清单中序号; 样品名称; 规格; 数量; 备注. 142; 医用环保配药治疗柜（双抽双开）; 840mm*600mm*850mm（允许±5%以内偏离）; 1组; （白色）（含石英石台面：细颗粒系列）. （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： ①样品递交地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼） 样品递交截止时间：开标日期前一日16:30（北京时间）截止接收样品。 联系人：王逸菲 电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6012、6034） ②投标人在样品上/样品背面粘贴标签，标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖； ③样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分； （4）未中标人样品退还：未中标人的样品评审结束后予以退回； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据； （6）其他要求（如有）： ①样品制作及运输费用由投标人自行承担； ②未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，评审时样品部分不得分。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年3月26日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6012）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 中标人须按其中标金额的0.8%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州市城投招标建设工程有限公司账户。招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 38 |  |
| 2.1 | 生产质量控制方案 | 5 | 投标人需提供具备生产质量控制能力的方案。 至少包括：①金属制品钣金工艺质量控制图；②钣金加工重点工序质量控制要点等。 方案内容涵盖了生产的每个环节，详细具体；控制图各工序质量管控特性、管控标准和管控方法设置明确，条理清晰，具有很强操作性的得5分； 方案内容基本涵盖了生产的主要环节，控制图各工序质量管控特性、管控标准和管控方法基本明确，条理较清晰，层次较分明，操作性较强的得3分； 方案内容涵盖的生产环节不全，控制图各工序质量管控特性、管控标准和管控方法不明确，缺乏条理性、层次性，难以实施的得1分； 缺项或内容冗长无实质性意义或未提供不得分。 |
| 2.2 | 整体实施方案 | 5 | 投标人需根据本项目特点提供整体实施方案。 至少包括：①供货履约计划；②项目实施人员配置方案；③包装运输计划；④安装方案；⑤验收方案等。 方案内容完整全面，计划详细且时间节点明确；人员配置充足、职责清晰；包装运输计划合理，跟踪机制完善；安装步骤具体，验收标准可操作性强，贴合实际的得5分； 方案内容较全面，计划较详细，时间节点较明确；人员配置较充足，职责较清晰；包装运输计划较合理，跟踪机制较完善；安装步骤较具体，验收标准可操作性较强，基本满足实际需求的得3分； 方案内容简单，计划不完整，时间节点模糊；人员配置不足，职责不清晰；包装运输计划不合理，跟踪机制不完善；安装步骤笼统，验收标准可操作性较差，不满足实际需求的得1分； 缺项或内容无实质性意义或未提供不得分。 |
| 2.3 | 空间布局 | 8 | 投标人需根据院感要求提供重点场景的（①4-5F治疗配药室；②4-5F处置室；）整体空间深化设计展示效果图（图纸附后）。 效果图空间布局科学合理，功能分区明确，实用性优于场景使用需求；产品细节清晰可见（如结构、拉手等），色彩搭配与现场装修和谐统一的，每个场景效果图得4分； 效果图空间布局较合理，功能分区基本明确，实用性满足场景使用需求；产品细节展现较细致，色彩搭配与现场装修基本匹配的，每个场景效果图得2分； 效果图空间布局不合理，功能分区不明确，实用性无法满足场景使用需求；产品细节模糊，色彩搭配与现场装修效果不协调的，每个场景效果图得0分。 每个场景效果图满分4分，共计8分；未提供或提供非本项目内容不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 5 | 2.5投标人需提供产品售后服务方案。 至少包括：①售后内容（至少包含：售后流程、售后人员及质保期满后的服务内容）；②使用人员培训方案；③备品备件及易损件方案等。 方案流程清晰明确，服务内容详尽丰富，培训方案全面系统，备品备件供应充足，针对性、条理性、可行性强的得5分； 方案流程基本清晰明确，服务内容较详细较具体，培训方案较全面，备品备件供应较充足，针对性、条理性、可行性较强的得3分； 方案流程不清晰不明确，服务内容描述简单，培训方案片面，备品备件供应不足，缺乏条理性、针对性、可行性的得1分； 缺项或内容无实质性意义或未提供不得分。 |
| 2.5 | 样品 | 15 | 各投标人需按照本项目“第五章 采购需求”要求提供样品：一组医用环保配药治疗柜（双抽双开）（白色）（含石英石台面：细颗粒系列）（序号142）：尺寸为840mm*600mm*850mm（允许±5%以内偏离）。 ①强度 结构稳固、承重结实的得5分；结构较稳固、承重较结实的得3分；结构稳固差、承重不够结实的得1分。 ②工艺 表面光滑，螺丝连接紧密，工艺精湛的得5分；表面较光滑，螺丝连接较紧密，工艺较精湛的得3分；表面不光滑，螺丝连接不紧密、工艺处理欠缺的得1分。 ③外观质感 样品外观细节处理细致的得5分；样品外观细节处理较细致得3分；样品外观细节处理有瑕疵的得1分。 |
| 3 | 客观分 | 32 |  |
| 3.1 | 业绩 | 2 | 自2022年1月1日至今，投标人承接过的类似医疗钢制柜类项目业绩，有一个得1分，最高得2分。注：提供合同扫描件及中标（成交）通知书，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 |
| 3.2 | 认证证书1 | 6 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得2分，最高得6分。注：提供认证证书扫描件及认监委网站查询截图并加盖投标人公章，认证证书在认监委网站查询状态须为“有效”，否则不得分。 |
| 3.3 | 认证证书2 | 2 | 投标人具有有效期内的履约能力评价服务认证证书，得2分，缺项或未提供不得分。注：提供认证证书扫描件及认监委网站查询截图并加盖投标人公章，认证证书在认监委网站查询状态须为“有效”，否则不得分。 |
| 3.4 | 认证证书3 | 2 | 投标人具有有效期内的售后服务认证证书，得2分，缺项或未提供不得分。注：提供认证证书扫描件及认监委网站查询截图并加盖投标人公章，认证证书在认监委网站查询状态须为“有效”，否则不得分。 |
| 3.5 | 认证证书4 | 2 | 投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书，得2分。注：提供认证证书扫描件及认监委网站查询截图并加盖投标人公章，认证证书在认监委网站查询状态须为“有效”，否则不得分。 |
| 3.6 | 认证证书5 | 2 | 投标人（或所投产品生产厂家）具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证单元：金属家具，符合要求得2分，缺项或未提供不得分。注：提供认证证书扫描件及认监委网站查询截图并加盖投标人公章，认证证书在认监委网站查询状态须为“有效”，否则不得分。 |
| 3.7 | 检测报告1 | 1.5 | 投标人具有医用电解钢板检测报告，符合以下要求： ①GB/T 2518-2019：抗拉强度、断后伸长率、塑性应变比。 ②GB/T 1740-2007：耐湿热性。 ③GB/T 10125-2021:中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.8 | 检测报告2 | 1.5 | 投标人具有热固性喷涂粉末检测报告，符合以下要求： ①GB/T 1733-1993：耐水浸泡。 ②GB/T 35602-2017：挥发性有机化合物含量（VOC）。 ③HG/T 2006-2022：耐沸水性、耐酸性、耐碱性。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.9 | 检测报告3 | 1.5 | 投标人具有医用复合人造石检测报告，符合以下要求： ①JC/T 908-2013：耐磨性、耐污染性、氧指数、线性热膨胀系数。 ②GB/T 35157-2017：落球冲击、弯曲强度。 ③ISO 21702:2019：抗病毒性：至少包含肠道病毒EV71、甲型流感病毒H1N1，抗病毒活性率＞90%。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.10 | 检测报告4 | 1.5 | 投标人具有304不锈钢板检测报告，符合以下要求： ①GB/T 4334-2020：晶间腐蚀。 ②GB/T 4340.1-2024：维氏硬度。 ③ISO 21702:2019：抗病毒性：至少包含肠道病毒EV71、甲型流感病毒H1N1，抗病毒活性率＞90%。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.11 | 检测报告5 | 1.5 | 投标人具有医用柜系列专用拉手检测报告，符合以下要求： ①依据GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008：人工气候老化性。 ②依据GB/T 3325-2024/2017：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力。 ③依据GB/T 1741-2020：至少包含宛氏拟青霉、绿色木霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、链格孢等，耐霉菌性等级达到0级。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.12 | 检测报告6 | 1.5 | 投标人具有液压阻尼铰链检测报告，符合以下要求： ①QB/T 2189-2013：过载、耐久性、耐腐蚀、操作力、下沉量。 ②GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008：人工气候老化。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.13 | 检测报告7 | 1.5 | 投标人具有静音阻尼导轨检测报告，符合以下要求： ①GB/T 230.1-2018：洛氏硬度。 ②GB/T 35607-2024/2017：家具涂层可迁移元素。 ③QB/T 2454-2013：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、抽屉导轨组件结构强度、耐腐蚀。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.14 | 检测报告8 | 1.5 | 投标人具有医用垃圾分类处置柜检测报告，符合以下要求： ①GB/T 3325-2024/2017：金属喷漆（塑）涂层：冲击强度、耐腐蚀、附着力。 ②GB/T 10357.5-2023（GB/T 3325-2024/2017）：结构和底架强度试验：在试件侧面的中心线上，尽可能高但不超过距地面高度1600mm的位置加载300N力10次，应符合下列要求：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 ③GB/T 10357.4（GB/T 3325-2024/2017）：非固定柜加载稳定性：活动部件关闭时：未倾翻；活动部件打开时：未倾翻。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.15 | 检测报告9 | 1.5 | 投标人具有医用环保配药治疗柜（双抽双开）检测报告，符合以下要求： ①GB/T 35607-2024/2017:甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.16 | 检测报告10 | 1.5 | 投标人具有实验中央操作台检测报告，符合以下要求： ①GB/T 3325-2024/2017：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度； ②QB/T 4371-2012:操作台抗菌性能：至少包含大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、伤寒沙门菌，抑菌率≥99%。 ③ISO 21702:2019：抗病毒性：至少包含肠道病毒EV71、甲型流感病毒H1N1，抗病毒活性率＞90%。 检测项目至少包含以上内容且结果合格得1.5分，缺项或技术要求数据不符不得分。 |
| 3.17 | 政策性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 合计 |  | 100 |  |

2.4深化设计图纸：

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院医用钢制柜采购项目，项目内容包含的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。

二、商务要求

（一）供货期限：合同签订后30天内完成交货及安装并调试完成。

（二）付款条件：合同签订后，支付合同价30%的预付款；货到现场安装完成后支付合同总价的30%，验收合格并经审计后一个月内付清余款（无息）。

（三）质保期及售后服务

①本项目经采购人验收合格后，供应商需提供3年质保期。

质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

三、采购清单

| 序号 | 科室区域 | 平面图 | 名称 | 规格（长*宽*高mm） | 单位 | 长度/数量 | 套数 | 材质及工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大厅医用环保导医台 |  | L型护理工作站主体 | L*250/700*750/1100 | 延米 | 5.9 | 1 | 1.主材医用电解钢板：选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；结构龙骨采用4cm*4cm的钢制方管，钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，切割及数控折边成型工艺； 2.人造石：选用优质复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，具有质地紧密，质感细腻美观，可防止污物和污渍渗透。 3.主体钢板喷涂粉末：表面采用热固性喷涂粉末静电喷涂。 4.其他：护士站内预留强弱电走线槽位。护士站内的内饰板须全部为可拆卸式，底座须为不锈钢材质，预留成段的引线孔位。 。 5.护士站主体颜色可选，工作区域配置主机柜（可带锁防盗),资料柜以及三抽柜。 |
| 3 |  |  | 医用复合人造石台面（上） | L*250*40 | 延米 | 3.9 | 1 |  |
| 4 |  |  | 医用复合人造石台面（下） | L*700*40 | 延米 | 5.9 | 1 |  |
| 5 |  |  | 主体外包立面亚克力石材 | L*1100*12 | 延米 | 5.9 | 1 |  |
| 6 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 5.9 | 1 |  |
| 7 |  |  | 电脑主机柜 | 300*450*680 | 套 | 2 | 1 |  |
| 8 |  |  | 专业三抽分类柜 | 400*450*680 | 套 | 2 | 1 |  |
| 9 |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 2 | 1 |  |
| 10 |  |  | 资料柜 | 400*450*680 | 套 | 1 | 1 |  |
| 11 | 挂号收费 |  | 一字型收费工作站主体 | L*500*750 | 延米 | 8 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 5.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 6.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 12 |  |  | 医用石英石台面 | L*500*40 | 延米 | 9 | 1 |  |
| 13 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 10 | 1 |  |
| 14 |  |  | 移动电脑主机柜 | 300*450*680 | 套 | 4 | 1 |  |
| 15 |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 4 | 1 |  |
| 16 |  |  | 医用存储柜（下） | L*570*850 | 延米 | 6.6 | 1 |  |
| 17 |  |  | 物品分类四抽柜 | L*570*850 | 延米 | 0.4 | 1 |  |
| 18 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 7 | 1 |  |
| 19 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 7 | 1 |  |
| 20 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 1 |  |
| 22 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 1 |  |
| 23 | 西药房 |  | L型收费工作站主体 | L*450/500*750 | 延米 | 5.7 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 |
| 24 |  |  | 医用石英石台面 | L*450/500*40 | 延米 | 5.7 | 1 |  |
| 25 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 5.7 | 1 |  |
| 26 |  |  | 移动电脑主机柜 | 300*450*680 | 套 | 3 | 1 |  |
| 27 |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 3 | 1 |  |
| 28 |  |  | 双面药盘架 | 800*860*2000 | 组 | 8 | 1 | 1.层板采用≥0.8mm优质冷轧板制成，表面静电喷塑。 2.每套配置5层药盘，药盘层距可以任意调整，药盘采用医用全透明新材料（或者奶白色ABS）。 3.可调式调节脚，使药品柜放置平稳。 |
| 29 |  |  | 单面药盘架 | 800*460*2000 | 组 | 4 | 1 |  |
| 30 |  |  | 垛架 | 1100*600*120 | 组 | 3 | 1 |  |
| 31 | 门诊手术室 |  | 器械柜1（304不锈钢） | 900*500*1800 | 组 | 2 | 1 | 1.整体采用304不锈钢板材，主板材厚度≥1.0mm。 2.门板双层结构，门铰为弹铰，上柜配两层可调层板，下柜配一层可调层板，配医用柜系列专用拉手，锁具，钢化玻璃门。 3.304#不锈钢螺丝，采用五金配件，性能应充分考虑医疗使用环境，具有抗消杀性能。 |
| 32 |  |  | 器械柜2（304不锈钢） | 900*500*1800 | 组 | 2 | 1 | 1.整体采用304不锈钢板材，主板材厚度≥1.0mm。 2.门板双层结构，门铰为弹铰，配四层可调层板，配医用柜系列专用拉手，锁具，玻璃门。 3.304#不锈钢螺丝，采用五金配件，性能应充分考虑医疗使用环境，具有抗消杀性能。 |
| 33 | 处置室 |  | 矮柜（不锈钢） | L*400*600 | 延米 | 3.2 | 1 | 1.整体采用304不锈钢板材，主板材厚度≥1.0mm。 2.门板双层结构，门铰为弹铰，配拉手及锁具。 3.304#不锈钢螺丝，采用五金配件，性能应充分考虑医疗使用环境，具有抗消杀性能。 |
| 34 |  |  | 定制污物浸洗池（304不锈钢） | L*550*800+100 | 延米 | 1.2 | 1 | 1.不锈钢的整板通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯；浸洗池设计高度高于拖把池，防止清洗拖把时，将污水溅入浸洗池。 4.防止不同区域用的抹布及擦洗布混用或堆放在一起，造成交叉污染，在结构上设计标识挂勾，分区挂起摆放。 |
| 35 | 处置室（污洗间) |  | 定制污物浸洗池（304不锈钢） | L*550*800+100 | 延米 | 1.2 | 1 | 1.不锈钢的整板通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯；浸洗池设计高度高于拖把池，防止清洗拖把时，将污水溅入浸洗池。 4.防止不同区域用的抹布及擦洗布混用或堆放在一起，造成交叉污染，在结构上设计标识挂勾，分区挂起摆放。 |
| 36 |  |  | 定制拖把洗消池（304不锈钢） | L*550*500/1800 | 延米 | 1.2 | 1 |  |
| 37 |  |  | 专用拖把沥水架（304不锈钢） | 1000*500*1600 | 组 | 1 | 1 | 1.不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.不锈钢移动拖把架：方便护工将清洗好的拖把，挂在拖把架上沥干，拖把车上部挂勾架，底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门，配置4组ABS轮子。 |
| 38 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2F |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 牙科1/2 |  | 吊柜 | L*350*700 | 延米 | 2.93 | 2 | 1.上柜及地柜采用不锈钢覆膜板。 2.双面不锈钢原材料≥0.6mm厚左右，内部填充铝蜂窝芯材料。 3.台面采用医用医用抗菌防霉凤凰石。 4. 陶瓷洗手盆，医疗专用垃圾桶选择膝盖顶碰弹开式，采用专用液压气撑控制垃圾桶柜门，内置医用分类，下方配置专用的回弹式器械回收抽屉。 5.抽屉轨道：选优质带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音。 |
| 41 |  |  | 置物层板 | L*300*20 | 延米 | 4.4 | 1 |  |
| 42 |  |  | 口腔专用地柜 | L*530*850 | 延米 | 2.6 | 2 |  |
| 43 |  |  | 医用抗菌防霉台面 | L*530*40 | 延米 | 5.53 | 2 |  |
| 44 |  |  | 陶瓷盆组件 | 标准 | 套 | 1 | 2 |  |
| 45 |  |  | 五抽移动边柜 | 510*525*850 | 组 | 1 | 2 |  |
| 46 |  |  | 存放室牙科组合高柜 | L*400*1800 | 组 | 1.8 | 1 |  |
| 47 |  |  | 石膏沉淀池 | 230*385*270 | 个 | 1 | 2 | 沉淀池ABS塑胶。 |
| 48 | 妇检室 |  | 医用环保配药治疗柜 | L*570*850 | 延米 | 2 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 |
| 49 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 2 | 1 |  |
| 50 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 2 | 1 |  |
| 51 | 妇科治疗室 |  | 医用环保配药治疗柜 | L*570*850 | 延米 | 2.3 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作。 2.台面：采用医用石英石，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 5.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 6.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 52 |  |  | 医用抗菌存放柜（上柜） | L*350*600 | 延米 | 0.8 | 1 |  |
| 53 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 2.3 | 1 |  |
| 54 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 2.3 | 1 |  |
| 55 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 1 |  |
| 57 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 1 |  |
| 58 |  |  | 器械柜1（304不锈钢） | 900*500*1800 | 组 | 1 | 1 | 1.整体采用304不锈钢板材，主板材厚度≥1.0mm。 2.门板双层结构，门铰为弹铰，上柜配两层可调层板，下柜配一层可调层板，配拉手，锁具，玻璃门。 3.304#不锈钢螺丝，采用五金配件，性能应充分考虑医疗使用环境，具有抗消杀性能。 |
| 59 | 中药房 |  | 工作台主体 | L*300/550*750/950 | 延米 | 5.98 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 |
| 60 |  |  | 医用石英石台面（上台面） | L*300*40 | 延米 | 5.98 | 1 |  |
| 61 |  |  | 医用石英石台面（下台面） | L*550*40 | 延米 | 5.98 | 1 |  |
| 62 |  |  | 医用物资存取柜 | 400*400*680 | 套 | 4 | 1 |  |
| 63 |  |  | 中药柜（定制） | L*500*2400 | 延米 | 8 | 1 | 1.基材采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，表面多道防锈处理，厚度≥0.8mm。 2.粉末：采用静电粉末喷涂，耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3.药柜加强密封性，内部全封闭，防止串药。 |
| 64 |  |  | 调剂台 | 1100*1100*980 | 组 | 2 | 1 | 1.基材采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，表面多道防锈处理，厚度≥0.8mm。 2.粉末：采用静电粉末喷涂，耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3.内含16个抽屉。 |
| 65 |  |  | 质检报告柜 | 800*450*800 | 组 | 2 | 1 | 1.基材采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，表面多道防锈处理，厚度≥0.8mm。 2.粉末：采用静电粉末喷涂，耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 66 |  |  | 医用环保更衣柜（4门） | 900*500*1850 | 组 | 2 | 1 | 1.基材采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗，磷化，表面多道防锈处理，厚度≥0.8mm。 2.粉末：采用静电粉末喷涂，耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3.锁：铜芯，需钥匙重复率、互开率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 4.配置挂衣通，小镜子。 |
| 67 | 检验科 |  | 实验中央操作台 | L*1400*800 | 延米 | 3.2 | 1 | 1.台面≥12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实芯理化板。 2.全钢落地式结构，柜体采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面抑菌环氧树脂热固性粉末静电喷涂。 3.配置为柜体（实验台配2个单门单抽柜+1个空位）+理化板台面。 4.五金配件：静音阻尼导轨、液压阻尼铰链、医用柜系列专用拉手。 5.实验室专用水池采用PP水槽，500*400*300，采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度≥5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂，玻璃器皿落入其中不易破碎。 6.洗眼器：台式，带上水配件。 7.插座：铝合金岛型盒，实验室专用五孔插座+防溅水盖。 |
| 68 |  |  | 实验室专用理化板台面 | L*1400*12.7 | 延米 | 3.2 | 1 |  |
| 69 |  |  | 检验（化验）操作台 | L*750*800 | 延米 | 14.9 | 1 |  |
| 70 |  |  | 实验室专用理化板台面 | L*750*12.7 | 延米 | 14.9 | 1 |  |
| 71 |  |  | 实验室专用水池 | 550*450*310 | 套 | 1 | 1 |  |
| 72 |  |  | 实验室专用洗眼器 | 标准 | 只 | 1 | 1 |  |
| 73 |  |  | 铝合金岛式插座 | 双位款 | 组 | 20 | 1 |  |
| 74 | 处置室（污洗间) |  | 定制污物浸洗池（304不锈钢） | L*550*800+100 | 延米 | 1.2 | 1 | 1.不锈钢的整板通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯；浸洗池设计高度高于拖把池，防止清洗拖把时，将污水溅入浸洗池。 4.防止不同区域用的抹布及擦洗布混用或堆放在一起，造成交叉污染，在结构上设计标识挂勾，分区挂起摆放。 |
| 75 |  |  | 定制拖把洗消池（304不锈钢） | L*550*500/1800 | 延米 | 1.2 | 1 |  |
| 76 |  |  | 专用拖把沥水架（304不锈钢） | 1000*500*1600 | 组 | 1 | 1 | 1.不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.不锈钢移动拖把架：方便护工将清洗好的拖把，挂在拖把架上沥干，拖把车上部挂勾架，底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门，配置4组ABS轮子。 |
| 77 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3F |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 大厅服务台 |  | 一字型护理工作站主体 | L*550*750 | 延米 | 5 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 |
| 80 |  |  | 医用石英石台面 | L*550*40 | 延米 | 5 | 1 |  |
| 81 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 5 | 1 |  |
| 82 |  |  | 移动电脑主机托 | 280*400*200 | 套 | 1 | 1 |  |
| 83 |  |  | 空格柜 | 300*250*680 | 套 | 4 | 1 |  |
| 84 |  |  | 资料柜 | 400*400*680 | 套 | 1 | 1 |  |
| 85 |  |  | 亚克力挡板 | 580*10*990 | 套 | 1 | 1 |  |
| 86 | 输液室配药区 |  | 医用环保配药治疗柜 | L*570*850 | 延米 | 1.8 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 5.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 6.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 87 |  |  | 物品分类四抽柜 | L*570*850 | 延米 | 0.4 | 1 |  |
| 88 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 2.2 | 1 |  |
| 89 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 2.2 | 1 |  |
| 90 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 1 |  |
| 92 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 1 |  |
| 93 |  |  | 医用抗菌存放柜（上柜） | L*350*600 | 延米 | 3.4 | 1 | 1.柜体、门板：采用优质医用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.低耗物资存取柜:结构设计将领用的物资集中放入存取柜上部空间，采用自行向下填充原理，顶板配置感应式灯条。 5.高危药品柜采用双锁管理，内部抽屉式结构，用不同颜色区分内抽性质；抽屉内可配备ABS抗菌药品盒，药品盒移动方便，内部可以自由分隔，方便贵重药品分类存储管理。 6.高效物资管理柜内置优质ABS材质，拉篮边缘厚度T≥3mm，产品边缘光滑无毛刺。 7.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 8.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 9.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 10.柜体顶部设计斜顶，易清洁，防止积尘积灰，满足院感要求。 |
| 94 |  |  | 低耗物资存取柜 | L*350*600 | 延米 | 0.8 | 1 |  |
| 95 |  |  | 可调节医用置物架（中）带灯带 | L*350*550 | 延米 | 4.2 | 1 |  |
| 96 |  |  | 医用环保配药治疗柜 | L*570*850 | 延米 | 2.7 | 1 |  |
| 97 |  |  | 高危药品柜（下柜） | 500*570*850 | 套 | 1 | 1 |  |
| 98 |  |  | 高效物资管理柜 | 300*570*850 | 台 | 2 | 1 |  |
| 99 |  |  | 物品分类四抽柜 | L*570*850 | 延米 | 0.4 | 1 |  |
| 100 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 4.2 | 1 |  |
| 101 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 4.2 | 1 |  |
| 102 | 药品存放区 |  | 医用储物柜（下） | L*600*850 | 延米 | 1.6 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 |
| 103 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 1.6 | 1 |  |
| 104 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 1.6 | 1 |  |
| 105 | 处置室 |  | 医用抗菌存放柜（吊柜） | L*300*950 | 延米 | 4.6 | 1 | 1.主体材质：主材一级医用电解钢板，选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；结构采用激光焊接，切割及数控折边成型工艺。 2.主体钢板喷涂粉末：表面采用热固性喷涂粉末静电喷涂。 3.门板、抽屉面板采用双层全封工艺，采用45°一体冲压成型拉手，拉手边角圆滑处理，扣手处需打磨光滑，无毛刺；抽屉内斗尽量做满，避免物品滑落到抽屉背后。 4.所有抽面及门板配置标签卡槽。 5.处置柜设置多组医疗垃圾分类收集区，投掷结构采用脚踏翻板式 6.门板转印生活垃圾及医废垃圾标识。 7.根据现场实际面积配置垃圾桶数量（≥4组），每组垃圾柜内置垃圾桶、脚踩式上翻PP材质垃圾盖及医用电解钢板推板。 8.五金件：导轨采用卡扣式导轨，三节可拆，开关顺滑。铰链和锁具选用优质五金配件。 |
| 106 |  |  | 医用垃圾分类处置柜（脚踏翻板式） | L*600*750/1200 | 延米 | 4.6 | 1 |  |
| 107 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 4.6 | 1 |  |
| 108 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 4.6 | 1 |  |
| 109 |  |  | 不锈钢脚踏装置 | 标准 | 个 | 6 | 1 |  |
| 110 | 收费登记咨询 |  | L型收费工作站主体 | L*300//500*750/1100 | 延米 | 7.85 | 1 | 1.主材医用电解钢板：柜体选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；采用激光焊接，切割。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 5.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 6.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 111 |  |  | 医用石英石上台面 | L*300*40 | 延米 | 7.85 | 1 |  |
| 112 |  |  | 医用石英石下台面 | L*500/600*40 | 延米 | 7.85 | 1 |  |
| 113 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 7.85 | 1 |  |
| 114 |  |  | 移动电脑主机柜 | 300*450*680 | 套 | 5 | 1 |  |
| 115 |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 5 | 1 |  |
| 116 |  |  | 医用存储柜（下） | L*570*850 | 延米 | 7.6 | 1 |  |
| 117 |  |  | 物品分类四抽柜 | L*670*850 | 延米 | 0.8 | 1 |  |
| 118 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 8.6 | 1 |  |
| 119 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 8.6 | 1 |  |
| 120 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 1 |  |
| 122 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 1 |  |
| 123 | 处置室（污洗间) |  | 定制污物浸洗池（304不锈钢） | L*550*800+100 | 延米 | 1.2 | 1 | 1.不锈钢的整板通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯；浸洗池设计高度高于拖把池，防止清洗拖把时，将污水溅入浸洗池。 4.防止不同区域用的抹布及擦洗布混用或堆放在一起，造成交叉污染，在结构上设计标识挂勾，分区挂起摆放。 |
| 124 |  |  | 定制拖把洗消池（304不锈钢） | L*550*500/1800 | 延米 | 1.2 | 1 |  |
| 125 |  |  | 专用拖把沥水架（304不锈钢） | 1000*500*1600 | 组 | 1 | 1 | 1.不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.不锈钢移动拖把架：方便护工将清洗好的拖把，挂在拖把架上沥干，拖把车上部挂勾架，底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门，配置4组ABS轮子。 |
| 126 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 4-5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 病房护士站 |  | 一字型护理工作站主体 | L*250/700*750/1100 | 延米 | 5 | 2 | 1.主材医用电解钢板：选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作，耐酸碱腐蚀、表面光滑；结构龙骨采用4cm*4cm的钢制方管，钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，切割及数控折边成型工艺； 2.人造石：选用优质复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，质地紧密，质感细腻美观，可防止污物和污渍渗透； 3.主体钢板喷涂粉末：采用热固性喷涂粉末静电喷涂。 4.其他：护士站内预留强弱电走线槽位。护士站内的内饰板须全部为可拆卸式；底座须为不锈钢材质，预留成段的引线孔位。 5.护士站主体颜色可选，工作区域配置主机柜（可带锁防盗),资料柜、三抽柜以及打印机柜。 |
| 129 |  |  | 医用复合人造石台面（上） | L*250*40 | 延米 | 3.5 | 2 |  |
| 130 |  |  | 医用复合人造石台面（下） | L*700*40 | 延米 | 5 | 2 |  |
| 131 |  |  | 主体外包立面亚克力石材 | L*1100*12 | 延米 | 5 | 2 |  |
| 132 |  |  | 定制抗菌踢脚线 | L*100*1 | 延米 | 5 | 2 |  |
| 133 |  |  | 电脑主机柜 | 300*450*680 | 套 | 2 | 2 |  |
| 134 |  |  | 专业三抽分类柜 | 400*450*680 | 套 | 1 | 2 |  |
| 135 |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 2 | 2 |  |
| 136 |  |  | 打印机柜 | 500*450*680 | 套 | 1 | 2 |  |
| 137 |  |  | 资料柜 | 400*450*680 | 套 | 1 | 2 |  |
| 138 | 治疗配药室 |  | 医用抗菌存放柜（上柜） | L*350*600 | 延米 | 3 | 2 | 1.柜体、门板：采用优质医用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.低耗物资存取柜:结构设计将领用的物资集中放入存取柜上部空间，采用自行向下填充原理，顶板配置感应式灯条。 5.高危药品柜采用双锁管理，内部抽屉式结构，用不同颜色区分内抽性质；抽屉内可配备ABS抗菌药品盒，药品盒移动方便，内部可以自由分隔，方便贵重药品分类存储管理。 6.高效物资管理柜内置优质ABS材质，拉篮边缘厚度T≥3mm，产品边缘光滑无毛刺。 7.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 8.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 9.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 139 |  |  | 医用环保存储柜（顶柜） | L*350*600 | 延米 | 4.6 | 2 |  |
| 140 |  |  | 低耗物资存取柜 | L*350*600 | 延米 | 0.8 | 2 |  |
| 141 |  |  | 可调节医用置物架（中）带灯带 | L*350*550 | 延米 | 4.6 | 2 |  |
| 142 |  |  | 医用环保配药治疗柜（双抽双开） | L*570*850 | 延米 | 4.1 | 2 |  |
| 143 |  |  | 高危药品柜（下柜） | 500*570*850 | 套 | 1 | 2 |  |
| 144 |  |  | 高效物资管理柜 | 300*570*850 | 台 | 1 | 2 |  |
| 145 |  |  | 物品分类四抽柜 | L*570*850 | 延米 | 0.4 | 2 |  |
| 146 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 4.6 | 2 |  |
| 147 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 4.6 | 2 |  |
| 148 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 2 |  |
| 150 |  |  | 有机亚克力档水（厚5mm) | 标准 | 套 | 1 | 2 |  |
| 151 | 处置室 |  | 医用抗菌存放柜（上柜） | L*300*950 | 延米 | 4.8 | 2 | 1.主体材质：主材一级医用电解钢板，选用基板厚度≥1.0mmSECC双面医用电解钢板制作。 2.主体钢板喷涂粉末：采用热固性喷涂粉末静电喷涂。 3.门板、抽屉面板采用双层全封工艺，采用45°一体冲压成型拉手，拉手边角圆滑处理，扣手处需打磨光滑，无毛刺，便于卫生清洁；抽屉内斗尽量做满，避免物品滑落到抽屉背后。 4.所有抽面及门板配置标签卡槽。 5.处置柜设置多组医疗垃圾分类收集区，投掷结构采用脚踏翻板式，避免手部接触，产生交叉感染。 7.门板转印生活垃圾及医废垃圾标识。 8.根据现场实际面积配置垃圾桶数量（≥4组），每组垃圾柜内置垃圾桶、脚踩式上翻PP材质垃圾盖及医用电解钢板推板。 9.五金件：导轨采用卡扣式导轨，三节可拆，开关顺滑。铰链和锁具选用优质五金配件。 |
| 152 |  |  | 医用垃圾分类处置柜（脚踏翻板式） | L*600*1200 | 延米 | 4.8 | 2 |  |
| 153 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 5.25 | 2 |  |
| 154 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 4.8 | 2 |  |
| 155 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 2 |  |
| 157 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 2 |  |
| 158 |  |  | 不锈钢脚踏装置 | 标准 | 个 | 5 | 2 |  |
| 159 | 配餐间 |  | 备餐操作柜台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.3 | 2 | 1.柜体、门板：采用优质医用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm。 2.台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。 3.表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4.五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。 5.大单不锈钢台盆采用304不锈钢材质，一体冲压成型，厚度≥1.5MM不生锈；耐磨坚硬抗压。 6.采用≥5mm一体成型亚克力挡水。 |
| 160 |  |  | 医用石英石台面 | L*600*40 | 延米 | 2.3 | 2 |  |
| 161 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | L*150*1 | 延米 | 2.3 | 2 |  |
| 162 |  |  | 大单不锈钢台盆组件 | 常规 | 套 | 1 | 2 |  |
| 164 |  |  | 有机亚克力档水 | 标准 | 套 | 1 | 2 |  |
| 165 | 处置室（污洗间) |  | 定制污物浸洗池（304不锈钢） | L*550*800+100 | 延米 | 1.2 | 2 | 1.不锈钢的整板通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯；浸洗池设计高度高于拖把池，防止清洗拖把时，将污水溅入浸洗池。 4.防止不同区域用的抹布及擦洗布混用或堆放在一起，造成交叉污染，在结构上设计标识挂勾，分区挂起摆放。 |
| 166 |  |  | 定制拖把洗消池（304不锈钢） | L*550*500/1800 | 延米 | 1.2 | 2 |  |
| 167 |  |  | 污物车 | 500*500*930 | 组 | 1 | 2 | 304不锈钢管厚1.0mm，医用防水污物袋，配置75#静音轮带脚刹。 |
| 168 |  |  | 专用拖把沥水架（304不锈钢） | 1000*500*1600 | 组 | 1 | 2 | 1.不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2.选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3.不锈钢移动拖把架：方便护工将清洗好的拖把，挂在拖把架上沥干，拖把车上部挂勾架，底部设计污水收集池，收集池下有一个排水阀门，配置4组ABS轮子。 |

四、技术要求

（一）基本要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流并提出合理化建议，与采购人进行技术确认；中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、中标供应商需协助采购人进行平面布局深化及颜色搭配等。

5、家具布局及产品颜色由中标人与采购人确认，中标人不得擅自作出修改和变更。

6、在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格。

7、在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保家具正常使用。

（二）环保技术标准需达到以下要求：（均按照国家最新标准）

GB/T 2518-2019    连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 1740-2007    漆膜耐湿热测定法

GB/T 10125-2021   人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 1733-1993    漆膜耐水性测定法

GB/T 35602-2017   绿色产品评价 涂料

HG/T 2006-2022    热固性和热塑性粉末涂料

JC/T 908-2013     人造石

GB/T 35157-2017   树脂型合成石板材

GB/T 4334-2020    金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验

方法

GB/T 4340.1-2024  金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法

GB/T 1865-2009    色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 1766-2008    色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 3325-2024    金属家具通用技术条件

GB/T 1741-2020    漆膜耐霉菌性测定法

QB/T 2189-2013    家具五金 杯状暗铰链

GB/T 230.1-2018   金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 35607-2024   绿色产品评价 家具

QB/T 2454-2013    家具五金 抽屉导轨

QB/T 4371-2012    家具抗菌性能的评价

及采购文件中的其他标准。

五、实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

①供应商提交的货物由采购人（或委托第三方专业机构）负责检测、验收。 不合格的，供应商必须免费整改直至合格为止。

②采购人在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

六、样品

1、样品要求

提供一组医用环保配药治疗柜（双抽双开）（白色）（含石英石台面：细颗粒系列）（序号142）：尺寸为840mm*600mm*850mm（允许±5%以内偏离），样品参考图如下：

图1  医用环保配药治疗柜（双抽双开）结构图

图2  医用石英石台面表面花纹参考图

2、样品技术参数

（1）柜体、门板：采用优质医用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm。

（2）台面：采用医用石英石台面，材料厚度≥1.5cm，边缘下挂40mm。

（3）表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。

（4）五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲铰链，医用三节静音导轨。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算

4.付款方式：合同签订后，支付合同价30%的预付款；货到现场安装完成后支付合同总价的30%，验收合格并经审计后一个月内付清余款（无息）

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为       年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：             传真：                电话：            传真：

开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1 其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）