常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2025-0006

采 购 人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	38

第七章   投标文件格式	46

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CZRB-G2025-0006

2.项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购

3.项目预算金额：人民币103.06万元；项目最高限价（如有）：人民币103.06万元

4.采购需求：本项目采购内容为江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年2月15日。供应商必须按照采购人要求的时间节点分批次随时供货。供应商在接到采购人采购单3个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小/小微企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月18日至2025年3月25日17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年4月8日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省常州技师学院

地址：江苏省常州市新北区嫩江路8号

联系方式：彭老师15261197318

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81881991

3.项目联系方式

项目联系人：赵婷

电话：0519-81881991

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： ZR-BV(R)导线0.75mm²(黑色) （清单序号29） |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求《样品要求》； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求：详见采购需求《样品要求》； （4）未中标人样品退还：详见采购需求《样品要求》_； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求《样品要求》； （6）其他要求（如有）：详见采购需求《样品要求》。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81881991； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分0.6%，100万元（含）-500万元部分0.44%。代理服务费不足2500元的，按2500元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至代理机构，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gKs.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 营业执照 | 投标人为企业的，提供企业营业执照（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一扫描件加盖公章）；投标人为自然人的，提供自然人身份证明文件（扫描件及签名）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；提供《开标一览表》、《分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查《投标函》） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 55 |  |
| 2.1 | 配送实施方案 | 8 | 根据投标人提供本项目配送实施方案，包括但不限于总体实施计划、人员组织及分工、配套车辆情况、运输、装卸、搬运方案及保证措施等；项目实施方案全面、内容详细、证明材料齐全，可行性强的得8分；项目实施方案较全面、内容较详细，证明材料较齐全、有可行性较强的得6分；项目实施方案有内容，但证明材料欠缺，可行性较差的得4分；项目实施方案空洞，缺乏实质性可行内容的，得2分；内容差或无方案不得分。提供证明材料包括不限于人员安排计划表、车辆照片、车辆购买发票或租赁协议、车辆行驶证、运输线路图等。 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 10 | 提供产品质量控制措施，包括但不限于货物可靠性、质量稳定性等内容； （1）所投货物可靠性，提供进货渠道、进货合同等证明材料，材料详细、完整、可靠性高的，得5分；材料较详细、较完整、可靠性较高的，得3分；材料欠缺、可靠性差的，得1分；内容较差或未提供不得分。 （2）所投货物质量稳定性，提供产品说明书、合格证、检测报告、官网参数截图等证明材料，材料详细、完整、可靠性高的，得5分；材料较详细、较完整、可靠性较高的，得3分；材料欠缺、可靠性差的，得1分；内容较差或未提供不得分。 |
| 2.3 | 验收方案 | 8 | 提供的验收方案，包括但不限于验收流程、验收标准、与采购人配合学校耗材管理系统数据录入等；方案详细、操作性强、科学合理的得8分；方案较详细、操作性较合理得6分；方案基本可行的得4分；方案一般、操作性较低的得2分；内容较差或未提供不得分。 |
| 2.4 | 售后服务 | 8 | 根据采购人实际需求，提供详细的售后服务方案，评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力进行打分；售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得8分；售后服务方案较为科学合理，能满足本项目需求的得6分；售后服务方案科学合理性一般，对本项目针对性实际可操作性一般的，得4分；售后服务方案缺项，只有部分需求明确响应的得2分；内容差或无方案不得分。 |
| 2.5 | 样品1 | 5 | - 根据本项目提供的样品1:播放器 规格12V引脚适配（清单序号358），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品不得分。 |
| 2.6 | 样品2 | 5 | - 根据本项目提供的样品2:热继电器 规格 NR4-63整定电流0.63-1A（清单序号444），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品不得分。 |
| 2.7 | 样品3 | 5 | - 根据本项目提供的样品3:支架 规格 显示屏支架1315mmx294mmx15mm（清单序号459），评委根据样品的材质、做工、整体效果、是否符合教学需求等综合评分：材质佳、做工好、整体效果佳、符合教学需求的，得5分；材质较好、做工较好、整体效果较佳、较符合教学需求的，得3分；材质一般、做工一般的，得1分。未提供样品不得分。 |
| 2.8 | 合理化建议 | 6 | 根据项目实际情况提供合理化建议，每有一条经评标委员会认可的，得2分，最高得6分。 |
| 3 | 客观分 | 15 |  |
| 3.1 | 技术参数偏离 | 12 | 根据供应商所投产品技术指标与需求的偏差情况进行评审，完全满足采购文件各项要求的得12分，参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。评审时以偏离表为准。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 投标人提供自2022年3月1日以来（以签订合同时间为准）承担过类似项目的案例合同，每有1份得2分，最高得2分。提供合同原件和中标（成交）通知书扫描件并加盖公章。 |
| 3.3 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 所投核心产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；所投核心产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概述

1.采购标的：本项目采购内容为江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

2.项目预算金额：人民币103.06万元；项目最高限价：人民币103.06万元

二、商务要求

1. 交付时间和地点

（1）供货期：自合同签订之日起至2026年2月15日。

投标人必须按照采购人要求的时间节点分批次随时供货。投标人在接到采购人采购单3个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在8小时内完成供货。投标人不能以任何理由推托，一旦影响到正常教学，投标人承担相应的经济赔偿。

（2）采购人不接受快递送货，需安排专员将货物送至采购人指定仓库（注：每个学院仓库的地点和楼层不同，需按要求配送到位）。货物送达后现场由采购人、后勤、投标人三方验货并签字确认。

（3）投标人配送完成后需配合采购人完成学校耗材管理系统数据的录入工作。

2. 付款条件

2.1、履约保证金

（1）中标单位在收到中标通知书后，合同签订前，中标单位先缴纳合同总额的5%履约保证金（或履约保函）用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失(另有约定的除外)，履约保证金在合同履约完成后退还（无息）。

（2）政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标人履行合同义务的担保或保险。如中标、中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

2.2、本项目以人民币通过转账的方式付款。

2.3、本项目采用固定单价结算方式，按实结算。最终结算价=采购清单中单价限价*（1-中标优惠率）*数量，结算时四舍五入保留两位小数。

2.4、合同签订后，中标人按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的100%（无息）。最终结算金额的不超过本项目预算金额。

2.5、中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。采购人原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的金额到投标人账户。

3. 包装和运输

3.1、投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2、投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

3.3、须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

4. 售后服务（质保期）

★4.1、所供货物免费质保期2年，自验收合格之日起开始计算。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。投标文件中供应商提供免费质保承诺。此项为实质性响应条款，如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

4.2、投标人需要提供完善的售后服务体系、安装调试方案、出现质量问题时解决的措施及效率、维护措施方案等。

4.3、质保期内，非采购人原因造成货物故障及损坏时，投标人按行业标准提供服务，30天内包退换。质保期内，投标人在接到采购人通知后2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由投标人承担。

5、验收标准

5.1、产品到达交货地点后，采购人和中标人在现场共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收，验收合格后，由采购人、后勤、投标人三方在《验收报告》上签字确认。

5.2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

5.3、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

- 三、技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 型号规格技术参数 | 单位 | 单价限价（元） | 年用量预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验板 | 28孔*28孔 | 块 | 12 | 516 |
| 2 | 1.0mm焊锡丝 | / | Kg | 180 | 12 |
| 3 | 10段音频电平指示器套件 | / | 套 | 14 | 98 |
| 4 | 2P接插件 | 公头+母头 | 套 | 0.3 | 2000 |
| 5 | 2输入四与门 | CD4081 | 只 | 5 | 296 |
| 6 | 3P接插件 | 公头+母头 | 套 | 0.45 | 1400 |
| 7 | 5P接插件 | 公头+母头 | 套 | 0.6 | 500 |
| 8 | 6位多功能拖线板 | GN系列 5m | 个 | 92 | 16 |
| 9 | 6位多功能拖线板 | 5米 | 个 | 92 | 20 |
| 10 | 8输入或非/或门 | CD4078 | 只 | 5 | 296 |
| 11 | IGBT模块 | FF400R12KT3 | 个 | 450 | 8 |
| 12 | LM317及散热片 | TO-220封装 | 套 | 7 | 98 |
| 13 | NE555P集成块 | 直插型 | 只 | 2.5 | 40 |
| 14 | NE555P集成块 | 圆孔 | 只 | 2.5 | 500 |
| 15 | NP2按钮触点组 | NP2-BE101 | 只 | 2.3 | 180 |
| 16 | NP2按钮触点组 | NP2-BE102 | 只 | 2.3 | 180 |
| 17 | OC门 | ULN2003AN | 只 | 4 | 296 |
| 18 | PVC穿线管 | D20、1.25mm厚、1米长 | 根 | 3 | 180 |
| 19 | PVC明敷线槽 | 宽20*高10 | 米 | 3 | 320 |
| 20 | PVC明敷线槽平面三通 | 宽20*高10 | 只 | 2 | 200 |
| 21 | PVC明敷线槽平面弯头 | 宽20*高10 | 只 | 2 | 100 |
| 22 | PVC线管90°弯头 | D16mm | 个 | 1 | 200 |
| 23 | PVC线管U型管卡 | 内径16mm、固定孔4mm | 个 | 1 | 500 |
| 24 | PVC线管 | 外径D16mm、1.1mm厚 | 米 | 2 | 200 |
| 25 | ZR-BV(R)导线 | 0.75mm² (红色) | 米 | 1.13 | 8000 |
| 26 | ZR-BV(R)导线 | 0.75mm² (黄色) | 米 | 1.13 | 6000 |
| 27 | ZR-BV(R)导线 | 0.75mm² (蓝色) | 米 | 1.13 | 8000 |
| 28 | ZR-BV(R)导线 | 0.75mm² (绿色) | 米 | 1.13 | 6000 |
| 29 | ZR-BV(R)导线（核心产品） | 0.75mm²(黑色) | 米 | 1.13 | 8000 |
| 30 | ZR-BV(R)导线 | 0.75mm2²(黄绿色) | 米 | 1.13 | 1600 |
| 31 | 安全香蕉插座（黑色） | Z302 | 个 | 4 | 4 |
| 32 | 安全香蕉插座（红色） | Z302 | 个 | 4 | 4 |
| 33 | 按扭开关 | 标准尺寸 | 只 | 0.3 | 320 |
| 34 | 按钮开关 | 4脚立式 | 只 | 0.6 | 688 |
| 35 | 变压器 | 220V/18V，20W | 只 | 90 | 8 |
| 36 | 标签打价纸 | 21mm*12mm 6米 | 圈 | 3 | 40 |
| 37 | 标签纸 | 3米/卷 | 卷 | 3 | 300 |
| 38 | 拨码开关 | BCD码 | 只 | 2.8 | 176 |
| 39 | 插座 | 2P | 只 | 0.2 | 900 |
| 40 | 插座 | 3P | 只 | 0.3 | 508 |
| 41 | 插座 | 5P | 只 | 0.3 | 254 |
| 42 | 缠绕管 | PE Φ4 | 米 | 19 | 1400 |
| 43 | 缠绕管 | Φ4 | 圈 | 19 | 12 |
| 44 | 缠绕管 | Φ6 | 圈 | 19 | 60 |
| 45 | 缠绕管 | PE Φ6 | 米 | 19 | 480 |
| 46 | 缠绕管 | PE Φ8 | 米 | 22 | 500 |
| 47 | 单结晶体管 | BT33 | 只 | 6 | 1400 |
| 48 | 单相空气开关 | DZ47-30 C1 1P | 只 | 28 | 76 |
| 49 | 单相空气开关 | DZ47-30 C15 1P | 只 | 25 | 76 |
| 50 | 单相空气开关 | DZ47-30 C3 1P | 只 | 28 | 76 |
| 51 | 单相空气开关 | DZ47-30 C5 1P | 只 | 28 | 76 |
| 52 | 导轨 | C45 1米 | 米 | 2 | 100 |
| 53 | 导轨 | C65 1米 | 米 | 15 | 40 |
| 54 | 导轨元件紧固件 | E-UK配合C65 | 只 | 0.3 | 120 |
| 55 | 导线接头 | 紫铜 O型E1510 1000只/包 | 包 | 42 | 76 |
| 56 | 导线接头 | 紫铜 O型E7508 1000只/包 | 包 | 38 | 76 |
| 57 | 灯泡 | 20w220V | 只 | 7.5 | 40 |
| 58 | 电池 | 9V | 节 | 6 | 40 |
| 59 | 电池 | 2号 | 节 | 7.5 | 40 |
| 60 | 电池 | 5号 | 节 | 3 | 200 |
| 61 | 电池 | 7号 | 节 | 3 | 96 |
| 62 | 电工胶布 | 塑料黑色 | 卷 | 4 | 60 |
| 63 | 电工胶布 | PVC电气阻燃 | 卷 | 4 | 400 |
| 64 | 电解电容 | 1000uF/25V 直插型 | 只 | 2.5 | 400 |
| 65 | 电解电容 | 1000uF/25V | 只 | 1 | 296 |
| 66 | 电解电容 | 100UF/50V | 只 | 0.45 | 480 |
| 67 | 电解电容 | 1uF/16V | 只 | 0.2 | 254 |
| 68 | 电解电容 | 2200UF/50V | 只 | 2.5 | 1100 |
| 69 | 电解电容 | 220uF/50V | 只 | 0.45 | 900 |
| 70 | 电解电容 | 470uF/50V | 只 | 0.45 | 900 |
| 71 | 电烙铁 | / | 把 | 87 | 40 |
| 72 | 电路板（焊接板） | 单面9cm*15cm | 个 | 4.5 | 640 |
| 73 | 电容 | 0.01UF涤纶 | 个 | 0.24 | 160 |
| 74 | 电容 | 0.1uF（涤纶） | 只 | 0.24 | 296 |
| 75 | 电容 | 0.1UF 直插型 | 只 | 0.24 | 644 |
| 76 | 电容 | 0.33uF（涤纶） | 只 | 0.8 | 98 |
| 77 | 电容 | 100uF/16V（电解电容） | 只 | 0.25 | 5000 |
| 78 | 电容 | 100UF/50V | 只 | 0.3 | 500 |
| 79 | 电容 | 10P（瓷片电容） | 只 | 0.25 | 1100 |
| 80 | 电容 | 10PF（瓷片） | 只 | 0.2 | 98 |
| 81 | 电容 | 10UF/50V | 个 | 0.24 | 600 |
| 82 | 电容 | 1uF/16V | 只 | 0.2 | 96 |
| 83 | 电容 | 1uF/16V（电解电容） | 只 | 0.25 | 700 |
| 84 | 电容 | 220uF/50V（电解电容） | 只 | 0.45 | 296 |
| 85 | 电容 | 22uF/16V | 只 | 0.3 | 196 |
| 86 | 电容 | 470uF/16V | 只 | 0.3 | 98 |
| 87 | 电容 | 47uF/16V | 只 | 0.3 | 392 |
| 88 | 电容器 | 0.01μF（涤纶电容） | 只 | 0.45 | 592 |
| 89 | 电容器 | 0.1uF（涤纶） | 只 | 0.24 | 400 |
| 90 | 电容器 | 103 | 只 | 0.18 | 604 |
| 91 | 电容器 | 103（瓷片电容） | 只 | 0.25 | 296 |
| 92 | 电容器 | 10P | 只 | 0.18 | 700 |
| 93 | 电容器 | 2200uF/50V（电解电容） | 只 | 2.50 | 296 |
| 94 | 电容器 | 470uF/50V（电解电容） | 只 | 0.45 | 296 |
| 95 | 电位器（卧式） | 100K | 只 | 1 | 196 |
| 96 | 电位器（卧式） | 100KΩ | 只 | 1 | 1000 |
| 97 | 电位器（卧式） | 10KΩ | 只 | 1 | 648 |
| 98 | 电位器（卧式） | 4.7KΩ | 只 | 1 | 160 |
| 99 | 电位器（卧式） | 500Ω | 只 | 1 | 164 |
| 100 | 电位器（卧式） | 5kΩ | 只 | 1 | 296 |
| 101 | 电位器 | 100KΩ | 只 | 0.6 | 400 |
| 102 | 电位器 | 10K | 只 | 0.6 | 88 |
| 103 | 电位器 | 5.1K | 只 | 0.6 | 98 |
| 104 | 电位器 | 500 | 只 | 0.6 | 500 |
| 105 | 电位器 | 500Ω | 只 | 0.6 | 700 |
| 106 | 电位器 | 5kΩ | 只 | 0.6 | 172 |
| 107 | 电阻 | 1/4w 100Ω | 只 | 0.09 | 1536 |
| 108 | 电阻 | 1/4W 10K | 只 | 0.09 | 1136 |
| 109 | 电阻 | 1/4W 1K | 只 | 0.09 | 2168 |
| 110 | 电阻 | 1/4w 2.2KΩ | 个 | 0.09 | 160 |
| 111 | 电阻 | 1/4w 220Ω | 只 | 0.09 | 2004 |
| 112 | 电阻 | 1/4W 2K | 只 | 0.09 | 1440 |
| 113 | 电阻 | 1/4w 330Ω | 只 | 0.09 | 640 |
| 114 | 电阻 | 1/4w 470Ω | 只 | 0.09 | 640 |
| 115 | 电阻 | 1/4W 47K | 个 | 0.09 | 320 |
| 116 | 电阻 | 1/4w 56KΩ | 个 | 0.09 | 320 |
| 117 | 电阻 | 1/4W2K | 个 | 0.09 | 168 |
| 118 | 电阻 | 1/4w330Ω | 个 | 0.09 | 84 |
| 119 | 电阻 | 1/4w470Ω | 个 | 0.09 | 84 |
| 120 | 电阻 | 10K/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |
| 121 | 电阻 | 10K/1W | 只 | 0.09 | 400 |
| 122 | 电阻 | 200/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |
| 123 | 电阻 | 200/1W | 只 | 0.09 | 400 |
| 124 | 电阻 | 22KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 1000 |
| 125 | 电阻 | 2K/0.25W | 只 | 0.09 | 1000 |
| 126 | 电阻 | 2K/1W | 只 | 0.09 | 400 |
| 127 | 电阻 | 330/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |
| 128 | 电阻 | 330/1W | 只 | 0.09 | 400 |
| 129 | 电阻 | 4.7K/0.25w | 只 | 0.09 | 400 |
| 130 | 电阻器 | 100/0.25w | 只 | 0.09 | 1400 |
| 131 | 电阻器 | 100K/0.25w | 只 | 0.09 | 490 |
| 132 | 电阻器 | 100Ω/1w | 只 | 0.09 | 98 |
| 133 | 电阻器 | 10K | 只 | 0.09 | 16000 |
| 134 | 电阻器 | 10K/0.25w | 只 | 0.09 | 676 |
| 135 | 电阻器 | 10K/1W | 只 | 0.09 | 96 |
| 136 | 电阻器 | 10KΩ/1W | 只 | 0.09 | 254 |
| 137 | 电阻器 | 1K | 只 | 0.09 | 16000 |
| 138 | 电阻器 | 1K/0.25w | 只 | 0.09 | 1800 |
| 139 | 电阻器 | 1KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 762 |
| 140 | 电阻器 | 1M/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |
| 141 | 电阻器 | 2.2kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 500 |
| 142 | 电阻器 | 2.4K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |
| 143 | 电阻器 | 2.7kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1200 |
| 144 | 电阻器 | 200/1W | 只 | 0.09 | 96 |
| 145 | 电阻器 | 200K/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |
| 146 | 电阻器 | 200Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 274 |
| 147 | 电阻器 | 200Ω/1W | 只 | 0.09 | 254 |
| 148 | 电阻器 | 20K/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |
| 149 | 电阻器 | 220Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 3000 |
| 150 | 电阻器 | 22KΩ | 只 | 0.09 | 16000 |
| 151 | 电阻器 | 22KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 400 |
| 152 | 电阻器 | 27kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1200 |
| 153 | 电阻器 | 2K/0.25W | 只 | 0.09 | 600 |
| 154 | 电阻器 | 2K/1w | 只 | 0.09 | 194 |
| 155 | 电阻器 | 2KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 762 |
| 156 | 电阻器 | 300K/0.25w | 只 | 0.09 | 196 |
| 157 | 电阻器 | 330Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 882 |
| 158 | 电阻器 | 330Ω/1W | 只 | 0.09 | 400 |
| 159 | 电阻器 | 4.7K/0.25W | 只 | 0.09 | 500 |
| 160 | 电阻器 | 4.7KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 508 |
| 161 | 电阻器 | 470/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |
| 162 | 电阻器 | 470K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |
| 163 | 电阻器 | 47K/0.25w | 只 | 0.09 | 786 |
| 164 | 电阻器 | 47kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 740 |
| 165 | 电阻器 | 510/0.25W | 只 | 0.09 | 1232 |
| 166 | 电阻器 | 560K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |
| 167 | 电阻器 | 56kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1000 |
| 168 | 电阻器 | 820/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |
| 169 | 洞洞万能电路板 | 28*28孔 | 块 | 9 | 3200 |
| 170 | 杜邦线 | 40根/板 | 根 | 2.1 | 200 |
| 171 | 镀锡铜丝 | 0.5mm | 米 | 4 | 4000 |
| 172 | 镀银线 | 0.5mm | 公斤 | 150 | 18 |
| 173 | 鳄鱼夹 | 普通 | 只 | 1.9 | 200 |
| 174 | 二极管 | 1N4007 | 只 | 0.25 | 888 |
| 175 | 二极管 | 1N4148 | 只 | 0.25 | 704 |
| 176 | 二极管 | 6V | 只 | 0.25 | 168 |
| 177 | 二极管 | 7.5V | 只 | 0.25 | 84 |
| 178 | 二极管 | IN4001 | 只 | 0.25 | 740 |
| 179 | 二极管 | IN4007 | 只 | 0.25 | 10000 |
| 180 | 二极管 | IN4148 | 只 | 0.25 | 640 |
| 181 | 二相空气开关 | DZ47-60 C3 2P | 只 | 36 | 76 |
| 182 | 二芯护套线 | BVVB-1.0mm² | 米 | 4.58 | 1000 |
| 183 | 二眼插头 | 普通 | 只 | 19 | 60 |
| 184 | 发光二极管 | Φ3（红） | 只 | 0.25 | 320 |
| 185 | 发光二极管 | Φ5 | 只 | 0.30 | 264 |
| 186 | 发光二极管 | Φ5（红） | 只 | 0.30 | 1288 |
| 187 | 发光二极管 | Φ5（黄） | 只 | 0.30 | 244 |
| 188 | 发光二极管 | Φ5（绿） | 只 | 0.30 | 644 |
| 189 | 发光二极管 | Ф3（黑） | 只 | 0.25 | 640 |
| 190 | 发光二极管 | Ф3（黄） | 只 | 0.25 | 500 |
| 191 | 发光二极管 | Ф3（绿） | 只 | 0.25 | 500 |
| 192 | 发光二极管 | 红色ф5 | 只 | 0.30 | 1600 |
| 193 | 发光二极管 | 绿色ф5 | 只 | 0.30 | 700 |
| 194 | 方形线卡 | 10mm | 个 | 0.15 | 2000 |
| 195 | 蜂鸣器 | 直插型 | 只 | 4 | 296 |
| 196 | 蜂鸣器 | 有源5V | 只 | 4 | 400 |
| 197 | 干电池 | 2# | 粒 | 3 | 100 |
| 198 | 干电池 | 9v（10粒/套） | 套 | 103.3 | 10 |
| 199 | 功放套件 | 通用常规款 | 套 | 49 | 98 |
| 200 | 管型冷压端子 | E-7508 | 只 | 0.06 | 600000 |
| 201 | 光电反射传感器模块 | 反射型 | 只 | 32 | 98 |
| 202 | 硅堆 | D25XB80 | 只 | 4 | 98 |
| 203 | 轨道偏极继电器 | JPXC-1000 | 个 | 800 | 4 |
| 204 | 轨道无极加强缓放继电器 | JWJXC-XSH125/H0.44 | 个 | 800 | 4 |
| 205 | 轨道整流缓放继电器 | JZXC-H18 | 个 | 650 | 4 |
| 206 | 焊接训练板 | 废板 | 公斤 | 208 | 40 |
| 207 | 焊接训练元件 | 废元件 | 公斤 | 49 | 24 |
| 208 | 焊锡 | 1mm(900g一卷） | 卷 | 160 | 200 |
| 209 | 号码管 | 0.75mm² | 圈 | 12 | 40 |
| 210 | 号码管 | 1mm² | 圈 | 15 | 270 |
| 211 | 红外光电开关 | WYC-H301 | 只 | 3 | 98 |
| 212 | 花线 | 2*0.5mm2 | 米 | 1.98 | 160 |
| 213 | 机床控制变压器 | BK500VA380V转220V | 只 | 397 | 10 |
| 214 | 集成电路 | 555 | 只 | 2.5 | 20 |
| 215 | 集成电路 | 74LS247 | 只 | 2.4 | 20 |
| 216 | 集成电路 | 74LS390 | 只 | 6 | 200 |
| 217 | 集成电路 | 7806 | 只 | 2 | 98 |
| 218 | 集成电路 | CD4013 | 个 | 6 | 160 |
| 219 | 集成电路 | CD4072 | 只 | 2.6 | 98 |
| 220 | 集成电路 | CD4511 | 只 | 7 | 400 |
| 221 | 集成电路 | LM358 | 只 | 1.4 | 98 |
| 222 | 集成电路 | LM393 | 只 | 1.2 | 196 |
| 223 | 集成电路 | TEA2025 | 只 | 5 | 1100 |
| 224 | 集成块插座 | 24P | 只 | 0.6 | 88 |
| 225 | 计数器 | 74LS390 | 只 | 8 | 460 |
| 226 | 交流接触器 | CJX1 9/22 220V | 个 | 49 | 280 |
| 227 | 接线端头 | UT1.5-3（紫铜 焊口）1000只/包 | 包 | 92 | 76 |
| 228 | 接线端头 | UT1.5-4（紫铜 焊口）1000只/包 | 包 | 93 | 76 |
| 229 | 晶闸管 | BT151 | 只 | 4 | 1500 |
| 230 | 晶闸管 | MCR100-6 | 只 | 4 | 88 |
| 231 | 矩阵板 | 2mm×70mm×100mm | 块 | 9 | 1628 |
| 232 | 绝缘垫 | 1.2米（宽）*10米（长）厚度3mm 黑平 | 张 | 315 | 4 |
| 233 | 绝缘手套 | 25kV手型 | 双 | 159.9 | 80 |
| 234 | 绝缘手套 | 400V绝缘 | 双 | 27 | 90 |
| 235 | 开关按钮 | 自复位 二常闭 红色 | 个 | 12 | 180 |
| 236 | 开关按钮 | 自复位 二常开 绿色 | 个 | 12 | 180 |
| 237 | 开关按钮 | 自复位一开一闭 绿色 | 个 | 12 | 180 |
| 238 | 开关按钮 | 自锁式 二常开 绿色 | 个 | 12 | 180 |
| 239 | 开关电源 | LRS75-24明玮 | 只 | 65 | 8 |
| 240 | 快速接线端子 | PTC-213 | 个 | 2 | 240 |
| 241 | 冷压端子 | 紫铜E7508 | 个 | 0.06 | 200000 |
| 242 | 六反相器 | CD4069 | 只 | 4 | 320 |
| 243 | 漏电断路器 | 3P 10A | 个 | 42 | 90 |
| 244 | 螺口灯泡 | 40W/220V | 只 | 10 | 8 |
| 245 | 螺口灯泡座 | 40W/220V螺口灯泡座 | 只 | 20 | 8 |
| 246 | 面包板 | MB-102 | 块 | 45 | 40 |
| 247 | 尼龙扎带 | 3×150 | 个 | 0.05 | 96000 |
| 248 | 尼龙扎带 | ZD-SLT-3X150 1000只/袋 | 袋 | 7.5 | 12 |
| 249 | 尼龙扎带 | ZD-SLT-4×200 | 个 | 0.06 | 3000 |
| 250 | 平垫片 | 厚4mm | 只 | 0.04 | 1000 |
| 251 | 轻触开关（4脚） | 6×6×7mm | 只 | 0.25 | 1100 |
| 252 | 方形线卡 | 6mm | 个 | 0.12 | 1600 |
| 253 | 热敏感打印纸 | 7cm 30m/卷 | 卷 | 5 | 60 |
| 254 | 热释电人体红外传感器 | D203S | 只 | 1.5 | 98 |
| 255 | 人体红外感应电子模块传感器 | HC-SR501 | 只 | 7 | 98 |
| 256 | 三极管 | 8050 | 只 | 0.2 | 98 |
| 257 | 三极管 | 9013 | 只 | 0.15 | 1200 |
| 258 | 三极管 | 9014 | 只 | 0.15 | 1600 |
| 259 | 三极管 | TIP41C | 只 | 1.2 | 1400 |
| 260 | 三相空气开关 | DZ47-60 C16 3P | 只 | 42 | 76 |
| 261 | 三相空气开关 | DZ47-60 C3 3P | 只 | 40 | 76 |
| 262 | 三芯护套线 | BVVB-1.0mm² | 米 | 6.71 | 1000 |
| 263 | 三眼插头 | 三线 带地 | 个 | 24 | 8 |
| 264 | 三眼插头 | 普通 | 只 | 24 | 56 |
| 265 | 散热片 | 4*4cm | 片 | 4 | 800 |
| 266 | 散热片及螺丝（安装TIP41C） | TIP41C | 套 | 4 | 254 |
| 267 | 声控七彩套件 | ／ | 套 | 13 | 98 |
| 268 | 十字大螺丝刀 | 6mm | 把 | 9 | 4 |
| 269 | 时间继电器 | JSZ3A | 只 | 20 | 90 |
| 270 | 实验板 | 7*9cm | 块 | 12 | 762 |
| 271 | 实验板 | 单面镀银9cm*15cm（32格*50格） | 块 | 18 | 88 |
| 272 | 手持式红外测温仪 | MT4 MAX | 个 | 415 | 4 |
| 273 | 手提袋 | 35*55中厚 | 只 | 0.2125 | 720 |
| 274 | 数码管 | SMA4105 | 只 | 4 | 216 |
| 275 | 数字钳形表 | FLUKE-302+ | 个 | 616 | 12 |
| 276 | 双刀双掷带自锁按钮(启停开关） | 双列6脚 | 只 | 5 | 88 |
| 277 | 双列14脚集成块插座 | 14P | 只 | 0.50 | 1400 |
| 278 | 双列16脚集成块插座 | 直插型 | 只 | 0.50 | 296 |
| 279 | 双列16脚集成块插座 | 16P | 只 | 0.50 | 3000 |
| 280 | 双列8脚集成块插座 | 8P | 只 | 0.4 | 1000 |
| 281 | 双位数码管 | SM22050 | 只 | 4.5 | 700 |
| 282 | 松香 | 普通型（1KG/盒） | kg | 35 | 10 |
| 283 | 塑料线槽 | 50*30（高*宽）开口型，带底孔 | 米 | 10 | 600 |
| 284 | 塑料扎带 | ZD-SLT-3×100 | 根 | 0.04 | 4000 |
| 285 | 塑料扎带 | ZD-SLT-3X150 | 根 | 0.04 | 12000 |
| 286 | 塑料扎带 | ZD-SLT-4X200 | 根 | 0.08 | 8000 |
| 287 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（黑） | 米 | 1.28 | 16000 |
| 288 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（红） | 米 | 1.28 | 1400 |
| 289 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（蓝） | 米 | 1.28 | 15000 |
| 290 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（绿） | 米 | 1.28 | 2000 |
| 291 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（黄/绿） | 米 | 1.28 | 2400 |
| 292 | 铜塑线 | BV-1.0mm²（蓝） | 米 | 1.28 | 4600 |
| 293 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（棕） | 米 | 1.79 | 600 |
| 294 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（紫） | 米 | 1.79 | 3600 |
| 295 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（红） | 米 | 1.79 | 12000 |
| 296 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（黄） | 米 | 1.79 | 8000 |
| 297 | 铜塑线 | BV-1.5mm²（绿） | 米 | 1.79 | 10000 |
| 298 | 铜塑线 | BVR-0.5mm²(灰) | 米 | 0.90 | 1000 |
| 299 | 铜塑线 | BVR-0.75mm² (红) | 米 | 1.13 | 14600 |
| 300 | 铜塑线 | BVR-0.75mm² (蓝) | 米 | 1.13 | 6800 |
| 301 | 铜塑线 | BVR-0.75mm² (粉) | 米 | 1.13 | 6200 |
| 302 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（白） | 米 | 1.13 | 19200 |
| 303 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（黑） | 米 | 1.13 | 22000 |
| 304 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（蓝白） | 米 | 1.13 | 9600 |
| 305 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（绿） | 米 | 1.13 | 8000 |
| 306 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（黄） | 米 | 1.13 | 8000 |
| 307 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（黄绿） | 米 | 1.13 | 22000 |
| 308 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（紫） | 米 | 1.13 | 5000 |
| 309 | 铜塑线 | BVR-0.75mm2（橙） | 米 | 1.13 | 8000 |
| 310 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²（灰） | 米 | 1.13 | 26000 |
| 311 | 铜塑线 | BVR-0.75mm²(浅蓝) | 米 | 1.13 | 33700 |
| 312 | 铜塑线 | BVR-1mm²（绿） | 米 | 1.28 | 6000 |
| 313 | 铜塑线 | BVR-1mm²(黄绿) | 米 | 1.28 | 400 |
| 314 | 透明胶带 | 1cm 22米/卷 | 卷 | 3 | 2 |
| 315 | 拖线板 | 5插位 5米 | 个 | 92 | 6 |
| 316 | 万用表测试线 | TL30 | 套 | 102 | 20 |
| 317 | 稳压二极管 | 1N4733（5.1V） | 只 | 0.3 | 400 |
| 318 | 稳压二极管 | 1N5237/7.5V | 个 | 0.3 | 1240 |
| 319 | 稳压二极管 | 2CW51 | 只 | 3 | 88 |
| 320 | 稳压二极管 | 2CW6V | 只 | 3 | 1500 |
| 321 | 稳压二极管 | 2CW6V/6V | 只 | 0.16 | 296 |
| 322 | 显示译码器 | 74HC4511 | 只 | 7 | 400 |
| 323 | 香蕉插头 | 4mm黑 | 只 | 0.5 | 24 |
| 324 | 香蕉插头 | 4mm红 | 只 | 0.5 | 24 |
| 325 | 香蕉插头 | 4mm黄 | 只 | 0.5 | 24 |
| 326 | 香蕉插头 | 4mm蓝 | 只 | 0.5 | 24 |
| 327 | 香蕉插头 | 4mm绿 | 只 | 0.5 | 24 |
| 328 | 小型一字螺丝刀 | 3*75mm | 把 | 6.9 | 200 |
| 329 | 小型自锁旋钮开关 | LA16（两档） | 个 | 6.6 | 40 |
| 330 | 芯片（2输入四与门） | CD4081 | 只 | 2.7 | 40 |
| 331 | 芯片（8输入或非/或门） | CD4078 | 只 | 3 | 40 |
| 332 | 芯片（OC门） | ULN2003AN | 只 | 4.5 | 40 |
| 333 | 扬声器 | 3w/8Ω | 只 | 10 | 8 |
| 334 | 一字大螺丝刀 | 6mm | 把 | 9 | 4 |
| 335 | 异形号码管 | 1.0mm²（15米/圈） | 圈 | 12 | 1350 |
| 336 | 异形号码管 | Φ0.75mm² | 圈 | 12 | 46 |
| 337 | 异形号码管 | Φ1mm² | 圈 | 12 | 60 |
| 338 | 元件袋子 | 9cmx12.5cm | 个 | 0.04 | 4000 |
| 339 | 圆型冷压端子 | RV1.25-6 | 只 | 0.12 | 600 |
| 340 | 直流稳压电源 | UTP1003S | 个 | 690 | 4 |
| 341 | 指针式万用表 | MF47 | 个 | 52 | 8 |
| 342 | 自攻螺丝 | M4*12mm | 只 | 0.3 | 8000 |
| 343 | 自攻螺丝 | M4*16mm沉头 | 只 | 0.06 | 2000 |
| 344 | 自攻螺丝 | M4*20mm | 只 | 0.4 | 4000 |
| 345 | 电容器 | 102 | 只 | 0.18 | 90 |
| 346 | 电位器（卧式） | 500K | 只 | 1 | 180 |
| 347 | 电位器（卧式） | 20K | 只 | 1 | 180 |
| 348 | 三极管 | 102 | 只 | 0.2 | 500 |
| 349 | 七管超外差式收音机 | 套件 | 套 | 18 | 120 |
| 350 | 号码管 | 手写0.75mm²×15米 | 包 | 11 | 1 |
| 351 | 网线 | 5m | 跟 | 52 | 10 |
| 352 | 机器人电池 | SAFT LS17500 3.6V 2个组合 | 对 | 285 | 6 |
| 353 | 电磁阀 | 4V110-6 | 只 | 114 | 10 |
| 354 | 气动微型接口 | PL4-M5C | 只 | 15 | 10 |
| 355 | 真空吸盘 | SP-10 | 只 | 4 | 10 |
| 356 | 灯泡 | 36V 40W | 只 | 8 | 10 |
| 357 | 鳄鱼夹 | 开口10mm | 只 | 2.9 | 10 |
| 358 | 播放器 | 12V 引脚匹配 | 只 | 5 | 5 |
| 359 | 自攻螺丝 | M4*8mm | 只 | 0.3 | 4000 |
| 360 | 交流接触器 | CJX1-9/22 AC220V | 只 | 48 | 370 |
| 361 | 电池 | 1.5V | 粒 | 10.9 | 200 |
| 362 | 定制施工工地用移动式配电箱 | 箱体400mm×400mm×150mm，带高600mm四角架，带单开箱门，带MS304-B箱门门锁，附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 480 | 20 |
| 363 | 定制挂壁式配电箱 | 箱体800mm×600mm×250mm，带单开箱门，带MS304-A按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 560 | 20 |
| 364 | 低压刀开关 | HD11-100/3 | 只 | 145 | 20 |
| 365 | 塑壳断路器 | DZ20Y-100/3300，63A | 只 | 168 | 20 |
| 366 | 绝缘胶布 | PVC电气阻燃 10米/圈 | 圈 | 3 | 330 |
| 367 | 微型漏电断路器 | NXBLE-32/4-C10 | 只 | 82 | 60 |
| 368 | 微型断路器 | NXB-63/3-D50 | 只 | 46 | 20 |
| 369 | 微型漏电断路器 | DZ47LE-63/4-C50 | 只 | 98 | 20 |
| 370 | 大电流接线端子 | TC-605，60A，5位 | 只 | 21 | 20 |
| 371 | 大电流接线端子 | TC-603，60A，3位 | 只 | 19 | 20 |
| 372 | 大电流接线端子 | TD6005，60A，5位 | 只 | 21 | 40 |
| 373 | 三相明装插座 | 16A三相五孔插座（C45导轨型） | 只 | 58 | 60 |
| 374 | 浪涌保护器 | T2 IMAX20KA 4P家用级 | 套 | 66 | 20 |
| 375 | 电流互感器 | BH-0.66，50/5，Ф30，3级 | 片 | 47 | 60 |
| 376 | 熔断器 | RT28N-32/3P，配2A熔丝 | 只 | 28 | 20 |
| 377 | 二次回路接线端子 | UK2.5B | 只 | 1 | 300 |
| 378 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，黄 | 只 | 6 | 20 |
| 379 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，绿 | 只 | 6 | 20 |
| 380 | 三相分色电源指示灯 | ND16，交流220V，红 | 只 | 6 | 20 |
| 381 | 交流电流表 | 6L2-A 50/5A | 只 | 58 | 60 |
| 382 | 交流电压表 | 6L2-V 0-450V | 只 | 58 | 20 |
| 383 | 电压转换开关 | LW12-16YH3/3 | 只 | 58 | 20 |
| 384 | 地排 | 2mm×15mm，3孔 | 只 | 6 | 20 |
| 385 | 零排 | 2mm×15mm，3孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 7 | 20 |
| 386 | 地排 | 2mm×15mm，5孔 | 只 | 5 | 20 |
| 387 | 零排 | 2mm×15mm，5孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 9 | 20 |
| 388 | 绝缘导线 | BV-500-1×6mm²，淡蓝 | 米 | 5.8 | 200 |
| 389 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，黄 | 米 | 5.8 | 200 |
| 390 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，绿 | 米 | 5.8 | 200 |
| 391 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，红 | 米 | 5.8 | 200 |
| 392 | 绝缘导线 | BV-500-1×6 mm²，黄绿相间 | 米 | 5.8 | 200 |
| 393 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，黄 | 米 | 4 | 200 |
| 394 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，绿 | 米 | 4 | 200 |
| 395 | 绝缘导线 | BV-500-1×4 mm²，红 | 米 | 4 | 200 |
| 396 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，黄 | 米 | 1.78 | 200 |
| 397 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，绿 | 米 | 1.78 | 200 |
| 398 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，红 | 米 | 1.78 | 200 |
| 399 | 绝缘导线 | BV-500-1×1.5 mm²，淡蓝 | 米 | 1.78 | 200 |
| 400 | 绝缘导线 | BV-500-1×2.5 mm²，黄绿相间 | 米 | 3 | 200 |
| 401 | 绝缘导线 | BVR-500-1.5 mm²，黑 | 米 | 2.5 | 200 |
| 402 | 绝缘导线 | BVR-500-1×2.5 mm²，黑 | 米 | 3.2 | 200 |
| 403 | 编织软铜接地线 | 6mm²，250mm长 | 根 | 1.8 | 20 |
| 404 | 过孔保护圈 | Φ25，开孔30mm | 只 | 2 | 60 |
| 405 | 冷压端子 | DT-10mm² | 只 | 3.5 | 200 |
| 406 | 冷压端子 | DT-6mm² | 只 | 3 | 200 |
| 407 | 冷压端子 | DT-4mm² | 只 | 2.6 | 200 |
| 408 | 冷压端子 | SV2-4 | 只 | 0.08 | 4000 |
| 409 | 冷压端子 | SV2-6 | 只 | 0.09 | 4000 |
| 410 | 冷压端子 | SV8-6 | 只 | 1 | 400 |
| 411 | 冷压端子 | RV8-5 | 只 | 1 | 400 |
| 412 | 异形号码管 | 1.5mm² | 圈 | 15 | 10 |
| 413 | 异形号码管 | 2.5mm² | 圈 | 15 | 10 |
| 414 | 紧固件 | C45 电器导轨通用型 | 只 | 2 | 600 |
| 415 | 不锈钢导轨 | C45，0.9mm厚 | 米 | 36 | 40 |
| 416 | 导轨斜面支架 | 45°，M4 | 只 | 4 | 40 |
| 417 | 扎带 | 3*150黑色 | 根 | 0.04 | 4000 |
| 418 | 扎带 | 4*150黑色 | 根 | 0.06 | 4000 |
| 419 | 自粘式扎带固定座 | 20mm*20mm | 只 | 0.15 | 600 |
| 420 | 自粘式扎带固定座 | 25mm*25mm | 只 | 0.2 | 600 |
| 421 | 缠绕管 | Φ8mm，黑色 | 米 | 8 | 60 |
| 422 | 走线槽 | PVC ，U型，带盖，20×20（高╳宽） | 米 | 9 | 60 |
| 423 | 相位、地、零标签 | 直径20mm | 张 | 10 | 10 |
| 424 | 元件标签贴纸 | 38mm*13mm | 张 | 0.5 | 400 |
| 425 | 警示胶带 | 黄/黑 | 卷 | 0.8 | 10 |
| 426 | 粘贴标牌框 | 13mm*45mm | 个 | 0.8 | 200 |
| 427 | 丝锥绞手 | M1-M8 | 只 | 35 | 4 |
| 428 | 手用丝锥 | M4，带头攻、二攻 | 套 | 14 | 10 |
| 429 | 手用丝锥 | M5，带头攻、二攻 | 套 | 17 | 10 |
| 430 | 手用丝锥 | M6，带头攻、二攻 | 套 | 18 | 10 |
| 431 | 三相五孔插头 | 380V，16A，工业导轨型 | 只 | 39 | 6 |
| 432 | 螺栓螺母 | 4mm*10 | 套 | 0.2 | 400 |
| 433 | 螺栓螺母 | 4mm*25 | 套 | 0.3 | 100 |
| 434 | 螺栓螺母 | 5mm*12 | 套 | 0.4 | 100 |
| 435 | 螺栓螺母 | 6mm*10 | 套 | 0.5 | 100 |
| 436 | 断路器 | DZ47LE-32/1P+N-C10 | 只 | 54 | 50 |
| 437 | 断路器 | DZ47-32/2P-C2 | 只 | 44 | 50 |
| 438 | 断路器 | DZ47-32/1P-C2 | 只 | 26 | 50 |
| 439 | 螺口灯泡 | E27 | 只 | 8 | 50 |
| 440 | 绝缘导线 | BV-1.5mm2红 | 米 | 1.25 | 2000 |
| 441 | 绝缘导线 | BV-1.5mm2黑 | 米 | 1.25 | 2000 |
| 442 | 护套线 | BVVB2-1mm2 | 米 | 2.18 | 200 |
| 443 | 护套线 | BVVB3-1mm2 | 米 | 3.27 | 200 |
| 444 | 热继电器 | NR4-63整定电流0.63-1A | 个 | 19 | 190 |
| 445 | 微型断路器 | NXB-63/3-C32 | 只 | 38 | 40 |
| 446 | PVC线管 | 外径16mm | 米 | 6 | 120 |
| 447 | PVC线管弯头 | 90° | 个 | 3 | 150 |
| 448 | PVC线管U型管卡 | 内径16mm | 个 | 2 | 1000 |
| 449 | DIN导轨 | C45 | 米 | 8 | 12 |
| 450 | PLC通讯线 | 3米 | 根 | 46 | 20 |
| 451 | 时间继电器 | JSZ3C-D AC220V | 个 | 20 | 50 |
| 452 | 时间继电器 | JSZ3A-B AC220V | 个 | 20 | 50 |
| 453 | 时间继电器底座 | CZS08X-E | 个 | 6 | 200 |
| 454 | 中间继电器 | JZX-22F(D)4Z | 个 | 30 | 100 |
| 455 | 中间继电器底座 | CZY14A | 个 | 2 | 100 |
| 456 | 接线端子 | UK2.5b | 个 | 1 | 100 |
| 457 | 接线端子 | UK10N | 个 | 1 | 100 |
| 458 | 热继电器 | NR4-63整定电流1-1.6A | 个 | 52 | 80 |
| 459 | 支架 | 显示屏支架1315x294x15 | 个 | 480 | 2 |

说明：

1.本项目核心产品“ZR-BV(R)导线0.75mm²(黑色) （清单序号29）”

2.年预估数量为暂估数量，具体按实结算。

四、其他要求

1.报价要求

1.1、本项目报价采用固定优惠率。

（1）优惠率指供应商按照货物的基价给予采购人一定百分比的优惠，如：如：某“实验板”单价限价为12元，供应商以优惠率25%提供给采购人，则采购人支付单价应为：12元*（1-25%）=9元。

（2）评审时最终报价以（1-优惠率）*100%计算价格分。

1.2、投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标总价和单价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变。

1.3、投标人应按投标报价明细中的全部货物、服务等计算单价和总价。投标报价明细表（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

1.4、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，且只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

2.供货要求

2.1、投标人所提供的货物必须是满足采购文件的要求。保证所提供的货物均为正规的厂家生产的合格以上、无侵权产品。符合国家有关质量和包装标准。若投标人提供假冒伪劣、以次充好产品的，一经发现，除按采购人要求无条件退货或换货外，其他损失均由投标人承担。

2.2、货物有包装的，包装必须完整，采购人有权拒收包装不整齐、已拆封及货物已损坏的商品。

2.3、投标人应根据采购人要求按采购文件规定的型号向采购人提供要求数量的货物。不得擅自变更（含规格、型号、数量等），否则，采购人有权拒收。投标人应更换被拒收的货物，使之符合要求，且承担由此发生的一切费用。

2.4、合同服务期内，各学院在大赛、社会培训等项目的耗材需求中如有合同清单中相同耗材时，投标人必须承诺按中标合同价格为学校提供相同的货物和服务，不得以任何理由拒绝，并按上述“配送要求”执行。

3. 考核要求

合同期内，采购人将根据投标人每次供货情况（包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等）进行考核打分，若出现三次得分低于80分，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

考核评分表

| 考核名称 | 供货时效性 （30分） | 货物质量满意度 （30分） | 售后服务满意度 （20分） | 总体服务态度评价 （20分） | 总分（满分100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

4.送样要求：

4.1、投标人按采购文件技术要求提供样品（详见下表），样品的材质、技术要求、做法等应与采购文件的技术要求一致。

| 序号 | 名称 | 送样要求 | 送样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 播放器（清单序号358） | 12V引脚适配 | 1套 |  |
| 2 | 热继电器（清单序号444） | NR4-63整定电流0.63-1A | 1只 |  |
| 3 | 支架（清单序号459） | 显示屏支架1315mm*294mm*15mm | 1只 |  |

4.2、样品接收截止时间：2025年4月7日下午17:00前，逾期不予接受。

4.3、样品提交地点：常州润邦招标代理有限公司开标室

4.4、样品上如有投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分。

4.5、样品制作及运输费用由投标人自行承担。未中标人在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品；中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据。

4.6、未能提供样品、样品不符合要求或者样品上出现投标人信息情况，评审时样品部分不得分。

第六章   拟签订的合同文本

常州市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在收到中标通知书后，合同签订前，乙方先缴纳合同总额的5%履约保证金（或履约保函）用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失(另有约定的除外)，履约保证金在合同履约完成后退还（无息）。

6.2 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向甲方提供的保证政府采购中标、乙方履行合同义务的担保或保险。如中标、乙方未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对甲方承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1本项目以人民币通过转账的方式付款。

8.2合同签订后，乙方按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的100%（无息）。最终结算金额的不超过本项目预算金额。

8.3乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的金额到乙方账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由乙方承担。

10.4 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 贰 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、考核要求

合同期内，甲方将根据乙方每次供货情况（包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等）进行考核打分，若出现三次得分低于80分，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

考核评分表

| 考核名称 | 供货时效性 （30分） | 货物质量满意度 （30分） | 售后服务满意度 （20分） | 总体服务态度评价 （20分） | 总分（满分100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

十三、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执二份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：   年 月 日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3 其他特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证扫描件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表格填写优惠率，单位为%；优惠率指供应商按照货物的基价给予采购人一定百分比的优惠，如：如：某“实验板”单价限价为12元，供应商以优惠率25%提供给采购人，则采购人支付单价应为：12元*（1-25%）=9元。

（2）评审时最终报价以（1-优惠率）*100%计算价格分。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________

| 序号 | 耗材名称 | 品牌商标 | 型号规格技术参数 | 单位 | 单价限价（元） | 年用量预估 | 投标优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验板 |  | 28孔*28孔 | 块 | 12 | 516 |  |
| 2 | 1.0mm焊锡丝 |  | / | Kg | 180 | 12 |  |
| 3 | 10段音频电平指示器套件 |  | / | 套 | 14 | 98 |  |
| 4 | 2P接插件 |  | 公头+母头 | 套 | 0.3 | 2000 |  |
| 5 | 2输入四与门 |  | CD4081 | 只 | 5 | 296 |  |
| 6 | 3P接插件 |  | 公头+母头 | 套 | 0.45 | 1400 |  |
| 7 | 5P接插件 |  | 公头+母头 | 套 | 0.6 | 500 |  |
| 8 | 6位多功能拖线板 |  | GN系列 5m | 个 | 92 | 16 |  |
| 9 | 6位多功能拖线板 |  | 5米 | 个 | 92 | 20 |  |
| 10 | 8输入或非/或门 |  | CD4078 | 只 | 5 | 296 |  |
| 11 | IGBT模块 |  | FF400R12KT3 | 个 | 450 | 8 |  |
| 12 | LM317及散热片 |  | TO-220封装 | 套 | 7 | 98 |  |
| 13 | NE555P集成块 |  | 直插型 | 只 | 2.5 | 40 |  |
| 14 | NE555P集成块 |  | 圆孔 | 只 | 2.5 | 500 |  |
| 15 | NP2按钮触点组 |  | NP2-BE101 | 只 | 2.3 | 180 |  |
| 16 | NP2按钮触点组 |  | NP2-BE102 | 只 | 2.3 | 180 |  |
| 17 | OC门 |  | ULN2003AN | 只 | 4 | 296 |  |
| 18 | PVC穿线管 |  | D20、1.25mm厚、1米长 | 根 | 3 | 180 |  |
| 19 | PVC明敷线槽 |  | 宽20*高10 | 米 | 3 | 320 |  |
| 20 | PVC明敷线槽平面三通 |  | 宽20*高10 | 只 | 2 | 200 |  |
| 21 | PVC明敷线槽平面弯头 |  | 宽20*高10 | 只 | 2 | 100 |  |
| 22 | PVC线管90°弯头 |  | D16mm | 个 | 1 | 200 |  |
| 23 | PVC线管U型管卡 |  | 内径16mm、固定孔4mm | 个 | 1 | 500 |  |
| 24 | PVC线管 |  | 外径D16mm、1.1mm厚 | 米 | 2 | 200 |  |
| 25 | ZR-BV(R)导线 |  | 0.75mm² (红色) | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 26 | ZR-BV(R)导线 |  | 0.75mm² (黄色) | 米 | 1.13 | 6000 |  |
| 27 | ZR-BV(R)导线 |  | 0.75mm² (蓝色) | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 28 | ZR-BV(R)导线 |  | 0.75mm² (绿色) | 米 | 1.13 | 6000 |  |
| 29 | ZR-BV(R)导线（核心产品） |  | 0.75mm²(黑色) | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 30 | ZR-BV(R)导线 |  | 0.75mm2²(黄绿色) | 米 | 1.13 | 1600 |  |
| 31 | 安全香蕉插座（黑色） |  | Z302 | 个 | 4 | 4 |  |
| 32 | 安全香蕉插座（红色） |  | Z302 | 个 | 4 | 4 |  |
| 33 | 按扭开关 |  | 标准尺寸 | 只 | 0.3 | 320 |  |
| 34 | 按钮开关 |  | 4脚立式 | 只 | 0.6 | 688 |  |
| 35 | 变压器 |  | 220V/18V，20W | 只 | 90 | 8 |  |
| 36 | 标签打价纸 |  | 21mm*12mm 6米 | 圈 | 3 | 40 |  |
| 37 | 标签纸 |  | 3米/卷 | 卷 | 3 | 300 |  |
| 38 | 拨码开关 |  | BCD码 | 只 | 2.8 | 176 |  |
| 39 | 插座 |  | 2P | 只 | 0.2 | 900 |  |
| 40 | 插座 |  | 3P | 只 | 0.3 | 508 |  |
| 41 | 插座 |  | 5P | 只 | 0.3 | 254 |  |
| 42 | 缠绕管 |  | PE Φ4 | 米 | 19 | 1400 |  |
| 43 | 缠绕管 |  | Φ4 | 圈 | 19 | 12 |  |
| 44 | 缠绕管 |  | Φ6 | 圈 | 19 | 60 |  |
| 45 | 缠绕管 |  | PE Φ6 | 米 | 19 | 480 |  |
| 46 | 缠绕管 |  | PE Φ8 | 米 | 22 | 500 |  |
| 47 | 单结晶体管 |  | BT33 | 只 | 6 | 1400 |  |
| 48 | 单相空气开关 |  | DZ47-30 C1 1P | 只 | 28 | 76 |  |
| 49 | 单相空气开关 |  | DZ47-30 C15 1P | 只 | 25 | 76 |  |
| 50 | 单相空气开关 |  | DZ47-30 C3 1P | 只 | 28 | 76 |  |
| 51 | 单相空气开关 |  | DZ47-30 C5 1P | 只 | 28 | 76 |  |
| 52 | 导轨 |  | C45 1米 | 米 | 2 | 100 |  |
| 53 | 导轨 |  | C65 1米 | 米 | 15 | 40 |  |
| 54 | 导轨元件紧固件 |  | E-UK配合C65 | 只 | 0.3 | 120 |  |
| 55 | 导线接头 |  | 紫铜 O型E1510 1000只/包 | 包 | 42 | 76 |  |
| 56 | 导线接头 |  | 紫铜 O型E7508 1000只/包 | 包 | 38 | 76 |  |
| 57 | 灯泡 |  | 20w220V | 只 | 7.5 | 40 |  |
| 58 | 电池 |  | 9V | 节 | 6 | 40 |  |
| 59 | 电池 |  | 2号 | 节 | 7.5 | 40 |  |
| 60 | 电池 |  | 5号 | 节 | 3 | 200 |  |
| 61 | 电池 |  | 7号 | 节 | 3 | 96 |  |
| 62 | 电工胶布 |  | 塑料黑色 | 卷 | 4 | 60 |  |
| 63 | 电工胶布 |  | PVC电气阻燃 | 卷 | 4 | 400 |  |
| 64 | 电解电容 |  | 1000uF/25V 直插型 | 只 | 2.5 | 400 |  |
| 65 | 电解电容 |  | 1000uF/25V | 只 | 1 | 296 |  |
| 66 | 电解电容 |  | 100UF/50V | 只 | 0.45 | 480 |  |
| 67 | 电解电容 |  | 1uF/16V | 只 | 0.2 | 254 |  |
| 68 | 电解电容 |  | 2200UF/50V | 只 | 2.5 | 1100 |  |
| 69 | 电解电容 |  | 220uF/50V | 只 | 0.45 | 900 |  |
| 70 | 电解电容 |  | 470uF/50V | 只 | 0.45 | 900 |  |
| 71 | 电烙铁 |  | / | 把 | 87 | 40 |  |
| 72 | 电路板（焊接板） |  | 单面9cm*15cm | 个 | 4.5 | 640 |  |
| 73 | 电容 |  | 0.01UF涤纶 | 个 | 0.24 | 160 |  |
| 74 | 电容 |  | 0.1uF（涤纶） | 只 | 0.24 | 296 |  |
| 75 | 电容 |  | 0.1UF 直插型 | 只 | 0.24 | 644 |  |
| 76 | 电容 |  | 0.33uF（涤纶） | 只 | 0.8 | 98 |  |
| 77 | 电容 |  | 100uF/16V（电解电容） | 只 | 0.25 | 5000 |  |
| 78 | 电容 |  | 100UF/50V | 只 | 0.3 | 500 |  |
| 79 | 电容 |  | 10P（瓷片电容） | 只 | 0.25 | 1100 |  |
| 80 | 电容 |  | 10PF（瓷片） | 只 | 0.2 | 98 |  |
| 81 | 电容 |  | 10UF/50V | 个 | 0.24 | 600 |  |
| 82 | 电容 |  | 1uF/16V | 只 | 0.2 | 96 |  |
| 83 | 电容 |  | 1uF/16V（电解电容） | 只 | 0.25 | 700 |  |
| 84 | 电容 |  | 220uF/50V（电解电容） | 只 | 0.45 | 296 |  |
| 85 | 电容 |  | 22uF/16V | 只 | 0.3 | 196 |  |
| 86 | 电容 |  | 470uF/16V | 只 | 0.3 | 98 |  |
| 87 | 电容 |  | 47uF/16V | 只 | 0.3 | 392 |  |
| 88 | 电容器 |  | 0.01μF（涤纶电容） | 只 | 0.45 | 592 |  |
| 89 | 电容器 |  | 0.1uF（涤纶） | 只 | 0.24 | 400 |  |
| 90 | 电容器 |  | 103 | 只 | 0.18 | 604 |  |
| 91 | 电容器 |  | 103（瓷片电容） | 只 | 0.25 | 296 |  |
| 92 | 电容器 |  | 10P | 只 | 0.18 | 700 |  |
| 93 | 电容器 |  | 2200uF/50V（电解电容） | 只 | 2.50 | 296 |  |
| 94 | 电容器 |  | 470uF/50V（电解电容） | 只 | 0.45 | 296 |  |
| 95 | 电位器（卧式） |  | 100K | 只 | 1 | 196 |  |
| 96 | 电位器（卧式） |  | 100KΩ | 只 | 1 | 1000 |  |
| 97 | 电位器（卧式） |  | 10KΩ | 只 | 1 | 648 |  |
| 98 | 电位器（卧式） |  | 4.7KΩ | 只 | 1 | 160 |  |
| 99 | 电位器（卧式） |  | 500Ω | 只 | 1 | 164 |  |
| 100 | 电位器（卧式） |  | 5kΩ | 只 | 1 | 296 |  |
| 101 | 电位器 |  | 100KΩ | 只 | 0.6 | 400 |  |
| 102 | 电位器 |  | 10K | 只 | 0.6 | 88 |  |
| 103 | 电位器 |  | 5.1K | 只 | 0.6 | 98 |  |
| 104 | 电位器 |  | 500 | 只 | 0.6 | 500 |  |
| 105 | 电位器 |  | 500Ω | 只 | 0.6 | 700 |  |
| 106 | 电位器 |  | 5kΩ | 只 | 0.6 | 172 |  |
| 107 | 电阻 |  | 1/4w 100Ω | 只 | 0.09 | 1536 |  |
| 108 | 电阻 |  | 1/4W 10K | 只 | 0.09 | 1136 |  |
| 109 | 电阻 |  | 1/4W 1K | 只 | 0.09 | 2168 |  |
| 110 | 电阻 |  | 1/4w 2.2KΩ | 个 | 0.09 | 160 |  |
| 111 | 电阻 |  | 1/4w 220Ω | 只 | 0.09 | 2004 |  |
| 112 | 电阻 |  | 1/4W 2K | 只 | 0.09 | 1440 |  |
| 113 | 电阻 |  | 1/4w 330Ω | 只 | 0.09 | 640 |  |
| 114 | 电阻 |  | 1/4w 470Ω | 只 | 0.09 | 640 |  |
| 115 | 电阻 |  | 1/4W 47K | 个 | 0.09 | 320 |  |
| 116 | 电阻 |  | 1/4w 56KΩ | 个 | 0.09 | 320 |  |
| 117 | 电阻 |  | 1/4W2K | 个 | 0.09 | 168 |  |
| 118 | 电阻 |  | 1/4w330Ω | 个 | 0.09 | 84 |  |
| 119 | 电阻 |  | 1/4w470Ω | 个 | 0.09 | 84 |  |
| 120 | 电阻 |  | 10K/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |  |
| 121 | 电阻 |  | 10K/1W | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 122 | 电阻 |  | 200/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |  |
| 123 | 电阻 |  | 200/1W | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 124 | 电阻 |  | 22KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 1000 |  |
| 125 | 电阻 |  | 2K/0.25W | 只 | 0.09 | 1000 |  |
| 126 | 电阻 |  | 2K/1W | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 127 | 电阻 |  | 330/0.25W | 只 | 0.09 | 296 |  |
| 128 | 电阻 |  | 330/1W | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 129 | 电阻 |  | 4.7K/0.25w | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 130 | 电阻器 |  | 100/0.25w | 只 | 0.09 | 1400 |  |
| 131 | 电阻器 |  | 100K/0.25w | 只 | 0.09 | 490 |  |
| 132 | 电阻器 |  | 100Ω/1w | 只 | 0.09 | 98 |  |
| 133 | 电阻器 |  | 10K | 只 | 0.09 | 16000 |  |
| 134 | 电阻器 |  | 10K/0.25w | 只 | 0.09 | 676 |  |
| 135 | 电阻器 |  | 10K/1W | 只 | 0.09 | 96 |  |
| 136 | 电阻器 |  | 10KΩ/1W | 只 | 0.09 | 254 |  |
| 137 | 电阻器 |  | 1K | 只 | 0.09 | 16000 |  |
| 138 | 电阻器 |  | 1K/0.25w | 只 | 0.09 | 1800 |  |
| 139 | 电阻器 |  | 1KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 762 |  |
| 140 | 电阻器 |  | 1M/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |  |
| 141 | 电阻器 |  | 2.2kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 500 |  |
| 142 | 电阻器 |  | 2.4K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |  |
| 143 | 电阻器 |  | 2.7kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1200 |  |
| 144 | 电阻器 |  | 200/1W | 只 | 0.09 | 96 |  |
| 145 | 电阻器 |  | 200K/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |  |
| 146 | 电阻器 |  | 200Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 274 |  |
| 147 | 电阻器 |  | 200Ω/1W | 只 | 0.09 | 254 |  |
| 148 | 电阻器 |  | 20K/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |  |
| 149 | 电阻器 |  | 220Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 3000 |  |
| 150 | 电阻器 |  | 22KΩ | 只 | 0.09 | 16000 |  |
| 151 | 电阻器 |  | 22KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 152 | 电阻器 |  | 27kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1200 |  |
| 153 | 电阻器 |  | 2K/0.25W | 只 | 0.09 | 600 |  |
| 154 | 电阻器 |  | 2K/1w | 只 | 0.09 | 194 |  |
| 155 | 电阻器 |  | 2KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 762 |  |
| 156 | 电阻器 |  | 300K/0.25w | 只 | 0.09 | 196 |  |
| 157 | 电阻器 |  | 330Ω/0.25w | 只 | 0.09 | 882 |  |
| 158 | 电阻器 |  | 330Ω/1W | 只 | 0.09 | 400 |  |
| 159 | 电阻器 |  | 4.7K/0.25W | 只 | 0.09 | 500 |  |
| 160 | 电阻器 |  | 4.7KΩ/0.25w | 只 | 0.09 | 508 |  |
| 161 | 电阻器 |  | 470/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |  |
| 162 | 电阻器 |  | 470K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |  |
| 163 | 电阻器 |  | 47K/0.25w | 只 | 0.09 | 786 |  |
| 164 | 电阻器 |  | 47kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 740 |  |
| 165 | 电阻器 |  | 510/0.25W | 只 | 0.09 | 1232 |  |
| 166 | 电阻器 |  | 560K/0.25w | 只 | 0.09 | 98 |  |
| 167 | 电阻器 |  | 56kΩ/0.25W | 只 | 0.09 | 1000 |  |
| 168 | 电阻器 |  | 820/0.25W | 只 | 0.09 | 88 |  |
| 169 | 洞洞万能电路板 |  | 28*28孔 | 块 | 9 | 3200 |  |
| 170 | 杜邦线 |  | 40根/板 | 根 | 2.1 | 200 |  |
| 171 | 镀锡铜丝 |  | 0.5mm | 米 | 4 | 4000 |  |
| 172 | 镀银线 |  | 0.5mm | 公斤 | 150 | 18 |  |
| 173 | 鳄鱼夹 |  | 普通 | 只 | 1.9 | 200 |  |
| 174 | 二极管 |  | 1N4007 | 只 | 0.25 | 888 |  |
| 175 | 二极管 |  | 1N4148 | 只 | 0.25 | 704 |  |
| 176 | 二极管 |  | 6V | 只 | 0.25 | 168 |  |
| 177 | 二极管 |  | 7.5V | 只 | 0.25 | 84 |  |
| 178 | 二极管 |  | IN4001 | 只 | 0.25 | 740 |  |
| 179 | 二极管 |  | IN4007 | 只 | 0.25 | 10000 |  |
| 180 | 二极管 |  | IN4148 | 只 | 0.25 | 640 |  |
| 181 | 二相空气开关 |  | DZ47-60 C3 2P | 只 | 36 | 76 |  |
| 182 | 二芯护套线 |  | BVVB-1.0mm² | 米 | 4.58 | 1000 |  |
| 183 | 二眼插头 |  | 普通 | 只 | 19 | 60 |  |
| 184 | 发光二极管 |  | Φ3（红） | 只 | 0.25 | 320 |  |
| 185 | 发光二极管 |  | Φ5 | 只 | 0.30 | 264 |  |
| 186 | 发光二极管 |  | Φ5（红） | 只 | 0.30 | 1288 |  |
| 187 | 发光二极管 |  | Φ5（黄） | 只 | 0.30 | 244 |  |
| 188 | 发光二极管 |  | Φ5（绿） | 只 | 0.30 | 644 |  |
| 189 | 发光二极管 |  | Ф3（黑） | 只 | 0.25 | 640 |  |
| 190 | 发光二极管 |  | Ф3（黄） | 只 | 0.25 | 500 |  |
| 191 | 发光二极管 |  | Ф3（绿） | 只 | 0.25 | 500 |  |
| 192 | 发光二极管 |  | 红色ф5 | 只 | 0.30 | 1600 |  |
| 193 | 发光二极管 |  | 绿色ф5 | 只 | 0.30 | 700 |  |
| 194 | 方形线卡 |  | 10mm | 个 | 0.15 | 2000 |  |
| 195 | 蜂鸣器 |  | 直插型 | 只 | 4 | 296 |  |
| 196 | 蜂鸣器 |  | 有源5V | 只 | 4 | 400 |  |
| 197 | 干电池 |  | 2# | 粒 | 3 | 100 |  |
| 198 | 干电池 |  | 9v（10粒/套） | 套 | 103.3 | 10 |  |
| 199 | 功放套件 |  | 通用常规款 | 套 | 49 | 98 |  |
| 200 | 管型冷压端子 |  | E-7508 | 只 | 0.06 | 600000 |  |
| 201 | 光电反射传感器模块 |  | 反射型 | 只 | 32 | 98 |  |
| 202 | 硅堆 |  | D25XB80 | 只 | 4 | 98 |  |
| 203 | 轨道偏极继电器 |  | JPXC-1000 | 个 | 800 | 4 |  |
| 204 | 轨道无极加强缓放继电器 |  | JWJXC-XSH125/H0.44 | 个 | 800 | 4 |  |
| 205 | 轨道整流缓放继电器 |  | JZXC-H18 | 个 | 650 | 4 |  |
| 206 | 焊接训练板 |  | 废板 | 公斤 | 208 | 40 |  |
| 207 | 焊接训练元件 |  | 废元件 | 公斤 | 49 | 24 |  |
| 208 | 焊锡 |  | 1mm(900g一卷） | 卷 | 160 | 200 |  |
| 209 | 号码管 |  | 0.75mm² | 圈 | 12 | 40 |  |
| 210 | 号码管 |  | 1mm² | 圈 | 15 | 270 |  |
| 211 | 红外光电开关 |  | WYC-H301 | 只 | 3 | 98 |  |
| 212 | 花线 |  | 2*0.5mm2 | 米 | 1.98 | 160 |  |
| 213 | 机床控制变压器 |  | BK500VA380V转220V | 只 | 397 | 10 |  |
| 214 | 集成电路 |  | 555 | 只 | 2.5 | 20 |  |
| 215 | 集成电路 |  | 74LS247 | 只 | 2.4 | 20 |  |
| 216 | 集成电路 |  | 74LS390 | 只 | 6 | 200 |  |
| 217 | 集成电路 |  | 7806 | 只 | 2 | 98 |  |
| 218 | 集成电路 |  | CD4013 | 个 | 6 | 160 |  |
| 219 | 集成电路 |  | CD4072 | 只 | 2.6 | 98 |  |
| 220 | 集成电路 |  | CD4511 | 只 | 7 | 400 |  |
| 221 | 集成电路 |  | LM358 | 只 | 1.4 | 98 |  |
| 222 | 集成电路 |  | LM393 | 只 | 1.2 | 196 |  |
| 223 | 集成电路 |  | TEA2025 | 只 | 5 | 1100 |  |
| 224 | 集成块插座 |  | 24P | 只 | 0.6 | 88 |  |
| 225 | 计数器 |  | 74LS390 | 只 | 8 | 460 |  |
| 226 | 交流接触器 |  | CJX1 9/22 220V | 个 | 49 | 280 |  |
| 227 | 接线端头 |  | UT1.5-3（紫铜 焊口）1000只/包 | 包 | 92 | 76 |  |
| 228 | 接线端头 |  | UT1.5-4（紫铜 焊口）1000只/包 | 包 | 93 | 76 |  |
| 229 | 晶闸管 |  | BT151 | 只 | 4 | 1500 |  |
| 230 | 晶闸管 |  | MCR100-6 | 只 | 4 | 88 |  |
| 231 | 矩阵板 |  | 2mm×70mm×100mm | 块 | 9 | 1628 |  |
| 232 | 绝缘垫 |  | 1.2米（宽）*10米（长）厚度3mm 黑平 | 张 | 315 | 4 |  |
| 233 | 绝缘手套 |  | 25kV手型 | 双 | 159.9 | 80 |  |
| 234 | 绝缘手套 |  | 400V绝缘 | 双 | 27 | 90 |  |
| 235 | 开关按钮 |  | 自复位 二常闭 红色 | 个 | 12 | 180 |  |
| 236 | 开关按钮 |  | 自复位 二常开 绿色 | 个 | 12 | 180 |  |
| 237 | 开关按钮 |  | 自复位一开一闭 绿色 | 个 | 12 | 180 |  |
| 238 | 开关按钮 |  | 自锁式 二常开 绿色 | 个 | 12 | 180 |  |
| 239 | 开关电源 |  | LRS75-24明玮 | 只 | 65 | 8 |  |
| 240 | 快速接线端子 |  | PTC-213 | 个 | 2 | 240 |  |
| 241 | 冷压端子 |  | 紫铜E7508 | 个 | 0.06 | 200000 |  |
| 242 | 六反相器 |  | CD4069 | 只 | 4 | 320 |  |
| 243 | 漏电断路器 |  | 3P 10A | 个 | 42 | 90 |  |
| 244 | 螺口灯泡 |  | 40W/220V | 只 | 10 | 8 |  |
| 245 | 螺口灯泡座 |  | 40W/220V螺口灯泡座 | 只 | 20 | 8 |  |
| 246 | 面包板 |  | MB-102 | 块 | 45 | 40 |  |
| 247 | 尼龙扎带 |  | 3×150 | 个 | 0.05 | 96000 |  |
| 248 | 尼龙扎带 |  | ZD-SLT-3X150 1000只/袋 | 袋 | 7.5 | 12 |  |
| 249 | 尼龙扎带 |  | ZD-SLT-4×200 | 个 | 0.06 | 3000 |  |
| 250 | 平垫片 |  | 厚4mm | 只 | 0.04 | 1000 |  |
| 251 | 轻触开关（4脚） |  | 6×6×7mm | 只 | 0.25 | 1100 |  |
| 252 | 方形线卡 |  | 6mm | 个 | 0.12 | 1600 |  |
| 253 | 热敏感打印纸 |  | 7cm 30m/卷 | 卷 | 5 | 60 |  |
| 254 | 热释电人体红外传感器 |  | D203S | 只 | 1.5 | 98 |  |
| 255 | 人体红外感应电子模块传感器 |  | HC-SR501 | 只 | 7 | 98 |  |
| 256 | 三极管 |  | 8050 | 只 | 0.2 | 98 |  |
| 257 | 三极管 |  | 9013 | 只 | 0.15 | 1200 |  |
| 258 | 三极管 |  | 9014 | 只 | 0.15 | 1600 |  |
| 259 | 三极管 |  | TIP41C | 只 | 1.2 | 1400 |  |
| 260 | 三相空气开关 |  | DZ47-60 C16 3P | 只 | 42 | 76 |  |
| 261 | 三相空气开关 |  | DZ47-60 C3 3P | 只 | 40 | 76 |  |
| 262 | 三芯护套线 |  | BVVB-1.0mm² | 米 | 6.71 | 1000 |  |
| 263 | 三眼插头 |  | 三线 带地 | 个 | 24 | 8 |  |
| 264 | 三眼插头 |  | 普通 | 只 | 24 | 56 |  |
| 265 | 散热片 |  | 4*4cm | 片 | 4 | 800 |  |
| 266 | 散热片及螺丝（安装TIP41C） |  | TIP41C | 套 | 4 | 254 |  |
| 267 | 声控七彩套件 |  | ／ | 套 | 13 | 98 |  |
| 268 | 十字大螺丝刀 |  | 6mm | 把 | 9 | 4 |  |
| 269 | 时间继电器 |  | JSZ3A | 只 | 20 | 90 |  |
| 270 | 实验板 |  | 7*9cm | 块 | 12 | 762 |  |
| 271 | 实验板 |  | 单面镀银9cm*15cm（32格*50格） | 块 | 18 | 88 |  |
| 272 | 手持式红外测温仪 |  | MT4 MAX | 个 | 415 | 4 |  |
| 273 | 手提袋 |  | 35*55中厚 | 只 | 0.2125 | 720 |  |
| 274 | 数码管 |  | SMA4105 | 只 | 4 | 216 |  |
| 275 | 数字钳形表 |  | FLUKE-302+ | 个 | 616 | 12 |  |
| 276 | 双刀双掷带自锁按钮(启停开关） |  | 双列6脚 | 只 | 5 | 88 |  |
| 277 | 双列14脚集成块插座 |  | 14P | 只 | 0.50 | 1400 |  |
| 278 | 双列16脚集成块插座 |  | 直插型 | 只 | 0.50 | 296 |  |
| 279 | 双列16脚集成块插座 |  | 16P | 只 | 0.50 | 3000 |  |
| 280 | 双列8脚集成块插座 |  | 8P | 只 | 0.4 | 1000 |  |
| 281 | 双位数码管 |  | SM22050 | 只 | 4.5 | 700 |  |
| 282 | 松香 |  | 普通型（1KG/盒） | kg | 35 | 10 |  |
| 283 | 塑料线槽 |  | 50*30（高*宽）开口型，带底孔 | 米 | 10 | 600 |  |
| 284 | 塑料扎带 |  | ZD-SLT-3×100 | 根 | 0.04 | 4000 |  |
| 285 | 塑料扎带 |  | ZD-SLT-3X150 | 根 | 0.04 | 12000 |  |
| 286 | 塑料扎带 |  | ZD-SLT-4X200 | 根 | 0.08 | 8000 |  |
| 287 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（黑） | 米 | 1.28 | 16000 |  |
| 288 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（红） | 米 | 1.28 | 1400 |  |
| 289 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（蓝） | 米 | 1.28 | 15000 |  |
| 290 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（绿） | 米 | 1.28 | 2000 |  |
| 291 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（黄/绿） | 米 | 1.28 | 2400 |  |
| 292 | 铜塑线 |  | BV-1.0mm²（蓝） | 米 | 1.28 | 4600 |  |
| 293 | 铜塑线 |  | BV-1.5mm²（棕） | 米 | 1.79 | 600 |  |
| 294 | 铜塑线 |  | BV-1.5mm²（紫） | 米 | 1.79 | 3600 |  |
| 295 | 铜塑线 |  | BV-1.5mm²（红） | 米 | 1.79 | 12000 |  |
| 296 | 铜塑线 |  | BV-1.5mm²（黄） | 米 | 1.79 | 8000 |  |
| 297 | 铜塑线 |  | BV-1.5mm²（绿） | 米 | 1.79 | 10000 |  |
| 298 | 铜塑线 |  | BVR-0.5mm²(灰) | 米 | 0.90 | 1000 |  |
| 299 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm² (红) | 米 | 1.13 | 14600 |  |
| 300 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm² (蓝) | 米 | 1.13 | 6800 |  |
| 301 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm² (粉) | 米 | 1.13 | 6200 |  |
| 302 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm²（白） | 米 | 1.13 | 19200 |  |
| 303 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm2（黑） | 米 | 1.13 | 22000 |  |
| 304 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm²（蓝白） | 米 | 1.13 | 9600 |  |
| 305 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm2（绿） | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 306 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm2（黄） | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 307 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm²（黄绿） | 米 | 1.13 | 22000 |  |
| 308 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm2（紫） | 米 | 1.13 | 5000 |  |
| 309 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm2（橙） | 米 | 1.13 | 8000 |  |
| 310 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm²（灰） | 米 | 1.13 | 26000 |  |
| 311 | 铜塑线 |  | BVR-0.75mm²(浅蓝) | 米 | 1.13 | 33700 |  |
| 312 | 铜塑线 |  | BVR-1mm²（绿） | 米 | 1.28 | 6000 |  |
| 313 | 铜塑线 |  | BVR-1mm²(黄绿) | 米 | 1.28 | 400 |  |
| 314 | 透明胶带 |  | 1cm 22米/卷 | 卷 | 3 | 2 |  |
| 315 | 拖线板 |  | 5插位 5米 | 个 | 92 | 6 |  |
| 316 | 万用表测试线 |  | TL30 | 套 | 102 | 20 |  |
| 317 | 稳压二极管 |  | 1N4733（5.1V） | 只 | 0.3 | 400 |  |
| 318 | 稳压二极管 |  | 1N5237/7.5V | 个 | 0.3 | 1240 |  |
| 319 | 稳压二极管 |  | 2CW51 | 只 | 3 | 88 |  |
| 320 | 稳压二极管 |  | 2CW6V | 只 | 3 | 1500 |  |
| 321 | 稳压二极管 |  | 2CW6V/6V | 只 | 0.16 | 296 |  |
| 322 | 显示译码器 |  | 74HC4511 | 只 | 7 | 400 |  |
| 323 | 香蕉插头 |  | 4mm黑 | 只 | 0.5 | 24 |  |
| 324 | 香蕉插头 |  | 4mm红 | 只 | 0.5 | 24 |  |
| 325 | 香蕉插头 |  | 4mm黄 | 只 | 0.5 | 24 |  |
| 326 | 香蕉插头 |  | 4mm蓝 | 只 | 0.5 | 24 |  |
| 327 | 香蕉插头 |  | 4mm绿 | 只 | 0.5 | 24 |  |
| 328 | 小型一字螺丝刀 |  | 3*75mm | 把 | 6.9 | 200 |  |
| 329 | 小型自锁旋钮开关 |  | LA16（两档） | 个 | 6.6 | 40 |  |
| 330 | 芯片（2输入四与门） |  | CD4081 | 只 | 2.7 | 40 |  |
| 331 | 芯片（8输入或非/或门） |  | CD4078 | 只 | 3 | 40 |  |
| 332 | 芯片（OC门） |  | ULN2003AN | 只 | 4.5 | 40 |  |
| 333 | 扬声器 |  | 3w/8Ω | 只 | 10 | 8 |  |
| 334 | 一字大螺丝刀 |  | 6mm | 把 | 9 | 4 |  |
| 335 | 异形号码管 |  | 1.0mm²（15米/圈） | 圈 | 12 | 1350 |  |
| 336 | 异形号码管 |  | Φ0.75mm² | 圈 | 12 | 46 |  |
| 337 | 异形号码管 |  | Φ1mm² | 圈 | 12 | 60 |  |
| 338 | 元件袋子 |  | 9cmx12.5cm | 个 | 0.04 | 4000 |  |
| 339 | 圆型冷压端子 |  | RV1.25-6 | 只 | 0.12 | 600 |  |
| 340 | 直流稳压电源 |  | UTP1003S | 个 | 690 | 4 |  |
| 341 | 指针式万用表 |  | MF47 | 个 | 52 | 8 |  |
| 342 | 自攻螺丝 |  | M4*12mm | 只 | 0.3 | 8000 |  |
| 343 | 自攻螺丝 |  | M4*16mm沉头 | 只 | 0.06 | 2000 |  |
| 344 | 自攻螺丝 |  | M4*20mm | 只 | 0.4 | 4000 |  |
| 345 | 电容器 |  | 102 | 只 | 0.18 | 90 |  |
| 346 | 电位器（卧式） |  | 500K | 只 | 1 | 180 |  |
| 347 | 电位器（卧式） |  | 20K | 只 | 1 | 180 |  |
| 348 | 三极管 |  | 102 | 只 | 0.2 | 500 |  |
| 349 | 七管超外差式收音机 |  | 套件 | 套 | 18 | 120 |  |
| 350 | 号码管 |  | 手写0.75mm²×15米 | 包 | 11 | 1 |  |
| 351 | 网线 |  | 5m | 跟 | 52 | 10 |  |
| 352 | 机器人电池 |  | SAFT LS17500 3.6V 2个组合 | 对 | 285 | 6 |  |
| 353 | 电磁阀 |  | 4V110-6 | 只 | 114 | 10 |  |
| 354 | 气动微型接口 |  | PL4-M5C | 只 | 15 | 10 |  |
| 355 | 真空吸盘 |  | SP-10 | 只 | 4 | 10 |  |
| 356 | 灯泡 |  | 36V 40W | 只 | 8 | 10 |  |
| 357 | 鳄鱼夹 |  | 开口10mm | 只 | 2.9 | 10 |  |
| 358 | 播放器 |  | 12V 引脚匹配 | 只 | 5 | 5 |  |
| 359 | 自攻螺丝 |  | M4*8mm | 只 | 0.3 | 4000 |  |
| 360 | 交流接触器 |  | CJX1-9/22 AC220V | 只 | 48 | 370 |  |
| 361 | 电池 |  | 1.5V | 粒 | 10.9 | 200 |  |
| 362 | 定制施工工地用移动式配电箱 |  | 箱体400mm×400mm×150mm，带高600mm四角架，带单开箱门，带MS304-B箱门门锁，附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 480 | 20 |  |
| 363 | 定制挂壁式配电箱 |  | 箱体800mm×600mm×250mm，带单开箱门，带MS304-A按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地） | 只 | 560 | 20 |  |
| 364 | 低压刀开关 |  | HD11-100/3 | 只 | 145 | 20 |  |
| 365 | 塑壳断路器 |  | DZ20Y-100/3300，63A | 只 | 168 | 20 |  |
| 366 | 绝缘胶布 |  | PVC电气阻燃 10米/圈 | 圈 | 3 | 330 |  |
| 367 | 微型漏电断路器 |  | NXBLE-32/4-C10 | 只 | 82 | 60 |  |
| 368 | 微型断路器 |  | NXB-63/3-D50 | 只 | 46 | 20 |  |
| 369 | 微型漏电断路器 |  | DZ47LE-63/4-C50 | 只 | 98 | 20 |  |
| 370 | 大电流接线端子 |  | TC-605，60A，5位 | 只 | 21 | 20 |  |
| 371 | 大电流接线端子 |  | TC-603，60A，3位 | 只 | 19 | 20 |  |
| 372 | 大电流接线端子 |  | TD6005，60A，5位 | 只 | 21 | 40 |  |
| 373 | 三相明装插座 |  | 16A三相五孔插座（C45导轨型） | 只 | 58 | 60 |  |
| 374 | 浪涌保护器 |  | T2 IMAX20KA 4P家用级 | 套 | 66 | 20 |  |
| 375 | 电流互感器 |  | BH-0.66，50/5，Ф30，3级 | 片 | 47 | 60 |  |
| 376 | 熔断器 |  | RT28N-32/3P，配2A熔丝 | 只 | 28 | 20 |  |
| 377 | 二次回路接线端子 |  | UK2.5B | 只 | 1 | 300 |  |
| 378 | 三相分色电源指示灯 |  | ND16，交流220V，黄 | 只 | 6 | 20 |  |
| 379 | 三相分色电源指示灯 |  | ND16，交流220V，绿 | 只 | 6 | 20 |  |
| 380 | 三相分色电源指示灯 |  | ND16，交流220V，红 | 只 | 6 | 20 |  |
| 381 | 交流电流表 |  | 6L2-A 50/5A | 只 | 58 | 60 |  |
| 382 | 交流电压表 |  | 6L2-V 0-450V | 只 | 58 | 20 |  |
| 383 | 电压转换开关 |  | LW12-16YH3/3 | 只 | 58 | 20 |  |
| 384 | 地排 |  | 2mm×15mm，3孔 | 只 | 6 | 20 |  |
| 385 | 零排 |  | 2mm×15mm，3孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 7 | 20 |  |
| 386 | 地排 |  | 2mm×15mm，5孔 | 只 | 5 | 20 |  |
| 387 | 零排 |  | 2mm×15mm，5孔，配带杆低压绝缘子 | 只 | 9 | 20 |  |
| 388 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×6mm²，淡蓝 | 米 | 5.8 | 200 |  |
| 389 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×6 mm²，黄 | 米 | 5.8 | 200 |  |
| 390 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×6 mm²，绿 | 米 | 5.8 | 200 |  |
| 391 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×6 mm²，红 | 米 | 5.8 | 200 |  |
| 392 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×6 mm²，黄绿相间 | 米 | 5.8 | 200 |  |
| 393 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×4 mm²，黄 | 米 | 4 | 200 |  |
| 394 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×4 mm²，绿 | 米 | 4 | 200 |  |
| 395 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×4 mm²，红 | 米 | 4 | 200 |  |
| 396 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×1.5 mm²，黄 | 米 | 1.78 | 200 |  |
| 397 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×1.5 mm²，绿 | 米 | 1.78 | 200 |  |
| 398 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×1.5 mm²，红 | 米 | 1.78 | 200 |  |
| 399 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×1.5 mm²，淡蓝 | 米 | 1.78 | 200 |  |
| 400 | 绝缘导线 |  | BV-500-1×2.5 mm²，黄绿相间 | 米 | 3 | 200 |  |
| 401 | 绝缘导线 |  | BVR-500-1.5 mm²，黑 | 米 | 2.5 | 200 |  |
| 402 | 绝缘导线 |  | BVR-500-1×2.5 mm²，黑 | 米 | 3.2 | 200 |  |
| 403 | 编织软铜接地线 |  | 6mm²，250mm长 | 根 | 1.8 | 20 |  |
| 404 | 过孔保护圈 |  | Φ25，开孔30mm | 只 | 2 | 60 |  |
| 405 | 冷压端子 |  | DT-10mm² | 只 | 3.5 | 200 |  |
| 406 | 冷压端子 |  | DT-6mm² | 只 | 3 | 200 |  |
| 407 | 冷压端子 |  | DT-4mm² | 只 | 2.6 | 200 |  |
| 408 | 冷压端子 |  | SV2-4 | 只 | 0.08 | 4000 |  |
| 409 | 冷压端子 |  | SV2-6 | 只 | 0.09 | 4000 |  |
| 410 | 冷压端子 |  | SV8-6 | 只 | 1 | 400 |  |
| 411 | 冷压端子 |  | RV8-5 | 只 | 1 | 400 |  |
| 412 | 异形号码管 |  | 1.5mm² | 圈 | 15 | 10 |  |
| 413 | 异形号码管 |  | 2.5mm² | 圈 | 15 | 10 |  |
| 414 | 紧固件 |  | C45 电器导轨通用型 | 只 | 2 | 600 |  |
| 415 | 不锈钢导轨 |  | C45，0.9mm厚 | 米 | 36 | 40 |  |
| 416 | 导轨斜面支架 |  | 45°，M4 | 只 | 4 | 40 |  |
| 417 | 扎带 |  | 3*150黑色 | 根 | 0.04 | 4000 |  |
| 418 | 扎带 |  | 4*150黑色 | 根 | 0.06 | 4000 |  |
| 419 | 自粘式扎带固定座 |  | 20mm*20mm | 只 | 0.15 | 600 |  |
| 420 | 自粘式扎带固定座 |  | 25mm*25mm | 只 | 0.2 | 600 |  |
| 421 | 缠绕管 |  | Φ8mm，黑色 | 米 | 8 | 60 |  |
| 422 | 走线槽 |  | PVC ，U型，带盖，20×20（高╳宽） | 米 | 9 | 60 |  |
| 423 | 相位、地、零标签 |  | 直径20mm | 张 | 10 | 10 |  |
| 424 | 元件标签贴纸 |  | 38mm*13mm | 张 | 0.5 | 400 |  |
| 425 | 警示胶带 |  | 黄/黑 | 卷 | 0.8 | 10 |  |
| 426 | 粘贴标牌框 |  | 13mm*45mm | 个 | 0.8 | 200 |  |
| 427 | 丝锥绞手 |  | M1-M8 | 只 | 35 | 4 |  |
| 428 | 手用丝锥 |  | M4，带头攻、二攻 | 套 | 14 | 10 |  |
| 429 | 手用丝锥 |  | M5，带头攻、二攻 | 套 | 17 | 10 |  |
| 430 | 手用丝锥 |  | M6，带头攻、二攻 | 套 | 18 | 10 |  |
| 431 | 三相五孔插头 |  | 380V，16A，工业导轨型 | 只 | 39 | 6 |  |
| 432 | 螺栓螺母 |  | 4mm*10 | 套 | 0.2 | 400 |  |
| 433 | 螺栓螺母 |  | 4mm*25 | 套 | 0.3 | 100 |  |
| 434 | 螺栓螺母 |  | 5mm*12 | 套 | 0.4 | 100 |  |
| 435 | 螺栓螺母 |  | 6mm*10 | 套 | 0.5 | 100 |  |
| 436 | 断路器 |  | DZ47LE-32/1P+N-C10 | 只 | 54 | 50 |  |
| 437 | 断路器 |  | DZ47-32/2P-C2 | 只 | 44 | 50 |  |
| 438 | 断路器 |  | DZ47-32/1P-C2 | 只 | 26 | 50 |  |
| 439 | 螺口灯泡 |  | E27 | 只 | 8 | 50 |  |
| 440 | 绝缘导线 |  | BV-1.5mm2红 | 米 | 1.25 | 2000 |  |
| 441 | 绝缘导线 |  | BV-1.5mm2黑 | 米 | 1.25 | 2000 |  |
| 442 | 护套线 |  | BVVB2-1mm2 | 米 | 2.18 | 200 |  |
| 443 | 护套线 |  | BVVB3-1mm2 | 米 | 3.27 | 200 |  |
| 444 | 热继电器 |  | NR4-63整定电流0.63-1A | 个 | 19 | 190 |  |
| 445 | 微型断路器 |  | NXB-63/3-C32 | 只 | 38 | 40 |  |
| 446 | PVC线管 |  | 外径16mm | 米 | 6 | 120 |  |
| 447 | PVC线管弯头 |  | 90° | 个 | 3 | 150 |  |
| 448 | PVC线管U型管卡 |  | 内径16mm | 个 | 2 | 1000 |  |
| 449 | DIN导轨 |  | C45 | 米 | 8 | 12 |  |
| 450 | PLC通讯线 |  | 3米 | 根 | 46 | 20 |  |
| 451 | 时间继电器 |  | JSZ3C-D AC220V | 个 | 20 | 50 |  |
| 452 | 时间继电器 |  | JSZ3A-B AC220V | 个 | 20 | 50 |  |
| 453 | 时间继电器底座 |  | CZS08X-E | 个 | 6 | 200 |  |
| 454 | 中间继电器 |  | JZX-22F(D)4Z | 个 | 30 | 100 |  |
| 455 | 中间继电器底座 |  | CZY14A | 个 | 2 | 100 |  |
| 456 | 接线端子 |  | UK2.5b | 个 | 1 | 100 |  |
| 457 | 接线端子 |  | UK10N | 个 | 1 | 100 |  |
| 458 | 热继电器 |  | NR4-63整定电流1-1.6A | 个 | 52 | 80 |  |
| 459 | 支架 |  | 显示屏支架1315x294x15 | 个 | 480 | 2 |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案等，按照采购需求和评分标准编制。

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料