政 府 采 购 项 目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：	潞城街道安置小区基础设施提升工程

项目编号：JSZC-320412-CYGS-C2025-0002

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司

- 目      录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区潞城街道办事处的委托，常州诚誉工程咨询有限公司就          潞城街道安置小区基础设施提升工程进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2025年04月01日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320412-CYGS-C2025-0002

2.项目名称：潞城街道安置小区基础设施提升工程

3.项目预算金额：97万元

项目最高限价（如有）：按照百分比进行报价，报价超100%的为无效响应文件。

- 4.采购需求：本项目为潞城街道潞城街道安置小区基础设施提升工程，主要包括加强潞城街道安置小区基础设施管理，提升安置小区基础设施维护效率，保证安置小区的基础设施维修等。

- 5.合同履行期限：365日历天（实际以采购人通知为准）。（具体详见采购需求）

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：

## （1）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。

## （2）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，且具备安全考核合格证（B证）。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年03月26日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2025年04月01日14时00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区潞城街道办事处

地址：富民路280号

联系人：徐女士

联系方式：0519-88402332

2、常州诚誉工程咨询有限公司信息

地址：常州市新北区龙锦路1259-1号楼12层

联系人：陆静

联系方式：0519-85195517-8003

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于工程采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年03月27日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3500342997@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州诚誉工程咨询有限公司 联系部门：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门； 联系电话：0519-85195517-8003； 通讯地址：常州市新北区1259-1号楼12层1207室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州诚誉工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章投标邀请》） |
| 14 | 代理服务费用 | 收费标准： 1、以预算金额为基数，100万以内部分按1%*68%收取，由采购人支付。 2、缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州诚誉工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人代表在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：常州诚誉工程咨询有限公司招标代理部门

联系地址：常州市新北区龙锦路1259-1号楼12层1207室；

联系电话：0519-85195517-8003；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。 （2）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，且具备安全考核合格证（B证）。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低（即换算成折扣率后计算）的为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=评标基准价/投标报价*分值。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） |  |  | 55 |  |  |
| 2.1 | 工程概述 | （1）工程概述详细，符合现场实际情况的得15分； （2）工程概述较详细，比较符合现场实际情况的得10分； （3）工程概述一般，不太符合现场实际情况的得5分； （4）没有不得分。 | 0 | 15 | 否 | 否 |
| 2.2 | 质量保障方案 | （1）方案全面细致、安排合理、可操作性强的，得15分； （2）方案基本全面、安排基本合理的，得10分； （3）方案简单片面考虑有欠缺、未结合项目实际情况的，得5分； （4）没有不得分。 | 0 | 15 | 否 | 否 |
| 2.3 | 重点、难点以及解决方案 | （1）重难点针对性强，解决方案合理的得15分； （2）重难点针对性较强，解决方案较合理的，得10分； （3）重难点针对性一般，解决方案一般的，得5分； （4）没有不得分。 | 0 | 15 | 否 | 否 |
| 2.4 | 关键施工技术、成本控制的针对性措施方案 | （1）方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； （2）方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； （4）没有不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 安全文明施工及环境保护措施方案 | （1）方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； （2）方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； （4）没有不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  |  | 30 |  |  |
| 3.1 | 质量服务认证 | 供应商具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的，每有一个得3分，本项最高得9分。 注：提供有效期内的证书扫描件。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.2 | 拟派项目负责人 | 项目负责人具有工程类高级职称得4分，本项最高得4分。 注：提供相关证书扫描件和近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明扫描件。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目组成员（项目负责人除外） | 拟投入本项目的人员中具有工程类中级及以上职称的人员每有1人得2分；具有建筑专业注册建造师二级及以上的每有1人得2分，最高得8分。（一人同时具备可累加得分。） 注：提供相关证书扫描件和近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明扫描件。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一份得3分，本项最高得9分。 注：需提供相关业绩的合同扫描件。 | 0 | 9 | 否 | 是 |

三、注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 1.项目名称：潞城街道安置小区基础设施提升工程

2.预算金额：97万元

3.最高限价：按照百分比进行报价，报价超100%的为无效响应文件。

4.采购项目概况（简介）：本项目为潞城街道潞城街道安置小区基础设施提升工程，主要包括加强潞城街道安置小区基础设施管理，提升安置小区基础设施维护效率，保证安置小区的基础设施维修等。

5.合同履行期限：365日历天（实际以采购人通知为准）；若工期内超过项目预算金额，则提前结束。

6.是/否接受联合体投标：否。

7.是/否接受分支机构参与响应：否。

8.是/否属于政府购买服务：否。

9.是/否接受进口产品投标：否。

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：

（1）具备建筑工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证。

（2）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，且具备安全考核合格证（B证）。

12.项目类别：工程类

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

时间：以采购人通知为准

地点：根据采购人指定地点。

- 付款条件

- 2.1.本项目所有款项均以人民币支付。

- 2.2.本项目的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

- 2.3.结算原则：《潞城街道安置小区基础设施提升工程维修清单》中列明项目名称及内容，以全费用单价*（1-优惠率）         %，按实结算。

- 2.4.付款方式：

（1）在具备施工条件的提前下，采购人就在双方签订合同后7天内预付本项目合同价款（扣除暂列金额及相应的规费税金）的10%作为预付款；

（2）工程完工验收后支付至签约合同价款的80%。由于设计变更原因引起的增加工程款，归入竣工结算中待结算审定后支付。

（3）工程竣工验收且经审计结束后付至审定价的97%。留审定价的3%作为质保金，待保修期满后结清（无息）；

（4）采购人付款前，承包人均应提供等额的增值税专用发票；否则，采购人可以拒绝付款。

（5）工程质量保证（保修）金按合同约定及相关规定执行。

（6）采购人保留根据需要调整付款批次及付款比例的权利。

3．包装和运输

无

4.报价

本项目报价为优惠率，投标报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 技术要求

1．基本要求

本项目为潞城街道潞城街道安置小区基础设施提升工程，主要包括加强潞城街道安置小区基础设施管理，提升安置小区基础设施维护效率，保证安置小区的基础设施维修等。

1.1.质量要求：符合国家相关质量标准，一次性验收合格。

2.2.质量保证及其期限：按国家现行规范。

2．工程内容及要求

- 施工要求

1.采购人有权根据任务量大小、质量维修情况的及时性、特殊情况来进行相应调整，中标人必须无条件接受。

2.采购人认为维修材料需要更换的，中标人须无条件接受更换。

3.施工现场需要放置警示措施的，应放置警示措施；如由于中标人原因在施工过程中造成办公区域、行人发生损害的，由中标人自行负责。

- 施工内容

详见后附《潞城街道安置小区基础设施提升工程维修清单》。

- 维修时限要求

1.采购人安排的任务计划均需在要求时间内完成。

2.采购人发出的任务通知中标人必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向采购人支付违约金。在接到采购人通知后4小时内到场进行处置。由于中标人原因引起延误，每延误24小时罚2000元/天。

3.若由施工造成的维修质量问题，采购方应书面通知中标人并约定时间进行整改。中标人未按时间及时维修，采购方有权扣除维修费1000-2000元/次作为中标人向采购方支付的违约金。如果中标人在服务过程连续三次未按要求整改，采购方有权解除合同，并不免除中标人应支付的违约金。

4.采购人下达的抢修任务，中标人均需在规定时限内进行安排实施。

5.采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

6.采购人有权根据上级要求适时调整维修整治期限，中标人必须无条件服从。

（4）安全、文明施工

1.执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。

2.对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

3.高空作业时，必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。

4.施工范围应做到工完、料尽、场地清。

5.建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由中标人自行解决，并承担由此产生的一切责任。

（5）材料及设备要求

1.本工程所需的材料及设备经采购人同意后由成交供应商根据采购文件的要求选购供货，选用绿色材料等。所有材料须提供规格型号、产地、品牌、材质、价格、样品及质量等级，经采购人和监理认可后封样。

2.成交供应商负责选购和确定的材料必须符合采购人的要求和采购文件及有关图纸和规范要求。成交供应商必须提供制造商的产品质保书和检验试验报告，以确认材料的质量及与其他材料的配合性。采购人对任何材料使用的批准，并不分担成交供应商应负的责任。

3.采用的主要技术规范

3.1本工程采用的主要技术规范

（1）本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

（2）本工程采用的主要技术规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3.2若国家和江苏省、常州市有关部门颁布新的标准、规范、条例、规定，设计及施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非规范、合同、监理工程师书面通知中另有规定。

3.3如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，应通知采购人，承包商应提出解决办法并征得监理工程师的同意。

3.4国家、地区及常州市现行设计规范、规程，若招标文件要求比规范高，则以较高要求者为准，若采购文件中的要求与当地不符，按当地规范执行。

3.5以上所列若有不全或矛盾之处，按国家、省、市现行规定执行

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潞城街道安置小区基础设施提升工程 | 建筑业 |

附件

《潞城街道安置小区基础设施提升工程维修清单》

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 全费用单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 管网沟槽土方开挖(含各类井）; 土壤类别综合考虑:人机配合开挖; 含场内运输,按计价表规则计量,含工作面和放坡,含旧管道挖除; | m3 | 28.76 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 管网沟槽土方开挖(含各类井）; 土壤类别综合考虑:人工开挖; 含场内运输,按计价表规则计量,含工作面和放坡,含旧管道挖除; | m3 | 84.63 |
| 3 | 回填方 | 素土回填; 原土利用; 压实度满足设计要求; 含场内运输; | m3 | 22.87 |
| 4 | 余方弃置 | 多余土方弃场; 机械挖装; 运距及堆场由投标人自行考虑; | m3 | 36.74 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 5 | 铣刨路面 | 5cm以内沥青面层铣刨，厚度不同时同比例折算，不含废料外运，含锯缝；满足甲方及设计要求 | m2 | 4.23 |
| 6 | 拆除项目 | 拆除混凝土路面(无筋)、水稳、二灰碎石、各种障碍物（无筋砼）、砖砌体、石砌体、侧平石、道板等,拆除物归堆,不含废料外运; | m3 | 94.69 |
| 7 | 余方弃置 | 石方、废渣外运，运距及堆场由投标人自行考虑; | m3 | 65.43 |
| 道路维修工程 |  |  |  |  |
| 8 | 人行道块料铺设 | 人行道板铺设；道板规格须与现场现有道板规格相符; | m2 | 133.57 |
| 9 | 人行道块料铺设 | 新做汀步; 含碎石，砼及面层; 样式及做法综合考虑; | m2 | 236.72 |
| 10 | 安砌侧（平、缘） 石 | 100厚砂垫层；C30混凝土侧石安砌; 规格材质参照原样式; | m | 88.47 |
| 11 | 碎石 | 10cm碎石垫层铺设；分层压实，压实度满足设计及规范要求; 厚度不同时按比例折算; | m2 | 30.12 |
| 12 | 水泥混凝土 | 18cm厚非泵送商品砼基层; 含模板安拆、养生、切缝、灌缝等所有工作; 厚度不同时按比例折算; | m2 | 128.23 |
| 13 | 标杆 | 75cm高橡胶弹力柱安装; 含高亮反光膜; | 根 | 29.59 |
| 14 | 沥青混凝土 | 人工摊铺沥青6cm中粒式; | m2 | 102.18 |
| 15 | 其他 | 电梯口门坎破损修复; 满足甲方要求; | 处 | 118.36 |
| 雨污水管道维修 |  |  |  |  |
| 16 | 垫层 | 10cm砂基础+180°砂垫层包封; 管道基础:具体详见图纸满足甲方及设计要求，参见（苏S01-2021-122）; | m3 | 363.70 |
| 17 | 塑料管 | 160PVC污水管; 满足甲方要求; | m | 74.85 |
| 18 | 塑料管 | 雨水管; 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN225,环刚度≥8000N/m2; 连接形式:橡胶圈承插接口; 铺设深度:详见图纸; 工程量按定额计算规则; | m | 82.90 |
| 19 | 塑料管 | 雨水管; 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300,环刚度≥8000N/m2; 连接形式:橡胶圈承插接口; 铺设深度:详见图纸; 工程量按定额计算规则; | m | 125.37 |
| 20 | 塑料管 | 雨水管; 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400,环刚度≥8000N/m2; 连接形式:橡胶圈承插接口; 铺设深度:详见图纸; 工程量按定额计算规则; | m | 217.16 |
| 21 | 塑料管 | 雨水管; 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500,环刚度≥8000N/m2; 连接形式:橡胶圈承插接口; 铺设深度:详见图纸; 工程量按定额计算规则; | m | 357.55 |
| 22 | 塑料管 | 雨水管; 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN600,环刚度≥8000N/m2; 连接形式:橡胶圈承插接口; 铺设深度:详见图纸; 工程量按定额计算规则; | m | 487.11 |
| 23 | 钢管 | 排水管，镀锌管，DN100; | m | 95.42 |
| 24 | 井盖座 | 拆换承压等级D400型球墨铸铁框盖(侧向橡胶圈)直径700; 含基座清理维修,垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 1284.41 |
| 25 | 井盖座 | 拆换B125型球墨铸铁井盖井座,井盖(侧向橡胶圈)直径700; 含基座清理维修,垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 1101.51 |
| 26 | 井盖座 | 拆换C250级钢纤维混凝土井盖、井座,直径700; 含基座清理维修,垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 649.27 |
| 27 | 井盖座 | 拆换B125级钢纤维混凝土井盖、井座,直径700; 含基座清理维修,垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 571.47 |
| 28 | 井盖座 | 拆换C250级钢纤维混凝土井盖(球墨铸铁井座）,直径700; 含基座清理维修,垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 970.14 |
| 29 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 凿除破损井圈；商品砼C20井圈制作；养护；模板等; | m3 | 798.77 |
| 30 | 混凝土板 | 车库窨井盖板500*350*50mmC250级混凝土盖板制作安装; | 套 | 187.24 |
| 31 | 混凝土板 | 车库窨井盖板500*400*40mm混凝土盖板制作安装; | 套 | 169.31 |
| 32 | 混凝土板 | 车库窨井盖板500*400*50mm混凝土盖板制作安装; | 套 | 205.18 |
| 33 | 混凝土板 | 车库窨井盖板500*400*60mm混凝土盖板制作安装; | 套 | 258.97 |
| 34 | 雨水口 | 更换C250级钢纤维雨水篦子300*450; 含拆除后垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 189.48 |
| 35 | 雨水口 | 更换C250级钢纤维雨水篦子400*600; 含拆除后垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 336.64 |
| 36 | 雨水口 | 更换C250级球墨铸铁雨水篦子380*680; 含拆除后垃圾清运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 589.17 |
| 37 | 管道疏通 | 管道疏通; 管径综合考虑; 材质综合考虑; 含清除后淤泥及垃圾外运,运距及堆场由投标人自行考虑; 疏通方式由投标自行考虑; 满足甲方要求; | m | 25.58 |
| 38 | 砌筑井 | 污水井人工清捞; 含垃圾外运; 运距及堆场由投标人自行考虑; | 座 | 173.86 |
| 39 | 冲洗吸污 | 联合吸污车管道及井内冲洗、井壁冲洗，井内及管内污泥吸污，吸水; | 车 | 1420.31 |
| 40 | 其他 | 高压吸污水车台班费; 满足甲方需求; | 台班 | 828.51 |
| 41 | 局部树脂固化修复 | 管径D300，包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测等全部工作内容; | 处 | 3145.23 |
| 42 | 局部树脂固化修复 | 管径DN400，包括封堵、抽水、清淤、疏通、修复浇筑、检测等全部工作内容; | 处 | 3432.92 |
| 43 | 管道包封 | 雨污水管道包封; C20砼包封; 模板养生; 根据经批准的方案按实计量; | m3 | 626.20 |
| 屋面防水及维修工程 |  |  |  |  |
| 44 | 屋面清理 | 原屋面基层清理 | ㎡ | 3.55 |
| 45 | 防水层拆除 | 拆除平屋面防水卷材; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 10.32 |
| 46 | 刚性层拆除 | 拆除平屋面防水卷材及砂浆找平层、保温隔热层等拆除，铲至屋面基层; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 41.63 |
| 47 | 屋面瓦拆除 | 拆除瓦屋面; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 10.72 |
| 48 | 屋面瓦拆除 | 拆换木桁条; 新做长度根据现场综合考虑; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | 根 | 126.38 |
| 49 | 彩钢屋面拆除 | 首层雨棚拆除; 拆除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑 | m2 | 8.71 |
| 50 | 采光天棚 | 阳光板天棚安装; 满足甲方要求; | ㎡ | 99.73 |
| 51 | 预埋铁件 | 不锈钢骨架制作安装; | t | 39790.90 |
| 52 | 屋面刚性层 | 原屋面基面漏水处进行清理; 破损处防水砂浆修补; | ㎡ | 32.82 |
| 53 | 屋面涂膜防水 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料; | ㎡ | 69.04 |
| 54 | 屋面卷材防水 | 原屋面基面漏水处进行清理; 3厚SBS防水卷材,热熔法施工; | ㎡ | 63.11 |
| 55 | 屋面卷材防水 | 原屋面基面漏水处进行清理; 4厚SBS防水卷材,热熔法施工; | ㎡ | 77.08 |
| 56 | 屋面刚性层 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 26.37 |
| 57 | 屋面刚性层 | C25细石混凝土修补，厚度暂按30厚考虑; | ㎡ | 51.13 |
| 58 | 钢筋网片 | 屋面细石混凝土内配Φ6@200双向钢筋网; | t | 8310.43 |
| 59 | 屋面变形缝 | 防水油膏嵌缝（此项针对预制屋面板有缝隙的情况），范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; | m | 41.44 |
| 60 | 瓦屋面 | 破损瓦原样更换（材质、规格综合考虑） | ㎡ | 72.40 |
| 61 | 瓦屋面 | 水泥彩脊瓦屋面维修、檐口（按原样式）维修恢复; 规格及颜色满足甲方及设计要求; | m | 41.50 |
| 62 | 不锈钢上人孔盖板 | 楼栋上人孔盖板换新,1mm不锈钢钢板: | 块 | 473.44 |
| 63 | 屋面天沟、檐 沟 | 不锈钢天沟制作、安装，厚度1.2mm; 展开65cm; 满足甲方要求; | m | 227.77 |
| 64 | 凿（压）槽 | 低洼积水处引流：锯缝、开槽、修槽，满足甲方要求; | m | 36.42 |
| 广告牌拆除及路灯维修工程 |  |  |  |  |
| 65 | 广告拆除 | 拆除店铺招牌装饰面层及钢结构龙骨骨架、字体、钢结构雨棚、格栅、电子屏等; 措施费另计; 拆除范围详现场踏勘，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾外运,运距及堆场由投标人自行考虑; | m2 | 29.59 |
| 落水管维修工程 |  |  |  |  |
| 66 | 排水管 | 旧落水管拆除、外运; 安装新落水管含配件; 符合规范要求; 具体更换部位由甲方确定; | m | 61.31 |
| 67 | 落水斗 | 旧落水斗拆除、外运; 安装新落水斗; 具体更换部位由甲方确定; | 只 | 52.61 |
| 外墙及飘窗维修工程 |  |  |  |  |
| 68 | 铲除涂料面 | 原墙面起皮、鼓胀涂料及腻子铲除; 包括但不仅限于外墙面、院墙面、顶棚、檐口、窗台板; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 6.17 |
| 69 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙面空鼓粉刷层及涂料腻子面层; 包括但不仅限于外墙面、院墙面、顶棚、檐口、窗台板; 厚度综合考虑; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 15.22 |
| 70 | 立面块料拆除 | 空鼓、裂缝的粉刷层、面砖或马赛克铲除、清理干净; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理至场内指定地点堆放; | m2 | 35.51 |
| 71 | 零星项目一般抹灰 | 20厚1:2水泥砂浆零星抹灰; | ㎡ | 70.32 |
| 72 | 块料墙面 | 外墙零星项目釉面砖水泥砂浆粘贴; | ㎡ | 233.33 |
| 73 | 墙面一般抹灰 | 外墙面、飘窗裂缝处：12厚1:2.5防水水泥砂浆修补; | ㎡ | 32.82 |
| 74 | 墙面涂膜防水 | 外墙面、飘窗处：1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料; | ㎡ | 41.82 |
| 75 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面：基层清理；批抗裂腻子两遍；刷外墙弹性涂料二遍(颜色同原墙面); | ㎡ | 43.98 |
| 76 | 金属门窗拆除 | 原破损窗户拆除; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | 樘 | 34.99 |
| 77 | 金属（塑钢）门 | 拆除窗户后门洞砂浆修补; | 樘 | 236.72 |
| 78 | 玻璃更换 | 窗户及雨棚处破损更换成品中空玻璃或夹胶玻璃; 规格、样式满足设计及甲方要求; 含采购、运输、安装等所有内容; 原样恢复; 尺寸规格综合考虑 | ㎡ | 236.72 |
| 零星砌筑工程及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 79 | 其他构件 | 零星混凝土构件，商品砼C25; 含模板安拆; | m3 | 835.34 |
| 80 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，直径及等级综合考虑; | t | 6420.52 |
| 81 | 零星砌砖 | 零星砌体：M5.0混合砂浆；MU10混凝土实心砖; | M3 | 1107.54 |
| 82 | 预埋铁件 | 零星预埋铁件制作、安装; | t | 17392.98 |
| 83 | 钢板 | 5mm波纹钢板（重型）：满足甲方要求; | m2 | 454.12 |
| 其他零星维修工程 |  |  |  |  |
| 84 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙面空鼓粉刷层及涂料腻子面层; 包括但不仅限内墙面; 厚度综合考虑; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 15.22 |
| 85 | 天棚抹灰面拆除 | 铲除顶棚面空鼓粉刷层及涂料腻子面层; 厚度综合考虑; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 14.66 |
| 86 | 铲除涂料面 | 内墙面铲除涂料及腻子; 拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑 | m2 | 6.17 |
| 87 | 铲除涂料面 | 原顶棚铲除涂料及腻子; 铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m2 | 6.70 |
| 88 | 抹灰面油漆 | 楼道内墙涂料：乳胶漆两遍; 内墙白色腻子二度; 原粉刷层打磨,清理干净; | ㎡ | 28.55 |
| 89 | 天棚喷刷涂料 | 楼道室内顶棚涂料：乳胶漆两遍两遍; 内墙白色腻子二度; 原粉刷层打磨,清理干净; | ㎡ | 32.80 |
| 90 | 门 | 防火门、机房门、逃生门修复; 满足甲方要求; | 樘 | 414.26 |
| 91 | 不锈钢门 | 新做不锈钢平开门，单面1厚不锈钢板; 含不锈钢方管龙骨、五金等; | m2 | 665.91 |
| 92 | 彩板门 | 钢骨架彩钢板平开门，双面0.5厚彩钢板; 含热镀锌方管龙骨、五金等; | ㎡ | 243.97 |
| 93 | 彩板门 | 彩钢板制作安装; 0.5厚彩钢板; | ㎡ | 49.26 |
| 94 | 预埋铁件 | 热镀锌钢骨架制作安装; | t | 19138.03 |
| 95 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.2mm厚塑钢门制作安装; 含门把手、铰链等所有五金配件; | ㎡ | 343.24 |
| 96 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户维修：因墙体沉降或老化无法开启、关闭的窗户，根据损坏原因进行补墙或调平等进行维修；包含拆装、维修等全部费用，按“樘”包干; | 樘 | 355.08 |
| 97 | 钢质防火门 | 新做甲级钢质防火门; 满足甲方要求; | m2 | 850.67 |
| 98 | 钢质防火门 | 新做乙级钢质防火门; 满足甲方要求; | m2 | 819.16 |
| 99 | 木质防火门 | 新做甲级木质防火门; 满足甲方要求; | m2 | 619.62 |
| 100 | 木质防火门 | 新做乙级木质防火门; 满足甲方要求; | m2 | 593.37 |
| 101 | 给水管维修 | 给水管维修：原有管道废除，清理修补；新管道安装DN15PPR管，墙体开槽埋设，连接；含辅料配件、墙面、清理维修等所有工作; | m | 47.34 |
| 102 | 维修 | 一楼污水管维修：就近接入污水，满足业主要求; | 处 | 177.54 |
| 103 | 拆除排水沟损坏铸铁篦子 | 拆除排水沟损坏铸铁篦子，拆除范围根据现场踏勘确定，并满足招标人要求，铲除后的建筑垃圾清理归堆并外运，外运方式、运距、废弃物处置自行考虑; | m | 5.92 |
| 104 | 沟道盖板 | 车辆通行区域采用C250级球墨铸铁盖板(带防盗措施); | m | 473.44 |
| 105 | 沟道盖板 | 非车辆通行区域采用B125级球墨铸铁盖板; | m | 165.70 |
| 106 | 砖地沟、明沟 | 新做明沟：含基础垫层; 砌筑方式综合考虑; 尺寸综合考虑; 含措施等所有费用; 不含盖板 | m | 769.33 |
| 107 | 标志牌 | 小区内反光镜升级；满足甲方要求; | 套 | 591.79 |
| 108 | 标线 | 热熔实线,颜色综合,线宽15cm; | M | 9.27 |
| 109 | 注浆 | 屋面、墙面裂缝处注浆; | 针 | 41.43 |
| 110 | 注浆 | 漏点检查; | 处 | 142.03 |
| 111 | 堵漏 | 堵漏王堵漏; | 处 | 236.72 |
| 112 | 其他 | 瓷砖修补膏; | 套 | 29.59 |
| 113 | 其他 | 结构胶; | 支 | 26.04 |
| 114 | 其他 | 更换防盗门锁芯; | 樘 | 106.52 |
| 115 | 其他 | 更换防盗门锁; | 樘 | 236.72 |
| 116 | 其他 | 墙面开孔，孔径综合考虑，满足甲方要求; | 个 | 177.54 |
| 117 | 其他 | ￠100钢管成品警示桩立柱70cm高; | 根 | 88.77 |
| 118 | 其他 | 钢管成品U型桩; | 根 | 183.46 |
| 119 | 其他 | KT板制作及安装; 满足甲方要求; | m2 | 189.37 |
| 120 | 踢脚线 | 成品踢脚线（瓷砖、木质、不锈钢等综合考虑）：满足甲方要求; | m | 33.33 |
| 121 | 其他景观小摆设 | 晾衣架：尺寸3*1.6m; ￠32*1.5热镀锌钢管横管及立柱; C25混凝土基础; 详见设计图纸; | 个 | 390.64 |
| 122 | 其他木构件 | 原有公园坐凳修复; 按照原有样式恢复; 刷油漆; 满足甲方要求; | m | 177.54 |
| 监控及安装设施 |  |  |  |  |
| 123 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线; CAT6; 管/暗槽内穿放 | m | 5.41 |
| 124 | 监控摄像设备 | 网络高清红外摄像机; 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,最大可输出400万(2560×1440)@25fps支持H.265编码,压缩比高，超低码流非法访问内置MIC支持DC12V/POE供电方式; 安装、调试; | 台 | 618.63 |
| 125 | 普通灯具 | 楼道安装感应灯：满足甲方要求; | 套 | 127.22 |
| 126 | 其他 | 均分器安装：满足甲方要求; | 个 | 177.54 |
| 消防设施 |  |  |  |  |
| 127 | 灭火器 | 4KG灭火器（放置式)采购及安装; 满足规费及甲方要求; | 具 | 82.87 |
| 128 | 灭火器 | 3KG灭火器（放置式)采购及安装; 满足规费及甲方要求; | 具 | 71.04 |
| 129 | 箱子 | 灭火器箱采购及安装; 满足规费及甲方要求; | 组 | 59.18 |
| 130 | 消防水带 | 8-65-25消防水带国标; 含水枪、水枪接头及卡箍; 满足消防验收要求; | 套 | 142.03 |
| 131 | 拆除 | 太阳能拆除; 措施费综合考虑; 满足甲方要求; | 套 | 260.39 |
| 132 | 配电箱 | 水泵配电箱：40*50; 配接触器、开关; 满足甲方要求; | 台 | 551.32 |
| 133 | 空调器 | 新装空调：1.5匹; 满足甲方要求; | 台 | 2622.49 |
| 134 | 空调器 | 原有空调加氟; 满足甲方要求; | 台 | 71.02 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 135 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖机等大型设备进出场费用; | 台次 | 2367.18 |
| 136 | 综合脚手架 | 外墙维修脚手架，含挂绳等所有高空防护费，请单量按外墙部位需维修部位面积计，投标人采用脚手或吊篮施工费用不作调整; | m2 | 20.39 |
| 137 | 垂直运输 | 材料垂直运输费，含材料二次搬运费；按项报价，包干使用; | 项 | 9468.71 |
| 138 | 排水、降水 | 沟槽排水，管径综合考虑; | 项 | 9.62 |
| 139 | 超高施工增加 | 屋面及天沟维修所需的高空防护措施；按项报价，包干使用; | 项 | 2367.18 |
| 140 | 机械 | 吊车，规格型号综合考虑 | 台班 | 1700.00 |

- 第六章   拟签订的合同文本

建设工程施工合同

（示范文本）

（GF—2017—0201）

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常州市武进区潞城街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潞城街道安置小区基础设施提升工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：潞城街道安置小区基础设施提升工程。

2.工程地点：常州市经开区。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：财政。

5.工程内容：工程量清单（含编制说明）、招标文件范围内全部工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：工程量清单（含编制说明）、招标文件范围内全部工程。

- 二、合同工期

计划开工日期：2025年   月   日。

计划竣工日期：2025年   月  日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

- 五、项目经理

承包人项目经理：。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2025年  月 日签订。

- 十、签订地点

本合同在常州市武进区潞城街道办事处签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自合同当事人双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：	(公章)                           承包人：	(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)           法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：                             组织机构代码：

地    址：                                 地    址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：                                 电    话：

开户银行：                                 开户银行：

账   号：                                  账   号：

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定，项目部管理机构人员表、履约保函等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。

1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书； (2)中标通知书； (3)投标函及投标函附录； (4)专用合同条款； (5)通用合同条款； (6)技术标准和要求； (7)图纸； (8)已标价工程量清单； (9)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 2 套施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照发包人或监理人的具体要求执行；

承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份（除竣工图）；

承包人提供的文件的形式为：按发包人及监理人要求提供纸质和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交相应文件后的7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：①承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。②在本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门先行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份，移交给发包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。③发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工范围线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人根据现场场地条件自行负责场内临时道路及交通设施、临时设施搭建（必须按照规范要求），同时负责办理临时用地手续，并在竣工后恢复原状（发包人要求保留的除外），所需费用由承包人承担。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人负责电源、水源、临时设施，并承担相应费用，包含在投标总报价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求，提交符合城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料全套；并提交完整的结算资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图一式肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7日之内。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合工程所在地建设行政主管部门或城建档案管理机构有关竣工资料要求没包括电子档案资料，费用由承包人承担。

（10）承包人应履行的其他义务：高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人不向承包人增加费用支付，工期也不顺延。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交发包人/监理人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周驻现场时间不得少于5天、每天在现场的时间不得少于8小时，并24小时保持通讯畅通，有事必须出具书面请假条报发包人和监理人书面认可。同时必须按规定参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，关键部位和工序施工时必须到岗。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经理进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金5000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，关键部位和工序施工时必须到岗，项目负责人不到场处罚1000元/次，迟到 200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中所列项目经理未经发包人同意不得擅自更换，若未经发包人书面同意擅自更换，承包人属于重大违约，发包人有权无条件立即解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报当地招投标监管部门备案，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失，并处罚款5000元/天（从擅自更换日起）。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金10万元并经发包人同意(意外事故及突发重病除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失，并处罚款5000元/天（从发包人发出更换指令日起）。同时承包人应在 3 天内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场前一周内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工现场不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失，并处罚款2000元/人·天（从发包人发出更换指令日起）。同时承包人应在 3 天内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要管理人员每周驻现场时间不得少于5天、每天在现场的时间不得少于8小时。离开施工现场以项目经理书面批准为准，并同时报发包人和监理人备案。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在投标书中所列项目部6大员未经发包人同意不得擅自更换。否则，承包人属于重大违约，发包人有权无条件立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失，并处罚款2000元/人·天（从擅自更换日起）。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标书所报主要施工管理人员每日确保到岗，由发包人和监理人对主要施工管理人员（包括技术负责人、安全员、施工员、质检员、预算员、资料员）每日考勤，如达不到上述要求，作违约处理，承包人向发包人支付违约金1000元/人·天。规定参加工程例会和其他会议的人员必须准时到场，不到场处罚500元/人·次，有事必须出具书面请假条报发包人和监理人书面认可。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：以发包人书面批准为准。

其他关于分包的约定：须经过发包人及监理单位同意后方可实施，分包单位须具备完成相应工作的资质，未经批准擅自分包者，发包人有权无条件立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失，并处罚款5000元/天（从发包人发出指令日起）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以恢复。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范和标准施工。如因承包人自身原因引起的验收不合格，除返工整改合格外，承包人还应另按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的5%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

关于工程奖项的约定：。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，涉及相关费用含在投标报价内，发包人不另行支付费用。（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的安全防护措施，并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）安全文明施工措施费按相关文件要求并结合现场实际结算。根据相关规定，建设行政主管部门将对安全文明施工措施费落实情况进行监督检查。如在项目监督检查中存在问题的，安全文明施工措施费在工程结算时按照《江苏省建设工程施工现场安全文明施工措施费监督检查表》予以扣减。

（2）承包人的施工行为、施工围护应符合属地政府、管理部门、居民的合理要求，经发包人或行政管理部门检查存在不合格现象，每发生一次承包人应承担违约金不低于2000元；如其不良行为被居民投诉、举报，经发包人核实后，每发生一次承包人应承担违约金不低于5000元；如其被电台、电视台、报纸等媒体曝光，经发包人核实后，每发生一次承包人应承担违约金不低于10000元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费用预付额度：在工程开工后28天预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，包含在发包人支付的第一笔工程款中；其余部分与工程节点付款同期支付，包含在节点付款中。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人自身原因造成工期延误的，承包人应按合同价的2‰/天向发包人支付逾期竣工违约金，并承担由此造成的一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。

给发包人造成直接经济损失的，承包人应对发包人实施赔偿。具体操作模式：可由发包人牵头组织包括发包人、监理人、设计单位、勘察单位、政府工程质量监管部门、工程所在地的地方政府等部门参加的调查工作小组，通过调查工作小组集体商定的形式对由承包人给发包人造成的直接经济损失额度进行判定，最终承包人根据调查工作小组的判定结果对发包人实施赔偿。

承包人原则上不应提出延长工期的申请，特殊情况下，承包人要求延长工期的应经发包人、监理人批准。

工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,监理人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人、监理人也不考虑延长工程总工期。

工期延误超过60天，监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）              按通用条款执行               ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：如发包人要求承包人提前竣工，发包人应按合同价的 1‰/天向承包人支付提前竣工奖励。。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善免费保管，发生丢失损坏，由承包人负责全额赔偿。保管费用已含在投标报价中，承包人不再另行支付。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范；

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：/。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审查承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，由甲方自行确定设立，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /；

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不调整。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标人在报价时应充分考虑材料（合同约定的除外）、机械等在施工期间的涨落风险，在施工过程中,合同约定不作调整。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、本合同价款采用固定价格合同(固定单价合同)方式确定。固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。业主出具的设计变更内容和政策性调整除外。

2、合同价款中包括的风险范围：除下列条款中风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。

3、风险范围以外的内容：

（1）工程量；

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；

①指更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

②增减合同中的约定的工程量；

③改变有关工程的施工时间和顺序；

④其它有关工程变更需要的附加工作。

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）清单特征不符、工程量清单缺项；

（5）甲方提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差；

（6）暂列金额及暂估价；

（7）政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率及增加税种、各收费项目的调整等）。

（8）发包人确认的其它费用。

4、风险范围外调整方法：

（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且其影响分部分项工程费超过1%时，由受损方人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，调整原则为：按中标价与招标最高限价的下浮比例，同比例下浮后作为结算价格，甲方不再与乙方另行商定价格。

（2）其他涉及设计变更、直接造成的费用增加、发包人要求的承包范围以外的附加工程量及清单项目特征不符、工程量清单缺项按以下办法结算：

①工程量由监理人及发包人现场按实计量，并经跟踪审计部门审核确认的数量为结算依据。

②价格：投标报价中已有适用于工程的价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用或类似于工程的价格，按中标价与招标最高限价的下浮比例，同比例下浮后作为结算价格，甲方不再与乙方另行商定价格。

③政策性调整费用按：实际施工期间与投标时的政策规定调整差额。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项【总价合同的计量】约定进行计量： /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）在具备施工条件的提前下，发包人就在双方签订合同后7天内预付本项目合同价款（扣除暂列金额及相应的规费税金）的10%作为预付款；

（2）工程完工验收后支付至签约合同价款的80%。由于设计变更原因引起的增加工程款，归入竣工结算中待结算审定后支付。

（3）工程竣工验收且经审计结束后付至审定价的97%。留审定价的3%作为质保金，待保修期满后结清（无息）；

（4）发包人付款前，承包人均应提供等额的增值税专用发票；否则，发包人可以拒绝付款。

（5）工程质量保证（保修）金按合同约定及相关规定执行。

（6）发包人保留根据需要调整付款批次及付款比例的权利。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经监理人及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失有承包人承担。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据发包人要求执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延迟一天5000元（发包人、监理人发出竣工验收指令日起）。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由承包人（试车电费除外）承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人（试车电费除外）承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后30天内或发包人指定日期内。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按发包人要求执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人要求执行。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： /。

发包人完成竣工付款的期限： /。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。

- 14.4 最终结清;

- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。

承包人提交最终结清申请单的期限：按发包人要求执行 。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。

（2）发包人完成支付的期限： /。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任制

缺陷责任期的具体期限：24个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。在工程项目竣工前，承

包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）审定价的3%的工程款；

（3）其他方式：/；

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/ 。

关于质量保证金的补充约定：在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

- 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

- 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。

（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/ 。

（7）其他：/ 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行协商。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。合同价款已包含建筑、安装等工程一切险，由承包人负责投保。承包人未履行投保义务若出现索赔事故，未获赔的损失将由承包人补足。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：合同价款已包含意外伤害保险，由承包人负责投保。承包人未履行投保义务若出现索赔事故，未获赔的损失将由承包人补足。

承包人是否应为其施工设备等办理财产险：承包人自理。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向常州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地 管辖权的人民法院提起诉讼。

- 21. 补充条款

1、中标通知书发出后，10天内，承包人应依据招标文件内容及相关资料拟定施工合同稿送至发包人，供发包人流转审核；自收到施工合同之日起5天内，发包人完成施工合同的流转审核；合同流转审核完成后，2天内，发包人和承包人签订施工合同；施工合同签订后，招标代理应7天内，完成合同备案。若承包人在规定时间内，未能完成相应的工作，应按2万元/天向发包人做出补偿。承包人收到中标通知书30天后，还未完成合同签订及备案的，发包人有权无条件解除合同，并重新招标。

2、承包人应根据建设单位指令做好开工准备并准时开工，如因承包人原因造成开工延误，发包人将向承包人索赔5000元/天。主要由于承包人原因，造成关键节点工期延误达到计划工期的30%以上，发包人可以无条件解除施工合同，并没收履约保证金。

3、承包人必须及时办理临时用地手续，并承担相关费用。若承包人不办理或者不及时办理，发包人将根据具体情况向承包人作出索赔，索赔金额最高不超过合同总价的2%。

4、承包人必须尽心尽责、认真落实工程质量。必须严格按照国家标准、合同要求及招投标过程中确定的材料品种、品牌、规格、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品种、品牌、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品的，发包人对承包人按每项每次3万元索赔，并要求无条件更换，由承包人承担相应责任（包括返工工期和费用）。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担全部责任，并且发包人将按上述标准进行索赔。承包人所施工项目，被发包人或监理人在巡查或分部分项验收时发现质量问题的，发包人将向承包人按每项每次索赔2000元，并无条件返工，由承包人承担相应责任（包括返工工期和费用）；被质监部门验收评定为不合格或存在严重质量缺陷的，发包人将向承包人按每次索赔5万元，并且发包人可要求无条件更换相关人员，承包人必须无条件返工，承担相应责任（包括返工工期和费用）。由于承包人原因出现一般质量事故，发包人向承包人每起索赔2万元；发生严重质量事故，发包人向承包人每起索赔5万元；发生重大质量事故、特大质量事故，发包人向承包人每起索赔合同总价的5%，发包人有权无条件解除合同；由承包人承担相应责任（包括返工工期和费用），并赔偿发包人的损失。涉及违法的，发包人将依据建筑法和建设工程质量管理条例，报相关部门追究其法律责任。

5、承包人应根据《建设工程安全生产管理条例》和地方相应规定进行安全施工，认真落实工程施工安全和文明，杜绝现场人员伤亡事故和财产损失的发生。安全文明施工费已包含在投标总报价中，实施时不予调整。被发包人或监理人检查发现安全文明措施未到位，发包人将向承包人每项每次索赔 1000 元；由于承包人原因，工程实施中出现人员伤残、财物损害或造成周围临近车辆、行人、财物等发生损害的，发包人将对承包人每次每件索赔2倍损失额；发生一般安全事故、较大安全事故，发包人将向承包人按每起索赔合同总价的2%；当出现重大安全事故及特别重大安全事故，发包人将向承包人按每起索赔合同总价的5%，发包人有权无条件解除合同；由承包人全责承担费用、纠纷及事故的处理，并要求承包人赔偿发包人的一切损失；同时发包人将依据建筑法和建设工程质量管理条例，报相关部门追究其法律责任。如遇中考、高考、发包人指令或其它重大活动，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成承包人的损失，但发包人将不承担承包人的任何损失，工期可顺延。

6、承包人应该公正、公平严格地配合发包人或监理人控制工程投资。承包人应该实事求是地参与工程计量、签证，不得弄虚作假，一经发现弄虚作假，发包人将向承包人按每次索赔5000元；如因承包人原因，造成工程建设不必要的变更或签证，发包人将向承包人按每次索赔1万元；串通监理人或其他相关人员制造工程建设不必要的变更或签证，发包人将向承包人按每次索赔2万元。且以上所有不必要的费用均由承包人承担。

7、乙方应加强施工中土方运输队伍资质、运输车辆行驶证件、运输线路审批及作业人员驾驶证件等管理，相关资质、证件、审批手续等必须符合公安、建设、城管、环卫等部门的相关规定，因运输车辆、运输队伍、运输线路、作业人员等违法违规造成的后果由乙方承担全部责任。乙方须向建设主管部门缴纳0.036%的建筑垃圾处理费并办理运输队伍、运输车辆和运输线路的审批手续，因未办理相关手续造成工期延误、恶劣影响等均由乙方承担责任并赔偿给甲方造成的损失。

8、承包人必须廉洁自律，不得向监理人及有利害关系单位及个人贿赂礼金和其他财物，不得与监理人等有利害关系单位或个人进行不正当的接触，谋取不正当的利益；若发生谋取不正当利益的，经发包人核实，发包人将向承包人按每起每人索赔2万元，造成发包人直接经济损失5万元（包括）以上的，发包人可要求无条件更换相关人员。

9、如工程需要，承包人拟投入本工程的仪器设备必须按投标文件所填报到场，否则视为违约，并按所缺仪器的价值2倍支付违约金。同时承包人需在施工现场配备简易的土工试验仪器并设置独立的实验室，如未做到，按5万元支付违约金。

10、在施工合同执行过程中，承包人必须保证施工人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，发包人将直接从工程款中扣除相应数量进行支付。并按最新有关农民工工资的规定执行。

11、承包人须负责看护及保护分包单位的已完设备及成品，在项目竣工验收前，发生丢失、损坏或者被盗，一切损失由承包人承担。

12、工程竣工验收日前7天，承包人方应将完整详细真实的竣工资料(3份)提交监理人。如由于承包人原因导致完整资料延期提交的，则未付工程款支付顺延，并发包人将向承包人索赔2000元/天。

13、工程完工30天之内，承包人应无条件自行拆除清运相关临时设施，严禁将临设丢弃现场或就此转卖他人；因临设到期不拆除清运，发包人可无条件地委托他人拆除清运，由此发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除。

14、工程质量保修期间，施工方严格履行“工程质量保修书”，并按发包人指定的工期维修到位。如因因承包人原因造成工期延误，每延误一天发包人将向承包人索赔5000元/天；质量不达标，除须在规定的期限内无条件整改到位外，发包人将向承包人索赔5000元/次；发生的安全事件由承包人负全责；安全文明措施不到位，每项每次索赔1000元。

15、工程经发包人验收合格后60天内承包人方应完成竣工结算资料的编制并报至发包人，竣工结算资料（根据甲方要求）应包括开、竣工报告，施工合同，竣工图纸，招投标文件、签证资料，工程量计算书汇总表、结算书等。逾期未报按合同价的1.0‰元/天对承包人进行处罚。承包人应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中一律不得补办；承包人编制的工程结算应实事求是，不得故意多估冒算。承包人所报的工程结算经审核后，核减额在送审价的10%以内（含10%），承包人不承担费用；超过10%部分由承包人承担。

16、以上所有罚则（索赔），如出现同类金额不一致的情况，采用就高不就低的原则，在工程结算价中一并扣除。以上发包人委托项目管理的，则发包人包括但不限于项目管理人。因承包人原因，造成承包人职责范围内类似问题重复出现的，每次索赔额为第一次索赔额的1.5倍。

17、施工现场如尚存在诸多未拆迁的企业、民房和地上附属物，投标人需自行踏勘施工现场。

18、实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。

工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。

19、承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

20、承包人在施工过程中不得以签证（包括但不限于计量、价格签证）有异议作借口暂停施工或拖延工期，如发生此类情况，按擅自停工处理，每次处罚承包人合同价的1%，并承担由此造成的一切后果。

21、总承包管理：承包人为本工程的总承包人，负责整个工程的施工管理，对各专业承包单位的施工作业予以总承包管理、配合和协调，保证各专业承包工程的正常施工。（1）总承包管理需配合内容包括但不限于提供脚手架、整个项目实施期间的专业承包单位所需的现场现有的垂直运输机械、安全防护设施、临时设施用房、临时材料堆场及需土建专业配合的专业工程的收边收口、安装专业正常合理的开槽、开孔的修复等。（以下内容均含在投标报价中，今后不另行进行调整）具体要求如下：①总承包必须对各专业承包单位的材料堆放场地、临时设施、临时办公用房、生活设施等提供相应的地点，并按照文明施工要求进行统一布局和管理。当场内可搭设临时生活设施区域不够时，承包人需在场外自行另行安排，承包人自行承担相关费用。发包人提供施工用主要临时道路。施工道路和场地：指施工涉及区域内发包人提供的施工道路及除此以外的施工道路，包括总承包施工所需的及其它承包商进出施工场地必要的道路和场地，总承包有义务保证其通畅和完好，并协调各施工单位的需求，满足各单位的施工要求和其它承包商的大型机械和设备进出场地的要求。②关于临时用电、用水按合同其他款约定。③垂直运输需包括但不限于以下内容：总承包须为工程各专业承包单位提供现有垂直运输机械能力范围内的垂直运输服务，并合理安排使用时间，机械使用时间为从发包人招标的各专业承包单位进场至施工结束。其费用计入总承包配合费。④测量放线需包括但不限于以下内容：总承包有义务建立和保护测量放线用基准点，并将建筑物的轴线和标高标记至各楼层，并对需要的专业承包单位进行移交和交底，总承包有义务保证轴线和标高的准确性，并承担测量放线错误造成的责任。⑤脚手架需包括： A、总承包应不限制所有专业承包单位在施工期间利用现场总承包搭设的脚手架。B、外脚手架搭设时，总承包应根据自身的施工经验、图纸、涂料施工验收规范和安全文明施工要求搭设满足涂料施工的外脚手架。⑥关于预留和预埋的配合：承包人需考虑配合其它专业承包商在主体施工期间的预留和预埋工作，设备安装所需预留和埋件由专业承包商提出预留要求，承包人预留，或专业承包商提供预埋件，承包人配合预埋。含在总承包施工范围内的预埋、预留由承包人自行负责，为配合施工需要，发包人指定由承包人预埋的工作由承包人完成并按投标单价结算。⑦接地：承包人必须为其它的专业承包商就近提供接地点位置。（2）总承包管理内容包括但不限于工程施工质量、进度、投资、安全文明、资料。（费用均含在投标报价中，今后不另行进行调整） ①工程质量管理内容包括但不限于：总承包作为工程施工质量责任主体，须按照工程质量的要求对同一工程中其它的承包商实行质量监管。②工程进度管理内容包括但不限于：总承包须按照工程总体进度要求对同一工程中其它的承包商实行进度监管，使各专业承包单位的施工进度能满足工程施工总进度要求。③工程资料、信息管理内容包括但不限于：总承包负责对过程控制资料的监督和竣工资料的归类及汇总，并在需要由总承包签字盖章的文件上签字盖章。递交发包人的资料要求不少于一式两份原件。所有相关资料应满足档案及创优要求。(3)在总承包范围内的各分包专业涉及的施工界面划分、施工工序安排等内容由总承包单位自行协调，如因此造成工期及质量问题，由包单位承担违约责任。

总承包单位与平行施工单位之间的配合、协调费用，含在投标报价内。未经甲方允许，总承包单位不得以任何理由私自向平行单位收取配合费。本项目中涉及与其他工程配合的施工内容，需积极配合协调施工，投标人需在施工组织设计和施工中需充分考虑相关因素的影响，相互之间采取相应的施工举措，由此产生的相关费用已含在投标报价中，由投标人自行考虑，甲方不为此另行支付相关费用。

22、本工程施工水源、电源由甲方提供，接线费用由承包人自行考虑，水电费均含在在投标报价中，由甲方现场装表计量，乙方实际用电按1元/KWH向甲方支付电费，乙方实际用水按 5元/t向甲方支付水费，结算时投标单价（含水电费）不调整。总承包单位必须无条件配合提供平行施工单位的用水、用电，平行施工单位产生的水电费由使用者自行承担。工程结算资料提交前，必须交清由承包人承担的水电等其他费用，否则甲方有权拒绝接收相关结算资料。

23、承包人应根据《关于做好我市建设工程节后复工疫情防控和安全生产工作的通知》（常住建[2020]31号）、《关于新冠病毒感染的肺炎疫情防控期间常州市区建筑工程项目实行通行证管理措施的通知》（常建管[2020]6号）和《关于进一步明确新冠肺炎疫情防控期间建筑工地复工工作细则的通知》（常新肺炎防控指[2020]28号）等文件的相关要求，落实疫情防控措施，办理相关手续。经项目属地疫情防控应急指挥部和安全监督机构核查同意后方可开工。未获审批擅自开工或开工后疫情防控不力的，由承包人承担相应的损失。因此可能造成的工期延误责任由承包人承担。如造成恶劣影响，发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。

因疫情防控措施增加的各项费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行承担费用。

24、环保相关措施要求：

1）施工单位编制施工环保措施方案，落实相应的环保措施，同步归档施工期相应的环保措施资料。（包括环保设施建设进度、资金使用内容和现场照片等）。

2）废水方面。施工单位在施工时尽量利用临近公厕或单位的卫生间，若无相应条件，施工现场应设有污水收集和简易处理设施，上述设施需同步采取防漏隔渗措施，冲洗废水进入沉淀池、隔油池预处理，严禁将施工中的生活污水和含油废水直接排入地表水体。

3）噪声方面。加强施工期噪声监督管理，做到规范管理、文明施工。合理安排工程施工进度和作业时间，施工时应选用低噪声施工机械和工艺，并采取隔声、吸声等降噪措施，有效控制施工期噪声污染。禁止施工方在夜间（22:00-6:00）进行强噪声机械施工作业，避免对居民等产生影响，如需夜间施工，应办理许可证。

4）大气方面。施工单位必须严格按照省、市、区等各级相关文件执行，包括但不限于以下文件：江苏省人民政府2013年6月9日颁布的《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》、2015年3月1日起实施的《江苏省大气污染防治条例》、2020年8月6日印发的《江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案（试行）》、2020年9月10日印发的《关于交通市政工程项目进一步加强扬尘管控和安全生产工作的通知》、2020年9月27日发布的《常州经开区党政办公室关于印发《进一步强化常州经开区建设工地扬尘防治工作实施方案》的通知》（常经办发[2020]49号）进行防治，同时按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有关规定落实施工期大气污染防治措施等各类文件。

5）固废方面。本项目施工时产生的建筑垃圾、生活垃圾应由环卫部门统一清运处置。泵站施工中清理出的淤泥采取相应的环保措施堆放于指定位置，并及时处置（运输中要采取密闭措施），不得排入水体或对周边环境产生影响。

6）为保障环保涉及废水、噪声、大气、固废等相关措施增加的各项费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行承担费用。

7）承包人必须积极响应各类大气污染应急管控、污染过程“削峰缩时”等要求，期间加大洒水降尘频次，保持小型雾炮车全天候运作，确保工地道路整洁、湿润，易起尘的裸土和散装物料全覆盖。围挡结构及高度要满足行业主管部门要求。

8）承包人必须执行当地有关标准化、文明施工、夜间施工、渣土办、市容、环保、环卫、市政、城管、扬尘控制等方面的有关规定，办理相关手续，如由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，由承包人负责相关罚金并向发包人支付违约金。如受到街道相关部门罚款的，承包人承担1000元/次的违约金；如受到区级部门罚款的，承包人承担5000元/次的违约金；如受到市级部门罚款的，承包人承担10000元/次的违约金；如受到省级部门罚款的，承包人承担50000元/次的违约金；

25、除本协议条款约定外，承包人与发包人签订廉政责任书、安全生产合同、农名工工资支付承诺书。

26、如发承包双方对工程相关定额及其内容等方面存在异议，均可书面咨询常州市工程造价管理处，并以常州市工程造价管理处书面回复意见为准。

27、承包人如有违反以下所列情况之一，自愿放弃投标限制期限内参加发包人工程的投标权利。投标限制期限自该工程实际竣工之日起一年内。

（1）项目经理不到场：低于合同约定到场最少时间的60%。

（2）严重工期滞后：因施工单位原因工期滞后合同总工期的20%的。（开工以批准的开工令为准，工程经竣工验收合格的，竣工以竣工验收合格之日为准）。

（3）施工安全、质量不良记录：施工期间因安全文明、施工质量被建设行政主管部门勒令停工整改次数超过2次以上的。

（4）工程质量未达到合同约定的。

（5）其他任何施工行为被政府主管部门通报批评的。

28、工程项目列入国家审计的，审计结果一律以国家审计结果为准，据此发包方或承包方可主张相应的权利。

29、其他要求需按照《常州市武进区潞城街道办事处戚墅堰轨道交通产业园管理办公室关于印发<公有资金投资工程项目监督管理实施办法（修订稿8）>的通知》（常潞街办〔2022〕37号）文件（暂定）及经开区各项要求执行。

30、本次招标根据往年的工程量预估，最终以实际发生的工程量为准，并根据投标人所报单价进行结算。其中投标单价由投标人综合考虑此因素后进行报价，最终实际工程量发生的变化风险由投标人承担。工程量以实际发生的量为准，施工单位不得以此为由进行索赔。

31、修复提升工作分急修、正常维修两种：急修需维修单位在接到报修30分钟内赶到现场，8小时修复。若不能在规定时间内完成修复，必须要有紧急处理措施，并对报修人做出合理解释和限时承诺。正常维修3-10日内修复，特殊情况必须作出说明和限时承诺，发生逾期承包人按照本合同7.5.2违约条款向发包人支付违约金。

32、承包人需无条件服从发包人安排，如三次以上未按照发包人要求及时进行修复并收到发包人的书面通知，发包人有权终止合同工程款不予结算。

33、工程量每月汇总并提交，承包人每月15号前将上月的工程量清单递交给发包人，由发包人进行签字审核。

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞城街道安置小区基础设施提升工程 |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、因系统模板原因，系统开标一览表中显示优惠率，即：折扣%=1-优惠率%。如投标人报价的折扣为70%，则在“优惠率”一栏中填报30即可，则对应折扣：1-30%=70%（7折）

3、本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州诚誉工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州诚誉工程咨询有限公司：

根据贵方的JSZC-    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日