常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

采 购 人：江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	35

第七章   投标文件格式	44

- 第一章   投标邀请

项目概况 邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027） JSZC-320404-CZZY-G2025-0003 招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云” 获取招标文件，并于2025-03-19 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

预算金额：116.000000万元

最高限价（如有）：人民币58万元/年，116万元/2年，投标人最终报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

采购需求：

本项目对邹区镇辖区范围内的国、省道路沿线以及镇区范围内路灯照明设施、光源及路线的巡查、检修、维护管养以及对排查出的安全隐患给出建议和方案。路灯照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电等系统的设备和附属设施等。

合同履行期限：贰年，合同一年一签，时间以签订时间为准，考核合格后续签下一年合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人资格声明函

2.投标人信用记录

3.营业执照

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   无   。

（2）通用资格要求

1.投标人资格声明函提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供有效的营业执照副本复印件(三证合一)电子件。

3.投标人信用记录未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目的特定资格要求：

1）投标人具有有效期内的城市及道路照明专业承包三级（含）以上资质证书；

2）投标人具有有效期内的安全生产许可证；

3）拟派项目负责人具有有效期内的安全生产知识考核合格证（B证）；

4）拟派项目负责人具有有效期内的机电安装工程二级（含）以上建造师注册证书；

5）投标人为项目负责人缴纳的2024年11月-2025年1月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-03-19 14:00 （北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：   /

2.本项目的采购年限为2年、预算金额为116万元、当年安排数为58万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

3.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “政府采购一体化平台“苏采云”（投标人）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”投标人操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”投标人客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4. 现场勘察及澄清：

4.1采购人不组织现场勘察。

4.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州市钟楼区邹区镇人民政府

单位地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇会灵东路9号

联系人：王彬彬

联系电话：0519-83839092

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：常州中宇建设工程管理有限公司

单位地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室

联系人：左学文

联系电话：0519-85782055

3.项目联系方式

项目联系人：左学文

电话：0519-85782055

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____/_______。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：______/______。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：______/______。 投标人自行对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料；熟悉项目实施区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；投标人一旦中标，不得以不完全了解实施现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长期限的要求；投标人必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应2025年03月5日上午11点前一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司咨询一部； 联系电话：0519-85785155； 通讯地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标单位 收费标准：中标单位须按两年中标总金额对应下表相对应分档按费率计算及支付中标服务费。中标服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 服务类型 费率 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 如：中标总金额为110万元，则计算方式为【（100万元*1.5%）+（10万元*0.8%）】=15800元 缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。 户 名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 中标在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,招标人和招标代理机构各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2  投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3  在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10 人）；

- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 本项目报价表上的价格为含税报价，投标报价应包含但不限于招标文件所确定的招标范围内的国、省道路沿线以及镇区范围内路灯照明设施、光源及路线的巡查、检修、维护管养以及对排查出的安全隐患给出建议和方案等相应服务的提供、人员 (包括工资和补贴) 、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同响应、实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件(三证合一)电子件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 1）投标人具有有效期内的城市及道路照明专业承包三级（含）以上资质证书； 2）投标人具有有效期内的安全生产许可证； 3）拟派项目负责人具有有效期内的安全生产知识考核合格证（B证）； 4）拟派项目负责人具有有效期内的机电安装工程二级（含）以上建造师注册证书； 5）投标人为项目负责人缴纳的2024年11月-2025年1月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 | 提供相关材料最新、有效的证明文件的电子件或电子证照（建造师证书、安全生产考核合格证书电子证照换发的，按政府主管部门最新换发文件执行。） |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 19 | 重大偏离 | 经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留； 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评审基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 预防性维修方案 | 6 | 针对路灯相关设施预防性维修制定详细的维护方案，包括但不限于：常规故障预防、重难点故障预防等，内容点全部满足的，得2分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得6分。 | 提供方案 |
| 2.2 | 日常巡检方案 | 6 | 针对路灯相关设施日常巡检制定详细的维护方案，包括但不限于：日常巡检、特定时间巡检等，内容点全部满足的，得2分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得6分。 | 提供方案 |
| 2.3 | 紧急抢修、应急处置方案 | 6 | 针对路灯相关设施紧急抢修、应急处置方案，包括但不限于：紧急抢修、应急处置等，内容点全部满足的，得2分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得6分。 | 提供方案 |
| 2.4 | 重大活动、节日的保障方案 | 6 | 针对路灯相关设施重大活动、节日的保障方案，包括但不限于：重大活动保障、节日保障等，内容点全部满足的，得2分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得6分。 | 提供方案 |
| 2.5 | 维护工具、仪表及备品备件方案 | 6 | 针对常用路灯维护工具、仪表及备品备件，包括但不限于：维护工具、备品备件等，内容点全部满足的，得2分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得6分。 | 提供方案 |
| 2.6 | 安全防护用品配置、保管方案 | 5 | 针对安全防护用品配置、保管方案，包括但不限于：防护用品配置、保管等内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得5分。 | 提供方案 |
| 2.7 | 高空作业安保措施方案 | 5 | 针对高空作业安保措施方案，包括但不限于：高空作业要求、安保方案等，内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得5分。 | 提供方案 |
| 2.8 | 防火、防盗、防触电作业安保措施方案 | 5 | 针对防火、防盗、防触电作业安保措施方案，包括：防火、防盗、防触电作业安保措施等，内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分；在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加4分。 （1）方案内容、程序完整准确； （2）方案、程序与本项目契合度高； （3）方案、程序的技术操作性强； （4）方案内容、程序设计可靠性强。 满足以上四项要求的加4分。 满足以上三项要求的加3分。 满足以上二项要求的加2分。 满足以上一项要求的加1分。 其它情况的不加分。 注：以上累计得分，最高得5分。 | 提供方案 |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 项目业绩 | 12 | 投标人自2022年01月01日至本项目招标公告发布之日止（时间以合同签订时间为准），承担过与本项目类似路灯养护项目业绩的，有1份，得4分，本项最高得12分。 | 投标文件中每份业绩需要同时提供有效业绩合同扫描件、中标（成交）通知书、任意一次对应合同发票，三项材料缺一不可，合同扫描件至少包括合同的甲乙双方和招标内容和双方盖章，投标人对真实性负责。 |
| 3.2 | 企业实力 | 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康与安全管理体系认证证书的，有一个有效证书得2分，最高得6分。 | 投标文件中同时提供相应证书扫复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 拟投入项目组成员 | 4 | - 拟投入项目组成员： - 1.项目负责人（1名）具有中级及以上职称证书的，得2分； - 2.技术负责人（1名）具有中级及以上职称证书的，得2分。 - 同一人员不重复得分。 | 投标文件中同时提供相关证书扫描件和投标人为项目组成员（项目负责人已提供过的此处可不再重复提供）缴纳的2024年11月-2025年1月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 |
|  |  | 4 | - 拟投入项目组成员： - 1.具有政府主管部门颁发的低压电工证书的有1个得1分，最高得1分； - 2.具有政府主管部门颁发的高压电工证书的有1个得1分，最高得1分； - （以上两项，同一人员不重复得分） - 3.具有政府主管部门颁发的高空车辆作业操作证书的有一个得2分，最高得2分。 |  |
| - 3.4 | - 拟投入车辆 | - 9 | - 拟投入车辆中具有如下车辆的： - 1.配备14m（含）以上高空作业车2辆，租赁或自有的，有一辆得2分，最高得4分； - 2.配备吊车(不低于5吨)1辆，租赁或自有的，得2分。 - 3.配备工程巡检车1辆，租赁或自有的，得1.5分。 - 4.配备道路安全保障防撞车1辆，租赁或自有得，得1.5分。 | - （1）自有车辆投标文件中同时提供：车辆行驶证(证书所有人须要和投标人名称或其法定代表人一致)、登记证、车辆实景照片、有效保险单扫描件，四项材料缺一不可； - （2）租赁车辆投标文件中同时提供：车辆行驶证(证书所有人须要和出租方名称或其法定代表人一致)、登记证、车辆实景照片、有效保险单扫描件、车辆租赁合同（租赁期限覆盖本次项目服务周期），五项材料缺一不可； - （3）高空作业车，除了提供上述对应材料外，须额外提供技术参数证明材料(车辆铭牌扫描件，体现作业高度），否则该小点不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云””按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   招标需求

一、招标需求

本项目对邹区镇辖区范围内的国、省道路沿线以及镇区范围内路灯照明设施、光源及路线的巡查、检修、维护管养以及对排查出的安全隐患给出建议和方案。路灯照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电等系统的设备和附属设施等。

二、商务要求

1.合同履行期限：贰年,合同一年一签，时间以签订时间为准，考核合格后续签下一年合同。

2.地点：招标人指定地点

3.付款方式：合同签定后招标人在10个工作日内支付合同价款的10%为预付款，年度维保期结束后根据考核情况一次性付清余款。合同为固定总价合同，合同签订后不因数量和内容的增加而调整。

- 三、服务内容及标准

（一）管养维保范围

| 1.路灯等设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 路段（控制范围） | 曾用名 |  | 地面设施 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 配电箱数量 | 灯型 | 盏数 |  | 灯头 | 功率 |  |
| 1 | 卜新西路 | 卜新西路 |  | 1 | 双挑灯14 | 14（33-46） | 14 | 28 | 钠灯150W |  |
|  |  | 卜新西路（239省道至卜弋初中门口） |  | 1 | 双挑灯36 | 36（1-36） | 36 | 72 | 钠灯150W |  |
| 2 | 卜新路 | 239省道至新西路东 |  | 1 | 双挑灯27 | 27（1-27） | 27 | 54 | 钠灯150W |  |
| 3 | 卜青路 | 卜青南路 |  | 1 | 单挑灯6 | 6（1-6） | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
|  |  | 卜青北路 |  |  | 单挑灯6 | 6（7-12） | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
|  |  | 新市路 |  |  | 单挑灯10 | 10（1-10） | 10 | 10 | 钠灯150W |  |
| 4 | 卜青南路 | 卜青南路 |  | 1 | 单挑灯4 | 4（7-10） | 4 | 4 | 钠灯150W |  |
| 5 | 卜弋新街 | 卜弋新街 |  |  | 单挑灯14 | 14（1-14） | 14 | 14 | 钠灯150W |  |
|  |  | 卜弋新街 |  | 1 | 单挑灯30 | 30 | 30 | 30 | 钠灯150W |  |
|  |  | 卜弋新街 |  | 1 | 单挑灯8 | 8（16-30） | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 6 | 卜青北路 | 卜青北路 |  |  | 单挑灯7 | 7（13-19） | 7 | 7 | 钠灯150W |  |
|  |  | 卜青北路 |  | 1 | 单挑灯7 | 7 | 7 | 7 | 钠灯150W |  |
| 7 | 金坛弄 | 金坛弄 |  |  | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | 钠灯150W |  |
| 8 | 卜弋新街 | 卜弋新街 |  |  | 单挑灯8 | 8（15-27） | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 9 | 琵琶墩街 | 琵琶墩街+新街 |  | 1 | 单挑灯18 | 18 | 18 | 18 | 钠灯250W |  |
| 10 | 双坝头 | 健身广场 | 沙石桥 | 1 | 单挑灯16 | 16 | 16 | 16 | 钠灯150W |  |
|  |  | 沙石桥 |  | 1 | 单挑灯6 | 6 | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
| 11 | 鹤立新村 | 鹤立新村 |  | 1 | 单挑灯14 | 14 | 14 | 14 | 钠灯150W |  |
| 12 | 泰文路 | 泰文路1 |  | 1 | 单挑灯39 | 39 | 39 | 39 | LED90W |  |
|  |  | 泰文路2 |  | 1 | 单挑灯17 | 17 | 17 | 17 | LED70W |  |
|  |  | 泰文路3 |  | 1 | 单挑灯55+3火1 | 56 | 56 | 58 | LED70W |  |
| 13 | 礼新路 | 礼新路 |  | 1 | 单挑灯17 | 17 | 17 | 17 | LED90W |  |
| 14 | 振中路 | 腾龙路至工业大道（单边） |  | 1 | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | 钠灯250W |  |
|  |  | 腾龙路至工业大道（单边） |  | 1 | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | 钠灯250W |  |
|  |  | 邹新路至东方路 |  | 1 | 单挑灯14+6火1 | 15 | 15 | 20 | 钠灯250W |  |
|  |  | 邹新路至工业大道 |  | 1 | 单挑灯13 | 13 | 13 | 13 | 钠灯250W |  |
|  |  | 东方路往东至312国道 |  | 1 | 单挑灯82 | 82 | 82 | 82 | 钠灯250W |  |
| 15 | 岳津路 | 岳津路 |  | 1 | 单挑18 | 18 | 18 | 18 | 钠灯250W |  |
| 16 | 会灵东路 | 会灵东路 |  |  | 单挑灯11+3火1 | 12 | 12 | 12 | 钠灯250W |  |
| 17 | 会灵西路 | 邹新路至工业大道 |  | 1 | 单挑灯12 | 12 | 12 | 12 | 钠灯250W |  |
| 18 | 新一村 | 新一村 | 五一村 | 1 | 单挑灯7 | 7 | 7 | 7 | 钠灯150W |  |
| 19 | 泰村新街 | 泰村新街 |  | 1 | 单挑灯6 | 16 | 16 | 6 | 钠灯150W |  |
| 20 | 岳扬路 | 工业大道至邹新路（单边） |  | 1 | 单挑灯14+3火5 | 19 | 19 | 29 | 钠灯250W |  |
|  |  | 东方路至邹新路 |  | 1 | 单挑灯28 | 28 | 28 | 28 | 钠灯250W |  |
|  |  | 工业大道至腾龙路 |  | 1 | 单挑灯30 | 30 | 30 | 30 | 钠灯250W |  |
|  |  | 腾龙路西 |  | 1 | 单挑灯29 | 29 | 29 | 29 | 钠灯250W |  |
| 21 | 新西路 | 工业大道至腾龙路 |  | 1 | 单挑灯16 | 16 | 16 | 16 | LED120W |  |
|  |  | 东方大道至腾龙路 |  | 1 | 单挑灯14 | 14 | 14 | 14 | LED120W |  |
|  |  | 邹新路至工业大道 |  | 1 | 单挑12 | 12 | 12 | 12 | LED120W |  |
| 22 | 新城路 | 新城路 |  | 1 | 单挑灯16 | 16 | 16 | 16 | 钠灯250W |  |
| 23 | 镇政府内 | 镇政府内 |  | 1 | 单挑灯16 | 16 | 16 | 16 | LED90W |  |
| 24 | 工业大道 | 312国道-340省道 |  | 1 | 双挑灯21 | 85 | 85 | 170 | LED90W |  |
| 25 | 市场北路 | 奔牛至灵溪路（单边） |  | 1 | 单挑灯70+6火1 | 71 | 71 | 76 | 钠灯250W |  |
|  |  | 312腾龙路至杨家桥南侧（单边） |  |  | 单挑灯16+6火1 | 17 | 17 | 22 | 钠灯250W |  |
|  |  | 市场北路向东、向南 |  | 1 | 单挑灯31 | 31 | 31 | 31 | 钠灯250W |  |
| 26 | 通灵路 | 通灵路 |  |  | 单挑灯10 | 10 | 10 | 10 | 钠灯250W |  |
| 27 | 康庄大道 | 康庄大道北32号-66号 | 康庄路 | 1 | 单挑灯36 | 36 | 36 | 36 | 钠灯250W |  |
|  |  | 康庄大道2-30号（单边） |  | 1 | 单挑灯15 | 15 | 15 | 15 | 钠灯250W |  |
|  |  | 康庄大道1-29号（单边） |  | 1 | 单挑灯15 | 15 | 15 | 15 | 钠灯250W |  |
| 28 | 灯贸中心 | 灯贸中心东侧5只+南侧2火4只 |  | 1 | 单挑5+双火4 | 9 | 9 | 13 | 钠灯250W |  |
| 29 | 环镇路 | 环镇路至小区 |  | 1 | 单挑灯4 | 4 | 4 | 4 | 钠灯150W |  |
|  |  | 兴隆路至会灵路 |  | 1 | 单挑灯8 | 8 | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 30 | 环镇路 | 环镇路 |  | 1 | 单挑灯10 | 10 | 10 | 10 | 钠灯150W |  |
| 31 | 清风路 | 清风路 | 卜弋小学门口 |  | 单挑灯8 | 8 | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 32 | 卜弋育才路 | 育才路 | 幼儿园 门口 |  | 单挑灯6 | 6 | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
| 33 | 邹区育才路 | 邹区育才路 |  |  | 单挑灯8 | 8 | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 34 | 影剧院广场 | 影剧院广场 |  | 1 | 三火3 | 3 | 3 | 9 | 钠灯250W |  |
| 35 | 府后巷 | 府后路 |  | 1 | 单挑灯5 | 5 | 5 | 5 | 钠灯150W |  |
| 36 | 育才新村 | 育才新村 |  | 1 | 单挑灯8 | 8 | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 37 | 友谊路 | 友谊路 |  | 1 | 单挑灯8 | 8（13-20） | 8 | 8 | 钠灯250W |  |
| 38 |  | 友谊路 |  | 1 | 单挑灯12 | 12（1-12） | 12 | 12 | 钠灯250W |  |
| 39 | 友谊北路 | 友谊北路 |  | 1 | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | 钠灯150W |  |
| 40 | 友谊南路 | 友谊南路 |  | 1 | 单挑灯6 | 8 | 8 | 8 | 钠灯150W |  |
| 41 | 鹤西路 | 南北大街至工业大道 |  | 1 | 单挑灯17 | 17 | 17 | 17 | 钠灯250W |  |
| 42 | 灯城环镇路 | 市场北路向南环镇路 |  | 1 | 单挑灯9 | 9 | 9 | 9 | 钠灯250W |  |
|  |  | 灯城环镇路至康庄大道 |  | 1 | 单挑灯9 | 9 | 9 | 9 | 钠灯250W |  |
| 43 | 兴隆街 | 兴隆路 | 施家巷 | 1 | 单挑灯33 | 33 | 33 | 33 | LED150W |  |
| 44 | 邹区灯贸中心广场 | 邹区灯贸中心广场 |  | 1 | 双挑12+12火2 | 14 | 14 | 36 | LED150W |  |
| 45 | 灯贸中心 | 灯贸中心 |  | 1 | 单挑9 | 9 | 9 | 9 | 钠灯250W |  |
| 46 | 岳津东路 | 岳津东路 |  | 1 | 单挑灯26+3火1 | 26 | 26 | 29 | 钠灯250W |  |
| 47 | 岳杨路 | 东方路至凌家塘 |  | 1 | 单挑灯33 | 33 | 33 | 33 | LED120W |  |
| 48 | 兴隆街6号弄 | 兴隆街6号弄 |  |  | 单挑6 | 6 | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
| 49 | 兴隆街东弄堂内 | 兴隆街东弄堂内 |  | 1 | 单挑6 | 6 | 6 | 6 | 钠灯150W |  |
| 50 | 兴隆东街 | 兴隆路至灯贸中心门口 |  | 1 | 单挑灯16 | 16 | 16 | 16 | 7米 |  |
| 51 | 239线 | 239省道 |  | 1 | 双挑灯6 | 6（01-06） | 6 | 12 | LED90W | 只巡检及线路维修(2028年2月光源质保到期） |
|  |  | 239省道（包括村道灯） |  | 1 | 双挑灯11 | 11（07-17) | 11 | 22 | LED90W |  |
|  |  | 239省道（包括煤矿门口投光灯和LED灯） |  | 1 | 双挑灯15 | 15(18-32) | 15 | 30 | LED90W |  |
|  |  | 239线 |  | 1 | 单挑灯3 | 3 | 3 | 3 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 4火灯2 | 2 | 2 | 8 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 4火灯1+单挑灯3 | 4 | 4 | 7 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 双挑灯21 | 21 | 21 | 42 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 双挑灯20 | 20 | 20 | 40 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 双挑灯15 | 15 | 15 | 30 | LED90W |  |
|  |  |  |  | 1 | 双挑灯11 | 11 | 11 | 22 | LED90W |  |
| 52 | 312国道 | 腾龙路至杨家桥北侧（单边） |  | 1 | 单挑灯22+6火1 | 23 | 23 | 28 | LED90W | 只巡检及线路维修(2028年2月光源质保到期） |
|  |  | 腾龙路至奔牛段 |  | 1 | 单挑灯70+3火6 | 76 | 76 | 88 | LED90W |  |
| 53 | 340省道（常金路） | 常金西路（北刘巷红绿灯至翻水桥 南） |  | 1 | 单挑灯24 | 24 | 24 | 24 | LED150W | 2026年 12月之前只巡检及线路维修，2026年12月之后，整体维护。） |
|  |  | 常金西路（翻水桥至林会烟酒南） |  |  | 单挑灯15 | 15 | 15 | 15 | LED150W |  |
|  |  | 常金西路（刘巷加油站至刘巷红绿灯 南） |  | 1 | 单挑灯6 | 6 | 6 | 6 | LED150W |  |
|  |  | 常金西路（翻水桥北至新孟河 北） |  | 1 | 单挑灯48 | 48 | 48 | 48 | LED150W |  |
|  |  | 丹阳至新孟河 北 |  | 1 | 单挑灯12+2火4 | 16 | 16 | 20 | LED150W |  |
|  |  | 丹阳至新孟河 南 |  | 1 | 单挑灯8+2火4 | 12 | 12 | 16 | LED150W |  |
|  |  | 泰村塑料管厂 |  | 1 | 单挑灯18 | 18 | 18 | 18 | LED150W |  |
|  |  | 泰村村委至闸桥 南 |  | 1 | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | LED150W |  |
|  |  | 闸桥至翻水桥 南 |  | 1 | 单挑灯20 | 20 | 20 | 20 | LED150W |  |
|  |  | 学校门口 |  | 1 | 单挑灯5 | 5 | 5 | 5 | LED150W |  |
|  |  | 刘巷红绿灯至239线 |  | 1 | 单挑灯22 | 22 | 22 | 22 | LED150W |  |
|  |  | 常金路和239线 |  | 1 | 常金路4火3+239线单挑2 | 5 | 5 | 14 | LED150W |  |
|  |  | 常金东路（里河坝桥至腾龙路北） |  | 1 | 单挑灯10 | 10 | 10 | 10 | LED150W |  |
|  |  | 常金东路（豪凯物流园至腾龙路南） |  |  | 单挑灯11 | 11 | 11 | 11 | LED150W |  |
|  |  | 常金东路（卜弋大桥至里河坝桥南） |  | 1 | 单挑灯21 | 21 | 21 | 21 | LED150W |  |
|  |  | 常金东路（卜弋大桥西至卜弋新街） |  | 1 | 单挑灯10 | 10 | 10 | 10 | LED150W |  |
|  |  | 常金西路（卜弋大桥至新市路口） |  | 1 | 单挑灯8 | 8 | 8 | 8 | LED150W |  |
|  |  | 常金西路（刘巷红绿灯至239线）北 |  | 1 | 单挑灯22 | 22 | 22 | 22 | LED150W |  |
| 54 | 邹新路 | 振中路至340省道 |  | 1 | 单挑灯30 | 30 | 30 | 30 | LED90W | 只巡检及线路维修(2028年2月光源质保到期） |
| 55 | 东方路 | 常金路至312国道 | 东方大道 | 1 | LED4火150W | 173 | 173 | 1557 | LED150W | 东方路全线路灯按招标需求维修养护，除整体管线问题由政府另行维修。 |
| 56 | 南北大街 | 南北大街 |  | 1 | 单挑灯8 | 47 | 47 | 47 | LED90W |  |
| 57 | 兴隆西街 | 兴隆西街 |  |  | 单挑灯5 | 21 | 21 | 21 | 10米 |  |
| 58 | 孝德广场 |  |  |  | 高射灯6盏+投光灯8盏 | 10 | 10 | 14 |  |  |
| 59 | 琵琶墩小区 | 琵琶墩小区周边 |  | 1 | 单挑灯18 | 18 | 18 | 18 | LED90W |  |
| 60 | 泰新路 | 泰新路从东往西 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 钠灯150W |  |
| 61 |  | 南广场上 |  |  |  | 2 | 2 | 12 | 钠灯250W |  |
| 62 | 徐家湾路（泰村花园北） | 泰村花园北 |  | 1 | 单挑灯28 | 28 | 28 | 28 | LED90W |  |
| 63 | 睦邻家苑 |  |  |  | 庭院灯12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 64 | 振邹路 | 南环线 |  | 7 | 6米高中杆、10米高中杆、13米高3火投光灯、15米高6火投光灯、LED光源、落地式配电箱 |  | 278 | 278 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2487 | 4241 |  |  |

| 2.景观灯等设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 路段 | 盏数 | 灯头 | 灯条（米） | 点光源（盏） | 备注 |
| 1 | 312国道景观灯 | 平陵大桥往西-灯城东大门 | 60 | 60 |  |  |  |
| 2 | 邹区牌楼 | 邹区牌楼 | 4 | 4 | 222 | 1336 |  |
| 3 | 邹区高速出入口 | 邹区高速出入口 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 邹区中心公园 | 邹区中心公园（西侧） | 庭院灯87 | 87 | 87 | 87 | 电箱6个 |
| 5 | 有光公园 | 新公园 | 95 | 95 | 2452 |  |  |
| 合计 |  |  | 249 | 246 | 2761 | 1423 |  |

注：本项目维保范围包括但不限于：1.路灯等设施清单、2.景观灯等设施清单，项目履行期限内如有维保内容增加，中标单位按照本项目维保要求执行，不增加额外费用。

| 3.待移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 路段（控制范围） | 曾用名 |  | 地面设施 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 配电箱数量 | 灯型 | 盏数 |  | 灯头 |  |
| 1 | 卜弋2号公路 | 东九地块南门-239线 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 2026年5月质保到期。 |
| 2 | 纵二路 | 岳杨路-振中路 |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |
| 3 | 岳津东路 | 岳杨路-振中路 |  |  |  | 74 | 74 | 74 |  |
| 4 | 岳杨路 | 东方路路口往东-建凌路 |  |  |  | 62 | 62 | 62 |  |
| 5 | 新城路 | 东方路-建凌路 |  |  |  | 47 | 47 | 47 |  |
| 6 | 会灵路 | 邹新路-岳津东路 |  |  |  | 43 | 43 | 43 |  |
| 7 | 广源路 | 工业大道-腾龙路 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 2025年9月质保到期。 |
| 8 | 广金路 |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 306 | 306 | 306 |  |

注：待移交清单中的设施在质保期到期，移交完成后，中标单位开始管养维保，合同总价不变。

（二）服务标准

按照《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA21等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。

四、维护单位项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求

1、项目负责人服务期间需常驻项目部。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目负责人、技术负责人、专职技术工人等），不征得招标人同意不得变更。

2、养护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经招标人确认后实施。

3、养护单位须配备高空作业车、工程巡检车、道路安全保障防撞车、吊车、货车等车辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等。

五、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

（一）维护主要内容：

1、保证亮灯率在98％以上，设施完好率在95%以上，运行故障率低于0.5%；

2、负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果；

3、负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

4、负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

5、负责所有电缆的检测、维修、更换；

6、负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

7、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30分钟之内赶到现场处理问题；

8、修复时间:运行故障当晚修复，单灯故障24小时内修复:复杂故障48小时内修复；

9、运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事必须在30分钟内赶到现场进行紧急处理。

10、做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

11、配置人员车辆配合招标单位三遥控制系统的升级改造。配合招标单位做好转供电等交办事项工作；

12、养护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

13、负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作；

14、对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质；

15、施工现场设置明显标志和安全防护设施；

16、竣工后立即清理现场，无生产安全责任事故；

17、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率100%；

18、办理时限以下达的要求为准；

19、建立周期巡查机制,每日上报巡查线路及处理情况；

20、根据城市路灯分布情况和维护需求，制定定期巡检方案。每半个月对城市主干道的路灯进行一次全面巡检，对其他区域的路灯进行每个月巡检一次，做好日间巡查与夜查的巡查记录登记；

21、做好安全教育记录登记；

22、做好月实际消耗维护材料的统计，废品、拆灯台帐资料整理每季度上报一次；

23、杜绝私拉乱接,加强巡查工作；

24、光源电器损坏的,须更换相同规格的产品或指定产品；

25、需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖应办理相关审批手续；

26、不允许因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯；

27、电缆线更换在20米内的属正常管养，不累计计算，由中标人承担；电缆线更换每路每次20-100米，由中标人巡查上报，经招标人确认后由中标人负责更换，年度电缆线更换累计不超过1公里；电缆线更换每路每次超100米的，由中标人负责巡查，并制定维修方案上报招标人。

（二）日常巡检、抢修、维修：

（1）养护单位巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）养护期限内发生偷盗由养护单位承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。偷盗必须在第一时间内向招标单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案；

（5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工QQ群发布相关抢修信息。做好台帐记录；

（6）巡查、维修频率及台帐要求：养护单位必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

要求两周必须全部巡查一次，做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。

所有路灯箱变低压室每季度巡修一次，维修有记录。

维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

（三）故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经招标单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）养护单位人员及养护单位委派人员均须服从招标单位代表及招标单位现场派驻人员的管理，招标单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

（四）纪律约束：

（1）招标人有权对路灯设施进行改造，养护单位须配合招标单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）养护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由养护单位均全部承担。

（五）长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

（六）其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由该区养护单位负责维修。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急维修等情况，招标单位有权单方面终止该改造部分的维护，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由养护单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，招标单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、《城市道路照明设施运行维护技术标准》 T/CMEA21等相关行业规范、标准提出新的要求，中标人需无条件响应招标单位的要求。

六、安全责任

1、中标人需制定安全维护方案以及各项安全制度，并制定相应的安全应急预案。

2、维护人员的维修操作需遵守各项安全操作规程，安全保障措施需落实到位。

3、在维保期内发生的安全事故由中标人自行负责，并承担由此带来的责任。造成重大安全事故的，招标人有权解除合同。

七、承包方式、报价要求

本项目承包方式为固定总价包干，本项目报价表上的价格为含税报价，投标报价应包含但不限于招标文件所确定的招标范围内的国、省道路沿线以及镇区范围内路灯照明设施、光源及路线的巡查、检修、维护管养以及对排查出的安全隐患给出建议和方案等相应服务的提供、人员 (包括工资和补贴) 、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同响应、实施期间不因市场变化因素而变动。

注：本项目养护过程中，如遇道路施工等情况，管养设施减少超过养护清单的10%，路灯按150元/盏/年、景观灯按30元/盏/年扣除。

八、考核标准

邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）季度考核表

| 类别 | 考核项 | 标准要求 | 扣分 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 亮灯率 | 功能照明≥98% | 每低0.5％，扣 1 分，总分10分 |  |  |
|  | 设施完好率 | ≥95% | 无故造成设施缺失，扣0.5分，乱接乱拉，扣2分，总分10分 |  |  |
|  | 报修限时处理率 | 100% | 每次每处办理拖延，扣1分，总分10分 |  |  |
|  | 补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率 | 100% |  |  |  |
|  | 重大责任安全事故 | 无 | 发生重大责任安全事故扣全分 |  |  |
| 巡查内容 | 光源 | 是否存在不亮、光衰、闪烁、色差等情况 | 发现不符合有一处扣0.5分，共4分 |  |  |
|  | 外观 | 具外观检查、挑臂牢固度检查，是否有损坏，形变，腐蚀，脱落，违规侵占照明设施（公益广告、商业广告、指示牌、非照明设置各类箱体、张挂线缆）等情况等 |  |  |  |
|  | 供配电设施 | 供配电设施，包括配电箱的外观检查，有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况 |  |  |  |
|  | 供电电缆 | 供电电缆，包括对供电电缆的连接紧密度检查，电缆绝缘检查及外观检查，是否有私自接电现象等 |  |  |  |
| 巡查周期 | 整个邹区镇范围 | 每半个月对城市主干道的路灯进行一次全面巡检，对其他区域的路灯进行每个月巡检一次（做好日间巡查与夜间巡查的记录登记） | 少一处，扣1分（留电子图像记录为准、导航轨迹），共4分 |  |  |
|  |  | 每半个月对城市主干道的供配电设施进行一次全面巡检，对其他区域的供配电设施进行每个月巡检一次（做好日间巡查与夜间巡查的记录登记） |  |  |  |
| 维护要求 | 功能照明设施 | 对处于使用阶段的功能照明设施，如灯具、光源、电器、灯杆及结构件等应进行定期养护 | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 定期对功能照明设施进行清洁，定期扫除灯具上附着的污物、灰尘等，确保灯光照射亮度 |  |  |  |
|  |  | 在进行灯具清洁工作时，需要确保回路处于断电状态，并需要注意灯具表面及周围环境是否存在油脂或其他易燃物品，如发现则应将其尽快清除 |  |  |  |
|  | 灯杆、灯具、及结构件养护 | 定期对灯杆、灯具、挑臂安装牢固情况进行检查，如发现连接部件松动或脱落应及时紧固，情况严重时需要进行更换处理 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 发现灯杆、挑臂及灯具连接处存在锈蚀的，应清除锈蚀并进行防锈处理，锈蚀严重的情况需要对连接件进行更换处理 |  |  |  |
|  | 光源检测及保养 | 养护期间，应对景观照明光源的光衰情况进行定期抽检，并对光衰严重的光源进行更换； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 根据照明光源的额定寿命，定期、批量更换光源，更换的光源应同原有光源标称指标一致 |  |  |  |
|  | 功能照明配电箱保养 | 定期检查功能照明配电箱，重点观察配电箱有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况，如情况严重则需要及时通报修复 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期对配电箱进行扫尘作业 |  |  |  |
|  | 配电箱电气回路保养 | 对功能照明配电箱内电气回路应进行开箱检测，检查接地是否可靠、良好，接线螺丝有无松动，锈蚀等情况，并定期对配电箱内的接线端子进行紧固 | 发现不符合有一处扣1分，共5分 |  |  |
|  |  | 检查电压表、电流表、负载容量是否相符，工作指示灯是否正常，并检查电气回路保护装置是否正常工作，相应的断路器，熔断器、空气开关、避雷器等装置是否损坏 |  |  |  |
|  |  | 检查接线端子是否存在过热氧化情况，配电输出是否存在缺相的情况，输出电流是否超过线路负荷 |  |  |  |
|  |  | 检查配电箱内设施、线缆、端子标识、电器原理图、物料清单等资料是否完好、清晰，如出现问题应及时改正 |  |  |  |
|  | 供配电线路养护 | 功能照明供配电线路由电缆、电缆沟（井）、电缆管（桥架）等构成，对供配电线路的养护主要是对上述部件的密封性、绝缘性进行检查和保养，确保其稳定、可靠、安全 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  | 供电电缆养护 | 检查供电电缆连接处是否有松动，护套是否有松脱、损伤及动物噬咬痕迹 | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 定期检查线路绝缘，要求导线绝缘电阻>500MΩ（兆欧），电缆绝缘电阻>1000MΩ（兆欧） |  |  |  |
|  |  | 对于电缆接线盒则要注意检查其是否存在破损情况，特别对于室外使用接线盒，要检查其防水密闭性能是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 对于破损的电缆应及时做好绝缘防护措施，损坏严重时应予以分段（全段）更换 |  |  |  |
|  | 电缆沟（井）、桥架、管线养护 | 定期检查功能照明供电线路所涉及到的电缆沟、电缆井、电缆管以及电缆桥架等相关设备，确保其无损坏，移位，锈蚀、破损等情况； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期检查电缆过境孔、穿墙孔等处防水密闭情况，确保其无渗漏情况发生。 |  |  |  |
|  | 电缆相关标识检查 | 定期检查线缆标识牌，确保其无损坏、脱落及模糊情况，并对损坏标识进行更换； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期对线缆标识同最新的工程图纸进行核对，出现不一致的情况应及时修正。 |  |  |  |
|  | 防雷接地养护 | 定期检查功能照明、供配电设施防雷接地装置，确保其结构符合原设计要求，并正常工作； | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 检查功能照明灯杆接地情况，确保其接地连接部无松动、脱落、断裂及锈蚀等情况； |  |  |  |
|  |  | 检查功能照明、供配电设施的接地引线状况，确保其表面涂层完好无脱落； |  |  |  |
|  |  | 检查室外照明配电箱体同接地桩连接是否牢固，接地桩是否存在腐蚀， |  |  |  |
|  |  | 定期对室外配电箱的接地电阻测试，工作接地电阻及保护接地电阻不高于4Ω； |  |  |  |
|  |  | 定期检查配电箱内的避雷器，查看其是否有损坏、失效的情况 |  |  |  |
| 保障与应急 | 重要节假日与活动 | 在重要节假日、重要活动保障前夕，应对照明设施、供配电设施进行全面检查； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 需要根据重要节假日开灯保障任务有针对性的进行试灯，确保照明设施正常亮灯。 |  |  |  |
|  | 极端天气 | 在台风、暴雨、暴雪、雷电等极端天气前、后，应对照明设施、供配电设施进行例行养护； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 需要重点对配电箱的保护回路、断路器、避雷器、接地装置等进行检查，并对配电箱外观及电缆孔密封情况进行检查，确保其防水、防雷性能； |  |  |  |
|  |  | 安排专人值班、待命，做好应急抢修车辆、设备、材料的准备并以书面形式向相关部门提供值班抢修人员名单、联系方式 |  |  |  |
| 防盗和防损 | 防盗和防损 | 根据现场情况采取恰当的临时处理措施，如有带电的裸线暴露在外面，应切断该路供电，并采用临时绝缘防护措施确保安全，防止事故扩大，减小熄灯范围； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 统计设施被盗、损坏数量，向管辖此地段的派出所报案、确认损失数量，将确认的数量书面上报相关部门备案，作为以后的恢复依据 |  |  |  |
| 文明施工 | 文明施工 | 施工人员配备样式统一的工作服及工作牌。提供安全帽、工作服、保险带、手套、劳动鞋等劳动防护用品，并要求其施工人员穿戴齐全。 | 发现不符合有一处扣1分，共5分 |  |  |
|  |  | 做到工完场清，工具器械、所用材料施工垃圾不得遗留现场。 |  |  |  |
|  |  | 避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物、古树名木受到破坏。如造成破坏应立即上报招标人，并做好施工现场保护。 |  |  |  |
|  |  | 因施工扰民、沟通不当引发冲突造成合理投诉的，需及时解决。 |  |  |  |
| 安全施工 | 安全施工 | 施工区域需有围挡封闭施工，并有警示标志。施工现场禁止明火，有高空作业的段面，地面必须设置安全警示维护，维护标识应明显，维护面积应充足，同时应设地面看护。 | 安全帽、高空作业保护措施、作业区域围护，发现一次违规扣2分，发生重大人身伤害事故和重大财产损失，扣全分，维护单位禁止白天开灯维修，私自开灯 维修，每次每处扣5分，共10分 |  |  |
|  |  | 安排专职人员进行巡视、看护。施工人员高空作业时，必须设置主绳和安全辅绳，悬挂于主绳作业时必须将保险绳固定于辅绳。 |  |  |  |
|  |  | 临时用电必须提前向招标人提供申请备案，招标人批准后方可送电。临时用电必须符合相关规定，设置临时用电接线箱和漏电保护箱。严禁私拉乱接。 |  |  |  |
| 养护记录 | 养护记录 | 在进行养护操作期间应做好相应的文档记录工作，对景观照明设施的外观、安全性、亮灯情况等进行检查，如实填写巡查记录表，并及时对巡查记录比对及归档。 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 当发现景观照明设施的运行状况改变以及发生其他状况时，应及时更新养护记录。 |  |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

备注：

1、大修道路不算在考核范围内；

2、由维护方向招标人提交需维修路段的申请被否决的不算在考核范围内；

3、维护路段中不符合考核项描述的不算在考核范围内（例如：不含有接地装置的路段不能以防雷接地养护等考核项作为考核依据）；

4、招标人自建路段的维护不考核设施的一致性；

5、故障修复的实效性考核以招标人回复时间为准；

6、考核得分90分（含）以上，不扣款；75（含）－89（含）分每1分扣100元；75分以下为考核不合格，招标人有权解决合同。

九、预算金额、最高限价

预算金额：人民币58万元/年，116万元/2年。

最高限价：人民币58万元/年，116万元/2年，投标人最终报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方： 江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府（以下简称甲方）

中标单位：__________________________（以下简称乙方）

江苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府（以下简称甲方）的 邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027） 项目进行了招标。经评标委员会确定_________（乙方）为成交单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 本合同由下列文件组成

- 采购文件（编号：       号）；

- 中标单位投标文件；

- 中标通知书；

- 中标单位在评标过程中做出的书面说明或承诺；

- 本合同条款及附件。

- 合同金额：                                        （大写）

（小写）

7、合同履行期限：贰年，合同一年一签，时间以签订时间为准，考核合格后续签下一年合同。

8、服务内容及标准

8.1维保范围

详见附件设施清单

8.2服务标准

按照《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA21等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电等系统的设备和附属设施等。

二、乙方项目部人员、值班人员、维修人员及相关机械设备配备要求：

1、项目负责人服务期间需常驻项目部。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目负责人、技术负责人、专职技术工人等），不征得甲方同意不得变更。

2、乙方需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经甲方确认后实施。

3、乙方必须配备高空作业车、工程巡检车、道路安全保障防撞车、吊车、货车等车辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等。

三、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

1、维护主要内容：

1、保证亮灯率在98％以上，设施完好率在95%以上，运行故障率低于0.5%；

2、负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果；

3、负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端）及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

4、负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端）的检查调试维修，电气元件更换；

5、负责所有电缆的检测、维修、更换；

6、负责三遥控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

7、报修故障限时修复率100%，乙方必须在30分钟之内赶到现场处理问题；

8、修复时间:运行故障当晚修复，单灯故障24小时内修复:复杂故障48小时内修复；

9、运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事必须在30分钟内赶到现场进行紧急处理；

10、做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

11、配置人员车辆配合甲方三遥控制系统的升级改造。配合甲方做好转供电等交办事项工作。

12、乙方除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

13、负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作；

14、对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质；

15、施工现场设置明显标志和安全防护设施；

16、竣工后立即清理现场，无生产安全责任事故；

17、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率100%；

18、办理时限以下达的要求为准；

19、建立周期巡查机制,每日上报巡查线路及处理情况；

20、根据城市路灯分布情况和维护需求，制定定期巡检方案。每半个月对城市主干道的路灯进行一次全面巡检，对其他区域的路灯进行每个月巡检一次，做好日间巡查与夜查的巡查记录登记；

21、做好安全教育记录登记；

22、做好月实际消耗维护材料的统计，废品、拆灯台帐资料整理每季度上报一次；

23、杜绝私拉乱接,加强巡查工作；

24、光源电器损坏的,须更换相同规格的产品或指定产品；

25、需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖应办理相关审批手续；

26、不允许因乙方原因造成的成片或成线的灭灯；

27、电缆线更换在20米内的属正常管养，不累计计算，由乙方承担；电缆线更换每路每次20-100米，由乙方巡查上报，经甲方确认后由乙方负责更换，年度电缆线更换累计不超过1公里；电缆线更换每路每次超100米的，由乙方负责巡查，并制定维修方案上报甲方。

2、日常巡检、抢修、维修：

（1）乙方巡检人员每天都要对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

（2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

（3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

（4）养护期限内发生偷盗由乙方承担修复的所有费用（含修复时人行道板、绿化带开挖等造成的损失）。偷盗必须在第一时间内向甲方管理人员反映，同时向辖区内派出所报案；

（5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工QQ群发布相关抢修信息。做好台帐记录；

（6）巡查、维修频率及台帐要求：乙方必须及时报送相关台帐资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台帐，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

配电设施及线路每季度巡查、维修一遍，做好台帐资料。

要求两周必须全部巡查一次，做好台帐资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。

所有路灯箱变低压室每季度巡修一次，维修有记录。

维修做好台帐，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

3、故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）乙方进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经甲方许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）乙方人员及乙方委派人员均须服从甲方代表及甲方现场派驻人员的管理，甲方现场派驻人员负责对乙方日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

4、纪律约束：

（1）甲方有权对路灯设施进行改造，乙方须配合甲方工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）乙方须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由乙方均全部承担。

5、长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，乙方必须按照时限要求完成。

6、其他维护说明：

（1）维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由该区乙方负责维修。

（2）养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急维修等情况，甲方有权单方面终止该改造部分的维护，乙方不得因此终止履行该维护合同。

（3）文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由乙方负全部责任。

（4）对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，甲方有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA21等相关行业规范、标准提出新的要求，乙方需无条件响应甲方的要求。

四、付款方式及结算

合同签定后甲方在10个工作日内支付合同价款的10%为预付款，年度维保期结束后根据考核结果一次性付清余款。

合同为固定总价合同，合同签订后不因数量和内容的增加而调整。

注：本项目养护过程中，如遇道路施工等情况，管养设施减少超过养护清单的10%，路灯按150元/盏/年、景观灯按30元/盏/年扣除。

五、合同履行

- 1、合同履行期间，出现导致甲方可解除合同的情况，甲方解除合同后，中标第二候选人可按照其投标的费用履行合同。

- 2、合同履行期间，若出现以下情况，甲方有权解除合同：

- （1）乙方在本合同工期内发生生产较大安全事故，甲方有权解除合同。

- （2）乙方在本合同工期内在接到甲方书面限期整改通知书后未能按期回复或未按期整改达三次以上，甲方有权解除合同。

- （3）乙方在维护期间，季度考核得分75分以下，则甲方认为乙方达不到本合同或采购文件规定的维护标准使合同无法履行，甲方有权单方面解除合同，保留追究因解除合同给甲方造成经济损失的法律权利。

- （4）乙方在本合同工期内未经甲方书面许可，擅自在承包范围内多处改动原有照明设施、降低灯具的档次、改变灯具的光源、类型、品牌、色温及电器功率的，经甲方提出书面整改意见后逾期未能整改到位的，甲方有权解除合同。

- （5）乙方在维护期间，承诺的维护人员不稳定、未持证上岗或承诺的维护车辆缺项被连续三次考核扣款或累计五次被考核扣款的，则甲方认为乙方达不到本合同或采购文件规定的维护标准使合同无法履行，甲方有权单方面解除合同，扣除乙方的履约保证金，并保留追究因解除合同给甲方造成经济损失的法律权利。

- （6）在维护过程中更换的设备、辅助材料、配件等材料，经甲方发现存在不合格影响工程质量的，除重新返工达到合格标准外，甲方有解除合同的权利。”

六、违约责任

1、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.05％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。因财政因素导致付款延迟，甲方不构成逾期、不承担责任。”

2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

七、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

八、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

九、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十、争议的解决

- 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会申请仲裁，由常州仲裁委员会按其仲裁规则进行裁决。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十一、文本保存

- 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。本合同文本一式6份。其中甲方3份，乙方2份，招标代理机构 1 份，具有同等法律效力。

甲 方：                                  乙 方：

法人代表：                               法人代表：

名  称：（盖章）                         名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

招标代理机构：（盖章）

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2提供有效的营业执照副本复印件(三证合一）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求：

1）投标人具有有效期内的城市及道路照明专业承包三级（含）以上资质证书；

2）投标人具有有效期内的安全生产许可证；

3）拟派项目负责人具有有效期内的安全生产知识考核合格证（B证）；

4）拟派项目负责人具有有效期内的机电安装工程二级（含）以上建造师注册证书；

5）投标人为项目负责人缴纳的2024年11月-2025年1月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

注：提供相关材料最新、有效的证明文件的电子件或电子证照（建造师证书、安全生产考核合格证书电子证照换发的，按政府主管部门最新换发文件执行。）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027），JSZC-320404-CZZY-G2025-0003_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（两年总价） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：每年报价一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

| 项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 预防性维修方案 |
| 2 | 日常巡检方案 |
| 3 | 紧急抢修、应急处置方案 |
| 4 | 重大活动、节日的保障方案 |
| 5 | 维护工具、仪表及备品备件方案 |
| 6 | 安全防护用品配置、保管方案 |
| 7 | 高空作业安保措施方案 |
| 8 | 防火、防盗、防触电作业安保措施方案 |

- 8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：JSZC-320404-CZZY-G2025-0003

项目名称：邹区镇路灯管养维保项目（2025-2027）

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料