常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：春江街道治安监控运维项目

项目编号：JSZC-320411-CTZB-C2025-0048

采 购 人：常州市新北区春江街道办事处

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	33

- 第一章   采购邀请

项目概况

春江街道治安监控运维项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载获取采购文件，并于2025年04月07日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-CTZB-C2025-0048

2.项目名称：春江街道治安监控运维项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：180万元

5.项目最高限价（如有）：采购包1：80.6万元；采购包2：99.4万元

6.采购需求：

| 包号 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 80.6 | 1 | 圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的16处视频监控进行升级改造,派出所内部监控及弱电系统进行维护，对春江街道监控52处视频监控进行维保。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。 |
| 02 | 99.4 | 1 | 原百丈、圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的90处视频监控分三年进行升级改造和运维。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。 |

本项目共分2个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在磋商响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限成交一个采购包。

2个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定成交供应商，前1采购包确定为第一成交候选人的供应商不再列为后续采购包的成交候选人，由第二成交候选人递补。

7.合同履行期限：合同签订后原有监控维保维保期1年，收到采购人通知后90天内完成升级设备安装，升级改造设备免费质保期不低于3年。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：2025年03月26日至2025年04月02日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月07日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

时间：2025年04月07日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目的采购年限为三年、预算金额为180万元（其中采购包1：80.6万元、采购包2：99.4万元），采购包1：第一年28.2万元、第二年26.2万元、第三年26.2万元；采购包1：第一年31.8万元、第二年33.8万元、第三年33.8万元。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子版磋商响应文件。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区春江街道办事处

地    址：常州市新北区长江北路1188号

联系方式：祁文  0519-81591775

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张媛

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。除有特殊要求的项目外，分项报价表中的最后报价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于2025年04月03日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6011）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 25 | 代理费 | （1）收费对象： □采购人 ■成交供应商 （2）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. ……; ……. 代理费按差额定率累进法计算。 每年代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形： （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组将会通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 10 | 供应商根据本次招标内容编制实施方案，方案科学合理、组织有序，能最大限度高效推进项目实施。技术方案必须充分考虑采购人的应用现状。 方案详细完善，实施过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得10分； 方案较详细完善，实施过程较规范，人员配备较合理，有较严格的质量监控程序，得8分； 方案详细完善性一般，实施过程规范性一般，人员配备合理性一般，有基本的质量监控程序，得6分； 方案基本完善，实施过程内容描述基本规范，人员配备简单，有简单的质量监控程序，得4分； 方案内容有缺漏，未能涵盖上述全部内容，实施过程内容只做简单描述，人员配备不能结合项目实际，没有质量监控程序，得2分； 提供材料不齐或不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商针对本项目提供售后服务方案（服务方式、服务内容、专业咨询等其他伴随服务等）的响应程度、服务的合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审： 方案完整详细，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性得5分； 方案较完整详细，售后服务方案较科学合理、有效、可靠，对本项目针对性较强、实际可操作性较强得4分； 方案完整详细性一般，售后服务方案科学合理性一般，基本能满足本项目需求的得3分； 方案基本完整详细，售后服务方案基本科学合理，能简略满足本项目需求的得2分； 方案不够完整详细，售后服务方案科学合理性较差，不能很好地满足本项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 35 | 供应商所投产品的技术参数完全符合招标文件的要求的得35分。 采购包1：设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，每有一项负偏离扣1分,其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）每有一项负偏离的扣0.1分，扣完为止。 采购包2：设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，每有一项负偏离扣0.5分,其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）每有一项负偏离的扣0.1分，扣完为止。 | 根据需求中提供的技术参数在响应文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条不得分，如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现做无效响应处理。 |
| 3.2 | 综合实力 | 2 | 供应商具有电子与智能化工程专业承包一级资质得2分，具有电子与智能化工程专业承包二级资质的得1分。本项最高得2分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 |  | 2 | 供应商具有信息化工程与技术服务能力评价一级的得2分，一级以下的得1分。本项最高得2分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.4 |  | 2 | 供应商具有CCRC信息安全服务资质(安全运维)，得2分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.5 |  | 2 | 供应商具有信息系统业务安全服务资质证书得2分。 | 提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.6 | 业绩 | 4 | 近三年以来（自开标之日起往前推算，以合同签订时间为准），供应商承接过类似本项目的智能化项目的每提供1个得2分，本项最高4分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.7 | 项目负责人 | 2 | 供应商为本项目配备1名项目负责人：具有一级建造师（机电或通信与广电）证书得1分，具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分，本项最高得2分。 | 提供相应证书复印件加盖公章以及供应商近三个月内任意一个月（自磋商之日往前推）为其缴纳社保的记录复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.8 | 项目技术负责人 | 2 | 供应商为本项目配备1名项目技术负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书得1分，具有注册信息安全工程师CISP证书得1分，最高得2分。 | 提供相应证书复印件加盖公章以及供应商近三个月内任意一个月（自磋商之日往前推）为其缴纳社保的记录复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.9 | 项目组成员 | 4 | 项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人）具有①CCRC信息安全保障人员认证证书CISAW、②网络安全能力认证CCSC证书、③高级网络规划师证书、④网络工程师证书、⑤ITSS-信息技术应用创新服务工程师证书、⑥智能化系统工程师（高级）证书的，具备其中的任意四项证书得4分，不满足四项的每少一项扣1分，扣完为止。 | 同一人员具有多个证书不累计得分，每人限评一项证书。提供相应证书复印件加盖公章以及供应商近三个月内任意一个月（自磋商之日往前推）为其缴纳社保的记录复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、项目概况

本项目为春江街道治安监控运维项目。

采购包1服务内容：圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的16处视频监控进行升级改造,派出所内部监控及弱电系统进行维护，对春江街道监控52处视频监控进行维保。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。

采购包2服务内容：原百丈、圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的90处视频监控分三年进行升级改造和运维。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。

二、基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务和货物的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

四、服务要求

（一）维保服务期

1.原有监控维保维保期1年；升级改造设备免费质保期不低于3年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保维护期。

2.成交供应商对升级改造设备质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.运维保障内容

（1）视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

（2）所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

（3）监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（4）监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

（5）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

（6）对于不能正常运行的老化性损坏设备及时更换，更换的设备必须达到采购文件要求性能，并满足公安要求。

（7）所有设备按照公安科信部门要求做好图像网基础信息采集、更新工作。

（8）对重大安保活动及其它特殊情况，提供实时技术保障，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用。

2.运维保障响应时间要求

（1）定期维护：维护单位定期到现场对系统进行全面巡查检修，针对发现的问题及时解决处理。

（2）日常维修：维保单位需 7*24 小时的保修服务。使用单位工作人员如发现系统性故障等影响系统正常运行的异常情况，及时通知维护单位进行维修，维保单位需在接到正式报修通知后的 2 小时内响应，维护单位应在 4 小时内派相关工程师到现场进行维修，确保在 12 小时内排除故障，系统恢复正常运行。

（3）突发情况处理：紧急情况需要在接到通知后的 15 分钟内响应，维护单位应在1小时内确定方案，在 2 小时内派相关人员到现场进行维修，严重情况单位领导需要到现场协助解决。

（三）升级改造设备包装和运输

1.供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

2.供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商负责。

（四）升级改造相关要求

1.交货日期：合同签订后90天内完成。

2.交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.安装地址：采购人指定地点。

（五）升级改造设备验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、保密要求

1.公安业务系统数据属于公安秘密，成交供应商应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，成交供应商的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作。成交供应商应保证其公司人员在采购人服务期间所接触的各种文件,数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

2、按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由成交供应商与采购人签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。

六、付款方式

合同一年一签，合同内当年改造及维保内容竣工验收并审计结束后30天内支付至审定价的40%，竣工验收并审计结束一年后30天内支付至审定金额的30%，竣工验收并审计结束二年后30天内支付至审定金额的30%。达到约定付款节点后，供应商自行向采购人申请支付。

七、维保服务及升级改造清单

一标段：圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的16处视频监控进行升级改造,派出所内部监控及弱电系统进行维护，对春江街道监控52处视频监控进行维保。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。

| 2025年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、百丈派出所内部监控工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 28 | 个 | 1年维保 |
| 二、圩塘派出所社会面视频监控改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 5 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用1年 | 16 | 条 | 1年维保 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、采用工业级微控制器主处理器，嵌入式操作系统； 2、支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 3、支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 4、支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 5、▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 8、精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 9、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 1 | 块 | 3年维保 |
| 5 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 5 | 台 | 3年维保 |
| 6 | 机房汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2、支持≥24个100/1000Mbps光口，≥8个独立10/100/1000Mbps电口，≥4个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试≤134us；平均吞吐量测试≥499.855Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源:100-240 VAC,50/60Hz,1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式 | 1 | 台 | 3年维保 |
| 7 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 3、设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 4、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 5 | 只 | 3年维保 |
| 8 | 电源线敷设 | RVV3*1.5 | 500 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 摄像机电源线敷设 | RVV3*1.0 | 85 | 米 | 3年维保 |
| 10 | 摄像机网线敷设 | 超5类 | 85 | 米 | 3年维保 |
| 11 | 取电服务费 |  | 2 | 处 | 1年维保 |
| 12 | 光模块 | 40KM | 10 | 个 | 3年维保 |
| 13 | PE管敷设及开挖修复 | PE管32#绿化带、人行道板 | 80 | 米 | 3年维保 |
| 三、派出所弱电系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统维护 | 维护1年 | 1 | 项 | 1年维保 |
| 四、春江街道监控设备采购安装项目（重点人员） |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 24 | 个 | 1年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用1年 | 24 | 条 | 1年维保 |
| 3 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 8 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 光模块 | 40KM | 16 | 个 | 3年维保 |
| 5 | 监控迁移 | 含开挖及地笼 | 2 | 台 | 3年维保 |
| 6 | 机房汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2、支持≥24个100/1000Mbps光口，≥8个独立10/100/1000Mbps电口，≥4个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试≤134us；平均吞吐量测试≥499.855Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源:100-240 VAC,50/60Hz,1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式 | 1 | 台 | 3年维保 |
|  | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

| 2026年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、百丈派出所内部监控工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 28 | 个 | 1年维保 |
| 二、圩塘派出所社会面视频监控改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 5 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用1年 | 16 | 条 | 1年维保 |
| 3 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 2 | 块 | 3年维保 |
| 4 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 5 | 台 | 3年维保 |
| 5 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 3、设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 4、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 5 | 只 | 3年维保 |
| 6 | 电源线敷设 | RVV3*1.5 | 500 | 米 | 3年维保 |
| 7 | 摄像机电源线敷设 | RVV3*1.0 | 85 | 米 | 3年维保 |
| 8 | 摄像机网线敷设 | 超5类 | 85 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 取电服务费 |  | 2 | 处 | 1年维保 |
| 10 | 光模块 | 40KM | 10 | 个 | 3年维保 |
| 11 | PE管敷设及开挖修复 | PE管32#绿化带、人行道板 | 80 | 米 | 3年维保 |
| 三、派出所弱电系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统维护 | 维护1年 | 1 | 项 | 1年维保 |
| 四、春江街道监控设备采购安装项目（重点人员） |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 24 | 个 | 1年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用1年 | 24 | 条 | 1年维保 |
| 3 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 8 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 光模块 | 40KM | 16 | 个 | 3年维保 |
| 5 | 监控迁移 | 含开挖及地笼 + | 2 | 台 | 3年维保 |
|  | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

| 2027年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、百丈派出所内部监控工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 28 | 个 | 1年维保 |
| 二、圩塘派出所社会面视频监控改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 3 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用3年 | 16 | 条 | 3年维保 |
| 3 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 3 | 块 | 3年维保 |
| 4 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 4 | 台 | 3年维保 |
| 5 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 3、设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 4、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 3 | 只 | 3年维保 |
| 6 | 电源线敷设 | RVV3*1.5 | 400 | 米 | 3年维保 |
| 7 | 摄像机电源线敷设 | RVV3*1.0 | 60 | 米 | 3年维保 |
| 8 | 摄像机网线敷设 | 超5类 | 60 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 取电服务费 |  | 1 | 处 | 1年维保 |
| 10 | 光模块 | 40KM | 6 | 个 | 3年维保 |
| 11 | PE管敷设及开挖修复 | PE管32#绿化带、人行道板 | 55 | 米 | 3年维保 |
| 三、派出所弱电系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统维护 | 维护1年 | 1 | 项 | 1年维保 |
| 四、春江街道监控设备采购安装项目（重点人员） |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保 | 维护1年 | 24 | 个 | 1年维保 |
| 2 | 光缆租用 | 光缆租用1年 | 24 | 条 | 1年维保 |
| 3 | 前端交换机 | 一光四电工业级千兆口 | 8 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 光模块 | 40KM | 16 | 个 | 3年维保 |
| 5 | 监控迁移 | 含开挖及地笼 | 2 | 台 | 3年维保 |
|  | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

二标段：原百丈、圩塘老旧视频监控改建工程项目涉及的90处视频监控分三年进行升级改造和运维。包括前端感知设备、网络传输设备、中心存储设备、通讯链路等。

| 2025年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 5 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 室外筒机 | 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 3、内置不低于4颗补光灯，最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（人脸检测距离）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 5、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 6、▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹；（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。支持设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、支持宽动态：120dB；支持走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 11、支持内置≥1个MIC；内置扬声器； 12、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 13、支持ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A接入标准； 14、支持最大512GBMicro SD卡；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 15、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67 | 15 | 台 | 3年维保 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、采用工业级微控制器主处理器，嵌入式操作系统； 2、支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 3、支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 4、支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 5、▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 8、精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 9、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 11、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 12、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 13、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 14、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 15、支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 16、支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示； 17、支持报警输入：≥16路；报警输出：≥8路；RS-485接口：≥2个； | 1 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 监控硬盘 | 1、单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 6 | 块 | 3年维保 |
| 5 | 前端交换机 | 1、一光四电工业级千兆口 | 20 | 台 | 3年维保 |
| 6 | 机房汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2、支持≥24个100/1000Mbps光口，≥8个独立10/100/1000Mbps电口，≥4个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试≤134us；平均吞吐量测试≥499.855Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源:100-240 VAC,50/60Hz,1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式 | 1 | 台 | 3年维保 |
| 7 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 3、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 20 | 只 | 3年维保 |
| 8 | 电源线敷设 | 1、RVV3*1.5 | 1400 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 摄像机电源线敷设 | 1、RVV3*1.0 | 400 | 米 | 3年维保 |
| 10 | 摄像机网线敷设 | 1、超5类 | 400 | 米 | 3年维保 |
| 11 | 取电服务费 |  | 3 | 处 | 3年维保 |
| 12 | 光模块 | 1、40KM | 40 | 个 | 3年维保 |
| 13 | PE管敷设及开挖修复 | 1、PE管25#绿化带、人行道板 | 120 | 米 | 3年维保 |
| 14 | 电路费用 | 1、电路费用一年 | 90 | 处 | 1年维保 |
| 15 | 维保 | 1、维护一年 | 70 | 处 | 1年维保 |
| 16 | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

| 2026年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 5 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 室外筒机 | 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 3、内置不低于4颗补光灯，最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（人脸检测距离）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 5、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 6、▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹；（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。支持设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、支持宽动态：120dB；支持走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 11、支持内置≥1个MIC；内置扬声器； 12、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 13、支持ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A接入标准； 14、支持最大512GBMicro SD卡；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 15、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67 | 20 | 台 | 3年维保 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、采用工业级微控制器主处理器，嵌入式操作系统； 2、支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 3、支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 4、支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 5、▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 8、精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 9、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 11、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 12、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 13、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 14、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 15、支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 16、支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示； 17、支持报警输入：≥16路；报警输出：≥8路；RS-485接口：≥2个； | 1 | 台 | 3年维保 |
| 4 | 监控硬盘 | 1、单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 10 | 块 | 3年维保 |
| 5 | 前端交换机 | 1、一光四电工业级千兆口 | 25 | 台 | 3年维保 |
| 6 | 机房汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2、支持≥24个100/1000Mbps光口，≥8个独立10/100/1000Mbps电口，≥4个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试≤134us；平均吞吐量测试≥499.855Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源:100-240 VAC,50/60Hz,1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式 | 1 | 台 | 3年维保 |
| 7 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 3、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 25 | 只 | 3年维保 |
| 8 | 电源线敷设 | 1、RVV3*1.5 | 1600 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 摄像机电源线敷设 | 1、RVV3*1.0 | 500 | 米 | 3年维保 |
| 10 | 摄像机网线敷设 | 1、超5类 | 500 | 米 | 3年维保 |
| 11 | 取电服务费 |  | 5 | 处 | 3年维保 |
| 12 | 光模块 | 1、40KM | 50 | 个 | 3年维保 |
| 13 | PE管敷设及开挖修复 | 1、PE管25#绿化带、人行道板 | 160 | 米 | 3年维保 |
| 14 | 电路费用 | 1、电路费用一年 | 90 | 处 | 1年维保 |
| 15 | 维保 | 1、维护一年 | 45 | 处 | 1年维保 |
| 16 | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

| 2027年改造维保内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 枪球一体机 | 1、全景和细节均采用不低于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万；全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：彩色≤0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辩反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块)；黑白≤0.00011x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓)； 3、▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 4、支持红外+白光补光类型；最大补光距离：全景≥30m（白光）；细节≥150m（红外）； 5、▲全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、镜头焦距：全景≤2.8mm；细节：4.8mm-120mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 7、视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 8、光学变倍：细节≥25倍； 9、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；支持可视域功能； 10、支持周界防范：支持不低于9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 11、支持人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 12、支持白光警戒；闪烁时间可设置；支持声音警戒，支持自定义语音内容导入；持续时间可设置； 13、▲内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 14、支持电子透雾功能；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 15、支持网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路；音频输出≥1路；报警输入≥2路；报警输出≥1路； 16、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级≥IP66； | 3 | 台 | 3年维保 |
| 2 | 室外筒机 | 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 3、内置不低于4颗补光灯，最大补光距离：≥60m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）≥2m（人脸检测距离）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6； 5、视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 6、▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹；（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 7、支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。支持设置车牌指定位号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 10、支持宽动态：120dB；支持走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 11、支持内置≥1个MIC；内置扬声器； 12、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 13、支持ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A接入标准； 14、支持最大512GBMicro SD卡；RS-485接口：≥1个；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；模拟输出接口：≥1路；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 15、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67 | 15 | 台 | 3年维保 |
| 3 | 监控硬盘 | 1、单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 5 | 块 | 3年维保 |
| 4 | 前端交换机 | 1、一光四电工业级千兆口 | 18 | 台 | 3年维保 |
| 5 | 机房汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps； 2、支持≥24个100/1000Mbps光口，≥8个独立10/100/1000Mbps电口，≥4个1G/10G SFP+光口； 3、支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置；支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议； 4、▲基于SIP视/音频传输性能试验，丢包率测试：仿真256个用户进行双向5分钟的SIP视音频会话，即同时传输1024路高清视音频状态（视频为1080P的高清H264编码，8Mbps比特率）丢包率0（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 5、▲基于iSCSI的视频存储的传输性能试验，写失败统计测试和读失败统计测试为0；写延时测试和读延时测试≤134us；平均吞吐量测试≥499.855Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章） 6、支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 7、支持VLAN，流量控制，ACL，QoS； 8、支持VLAN接口和静态路由配置； 9、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 10、默认内置2个电源:100-240 VAC,50/60Hz,1A； 11、雷电防护：共模2KV，差模1KV； 12、1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式 | 1 | 台 | 3年维保 |
| 6 | 前端设备安装箱 | 1、400宽*380高*200深mm、材质厚度不低于1.0mm、箱体背板厚度不低于1.2mm 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔 设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏 3、箱体内标配漏电保护的10A自动重合开关、220V防雷、3位插座 | 18 | 只 | 3年维保 |
| 7 | 电源线敷设 | 1、RVV3*1.5 | 1200 | 米 | 3年维保 |
| 8 | 摄像机电源线敷设 | 1、RVV3*1.0 | 380 | 米 | 3年维保 |
| 9 | 摄像机网线敷设 | 1、超5类 | 380 | 米 | 3年维保 |
| 10 | 取电服务费 |  | 3 | 处 | 3年维保 |
| 11 | 光模块 | 1、40KM | 36 | 个 | 3年维保 |
| 12 | PE管敷设及开挖修复 | 1、PE管25#绿化带、人行道板 | 100 | 米 | 3年维保 |
| 13 | 电路费用 | 1、电路费用三年 | 90 | 处 | 1年维保 |
| 14 | 维保 | 1、维护一年 | 27 | 处 | 1年维保 |
| 15 | 安装调试集成服务费 |  | 1 | 项 |  |

注：上述检测报告等资料成交供应商需在成交后3个工作日内提供原件并加盖生产厂家公章，否则视为虚假响应，采购人不予签约，并追偿由此造成的损失。

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）          （2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：

4.付款方式：

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

    - 廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《资格证明书》。

- 6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合同以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

供应商公章：

法定代表人、签章或印鉴：                      联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

供应商近三个月内任意一个月（自磋商之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加磋商时，不需要提供本授权委托书，需提供本人身份证。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 磋商响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加	（单位名称）的	（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；承建（承接）企业为	（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于	（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 13  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评标标准

- 14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）