招　标　文　件

项目名称：梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0088

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

__2025__年_3__月_26__日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市钟楼区北港街道办事处]的委托，常州市政府采购中心就[梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0088])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0088

2.项目名称：梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包1名称：梧桐苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包2名称：运河苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包3名称：星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

3.预算金额：2448.00万元/3年，816.00万元/年。其中：

采购包1：1080.00万元/3年，360.00万元/年；

采购包2：900.00万元/3年，300.00万元/年；

采购包3：468.00万元/3年，156.00万元/年。

4.本项目设定最高限价，最高限价为2448.00万元/3年，816.00万元/年。其中：

采购包1：1080.00万元/3年，360.00万元/年；

采购包2：900.00万元/3年，300.00万元/年；

采购包3：468.00万元/3年，156.00万元/年。

5.采购需求（简介）：梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区的物业管理服务及智能化系统完善项目主要包括但不限于对安置小区的环境卫生保洁、秩序维护、绿化养护、公用部位和设施设备维护维修车辆管理、消防维护、停车管理、智能化系统完善和设施设备维保等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据要求选择所投采购包数量，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

6.合同履行期限：三年（梧桐苑拟自2025年07月01日起至2028年06月30日止，星港苑、运河苑均拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止），合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）,联合体中所有成员数量不得超过： / 名。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区北港街道办事处

地址：江苏省常州市钟楼区星港路32号

联系人：邹先生

联系方式：0519-88891253

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：_____郭女士_______

电  　话：__0519-85588150__________

开标评审相关联系人：____杭先生________

电  　话：____0519-85588156________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

（同时适用于采购包1、采购包2、采购包3）

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款

8.1.1合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

8.1.2剩余合同价款按季度（指自然季度，全文同）支付，每个季度履约完成支付当年度合同价款的22.50%（自然季度里服务不足三个对应自然月的，则按季度内实际服务时间结算），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3每月度进行考核，按季度汇总，相关考核扣款在对应季度费用中扣除。相关考核详见“（八）考核管理”。

8.1.4每次付款前，乙方应与甲方确定最终具体服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包1名称：梧桐苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包2名称：运河苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

采购包3名称：星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

2.预算金额：2448.00万元/3年，816.00万元/年。其中：

采购包1：1080.00万元/3年，360.00万元/年；

采购包2：900.00万元/3年，300.00万元/年；

采购包3：468.00万元/3年，156.00万元/年。

3.最高限价：2448.00万元/3年，816.00万元/年。其中：

采购包1：1080.00万元/3年，360.00万元/年；

采购包2：900.00万元/3年，300.00万元/年；

采购包3：468.00万元/3年，156.00万元/年。

4.采购项目概况（简介）：梧桐苑、运河苑、星港苑安置小区的物业管理服务及智能化系统完善项目主要包括但不限于对安置小区的环境卫生保洁、秩序维护、绿化养护、公用部位和设施设备维护维修车辆管理、消防维护、停车管理、智能化系统完善和设施设备维保等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据要求选择所投采购包数量，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

5.合同履行期限：三年（梧桐苑拟自2025年07月01日起至2028年06月30日止，星港苑、运河苑均拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止），合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：是。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

- 二、各采购包具体内容

- 分别详见：采购包1采购需求、采购包2采购需求、采购包3采购需求。

- 采购包1采购需求

- 一、采购标的

1.采购包1名称：梧桐苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

2.采购包1预算金额：1080.00万元/3年，360.00万元/年

3.采购包1最高限价：1080.00万元/3年，360.00万元/年

4.采购项目概况（简介）：梧桐苑安置小区的物业管理服务及智能化系统完善项目主要包括但不限于对安置小区的环境卫生保洁、秩序维护、绿化养护、公用部位和设施设备维护维修车辆管理、消防维护、停车管理、智能化系统完善和设施设备维保等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据要求选择所投采购包数量，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

5.合同履行期限：三年，梧桐苑拟自2025年07月01日起至2028年06月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：是。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

- 二、商务要求

- （一）实施的时间和地点

1.实施时间：三年，梧桐苑拟自2025年07月01日起至2028年06月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

2.实施地点：北港街道梧桐苑安置小区，包括小区整体（含过境道路即玫瑰路、社区办公区域及周边），南至棕榈路，北至梧桐河。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。

- （二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

2.剩余合同价款按季度（指自然季度，全文同）支付，每个季度履约完成支付当年度合同价款的22.50%（自然季度里服务不足三个对应自然月的，则按季度内实际服务时间结算），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.每月度进行考核，按季度汇总，相关考核扣款在对应季度费用中扣除。相关考核详见“（八）考核管理”。

4.每次付款前，中标人应与采购人确定最终具体服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 三、技术要求

- （一）基本信息

| 梧桐苑总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（㎡） | 198327 | 建筑面积（㎡） | 438507 |
| 绿化面积（㎡） | 110554 | 住宅楼幢数（幢） | 51 |
| 住宅居住宅区户数（户） | 3463 | 住宅居住宅区单元数（个） | 121 |
| 地面车位（个） | 832 | 地下车位（个） | 900 |
| 备注 | 范围包括小区整体（含过境道路即玫瑰路、社区办公区域及周边），南至棕榈路，北至梧桐河。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。 |  |  |

- （二）物业服务质量、效果要求及项目目标

1.管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

2.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受采购人及业主对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、记录和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；定期征求采购人和各业主对物业管理服务工作的意见。

3.日常物业管理运作要切合梧桐苑安置小区的住宅特点和规律，并建立适合梧桐苑安置小区住宅物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

4.为保证梧桐苑安置小区的正常物业开展，投标人进驻前须向采购人提供详细的新旧物业交接方案。

5.投标人应当根据采购文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序等物业服务内容，服务期间必须遵守采购人各项制度和管理规定，并服从采购人的管理及考核，设立自查考核机制，达到采购文件要求标准、服务响应承诺标准及合同约定标准，标准不一的，以孰高原则执行。

6.项目目标要求

服务期间，投标人应以项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等检查指标（孰高原则）为准绳，高标准、严要求的态度及方式，完成各项物业管理工作，努力打造本项目成为百姓满意、政府放心的物业项目。

- （三）建立健全物业管理制度

根据梧桐苑安置小区的具体情况，投标人应制定有关制度，如物业管理条例、物业作业规章等，主要包括但不限于以下内容：物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产管理制度、应急处置制度、档案管理制度、进退场交接制度等；以及其他采购人要求制定的相关制度。

- （四）档案、资料管理

加强本项目有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括但不限于：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

投标人必须配合采购人接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且采购人有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

- （五）服务内容及要求

- 1.环境卫生服务

小区及所有道路（包括过境小区的道路）、绿化带、小区外临街绿化带、商业街、广场、门卫、运动场地、小区内公共厕所等公共环境的卫生保洁；生活垃圾的收集清运至指定垃圾中转站；小区内所有楼顶（天台）、地下室、单元楼道、电梯等公共部位的清扫、杂物乱堆放的日常清理管理工作（楼道、地下室保洁一周至少一次，如遇突发、紧急等情况按采购人要求增加保洁频次）。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区公共设施、公共区域等及上述所有公共环境的清洁卫生；

b.小区内垃圾（含生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾）收集、清运；

c.停车场保洁工作；

d.小区公共洗手间保洁与管理；

e.办公场地的保洁、小区管理用房的清洁卫生；

f.垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；

g.垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

h.楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

i.其他相关区域的保洁；

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.负责小区内公共设施的定时定期擦拭工作（包括路灯、雕塑物、景观造型、橱窗、宣传栏、休闲椅、果壳箱等）；

b.物业公用部位和相关场地的清洁卫生，生活垃圾清运、建筑装修垃圾的收集，化粪池定期清洗，天沟、地沟、雨、污水管道的疏通等；

c.负责小区果壳箱内及生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾的定时袋装、清运工作；垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

d.负责定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

e.负责公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

f.保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告；

g.小区内所有楼顶（天台）、单元楼道、地下室、电梯轿厢内部的清扫保洁；楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

h.垃圾清运，要求做到日产日清，生活垃圾与建筑垃圾分开清理，架空层、地下室、楼道等公共部位乱堆放的清理工作；

i.其他相关区域的保洁；

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- 2.秩序维护服务

小区的安全秩序维护管理及工作，包括进出门岗有人24小时值守，小区内公共秩序维护，车库车位、车辆停放秩序的24小时管理等。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区物业管理用房、各主、次入口、停车场及全部区域二十四小时安全护卫及秩序维护、消防安全；

b.停车场安全管理保卫及秩序维护、交通疏导（各岗位内部做好协作配合工作）；

c.小区公共区域设施、设备的安全护卫。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.上岗必须着统一服装，配备必要的保安器械；

b.大门岗不间断看护，其余区域定时巡逻；

c.对外来人员和车辆、物品进出进行登记，并对管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶和停放进行管理（各岗位内部做好协作配合工作）；

d.保安人员中熟悉区域内技防、消防设施的操作员，负责掌控小区消防、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程；

e.负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作；

f.业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理；

g.单元楼道内、消防通道上电动车的清理；

h.消防门、消防栓（箱）的日常管理和维护；

i.对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施。

- 3.绿化养护服务

小区内绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。每年按采购人需求提供大修至少一次。

- （1）树木养护（乔木、灌木、绿篱）

主要包括浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天及板结现象，绿化保存率达98%。

a.浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时浇水、抗旱，满足树木生长要求，7-9月高温干燥季节，保持每周绿地普遍浇透水一次；

b.中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结；

c.除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。使用化学除草剂应当保证对植物的安全，不产生危害。并报请采购人同意后实施。树木无藤蔓缠绕；

d.修剪：根据不同树种的习性，景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象；

乔木按习性及时抹茸、修剪，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头，行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15cm的粗壮大枝，要分段截枝、以防树枝撕裂；

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成；

绿篱、色块及球类修剪适时；轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整；

e.切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰（树木胸径15cm以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。）；

f.涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比；

g.支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施；

h.排涝：及时做好雨季、恶劣天气绿地、行道树、园路、铺装等地面的排水工作，确保不积水，植物不涝害、行人无安全隐患；

i.病虫害防治：做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；

j.保洁：开展日常绿化地块保洁工作，做到绿地无杂物，垃圾及漂浮物；

k.防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

- （2）草坪养护

草地色泽正常、地型优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%,无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

草坪生长高度：冷季型冬季不超过6cm夏季不超过8cm,暧季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪中的树坑、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

- （3）绿化补植

中标人要根据现场状况制定科学合理的补植计划。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护管理措施。

a.对长势衰弱的绿化或其他原因造成死亡的绿篱、花草、乔木、草坪及时拔除并补植恢复，补植的绿化的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果；

b.按照种植规范，每年5月份、10月份根据需求播种和复播符合要求的草籽并做好养护工作；

c.补植包期内因中标人管理不善造成的所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由中标人负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位。具体工程量以交接时双方现场清点数量为准。

- （4）护绿管理

a.实行常态巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿等违规现象应第一时间制止；

b.绿地无扣绳晾晒、各类乱种植现象；

c.根据采购人要求，及时清理和恢复擅自毁绿、违规毁绿现场；

d.根据采购人巡查中发现的问题下达的整改通知，限期整改到位；

e.绿化内建筑小品的清洁、维护，发现问题及时清洁、维护。

- （5）组织管理及安全生产

a.对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控。及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木；

b.每月初上报月度养护计划；

c.有相应的特殊天气状况及紧急事件的应急预案；

d.在养护过程中造成安全事故等所有相关事故的，由中标人承担全部责任，与采购人无关；

e.养护负责人保持24小时通信畅通。

- （6）工作完成及配合情况

a.对采购人提出需要整改的问题，能按规定及时办结；

b.不得出现新闻媒体曝光、群众举报、各项检查等造成的不良影响；

c.对上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作能认真完成；

d.能按照采购人要求完成月度工作计划及交办的月度重点任务；

e.养护人员能按采购人要求及时配备到位。

- （7）安全防护及事故处理

a.中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担；

b.中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

c.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路绿化或防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施；

d.中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人应按规定妥善收集和处理；

e.养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运；绿化垃圾应集中清运至钟楼区指定绿化垃圾处置终端处理，如采购人有其他规定的从其规定执行。清理、外运及处置费用由中标人承担；

f.中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染；

g.养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

- 4.公用部位、设施设备维护维修服务

房屋建筑公用部位、公用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

（1）房屋公用部位的维修、养护和管理，包括但不限于：主体结构（包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯间、电梯间、公用门厅、走廊通道、户外墙面等；

（2）房屋公用设施设备的维修、养护、运行和管理，包括但不限于：公用的下水管道、落水管、电梯、公用照明、楼内消防设施设备、邮政信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等；

（3）物业管理区域内公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括但不限于：道路、化粪池、自行车棚、停车场等；物业管理区域内管道疏通由中标人负责疏通，所有费用由中标人承担；

（4）所有公用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理；

（5）所有公共环境卫生设施设备的管理、维修维护；

（6）所有车辆停放车位设施设备的管理、维修维护；

（7）垃圾分类房（亭、箱、桶等）的管理、维修维护及更新；

（8）物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理，包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案；

（9）应当公示特约服务的内容、标准及收费标准，当业主提出上述委托服务要求时，应当提供服务，业主应当按规定付费；

（10）应当在接到电梯、消防维保等相关通知后，须在规定时间内尽快联系各维保单位，积极做好相应的配套服务工作。

- （11）其他相关维修、养护和管理。

- （12）日常维修

房屋及公用设施设备的维修维护费用（单项维修材料费用500元以上）由采购人负责。停车管理设施的维保维修费用全部由中标人负责。

日常零星维修：物业范围内的零星单项维修材料在500元及以下的（包含单项单个维修所需的材料费，不包含人工费）由中标人承担。500元及以内维修项目主要包括但不限于：小面积屋面防水，路灯维修，楼道内换感应开关、灯头灯泡、均分器、时控开关，公厕换水箱水龙头，窨井盖更换，雨污水管堵塞，公共绿地的养护等所有公共部位。如采购人与中标人对零星单项维修是否超过500元有争议，则由采购人委托第三方机构进行价格核定。列入采购人维修范围内的事项，由采购人结算支付，但中标人须做好相应的配套服务协助工作。

- 5.消防维护

（1）投标人应当确保消控室实现24小时不间断的专人值守监控。在人员选派方面，需挑选具备专业知识和技能、持有相关合格证书的人员担任值守工作。这些人员要熟悉消防设施设备的操作与维护，能够熟练运用各类监控系统，对火灾报警信号、消防设施运行状态等进行实时监测和分析。

（2）投标人应当每月对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象，确保消防设施设备时刻处于良好运行状态。

同时，投标人应当督促消防维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。

（3）巡检过程中一旦发现消防设施设备存在故障、损坏或运行异常等问题，投标人必须立即详细记录问题情况，包括设施设备名称、具体位置、故障现象等，同时第一时间通过电话、工作群等方式通知消防维保单位进行现场处理。

在消防维保单位到达现场前，投标人应安排专人保护现场，防止问题进一步恶化。维保单位到达后，投标人应积极配合其开展现场检查与维修工作，提供必要的协助与支持。维修过程中，全程跟进维修进度，详细记录维修措施、更换的零部件等信息。

（4）在本项目的物业管理工作中，投标人全体工作人员均需肩负起义务消防队员的重要职责。日常工作里，每一位人员都必须严格依照消防操作规程开展各项工作，无论是消防设施的日常检查与维护，还是火灾预防措施的落实，都要做到严谨细致、一丝不苟。与此同时，为了切实提升应对火灾等突发情况的能力，投标人需对本项目全体人员定期开展系统且专业的消防演习，通过模拟真实的火灾场景，熟练掌握灭火技能、疏散流程以及应急救援方法，确保在关键时刻能够迅速、有效地采取行动，最大程度保障项目内人员的生命安全和财产安全。

- 6.停车管理

梧桐苑现有地面划线车位832个、地下车位900个。中标人进驻小区后车库车位管理由中标人负责，中标人进场后须对小区内的停车秩序进行维护，疏导交通，做好所有停车设施设备的维护、维修、更换、保养工作（费用由中标人承担）。中标人进驻后配合采购人进行小区内车位管理费收取工作，中标人按现行收费标准不得随意调整，每年七月和十二月分两次将所收取停车费上缴至采购人指定账户。

中标人要做好地面及地下车位的收费和日常管理工作，收费标准不得随意调整，收缴的费用交至采购人指定账户。具体车位数量以街道和社区核定为准，地面、地下固定车位临时停车收费按街道原管理模式执行。后期车库车位的管理方式、收费标准及物业公司的车库车位管理费用如有变更，按街道要求执行。经采购人与中标人双方商定后订立补充协议。

- 7.公共区域能耗

（1）安置小区物业管理区域内的公共能耗费用（包括公共区域照明、监控、消防、车辆道闸、地下车库、门岗物业用房等的用电费用，公共厕所、保洁、绿化用水费用及其他公共能耗费用等）由中标人负责。

（2）公用部位用具（如垃圾筒、垃圾车、巡逻车等）、防爆盾牌、防爆头盔、防刺手套、防爆毯等安保器具装备，由中标人统一购置并承担相应费用。

- 8.智能化设备设施维保等

（1）小区内所有智能化设备设施维保，包括但不限于监控、道闸、门禁、人脸识别等设备设施均纳入本项目，由投标人负责维护、维修、更换和保养，确保正常运行，维护、维修、更换和保养全部费用由投标人承担。

（2）梧桐苑小区项目的中标人需在进场后三个月内增加：400个带报警平台的烟感装置、60个监控探头，10个高空抛物探头以及400根不锈钢晾衣杆，如需接入公安监控系统的，增加的设备设施和接入费用、日常网络费用由中标人承担，且后续维护、维修、更换和保养全部费用由投标人承担。三年合同期满（合同一年一签时，因中标人原因导致合同终止或不再续签的，含考核不合格无法续签情况，则以合同期满或终止时间为准，该时间先到的执行）后无偿移交给采购人。

（3）项目实施期间，相关设备设施如需接入公安监控系统的，设备设施的接入费用、日常网络费用由中标人承担。

- 9.其他相关服务内容

（1）本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需采取积极措施，化解居民矛盾，顺利开展各项工作。

（2）接受并积极做好上级交代项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等各项检查考评工作，并做到不失分。

（3）中标人必须根据市、区及街道等有关部门对建筑垃圾管理的规定，按要求将建筑垃圾清运至指定地点处置，相关费用由中标人承担。相关清运要求、收费规定及收费标准按相关主管部门政策执行。

（4）对外来购房户和商铺收取物业费。为切实保障广大拆迁安置户的正当权益，为北港街道发展腾让全部土地的世居户将继续享受物业费全免及停车收费的特别优惠政策（世居户停车费每辆每月100元，外来租赁或者购房户停车费每辆每月150元）。对于外来户购买的已经完成过户手续、产权归属明确的安置房，根据社区居委会编制详细的户籍清单，由中标人向这些房屋的业主合理合规地收取物业管理费用，每年七月和十二月分两次将所收取物业费上缴至采购人指定账户。同时，对于那些处于中标人提供的保洁服务范围之内的商铺，则由中标人直接负责收取相应的垃圾清运费，以确保商铺周边环境的整洁。具体根据北港街道相关实施办法执行，中标人必须无条件响应及实施。

（5）采购人视项目管理情况提出有关工作要求的，中标人有义务做好相关物业服务费等费用的收缴工作。

（6）中标人应按街道要求，协助并积极配合街道对安置房小区进行全面细致的摸排工作，具体涵盖车位数量及其租金水平、商铺数量与面积、二手房交易记录、小区公共部位收益等关键数据。与此同时，进一步梳理物业管理的各项支出成本，包括但不限于人员配置与工资福利、设施设备维护费用、保洁绿化、以及零星维修等必要费用。

（7）项目实施期间，中标人须确保小区设施设备完好，并维持绿植存活率及数量符合采购人要求。合同到期或终止时，如有设施设备损坏或绿植不完备的，在合同到期或终止后30日内，中标人应按采购人要求完成缺损设施修复及绿植补种工作，逾期未履行修复义务，采购人有权按第三方评估核定的实际损失金额，直接从服务费中予以扣除。

新老物业管理单位交接时，双方应在采购人全程监督下对设施设备运行状态、绿植数量等开展联合查验，形成包含现场影像资料、设备清单及验收结论的书面交接报告，签字确认后报采购人存档。存档文件作为后续物业交接时设施设备完整性、绿植完备性的状态核查基准。‌

- （六）人员配置及要求

- 1.人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数要求 （至少） | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 1 | 年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；熟悉住宅类物业管理工作；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 2 | 年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；普通话较好，熟悉本地方言，具有较强的沟通协调能力。 |
| 3 | 秩序维护主管 | 1 | 由秩序维护员兼任；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历；具有保安员证；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。 |
| 4 | 秩序维护员 | 17 | 其中小区正大门设置立岗1人（限男性）。立岗人员年龄45周岁（含）以下、其他人员年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历。 |
| 5 | 保洁主管 | 1 | 由保洁员兼任；年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力。 |
| 6 | 保洁员 | 32 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 7 | 维修主管 | 1 | 男性；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有特种设备安全管理和作业人员证的优先；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 8 | 维修员 | 2 | 男性；年龄55周岁（含）以下；初中及以上学历；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 9 | 绿化养护员 | 5 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 10 | 车辆管理员 | 6 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 11 | 长效管理员 | 2 | 年龄60周岁（含）以下；初中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 12 | 智能化设备维保员 | 1 | 男性；高中及以上学历；年龄55周岁（含）以下；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维保员同时熟悉智能化设备维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 13 | 监控员 | 4 | 男性；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 合计 |  | 75 |  |

注：

★（1）上表内岗位、人数为本项目的基本配置要求，为实质性响应内容，对此投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

★（2）根据梧桐苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为59人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（3）结合采购需求情况，合理有效配置齐全相关工作人员。

- 2.人员管理要求

（1）从业人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，模范遵守管理规定。所有人员须身体健康，政治素质过硬，具有较强事业心、责任感，有较高的业务水准，较强的组织协调与管理能力；现场应急处置能力强，具备复杂环境下较强的应急处置能力。服从采购人的领导与指挥。根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护采购人的形象，所有服务人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

（2）有岗前培训，人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。所有员工入驻服务时须提供健康体检证明。费用由中标人自行承担。

（3）人员必须相对固定，不得兼任其他物业项目岗位，并避免经常更换。更换人员或新进人员必须及时通知采购人，并得到采购人相关管理部门的同意。做好人员出勤记录等详细工作台账。中标人不得通过不正当手法频繁更换人员获取利益。对进驻小区物业服务不满1个月就更换人员，每有1人次则扣罚中标人管理费500元（除采购人要求换人或人员伤病等特殊情况外）。

考虑到社会的稳定性和物业管理服务的平稳过度，中标人进场时对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，必须做到稳定交接。

各岗位人员工作时间、工作地点最终按采购人实际要求执行。如遇重大活动或检查时投标人需根据情况安排临时人员，投标人对此需做出无条件响应及配合；如遇突发、紧急等特殊状况需要投标人安排相应工作人员加班加点在采购人要求的限期内完成相应工作任务的，投标人对此需做出无条件响应及配合，不得以任何理由及条件拒绝或者要求支付额外费用。在采购人需要中标人按采购人要求合理安排好加班及临派人员，所有人员的各项法定节假日等加班费用及临时调派费用均应考虑在报价之内。采购人不再另行支付加班和临派费用。

（4）中标人安排在本项目的所有员工必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从采购人管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，采购人有权要求中标人辞退、更换。

（5）针对梧桐苑安置小区的实际情况，投标人应踏勘现场并在投标文件中要明确说明工作人员数量、工作内容和标准等，在保障完成任务的前提下体现合理性，提供项目配置人员表、拟委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、物业从业人员的数量、专业分工、专业配备、专业技能要求、年龄构成、培训计划及内容、上岗标准等，表格自制。

（6）投标人应针对本项目所有服务人员进行应急救援知识和技能培训，普及应急救护常识，提高人员应对突发事件的处置能力，掌握急救基本知识和基本操作技能，在意外事故现场能够进行有效救护。

（7）投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责。因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失的，则全部由投标人承担。

- 3.服装及装备要求

（1）保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。

（2）装备：拖把、抹布、鸡毛掸、垃圾袋、水桶、扫地簸箕、清洁剂、刷子、鸡毛掸、空气清新剂、玻璃刮水器、手套、口罩、垃圾运输车、平头铲、扫帚、簸箕、消毒剂等。装备数量根据采购人要求配置。

- （七）安全责任要求

1.投标人必须建立健全安全作业制度，严格落实安全保障工作管理，加强人员安全教育以及作业设备设施及用品的安全检查及管理。

2.投标人及其人员在履行合同过程中，因其安全管理工作不当，发生各类人身、财产安全事故，造成较大损失及社会影响的，采购人有权视情况终止合同。

3.投标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。投标人对物业区域发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须包含在投标费用中。员工进行小区物业服务工作时必须做好安全措施和安全警示标识。因物业员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故（包括办公区域纠纷），一切责任由中标人负责。如因中标人管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经采购人认定工作能力不足，采购人有权终止中标人的物业管理服务。

投标人任何车辆设备设施、人员在作业过程中，造成对采购人、投标人人员各类安全事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，责任均由投标人承担，与采购人无关。

4.投标人必须定期对作业人员进行安全培训（包括但不限于治安防范、设施设备操作安全、人身安全、消防安全等）及相关应急救援培训，教育人员严格遵守各类安全作业生产的法律法规，严禁酒后作业、疲劳作业、野蛮作业，如违规造成的所有事故，责任均由投标人承担，与采购人无关。

5.投标人应严格遵守其他安全生产相关政策、规范及要求。

★6.投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

- （八）考核管理

北港街道安置房小区物业管理考核办法

为加强北港街道安置房小区的物业管理，提高物业公司服务水平、提升小区宜居品质，围绕品质北港常态化、精细化、制度化管理的要求，按照文明城市测评、城市长效管理考评工作的要求，结合安置房小区物业管理的实际，特制订北港街道安置房小区物业管理考核细则。

一、考核对象：北港街道7个安置房小区，相关物业公司。

二、考核内容：1、北港街道安置房小区物业管理工作考核细则；2、结合文明城市测评、城市长效管理考评等；

三、考核方式：

1、社区考核常态化，定人定位定考核，具体做到：每天查、平时抽、全方位、全天候对物业管理工作进行考核，每月10号将上月考评结果（电子版、纸质版）报街道物管办，月度评分直接与季度结算费用挂钩；

2、结合文明城市测评、城市长效管理考评、群众满意度调查等工作，社区配备志愿日常巡查员，对小区物业管理工作进行巡查评分；

3、针对安置房小区管理过程中存在的难点问题及薄弱环节，由街道物管办定期开展专项抽查工作。

4、物业服务费和公共收益收缴专项考核：对街道和社区下达的外来购房户、商铺、合租房清单足额收取相应的物业管理服务费和清洁费，及广告、快递柜等公共收益，并于每年七月、十二月底缴纳至采购人指定账户。

四、结果运用：

考核细则由相关单项组成，采用百分比考核的方式，考核结果与物业服务费直接挂钩。考虑到物业管理的复杂性、流动性，考核得分以90为合格，低于90分的，每少1分扣除单月物业费0.5%，以此类推。连续两个季度排名末位的，加入黑名单，不得参与本辖区内的所有物业招投标。

存在下列问题，在扣分的同时直接进行处罚：

1、严控违建材料进入小区，对违章搭建未能及时发现、未采取任何措施，造成违章搭建的，发现一起扣除物业费5000元；

2、在文明城市考察中，每扣1分相应扣除物业费2000元；

3、在市、区城市长效管理考评中，每扣1分相应扣除物业费1000元和500元；

4、市、区、街道派单的整改未能在规定时间完成的，发生一起扣除物业费1000元；

5、未遵守物业服务管理合同或履行职责不到位被媒体曝光，发生一起扣除物业费2000元。因管理服务不到位，引起上访、群访事件并造成一定的社会影响，发生一起扣除物业费3000元；

6、配合公安部门做好辖区内合租房管理工作，加强巡查，降低小区内偷盗现象的发生率。如连续发生盗窃案件，由公安部门对物业公司作出相应处罚。

7、由于物业公司管理不到位，小区内发生重特大刑事案件、重大火灾、安全事故，造成人员伤亡的，除上级主管部门对物业公司进行处罚，甲方有权单方面终止合同。

8、未按清单内容足额及时收取上缴相关物业费、清洁费和公共收益的，在合同结算时扣除相应的费用；合法合规发现并收取上缴超清单范围的物业费、清洁费和公共收益的，按20%予以返还奖励。

9、北港街道安置房小区物业管理工作考核表

北港街道安置房小区物业管理工作考核表

考核小区：                                         考核时间：

| 项目服务 | 内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 | 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理（10分） | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间、及各类机房管理制度上墙公示；建立档案管理制度，含电梯维保、绿化管养等台账档案。 | 3分 | 相关制度未上墙公示的扣0.2分，台账资料不齐全的扣0.2分。 |  |
|  | 报修投诉受理 | 受理居民或网格群内的报修、投诉，急修2小时到场查看处理，不能及时修复的，约时修理；投诉在规定时间内答复。 | 5分 | 未及时受理和维修而产生的升级投诉（12345工单、社区部门接待等）有一例扣0.2分。 |  |
|  | 装修事项 | 告知居民或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并告知相关部门，有记录。 | 2分 | 因装修占用公共通道、违章搭建未及时制止造成影响的一次扣0.2，新增违章搭建扣分的同时进行罚款。 |  |
| 保洁服务（20分） | 保洁员、工具配置 | 按合同要求配备相应数量的保洁员，严格保证工作时间；配置冲洗油污的车辆，提升保洁质量。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；道路、道板、过道存在较大面积的污迹一处（1平米以上）扣0.1分。 |  |
|  | 建筑垃圾 收集与处理 | 建筑垃圾临时堆放点实行封闭式管理，周边环境整洁、无混装和积尘；运输单位有合同及备案手续；台账、过磅单等资料齐全实现闭环管理。 | 4分 | 有一项未落实的扣0.2分。 |  |
|  | 生活垃圾 分类与处理 | 设施完好、标识清楚、及时清运、周边环境整洁；“餐厨垃圾”与“其他垃圾”无混装；勤擦拭、定期消杀及灭鼠害蚊蝇；及时配合做好垃圾分类第三方测评工作。 | 6分 | 分类箱破损达到0.25平米以上、无分类标志每一处扣0.2分，其余有一项未落实扣0.2分。 |  |
|  | 公共区域、 楼道、商铺沿街路面 | 墙体、走道、单元门、楼梯、电梯轿厢、地下室、地下车库及公共设施保持清洁，无乱涂乱贴乱堆放；商铺沿街路面整洁、无明显油污脏乱差；无不文明养犬现象； | 7分 | 1平米内出现的垃圾、纸屑、烟蒂、污物、痰迹、宠物粪便、乱涂写、小广告算1处，每处扣0.1分；宠物未牵绳每只扣0.1分。 |  |
| 保安服务（20分） | 人员要求 | 按合同要求配备相应数量的保安员，持证上岗，严格保证工作时间；上岗时穿戴统一制服，切实履行职责。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；未按规定着装扣0.1分。 |  |
|  | 门岗 管理 | 岗亭内外环境整洁有序，主次出入口24小时值班看守，对进出的非本小区车辆、异常人员做好登记，有台账；严禁拾荒、流动摊贩进入小区；按规定开展亮警灯巡逻，突发情况第一时间到现场处置并上报社区。 | 6分 | 脱岗、夜班睡岗发现一次扣1分，无外来车辆和异常人员登记台账扣0.2分，小区内有拾荒车辆和流动摊贩，发现一例扣0.2分。 |  |
|  | 机动车辆管理 | 引导机动车辆进小区规范停放，及时处理占位请求，定期排查清理僵尸车，小区内交通标识明显完整，停车位整洁、按规定收取停车费用。 | 6分 | 机动车辆停放堵塞消防通道或导致其他车辆无法通行，道板上停车、绿化带内停车未及时劝阻的，发现一辆扣0.5分。 |  |
|  | 架空层及非机动车管理 | 架空层无乱堆放乱停车、无私自分割圈地。规范电动自行车充电装置，电动车在指定位置停放，充电统一收费标准。 | 5分 | 架空层内乱堆放发现一处扣0.1分，非机动车乱停放乱充电发现一处扣0.1分。 |  |
| 绿化养护 （15分） | 绿化环境 日常养护 | 绿化带目视无纸屑、果皮、烟头、枯枝败叶、罐类物品和堆放其他杂物等。乔、灌木长势良好，无空秃、死株，有补种计划。绿化带内无种菜，无散养家禽。 | 15分 | 大面积空秃未及时补种的发现一处扣0.1分，堆放杂物发现一处扣0.1分，种菜发现一处扣0.2分，散养家禽发现一起扣0.2分。 |  |
| 设施设备维护（15分） | 基础设施设备日常维护管理 | 对小区机房、照明、管网、给排水、道闸、监控探头、门禁等设施进行检查、维护和保养，无明显损坏公共设施现象； | 15分 | 无巡检保养记录扣2分，未及时修复或上报，发生一起扣0.5分。 |  |
| 消防维护 （20分） | 消防设备管理 | 督促维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。物业公司对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象。 | 20分 | 未有检查记录台账的扣5分，消防栓内水带、水枪缺失的发现一处扣0.5分，消防设施损未及时更换的发现一处扣0.2分；占用和堵塞消防通道发现1处扣1分。 |  |

社区考核员：                                  社区书记：

总  得  分：                                  建 管 办：

10、试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

11、单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分（含）以上的，即为合格，方可续签下一年服务合同；单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分以下的，即为不合格，采购人有权终止本项目合同续签且不承担任何责任。

12、项目合同实施期间，采购人有权根据项目实际情况及管理需求对考核管理（包括但不限于内容、方式、标准、细则等）进行细化、优化、调整等变动，物业公司对此必须无条件配合及响应、执行。

- （九）其他重要说明

1.投标人必须具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。提供的服务要以人为本、优质文明。

2.投标人应针对本次项目特点编写相关项目管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

3.中标人管理办公用房、仓库用房（给予一般性装饰，保证整洁大方、明亮）由采购人提供，在服务期限内免费给中标人使用，用水、电费用支出由中标人承担。中标人自备办公设备。中标人应节约用水、用电及易耗品，降低能耗，减少浪费。

4.中标人配置管理人员、值班人员的通讯设备，并负责此类设备所产生的费用。

5.中标人须提供足够的设备设施、工器具、材料，自行解决物业管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据物业管理区域形象要求及规范，保证落实文明工作，费用由中标人自行承担。

6.中标人负责所有有关物业管理区域环境保洁所需的清洁、洗涤药剂；清洁用品及耗材；生活（黑色）垃圾袋；地面和物体表面擦拭用的消毒剂；保洁（除垃圾箱外）、运送工具、设备及耗材等。费用由中标人自行承担。

7.中标人的各岗位员工要求统一服装，并由中标人负责其员工工作服的配备和洗涤。费用由中标人自行承担。

8.中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

9.中标人有责任配合采购人接受相关部门的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，中标人必须按有关部门的整改要求给予落实，且采购人有权追究中标人相关责任并进行扣罚。

10.项目实施期间，未按要求缴纳社保的，采购人可扣除相应费用，情节严重的，采购人可无条件单方面终止服务合同。

11.本项目采用总价包干制，投标人应当考虑项目实施的各项成本、收益、所有税费、市场价格波动风险因素、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用；采购文件未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含考虑在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加和调整，采购人不再向中标人支付其他额外任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在项目投标、合同实施期间不因市场变化等因素而变动。

12.中标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。中标人对发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须在投标报价中考虑。

13.按采购人需求全年365天24小时不间断提供物业服务，中标人应根据项目要求及工作情况合理安排好节假日其物业人员加班，其物业人员的加班费应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付。

14.各类广告、快递柜等的设置须与街道和社区协商后按相关规定实施，如须调整相关价格必须与街道及社区商定。每年七月和十二月分两次将所收取各类广告、快递柜等收益上缴至采购人指定账户。

15.本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需积极解决居民矛盾。

16.对投标人中标后的其他要求

（1）投标人中标后必须与采购人的管理人员和物业所在社区保持密切联系，共同研究，做好小区物业服务管理。并随时接受采购人的监督、检查，能如实提供检查时所需的情况和资料。项目实施期间，北港街道如有相关安置小区管理政策的新增、调整变动的，投标人应严格遵循并无条件响应及实施。

（2）投标人中标后必须积极配合街道各部门、社区做好安置小区矛盾调解、长效管理、文明城市、防汛应急等方面的工作，不得以任何理由推诿、扯皮。

（3）投标人中标后须做好物业服务管理年度计划、必须每月向采购人提供对物业服务管理项目工作计划和工作总结，并落实实施。

（4）采购人有权每月组织至少一次由双方管理人员参加的服务质量联合检查，检查按物业管理各项服务标准进行考核评分，并按物业服务管理考核办法进行扣罚，物业管理服务必须按标准限期进行整改。

（5）投标人中标后提供的材料及耗材，必须符合国家环保标准。

（6）中标人员工进行物业服务时必须做好安全措施，有明显标识的安全标志。不得损坏所有设备。因中标人员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故，一切责任由中标人负责。

（7）投标人中标后在服务期间，需开展某些活动时，应提前通知采购人，同意后方可实施。

（8）服务期内中标人在经营中的一切债权和债务均由中标人负责。

（9）如投标人中标后有违法经营行为的，或有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因中标人无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的，采购人有权即时终止合同。

★（10）人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（11）如出现投标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因投标人服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，投标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向投标人追究责任的权利。

（12）未经采购人同意，投标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位实施管理的，以及投标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向投标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由投标人承担。

- （十）实质性要求汇总表

实质性要求汇总表

| - 序号 | - 要求内容 | - 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★本项目岗位、人数配置要求：物业项目经理至少1人、客服（兼内勤、档案信息管理）至少2人、秩序维护主管至少1人、秩序维护员至少17人、保洁主管至少1人、保洁员至少32人、维修主管至少1人、维修员至少2人、绿化养护员至少5人、车辆管理员至少6人、长效管理员至少2人、智能化设备维保员至少1人、监控员至少4人，总人数至少75人。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 2 | - ★根据梧桐苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为59人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 3 | - ★投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 4 | - ★人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |

- （十一）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧桐苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目 | 物业管理 |

- 采购包2采购需求

- 一、采购标的

1.采购包2名称：运河苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

2.采购包2预算金额：900.00万元/3年，300.00万元/年

3.采购包2最高限价：900.00万元/3年，300.00万元/年

4.采购项目概况（简介）：运河苑安置小区的物业管理服务及智能化系统完善项目主要包括但不限于对安置小区的环境卫生保洁、秩序维护、绿化养护、公用部位和设施设备维护维修车辆管理、消防维护、停车管理、智能化系统完善和设施设备维保等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据要求选择所投采购包数量，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

5.合同履行期限：三年，拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：是。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

- 二、商务要求

- （一）实施的时间和地点

1.实施时间：三年，拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

2.实施地点：北港街道运河苑安置小区，包括小区整体（含社区办公区域及周边），以围墙为界，南门至星港大道，西门出口至玉龙路。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。

- （二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

2.剩余合同价款按季度（指自然季度，全文同）支付，每个季度履约完成支付当年度合同价款的22.50%（自然季度里服务不足三个对应自然月的，则按季度内实际服务时间结算），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.每月度进行考核，按季度汇总，相关考核扣款在对应季度费用中扣除。相关考核详见“（八）考核管理”。

4.每次付款前，中标人应与采购人确定最终具体服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 三、技术要求

- （一）基本信息

| 运河苑总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（㎡） | 216262 | 建筑面积（㎡） | 403891 |
| 绿化面积（㎡） | 90261 | 住宅楼幢数（幢） | 66 |
| 住宅居住宅区户数（户） | 2820 | 住宅居住宅区单元数（个） | 214 |
| 地面车位（个） | 800 | 地下车位（个） | 570 |
| 备注 | 范围包括小区整体（含社区办公区域及周边），以围墙为界，南门至星港大道，西门出口至玉龙路。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。 |  |  |

- （二）物业服务质量、效果要求及项目目标

1.管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

2.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受采购人及业主对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、记录和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；定期征求采购人和各业主对物业管理服务工作的意见。

3.日常物业管理运作要切合运河苑安置小区的住宅特点和规律，并建立适合运河苑安置小区住宅物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

4.为保证运河苑安置小区的正常物业开展，投标人进驻前须向采购人提供详细的新旧物业交接方案。

5.投标人应当根据采购文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序等物业服务内容，服务期间必须遵守采购人各项制度和管理规定，并服从采购人的管理及考核，设立自查考核机制，达到采购文件要求标准、服务响应承诺标准及合同约定标准，标准不一的，以孰高原则执行。

6.项目目标要求

服务期间，投标人应以项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等检查指标（孰高原则）为准绳，高标准、严要求的态度及方式，完成各项物业管理工作，努力打造本项目成为百姓满意、政府放心的物业项目。

- （三）建立健全物业管理制度

根据运河苑安置小区的具体情况，投标人应制定有关制度，如物业管理条例、物业作业规章等，主要包括但不限于以下内容：物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产管理制度、应急处置制度、档案管理制度、进退场交接制度等；以及其他采购人要求制定的相关制度。

- （四）档案、资料管理

加强本项目有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括但不限于：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

投标人必须配合采购人接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且采购人有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

- （五）服务内容及要求

- 1.环境卫生服务

小区及所有道路（包括过境小区的道路）、绿化带、小区外临街绿化带、商业街、广场、门卫、运动场地、小区内公共厕所等公共环境的卫生保洁；生活垃圾的收集清运至指定垃圾中转站；小区内所有楼顶（天台）、地下室、单元楼道、电梯等公共部位的清扫、杂物乱堆放的日常清理管理工作（楼道、地下室保洁一周至少一次，如遇突发、紧急等情况按采购人要求增加保洁频次）。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区公共设施、公共区域等及上述所有公共环境的清洁卫生；

b.小区内垃圾（含生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾）收集、清运；

c.停车场保洁工作；

d.小区公共洗手间保洁与管理；

e.办公场地的保洁、小区管理用房的清洁卫生；

f.垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；

g.垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

h.楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

i.其他相关区域的保洁；

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.负责小区内公共设施的定时定期擦拭工作（包括路灯、雕塑物、景观造型、橱窗、宣传栏、休闲椅、果壳箱等）；

b.物业公用部位和相关场地的清洁卫生，生活垃圾清运、建筑装修垃圾的收集，化粪池定期清洗，天沟、地沟、雨、污水管道的疏通等；

c.负责小区果壳箱内及生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾的定时袋装、清运工作；垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

d.负责定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

e.负责公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

f.保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告；

g.小区内所有楼顶（天台）、单元楼道、地下室、电梯轿厢内部的清扫保洁；楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

h.垃圾清运，要求做到日产日清，生活垃圾与建筑垃圾分开清理，架空层、地下室、楼道等公共部位乱堆放的清理工作；

i.其他相关区域的保洁；

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- 2.秩序维护服务

小区的安全秩序维护管理及工作，包括进出门岗有人24小时值守，小区内公共秩序维护，车库车位、车辆停放秩序的24小时管理等。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区物业管理用房、各主、次入口、停车场及全部区域二十四小时安全护卫及秩序维护、消防安全；

b.停车场安全管理保卫及秩序维护、交通疏导（各岗位内部做好协作配合工作）；

c.小区公共区域设施、设备的安全护卫。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.上岗必须着统一服装，配备必要的保安器械；

b.大门岗不间断看护，其余区域定时巡逻；

c.对外来人员和车辆、物品进出进行登记，并对管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶和停放进行管理（各岗位内部做好协作配合工作）；

d.保安人员中熟悉区域内技防、消防设施的操作员，负责掌控小区消防、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程；

e.负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作；

f.业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理；

g.单元楼道内、消防通道上电动车的清理；

h.消防门、消防栓（箱）的日常管理和维护；

i.对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施。

- 3.绿化养护服务

小区内绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。每年按采购人需求提供大修至少一次。

- （1）树木养护（乔木、灌木、绿篱）

主要包括浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天及板结现象，绿化保存率达98%。

a.浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时浇水、抗旱，满足树木生长要求，7-9月高温干燥季节，保持每周绿地普遍浇透水一次；

b.中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结；

c.除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。使用化学除草剂应当保证对植物的安全，不产生危害。并报请采购人同意后实施。树木无藤蔓缠绕；

d.修剪：根据不同树种的习性，景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象；

乔木按习性及时抹茸、修剪，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头，行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15cm的粗壮大枝，要分段截枝、以防树枝撕裂；

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成；

绿篱、色块及球类修剪适时；轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整；

e.切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰（树木胸径15cm以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。）；

f.涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比；

g.支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施；

h.排涝：及时做好雨季、恶劣天气绿地、行道树、园路、铺装等地面的排水工作，确保不积水，植物不涝害、行人无安全隐患；

i.病虫害防治：做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；

j.保洁：开展日常绿化地块保洁工作，做到绿地无杂物，垃圾及漂浮物；

k.防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

- （2）草坪养护

草地色泽正常、地型优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%,无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

草坪生长高度：冷季型冬季不超过6cm夏季不超过8cm,暧季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪中的树坑、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

- （3）绿化补植

中标人要根据现场状况制定科学合理的补植计划。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护管理措施。

a.对长势衰弱的绿化或其他原因造成死亡的绿篱、花草、乔木、草坪及时拔除并补植恢复，补植的绿化的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果；

b.按照种植规范，每年5月份、10月份根据需求播种和复播符合要求的草籽并做好养护工作；

c.补植包期内因中标人管理不善造成的所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由中标人负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位。具体工程量以交接时双方现场清点数量为准。

- （4）护绿管理

a.实行常态巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿等违规现象应第一时间制止；

b.绿地无扣绳晾晒、各类乱种植现象；

c.根据采购人要求，及时清理和恢复擅自毁绿、违规毁绿现场；

d.根据采购人巡查中发现的问题下达的整改通知，限期整改到位；

e.绿化内建筑小品的清洁、维护，发现问题及时清洁、维护。

- （5）组织管理及安全生产

a.对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控。及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木；

b.每月初上报月度养护计划；

c.有相应的特殊天气状况及紧急事件的应急预案；

d.在养护过程中造成安全事故等所有相关事故的，由中标人承担全部责任，与采购人无关；

e.养护负责人保持24小时通信畅通。

- （6）工作完成及配合情况

a.对采购人提出需要整改的问题，能按规定及时办结；

b.不得出现新闻媒体曝光、群众举报、各项检查等造成的不良影响；

c.对上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作能认真完成；

d.能按照采购人要求完成月度工作计划及交办的月度重点任务；

e.养护人员能按采购人要求及时配备到位。

- （7）安全防护及事故处理

a.中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担；

b.中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

c.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路绿化或防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施；

d.中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人应按规定妥善收集和处理；

e.养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运；绿化垃圾应集中清运至钟楼区指定绿化垃圾处置终端处理，如采购人有其他规定的从其规定执行。清理、外运及处置费用由中标人承担；

f.中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染；

g.养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

- 4.公用部位、设施设备维护维修服务

房屋建筑公用部位、公用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

（1）房屋公用部位的维修、养护和管理，包括但不限于：主体结构（包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯间、电梯间、公用门厅、走廊通道、户外墙面等；

（2）房屋公用设施设备的维修、养护、运行和管理，包括但不限于：公用的下水管道、落水管、电梯、公用照明、楼内消防设施设备、邮政信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等；

（3）物业管理区域内公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括但不限于：道路、化粪池、自行车棚、停车场等；物业管理区域内管道疏通由中标人负责疏通，所有费用由中标人承担；

（4）所有公用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理；

（5）所有公共环境卫生设施设备的管理、维修维护；

（6）所有车辆停放车位设施设备的管理、维修维护；

（7）垃圾分类房（亭、箱、桶等）的管理、维修维护及更新；

（8）物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理，包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案；

（9）应当公示特约服务的内容、标准及收费标准，当业主提出上述委托服务要求时，应当提供服务，业主应当按规定付费；

（10）应当在接到电梯、消防维保等相关通知后，须在规定时间内尽快联系各维保单位，积极做好相应的配套服务工作。

- （11）其他相关维修、养护和管理。

- （12）日常维修

房屋及公用设施设备的维修维护费用（单项维修材料费用500元以上）由采购人负责。停车管理设施的维保维修费用全部由中标人负责。

日常零星维修：物业范围内的零星单项维修材料在500元及以下的（包含单项单个维修所需的材料费，不包含人工费）由中标人承担。500元及以内维修项目主要包括但不限于：小面积屋面防水，路灯维修，楼道内换感应开关、灯头灯泡、均分器、时控开关，公厕换水箱水龙头，窨井盖更换，雨污水管堵塞，公共绿地的养护等所有公共部位。如采购人与中标人对零星单项维修是否超过500元有争议，则由采购人委托第三方机构进行价格核定。列入采购人维修范围内的事项，由采购人结算支付，但中标人须做好相应的配套服务协助工作。

- 5.消防维护

（1）投标人应当确保消控室实现24小时不间断的专人值守监控。在人员选派方面，需挑选具备专业知识和技能、持有相关合格证书的人员担任值守工作。这些人员要熟悉消防设施设备的操作与维护，能够熟练运用各类监控系统，对火灾报警信号、消防设施运行状态等进行实时监测和分析。

（2）投标人应当每月对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象，确保消防设施设备时刻处于良好运行状态。

同时，投标人应当督促消防维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。

（3）巡检过程中一旦发现消防设施设备存在故障、损坏或运行异常等问题，投标人必须立即详细记录问题情况，包括设施设备名称、具体位置、故障现象等，同时第一时间通过电话、工作群等方式通知消防维保单位进行现场处理。

在消防维保单位到达现场前，投标人应安排专人保护现场，防止问题进一步恶化。维保单位到达后，投标人应积极配合其开展现场检查与维修工作，提供必要的协助与支持。维修过程中，全程跟进维修进度，详细记录维修措施、更换的零部件等信息。

（4）在本项目的物业管理工作中，投标人全体工作人员均需肩负起义务消防队员的重要职责。日常工作里，每一位人员都必须严格依照消防操作规程开展各项工作，无论是消防设施的日常检查与维护，还是火灾预防措施的落实，都要做到严谨细致、一丝不苟。与此同时，为了切实提升应对火灾等突发情况的能力，投标人需对本项目全体人员定期开展系统且专业的消防演习，通过模拟真实的火灾场景，熟练掌握灭火技能、疏散流程以及应急救援方法，确保在关键时刻能够迅速、有效地采取行动，最大程度保障项目内人员的生命安全和财产安全。

- 6.停车管理

运河苑现有759个地面独立车库，除集体占用外，尚有600供居民租用（具体确切数量以社区核准数为准）；路面划线车位800个、地下车位570个；除地面车库外，还有部分地下车位可供居民停车租用（具体数量以实际使用为准）。中标人进驻小区后车库车位管理由中标人负责，中标人进场后须对小区内的停车秩序进行维护，疏导交通，做好所有停车设施设备的维护、维修、更换、保养工作（费用由中标人承担）。中标人进驻后配合采购人进行小区内车位管理费收取工作，中标人按现行收费标准不得随意调整，每年七月和十二月分两次将所收取停车费上缴至采购人指定账户。

中标人要做好地面及地下车位的收费和日常管理工作，收费标准不得随意调整，收缴的费用交至采购人指定账户。具体车位数量以街道和社区核定为准，地面、地下固定车位临时停车收费按街道原管理模式执行。后期车库车位的管理方式、收费标准及物业公司的车库车位管理费用如有变更，按街道要求执行。经采购人与中标人双方商定后订立补充协议。

- 7.公共区域能耗

（1）安置小区物业管理区域内的公共能耗费用（包括公共区域照明、监控、消防、车辆道闸、地下车库、门岗物业用房等的用电费用，公共厕所、保洁、绿化用水费用及其他公共能耗费用等）由中标人负责。

（2）公用部位用具（如垃圾筒、垃圾车、巡逻车等）、防爆盾牌、防爆头盔、防刺手套、防爆毯等安保器具装备，由中标人统一购置并承担相应费用。

- 8.智能化设备设施维保等

- （1）小区内所有智能化设备设施维保，包括但不限于监控、道闸、门禁、人脸识别等设备设施均纳入本项目，由投标人负责维护、维修、更换和保养，确保正常运行，维护、维修、更换和保养全部费用由投标人承担。

- （2）项目实施期间，相关设备设施如需接入公安监控系统的，设备设施的接入费用、日常网络费用由中标人承担。

- 9.其他相关服务内容

（1）本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需采取积极措施，化解居民矛盾，顺利开展各项工作。

（2）接受并积极做好上级交代项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等各项检查考评工作，并做到不失分。

（3）中标人必须根据市、区及街道等有关部门对建筑垃圾管理的规定，按要求将建筑垃圾清运至指定地点处置，相关费用由中标人承担。相关清运要求、收费规定及收费标准按相关主管部门政策执行。

（4）对外来购房户和商铺收取物业费。为切实保障广大拆迁安置户的正当权益，为北港街道发展腾让全部土地的世居户将继续享受物业费全免及停车收费的特别优惠政策（世居户停车费每辆每月100元，外来租赁或者购房户停车费每辆每月150元）。对于外来户购买的已经完成过户手续、产权归属明确的安置房，根据社区居委会编制详细的户籍清单，由中标人向这些房屋的业主合理合规地收取物业管理费用，每年七月和十二月分两次将所收取物业费上缴至采购人指定账户。同时，对于那些处于中标人提供的保洁服务范围之内的商铺，则由中标人直接负责收取相应的垃圾清运费，以确保商铺周边环境的整洁。具体根据北港街道相关实施办法执行，中标人必须无条件响应及实施。

（5）采购人视项目管理情况提出有关工作要求的，中标人有义务做好相关物业服务费等费用的收缴工作。

（6）中标人应按街道要求，协助并积极配合街道对安置房小区进行全面细致的摸排工作，具体涵盖车位数量及其租金水平、商铺数量与面积、二手房交易记录、小区公共部位收益等关键数据。与此同时，进一步梳理物业管理的各项支出成本，包括但不限于人员配置与工资福利、设施设备维护费用、保洁绿化、以及零星维修等必要费用。

（7）项目实施期间，中标人须确保小区设施设备完好，并维持绿植存活率及数量符合采购人要求。合同到期或终止时，如有设施设备损坏或绿植不完备的，在合同到期或终止后30日内，中标人应按采购人要求完成缺损设施修复及绿植补种工作，逾期未履行修复义务，采购人有权按第三方评估核定的实际损失金额，直接从服务费中予以扣除。

新老物业管理单位交接时，双方应在采购人全程监督下对设施设备运行状态、绿植数量等开展联合查验，形成包含现场影像资料、设备清单及验收结论的书面交接报告，签字确认后报采购人存档。存档文件作为后续物业交接时设施设备完整性、绿植完备性的状态核查基准。

- （六）人员配置及要求

- 1.人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数要求 （至少） | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 1 | 年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；熟悉住宅类物业管理工作；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 1 | 年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；普通话较好，熟悉本地方言，具有较强的沟通协调能力。 |
| 3 | 秩序维护主管 | 1 | 由秩序维护员兼任；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历；具有保安员证；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。 |
| 4 | 秩序维护员 | 12 | 其中小区正大门设置立岗1人（限男性）。立岗人员年龄45周岁（含）以下、其他人员年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历。 |
| 5 | 保洁主管 | 1 | 由保洁员兼任；年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力。 |
| 6 | 保洁员 | 24 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 7 | 维修主管 | 1 | 男性；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有特种设备安全管理和作业人员证的优先；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 8 | 维修员 | 1 | 男性；年龄55周岁（含）以下；初中及以上学历；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 9 | 绿化养护员 | 5 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 10 | 车辆管理员 | 5 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 11 | 长效管理员 | 3 | 年龄60周岁（含）以下；初中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 12 | 智能化设备维保员 | 1 | 男性；高中及以上学历；年龄55周岁（含）以下；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维保员同时熟悉智能化设备维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 13 | 监控员 | 4 | 男性；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 合计 |  | 60 |  |

注：

★（1）上表内岗位、人数为本项目的基本配置要求，为实质性响应内容，对此投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

★（2）根据运河苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为33人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（3）结合采购需求情况，合理有效配置齐全相关工作人员。

- 2.人员管理要求

（1）从业人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，模范遵守管理规定。所有人员须身体健康，政治素质过硬，具有较强事业心、责任感，有较高的业务水准，较强的组织协调与管理能力；现场应急处置能力强，具备复杂环境下较强的应急处置能力。服从采购人的领导与指挥。根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护采购人的形象，所有服务人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

（2）有岗前培训，人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。所有员工入驻服务时须提供健康体检证明。费用由中标人自行承担。

（3）人员必须相对固定，不得兼任其他物业项目岗位，并避免经常更换。更换人员或新进人员必须及时通知采购人，并得到采购人相关管理部门的同意。做好人员出勤记录等详细工作台账。中标人不得通过不正当手法频繁更换人员获取利益。对进驻小区物业服务不满1个月就更换人员，每有1人次则扣罚中标人管理费500元（除采购人要求换人或人员伤病等特殊情况外）。

考虑到社会的稳定性和物业管理服务的平稳过度，中标人进场时对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，必须做到稳定交接。

各岗位人员工作时间、工作地点最终按采购人实际要求执行。如遇重大活动或检查时投标人需根据情况安排临时人员，投标人对此需做出无条件响应及配合；如遇突发、紧急等特殊状况需要投标人安排相应工作人员加班加点在采购人要求的限期内完成相应工作任务的，投标人对此需做出无条件响应及配合，不得以任何理由及条件拒绝或者要求支付额外费用。在采购人需要中标人按采购人要求合理安排好加班及临派人员，所有人员的各项法定节假日等加班费用及临时调派费用均应考虑在报价之内。采购人不再另行支付加班和临派费用。

（4）中标人安排在本项目的所有员工必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从采购人管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，采购人有权要求中标人辞退、更换。

（5）针对运河苑安置小区的实际情况，投标人应踏勘现场并在投标文件中要明确说明工作人员数量、工作内容和标准等，在保障完成任务的前提下体现合理性，提供项目配置人员表、拟委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、物业从业人员的数量、专业分工、专业配备、专业技能要求、年龄构成、培训计划及内容、上岗标准等，表格自制。

（6）投标人应针对本项目所有服务人员进行应急救援知识和技能培训，普及应急救护常识，提高人员应对突发事件的处置能力，掌握急救基本知识和基本操作技能，在意外事故现场能够进行有效救护。

（7）投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责。因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失的，则全部由投标人承担。

- 3.服装及装备要求

- （1）保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。

（2）装备：拖把、抹布、鸡毛掸、垃圾袋、水桶、扫地簸箕、清洁剂、刷子、鸡毛掸、空气清新剂、玻璃刮水器、手套、口罩、垃圾运输车、平头铲、扫帚、簸箕、消毒剂等。装备数量根据采购人要求配置。

4.所有人员同时承担义务消防队员职责。严格执行消防操作规程，定期参加消防演习。

- （七）安全责任要求

1.投标人必须建立健全安全作业制度，严格落实安全保障工作管理，加强人员安全教育以及作业设备设施及用品的安全检查及管理。

2.投标人及其人员在履行合同过程中，因其安全管理工作不当，发生各类人身、财产安全事故，造成较大损失及社会影响的，采购人有权视情况终止合同。

3.投标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。投标人对物业区域发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须包含在投标费用中。员工进行小区物业服务工作时必须做好安全措施和安全警示标识。因物业员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故（包括办公区域纠纷），一切责任由中标人负责。如因中标人管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经采购人认定工作能力不足，采购人有权终止中标人的物业管理服务。

投标人任何车辆设备设施、人员在作业过程中，造成对采购人、投标人人员各类安全事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，责任均由投标人承担，与采购人无关。

4.投标人必须定期对作业人员进行安全培训（包括但不限于治安防范、设施设备操作安全、人身安全、消防安全等）及相关应急救援培训，教育人员严格遵守各类安全作业生产的法律法规，严禁酒后作业、疲劳作业、野蛮作业，如违规造成的所有事故，责任均由投标人承担，与采购人无关。

5.投标人应严格遵守其他安全生产相关政策、规范及要求。

★6.投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

- （八）考核管理

北港街道安置房小区物业管理考核办法

为加强北港街道安置房小区的物业管理，提高物业公司服务水平、提升小区宜居品质，围绕品质北港常态化、精细化、制度化管理的要求，按照文明城市测评、城市长效管理考评工作的要求，结合安置房小区物业管理的实际，特制订北港街道安置房小区物业管理考核细则。

一、考核对象：北港街道7个安置房小区，相关物业公司。

二、考核内容：1、北港街道安置房小区物业管理工作考核细则；2、结合文明城市测评、城市长效管理考评等；

三、考核方式：

1、社区考核常态化，定人定位定考核，具体做到：每天查、平时抽、全方位、全天候对物业管理工作进行考核，每月10号将上月考评结果（电子版、纸质版）报街道物管办，月度评分直接与季度结算费用挂钩；

2、结合文明城市测评、城市长效管理考评、群众满意度调查等工作，社区配备志愿日常巡查员，对小区物业管理工作进行巡查评分；

3、针对安置房小区管理过程中存在的难点问题及薄弱环节，由街道物管办定期开展专项抽查工作。

4、物业服务费和公共收益收缴专项考核：对街道和社区下达的外来购房户、商铺、合租房清单足额收取相应的物业管理服务费和清洁费，及广告、快递柜等公共收益，并于每年七月、十二月底缴纳至采购人指定账户。

四、结果运用：

考核细则由相关单项组成，采用百分比考核的方式，考核结果与物业服务费直接挂钩。考虑到物业管理的复杂性、流动性，考核得分以90为合格，低于90分的，每少1分扣除单月物业费0.5%，以此类推。连续两个季度排名末位的，加入黑名单，不得参与本辖区内的所有物业招投标。

存在下列问题，在扣分的同时直接进行处罚：

1、严控违建材料进入小区，对违章搭建未能及时发现、未采取任何措施，造成违章搭建的，发现一起扣除物业费5000元；

2、在文明城市考察中，每扣1分相应扣除物业费2000元；

3、在市、区城市长效管理考评中，每扣1分相应扣除物业费1000元和500元；

4、市、区、街道派单的整改未能在规定时间完成的，发生一起扣除物业费1000元；

5、未遵守物业服务管理合同或履行职责不到位被媒体曝光，发生一起扣除物业费2000元。因管理服务不到位，引起上访、群访事件并造成一定的社会影响，发生一起扣除物业费3000元；

6、配合公安部门做好辖区内合租房管理工作，加强巡查，降低小区内偷盗现象的发生率。如连续发生盗窃案件，由公安部门对物业公司作出相应处罚。

7、由于物业公司管理不到位，小区内发生重特大刑事案件、重大火灾、安全事故，造成人员伤亡的，除上级主管部门对物业公司进行处罚，甲方有权单方面终止合同。

8、未按清单内容足额及时收取上缴相关物业费、清洁费和公共收益的，在合同结算时扣除相应的费用；合法合规发现并收取上缴超清单范围的物业费、清洁费和公共收益的，按20%予以返还奖励。

9、北港街道安置房小区物业管理工作考核表

北港街道安置房小区物业管理工作考核表

考核小区：                                         考核时间：

| 项目服务 | 内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 | 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理（10分） | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间、及各类机房管理制度上墙公示；建立档案管理制度，含电梯维保、绿化管养等台账档案。 | 3分 | 相关制度未上墙公示的扣0.2分，台账资料不齐全的扣0.2分。 |  |
|  | 报修投诉受理 | 受理居民或网格群内的报修、投诉，急修2小时到场查看处理，不能及时修复的，约时修理；投诉在规定时间内答复。 | 5分 | 未及时受理和维修而产生的升级投诉（12345工单、社区部门接待等）有一例扣0.2分。 |  |
|  | 装修事项 | 告知居民或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并告知相关部门，有记录。 | 2分 | 因装修占用公共通道、违章搭建未及时制止造成影响的一次扣0.2，新增违章搭建扣分的同时进行罚款。 |  |
| 保洁服务（20分） | 保洁员、工具配置 | 按合同要求配备相应数量的保洁员，严格保证工作时间；配置冲洗油污的车辆，提升保洁质量。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；道路、道板、过道存在较大面积的污迹一处（1平米以上）扣0.1分。 |  |
|  | 建筑垃圾 收集与处理 | 建筑垃圾临时堆放点实行封闭式管理，周边环境整洁、无混装和积尘；运输单位有合同及备案手续；台账、过磅单等资料齐全实现闭环管理。 | 4分 | 有一项未落实的扣0.2分。 |  |
|  | 生活垃圾 分类与处理 | 设施完好、标识清楚、及时清运、周边环境整洁；“餐厨垃圾”与“其他垃圾”无混装；勤擦拭、定期消杀及灭鼠害蚊蝇；及时配合做好垃圾分类第三方测评工作。 | 6分 | 分类箱破损达到0.25平米以上、无分类标志每一处扣0.2分，其余有一项未落实扣0.2分。 |  |
|  | 公共区域、 楼道、商铺沿街路面 | 墙体、走道、单元门、楼梯、电梯轿厢、地下室、地下车库及公共设施保持清洁，无乱涂乱贴乱堆放；商铺沿街路面整洁、无明显油污脏乱差；无不文明养犬现象； | 7分 | 1平米内出现的垃圾、纸屑、烟蒂、污物、痰迹、宠物粪便、乱涂写、小广告算1处，每处扣0.1分；宠物未牵绳每只扣0.1分。 |  |
| 保安服务（20分） | 人员要求 | 按合同要求配备相应数量的保安员，持证上岗，严格保证工作时间；上岗时穿戴统一制服，切实履行职责。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；未按规定着装扣0.1分。 |  |
|  | 门岗 管理 | 岗亭内外环境整洁有序，主次出入口24小时值班看守，对进出的非本小区车辆、异常人员做好登记，有台账；严禁拾荒、流动摊贩进入小区；按规定开展亮警灯巡逻，突发情况第一时间到现场处置并上报社区。 | 6分 | 脱岗、夜班睡岗发现一次扣1分，无外来车辆和异常人员登记台账扣0.2分，小区内有拾荒车辆和流动摊贩，发现一例扣0.2分。 |  |
|  | 机动车辆管理 | 引导机动车辆进小区规范停放，及时处理占位请求，定期排查清理僵尸车，小区内交通标识明显完整，停车位整洁、按规定收取停车费用。 | 6分 | 机动车辆停放堵塞消防通道或导致其他车辆无法通行，道板上停车、绿化带内停车未及时劝阻的，发现一辆扣0.5分。 |  |
|  | 架空层及非机动车管理 | 架空层无乱堆放乱停车、无私自分割圈地。规范电动自行车充电装置，电动车在指定位置停放，充电统一收费标准。 | 5分 | 架空层内乱堆放发现一处扣0.1分，非机动车乱停放乱充电发现一处扣0.1分。 |  |
| 绿化养护 （15分） | 绿化环境 日常养护 | 绿化带目视无纸屑、果皮、烟头、枯枝败叶、罐类物品和堆放其他杂物等。乔、灌木长势良好，无空秃、死株，有补种计划。绿化带内无种菜，无散养家禽。 | 15分 | 大面积空秃未及时补种的发现一处扣0.1分，堆放杂物发现一处扣0.1分，种菜发现一处扣0.2分，散养家禽发现一起扣0.2分。 |  |
| 设施设备维护（15分） | 基础设施设备日常维护管理 | 对小区机房、照明、管网、给排水、道闸、监控探头、门禁等设施进行检查、维护和保养，无明显损坏公共设施现象； | 15分 | 无巡检保养记录扣2分，未及时修复或上报，发生一起扣0.5分。 |  |
| 消防维护 （20分） | 消防设备管理 | 督促维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。物业公司对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象。 | 20分 | 未有检查记录台账的扣5分，消防栓内水带、水枪缺失的发现一处扣0.5分，消防设施损未及时更换的发现一处扣0.2分；占用和堵塞消防通道发现1处扣1分。 |  |

社区考核员：                                  社区书记：

总  得  分：                                  建 管 办：

10、试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

11、单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分（含）以上的，即为合格，方可续签下一年服务合同；单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分以下的，即为不合格，采购人有权终止本项目合同续签且不承担任何责任。

12、项目合同实施期间，采购人有权根据项目实际情况及管理需求对考核管理（包括但不限于内容、方式、标准、细则等）进行细化、优化、调整等变动，物业公司对此必须无条件配合及响应、执行。

- （九）其他重要说明

1.投标人必须具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。提供的服务要以人为本、优质文明。

2.投标人应针对本次项目特点编写相关项目管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

3.中标人管理办公用房、仓库用房（给予一般性装饰，保证整洁大方、明亮）由采购人提供，在服务期限内免费给中标人使用，用水、电费用支出由中标人承担。中标人自备办公设备。中标人应节约用水、用电及易耗品，降低能耗，减少浪费。

4.中标人配置管理人员、值班人员的通讯设备，并负责此类设备所产生的费用。

5.中标人须提供足够的设备设施、工器具、材料，自行解决物业管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据物业管理区域形象要求及规范，保证落实文明工作，费用由中标人自行承担。

6.中标人负责所有有关物业管理区域环境保洁所需的清洁、洗涤药剂；清洁用品及耗材；生活（黑色）垃圾袋；地面和物体表面擦拭用的消毒剂；保洁（除垃圾箱外）、运送工具、设备及耗材等。费用由中标人自行承担。

7.中标人的各岗位员工要求统一服装，并由中标人负责其员工工作服的配备和洗涤。费用由中标人自行承担。

8.中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

9.中标人有责任配合采购人接受相关部门的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，中标人必须按有关部门的整改要求给予落实，且采购人有权追究中标人相关责任并进行扣罚。

10.项目实施期间，未按要求缴纳社保的，采购人可扣除相应费用，情节严重的，采购人可无条件单方面终止服务合同。

11.本项目采用总价包干制，投标人应当考虑项目实施的各项成本、收益、所有税费、市场价格波动风险因素、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用；采购文件未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含考虑在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加和调整，采购人不再向中标人支付其他额外任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在项目投标、合同实施期间不因市场变化等因素而变动。

12.中标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。中标人对发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须在投标报价中考虑。

13.按采购人需求全年365天24小时不间断提供物业服务，中标人应根据项目要求及工作情况合理安排好节假日其物业人员加班，其物业人员的加班费应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付。

14.各类广告、快递柜等的设置须与街道和社区协商后按相关规定实施，如须调整相关价格必须与街道及社区商定。每年七月和十二月分两次将所收取各类广告、快递柜等收益上缴至采购人指定账户。

15.本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需积极解决居民矛盾。

16.对投标人中标后的其他要求

（1）投标人中标后必须与采购人的管理人员和物业所在社区保持密切联系，共同研究，做好小区物业服务管理。并随时接受采购人的监督、检查，能如实提供检查时所需的情况和资料。项目实施期间，北港街道如有相关安置小区管理政策的新增、调整变动的，投标人应严格遵循并无条件响应及实施。

（2）投标人中标后必须积极配合街道各部门、社区做好安置小区矛盾调解、长效管理、文明城市、防汛应急等方面的工作，不得以任何理由推诿、扯皮。

（3）投标人中标后须做好物业服务管理年度计划、必须每月向采购人提供对物业服务管理项目工作计划和工作总结，并落实实施。

（4）采购人有权每月组织至少一次由双方管理人员参加的服务质量联合检查，检查按物业管理各项服务标准进行考核评分，并按物业服务管理考核办法进行扣罚，物业管理服务必须按标准限期进行整改。

（5）投标人中标后提供的材料及耗材，必须符合国家环保标准。

（6）中标人员工进行物业服务时必须做好安全措施，有明显标识的安全标志。不得损坏所有设备。因中标人员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故，一切责任由中标人负责。

（7）投标人中标后在服务期间，需开展某些活动时，应提前通知采购人，同意后方可实施。

（8）服务期内中标人在经营中的一切债权和债务均由中标人负责。

（9）如投标人中标后有违法经营行为的，或有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因中标人无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的，采购人有权即时终止合同。

★（10）人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（11）如出现投标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因投标人服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，投标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向投标人追究责任的权利。

（12）未经采购人同意，投标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位实施管理的，以及投标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向投标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由投标人承担。

- （十）实质性要求汇总表

实质性要求汇总表

| - 序号 | - 要求内容 | - 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★本项目岗位、人数配置要求：物业项目经理至少1人、客服（兼内勤、档案信息管理）至少1人、秩序维护主管至少1人、秩序维护员至少12人、保洁主管至少1人、保洁员至少24人、维修主管至少1人、维修员至少1人、绿化养护员至少5人、车辆管理员至少5人、长效管理员至少3人、智能化设备维保员至少1人、监控员至少4人，总人数至少60人。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 2 | - ★根据运河苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为33人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 3 | - ★投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 4 | - ★人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |

- （十一）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运河苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目 | 物业管理 |

- 采购包3采购需求

- 一、采购标的

1.采购包3名称：星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目

2.采购包3预算金额：468.00万元/3年，156.00万元/年

3.采购包3最高限价：468.00万元/3年，156.00万元/年

4.采购项目概况（简介）：星港苑安置小区的物业管理服务及智能化系统完善项目主要包括但不限于对安置小区的环境卫生保洁、秩序维护、绿化养护、公用部位和设施设备维护维修车辆管理、消防维护、停车管理、智能化系统完善和设施设备维保等工作，以及完成项目所要求的其他相关服务。（详细内容见本招标文件第四章）

本项目共分3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3），投标人可根据要求选择所投采购包数量，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

5.合同履行期限：三年，拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

6.是否接受联合体投标：否。

7.是否接受分支机构参与响应：否。

8.是否属于政府购买服务：是。

9.是否接受进口产品投标：否。

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：是。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

- 二、商务要求

- （一）实施的时间和地点

1.实施时间：三年，拟自2025年05月01日起至2028年04月30日止，合同一年一签，具体时间以合同为准。首次合同前三个月为试用期，试用期内经采购人考核合格后，合同继续履行；试用期考核不合格，合同终止且采购人不承担任何责任。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过三年；考核不合格的，终止合同不再续签。

2.实施地点：北港街道星港苑安置小区，包括小区整体（含社区办公区域及周边）、1期商铺南侧、北侧及道板、2期商铺南侧及西侧等。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。

- （二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订（收到发票）后10个工作日内支付当年度合同价款的10%作为预付款。

2.剩余合同价款按季度（指自然季度，全文同）支付，每个季度履约完成支付当年度合同价款的22.50%（自然季度里服务不足三个对应自然月的，则按季度内实际服务时间结算），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.每月度进行考核，按季度汇总，相关考核扣款在对应季度费用中扣除。相关考核详见“（八）考核管理”。

4.每次付款前，中标人应与采购人确定最终具体服务费用金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 三、技术要求

- （一）基本信息

| 星港苑总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（㎡） | 138794 | 建筑面积（㎡） | 183646 |
| 绿化面积（㎡） | 40000 | 住宅楼幢数（幢） | 44 |
| 住宅居住宅区户数（户） | 1040 | 住宅居住宅区单元数（个） | 104 |
| 地面车位（个） | 488 | 地下车位（个） | / |
| 备注 | 范围包括小区整体（含社区办公区域及周边）、1期商铺南侧、北侧及道板、2期商铺南侧及西侧等。具体物业管辖范围以北港街道物管科、社区指定范围为准。 |  |  |

- （二）物业服务质量、效果要求及项目目标

1.管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

2.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受采购人及业主对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集、记录和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；定期征求采购人和各业主对物业管理服务工作的意见。

3.日常物业管理运作要切合星港苑安置小区的住宅特点和规律，并建立适合星港苑安置小区住宅物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

4.为保证星港苑安置小区的正常物业开展，投标人进驻前须向采购人提供详细的新旧物业交接方案。

5.投标人应当根据采购文件提供各项管理标准，岗位职责及工作程序等物业服务内容，服务期间必须遵守采购人各项制度和管理规定，并服从采购人的管理及考核，设立自查考核机制，达到采购文件要求标准、服务响应承诺标准及合同约定标准，标准不一的，以孰高原则执行。

6.项目目标要求

服务期间，投标人应以项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等检查指标（孰高原则）为准绳，高标准、严要求的态度及方式，完成各项物业管理工作，努力打造本项目成为百姓满意、政府放心的物业项目。

- （三）建立健全物业管理制度

根据星港苑安置小区的具体情况，投标人应制定有关制度，如物业管理条例、物业作业规章等，主要包括但不限于以下内容：物业管理服务质量标准、秩序维护管理制度、环境保洁制度、公共设施设备维护维修制度、人员岗位工作制度、高危作业操作制度、人员培训制度、考核奖惩制度、进退场交接制度、安全经营生产管理制度、应急处置制度、档案管理制度、进退场交接制度等；以及其他采购人要求制定的相关制度。

- （四）档案、资料管理

加强本项目有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括但不限于：设备使用档案、突发性事件处理档案、联系档案、投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、人事管理及人员培训档案等。要求档案（资料）做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。

投标人必须配合采购人接受上级部门或相关单位的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，投标人必须按有关部门或单位的整改要求给予落实，且采购人有权追究投标人的相关责任并进行扣罚。

- （五）服务内容及要求

- 1.环境卫生服务

小区及所有道路（包括过境小区的道路）、绿化带、小区外临街绿化带、商业街、广场、门卫、运动场地、小区内公共厕所等公共环境的卫生保洁；生活垃圾的收集清运至指定垃圾中转站；小区内所有楼顶（天台）、地下室、单元楼道、电梯（星港苑小区住宅暂无电梯，如合同期间有老旧小区加装电梯的，则应同步电梯保洁）等公共部位的清扫、杂物乱堆放的日常清理管理工作（楼道、地下室保洁一周至少一次，如遇突发、紧急等情况按采购人要求增加保洁频次）。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区公共设施、公共区域等及上述所有公共环境的清洁卫生；

b.小区内垃圾（含生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾）收集、清运；

c.停车场保洁工作；

d.小区公共洗手间保洁与管理；

e.办公场地的保洁、小区管理用房的清洁卫生；

f.垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；

g.垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

h.楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

i.其他相关区域的保洁；

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.负责小区内公共设施的定时定期擦拭工作（包括路灯、雕塑物、景观造型、橱窗、宣传栏、休闲椅、果壳箱等）；

b.物业公用部位和相关场地的清洁卫生，生活垃圾清运、建筑装修垃圾的收集，化粪池定期清洗，天沟、地沟、雨、污水管道的疏通等；

c.负责小区果壳箱内及生活垃圾、建筑垃圾、无主垃圾、偷倒垃圾的定时袋装、清运工作；垃圾分类房（亭、箱、桶等）内的垃圾分类、收集、清运；垃圾分类房（亭、箱、桶等）的保洁；

d.负责定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

e.负责公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

f.保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告；

g.小区内所有楼顶（天台）、单元楼道、地下室、电梯轿厢内部的清扫保洁；楼顶（天台）的清扫保洁和乱堆放、乱搭建的清理；

h.垃圾清运，要求做到日产日清，生活垃圾与建筑垃圾分开清理，架空层、地下室、楼道等公共部位乱堆放的清理工作；

i.其他相关区域的保洁。

j.街道及社区等有关部门明确的相关物业区域的保洁。

- 2.秩序维护服务

小区的安全秩序维护管理及工作，包括进出门岗有人24小时值守，小区内公共秩序维护，车库车位、车辆停放秩序的24小时管理等。

- （1）管理范围（包括但不限于）：

a.小区物业管理用房、各主、次入口、停车场及全部区域二十四小时安全护卫及秩序维护、消防安全；

b.停车场安全管理保卫及秩序维护、交通疏导（各岗位内部做好协作配合工作）；

c.小区公共区域设施、设备的安全护卫。

- （2）管理职责（包括但不限于）：

a.上岗必须着统一服装，配备必要的保安器械；

b.大门岗不间断看护，其余区域定时巡逻；

c.对外来人员和车辆、物品进出进行登记，并对管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶和停放进行管理（各岗位内部做好协作配合工作）；

d.保安人员中熟悉区域内技防、消防设施的操作员，负责掌控小区消防、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程；

e.负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作；

f.业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理；

g.单元楼道内、消防通道上电动车的清理；

h.消防门、消防栓（箱）的日常管理和维护；

i.对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施。

- 3.绿化养护服务

小区内绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。每年按采购人需求提供大修至少一次。

- （1）树木养护（乔木、灌木、绿篱）

主要包括浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天及板结现象，绿化保存率达98%。

a.浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时浇水、抗旱，满足树木生长要求，7-9月高温干燥季节，保持每周绿地普遍浇透水一次；

b.中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结；

c.除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。使用化学除草剂应当保证对植物的安全，不产生危害。并报请采购人同意后实施。树木无藤蔓缠绕；

d.修剪：根据不同树种的习性，景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象；

乔木按习性及时抹茸、修剪，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头，行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15cm的粗壮大枝，要分段截枝、以防树枝撕裂；

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成；

绿篱、色块及球类修剪适时；轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整；

e.切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰（树木胸径15cm以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。）；

f.涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，高度按1.2米的高度进行涂白，涂白液按要求配比；

g.支撑加固及树木扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施；

h.排涝：及时做好雨季、恶劣天气绿地、行道树、园路、铺装等地面的排水工作，确保不积水，植物不涝害、行人无安全隐患；

i.病虫害防治：做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；

j.保洁：开展日常绿化地块保洁工作，做到绿地无杂物，垃圾及漂浮物；

k.防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

- （2）草坪养护

草地色泽正常、地型优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%。杂草率应低于5%,无坑洼积水、无裸露地、无碎砖头石子、无残枝败叶、纸屑烟头；杂草应经常清除，防止杂草结籽繁衍，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可去除杂草。绿地无改变使用用途，无占用现象。

草坪生长高度：冷季型冬季不超过6cm夏季不超过8cm,暧季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报采购人验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪中的树坑、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

- （3）绿化补植

中标人要根据现场状况制定科学合理的补植计划。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护管理措施。

a.对长势衰弱的绿化或其他原因造成死亡的绿篱、花草、乔木、草坪及时拔除并补植恢复，补植的绿化的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果；

b.按照种植规范，每年5月份、10月份根据需求播种和复播符合要求的草籽并做好养护工作；

c.补植包期内因中标人管理不善造成的所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由中标人负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位。具体工程量以交接时双方现场清点数量为准。

- （4）护绿管理

a.实行常态巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿等违规现象应第一时间制止；

b.绿地无扣绳晾晒、各类乱种植现象；

c.根据采购人要求，及时清理和恢复擅自毁绿、违规毁绿现场；

d.根据采购人巡查中发现的问题下达的整改通知，限期整改到位；

e.绿化内建筑小品的清洁、维护，发现问题及时清洁、维护。

- （5）组织管理及安全生产

a.对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控。及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木；

b.每月初上报月度养护计划；

c.有相应的特殊天气状况及紧急事件的应急预案；

d.在养护过程中造成安全事故等所有相关事故的，由中标人承担全部责任，与采购人无关；

e.养护负责人保持24小时通信畅通。

- （6）工作完成及配合情况

a.对采购人提出需要整改的问题，能按规定及时办结；

b.不得出现新闻媒体曝光、群众举报、各项检查等造成的不良影响；

c.对上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作能认真完成；

d.能按照采购人要求完成月度工作计划及交办的月度重点任务；

e.养护人员能按采购人要求及时配备到位。

- （7）安全防护及事故处理

a.中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担；

b.中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；

c.中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路绿化或防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施；

d.中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人应按规定妥善收集和处理；

e.养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运；绿化垃圾应集中清运至钟楼区指定绿化垃圾处置终端处理，如采购人有其他规定的从其规定执行。清理、外运及处置费用由中标人承担；

f.中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染；

g.养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担全部责任。

- 4.公用部位、设施设备维护维修服务

房屋建筑公用部位、公用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

（1）房屋公用部位的维修、养护和管理，包括但不限于：主体结构（包括基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯间、电梯间、公用门厅、走廊通道、户外墙面等；

（2）房屋公用设施设备的维修、养护、运行和管理，包括但不限于：公用的下水管道、落水管、电梯、公用照明、楼内消防设施设备、邮政信箱、避雷装置、天线、二次加压水泵及水箱等；

（3）物业管理区域内公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括但不限于：道路、化粪池、自行车棚、停车场等；物业管理区域内管道疏通由中标人负责疏通，所有费用由中标人承担；

（4）所有公用绿地、水面、花木、建筑小品等的养护管理；

（5）所有公共环境卫生设施设备的管理、维修维护；

（6）所有车辆停放车位设施设备的管理、维修维护；

（7）垃圾分类房（亭、箱、桶等）的管理、维修维护及更新；

（8）物业管理有关的文件、资料和业主情况的管理，包括物业工程图纸、竣工验收资料、产权资料、业主和物业使用人档案、维修档案；

（9）应当公示特约服务的内容、标准及收费标准，当业主提出上述委托服务要求时，应当提供服务，业主应当按规定付费；

（10）应当在接到电梯、消防维保等相关通知后，须在规定时间内尽快联系各维保单位，积极做好相应的配套服务工作。

- （11）其他相关维修、养护和管理。

- （12）日常维修

房屋及公用设施设备的维修维护费用（单项维修材料费用500元以上）由采购人负责。停车管理设施的维保维修费用全部由中标人负责。

日常零星维修：物业范围内的零星单项维修材料在500元及以下的（包含单项单个维修所需的材料费，不包含人工费）由中标人承担。500元及以内维修项目主要包括但不限于：小面积屋面防水，路灯维修，楼道内换感应开关、灯头灯泡、均分器、时控开关，公厕换水箱水龙头，窨井盖更换，雨污水管堵塞，公共绿地的养护等所有公共部位。如采购人与中标人对零星单项维修是否超过500元有争议，则由采购人委托第三方机构进行价格核定。列入采购人维修范围内的事项，由采购人结算支付，但中标人须做好相应的配套服务协助工作。

- 5.消防维护

（1）投标人应当每月对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象，确保消防设施设备时刻处于良好运行状态。

同时，投标人应当督促消防维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。

（2）巡检过程中一旦发现消防设施设备存在故障、损坏或运行异常等问题，投标人必须立即详细记录问题情况，包括设施设备名称、具体位置、故障现象等，同时第一时间通过电话、工作群等方式通知消防维保单位进行现场处理。

在消防维保单位到达现场前，投标人应安排专人保护现场，防止问题进一步恶化。维保单位到达后，投标人应积极配合其开展现场检查与维修工作，提供必要的协助与支持。维修过程中，全程跟进维修进度，详细记录维修措施、更换的零部件等信息。

（3）在本项目的物业管理工作中，投标人全体工作人员均需肩负起义务消防队员的重要职责。日常工作里，每一位人员都必须严格依照消防操作规程开展各项工作，无论是消防设施的日常检查与维护，还是火灾预防措施的落实，都要做到严谨细致、一丝不苟。与此同时，为了切实提升应对火灾等突发情况的能力，投标人需对本项目全体人员定期开展系统且专业的消防演习，通过模拟真实的火灾场景，熟练掌握灭火技能、疏散流程以及应急救援方法，确保在关键时刻能够迅速、有效地采取行动，最大程度保障项目内人员的生命安全和财产安全。

- 6.停车管理

星港苑现有545个地面独立车库，除集体占用外，尚有438个供居民租用（实际数量由社区核准），路面划线车位488个。中标人进驻小区后车库车位管理由中标人负责，中标人进场后须对小区内的停车秩序进行维护，疏导交通，做好所有停车设施设备的维护、维修、更换、保养工作（费用由中标人承担）。中标人进驻后配合采购人进行小区内车位管理费收取工作，中标人按现行收费标准不得随意调整，每年七月和十二月分两次将所收取停车费上缴至采购人指定账户。

中标人要做好地面及地下车位的收费和日常管理工作，收费标准不得随意调整，收缴的费用交至采购人指定账户。具体车位数量以街道和社区核定为准，地面、地下固定车位临时停车收费按街道原管理模式执行。后期车库车位的管理方式、收费标准及物业公司的车库车位管理费用如有变更，按街道要求执行。经采购人与中标人双方商定后订立补充协议。

- 7.公共区域能耗

（1）安置小区物业管理区域内的公共能耗费用（包括公共区域照明、监控、消防、车辆道闸、地下车库、门岗物业用房等的用电费用，公共厕所、保洁、绿化用水费用及其他公共能耗费用等）由中标人负责。

（2）公用部位用具（如垃圾筒、垃圾车、巡逻车等）、防爆盾牌、防爆头盔、防刺手套、防爆毯等安保器具装备，由中标人统一购置并承担相应费用。

- 8.智能化设备设施维保等

（1）小区内所有智能化设备设施维保，包括但不限于监控、道闸、门禁、人脸识别等设备设施均纳入本项目，由投标人负责维护、维修、更换和保养，确保正常运行，维护、维修、更换和保养全部费用由投标人承担。

（2）星港苑安置小区现有的监控探头已无法正常使用，中标人进场后需在三个月内更换监控探头不少于180个，并接入系统网络，增加的设备设施和接入费用、日常网络费用由中标人承担，且后续维护、维修、更换和保养全部费用由投标人承担。三年合同期满（合同一年一签时，因中标人原因导致合同终止或不再续签的，含考核不合格无法续签情况，则以合同期满或终止时间为准，该时间先到的执行）后无偿移交给采购人。

（3）项目实施期间，相关设备设施如需接入公安监控系统的，设备设施的接入费用、日常网络费用由中标人承担。

- 9.其他相关服务内容

（1）本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需采取积极措施，化解居民矛盾，顺利开展各项工作。

（2）接受并积极做好上级交代项目考核管理、城市长效管理考核、文明城市检查等各项检查考评工作，并做到不失分。

（3）中标人必须根据市、区及街道等有关部门对建筑垃圾管理的规定，按要求将建筑垃圾清运至指定地点处置，相关费用由中标人承担。相关清运要求、收费规定及收费标准按相关主管部门政策执行。

（4）对外来购房户和商铺收取物业费。为切实保障广大拆迁安置户的正当权益，为北港街道发展腾让全部土地的世居户将继续享受物业费全免及停车收费的特别优惠政策（世居户停车费每辆每月100元，外来租赁或者购房户停车费每辆每月150元）。对于外来户购买的已经完成过户手续、产权归属明确的安置房，根据社区居委会编制详细的户籍清单，由中标人向这些房屋的业主合理合规地收取物业管理费用，每年七月和十二月分两次将所收取物业费上缴至采购人指定账户。同时，对于那些处于中标人提供的保洁服务范围之内的商铺，则由中标人直接负责收取相应的垃圾清运费，以确保商铺周边环境的整洁。具体根据北港街道相关实施办法执行，中标人必须无条件响应及实施。

（5）采购人视项目管理情况提出有关工作要求的，中标人有义务做好相关物业服务费等费用的收缴工作。

（6）中标人应按街道要求，协助并积极配合街道对安置房小区进行全面细致的摸排工作，具体涵盖车位数量及其租金水平、商铺数量与面积、二手房交易记录、小区公共部位收益等关键数据。与此同时，进一步梳理物业管理的各项支出成本，包括但不限于人员配置与工资福利、设施设备维护费用、保洁绿化、以及零星维修等必要费用。

（7）项目实施期间，中标人须确保小区设施设备完好，并维持绿植存活率及数量符合采购人要求。合同到期或终止时，如有设施设备损坏或绿植不完备的，在合同到期或终止后30日内，中标人应按采购人要求完成缺损设施修复及绿植补种工作，逾期未履行修复义务，采购人有权按第三方评估核定的实际损失金额，直接从服务费中予以扣除。

新老物业管理单位交接时，双方应在采购人全程监督下对设施设备运行状态、绿植数量等开展联合查验，形成包含现场影像资料、设备清单及验收结论的书面交接报告，签字确认后报采购人存档。存档文件作为后续物业交接时设施设备完整性、绿植完备性的状态核查基准。

- （六）人员配置及要求

- 1.人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数要求 （至少） | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 1 | 年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；熟悉住宅类物业管理工作；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 1 | 年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；普通话较好，熟悉本地方言，具有较强的沟通协调能力。 |
| 3 | 秩序维护主管 | 1 | 由秩序维护员兼任；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历；具有保安员证；具有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。 |
| 4 | 秩序维护员 | 8 | 其中小区正大门设置立岗1人（限男性）。立岗人员年龄45周岁（含）以下、其他人员年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力，有处理突发事件的经验和小区秩序维护工作经历。 |
| 5 | 保洁主管 | 1 | 由保洁员兼任；年龄50周岁（含）以下；高中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有相关职称或技能证书优先；具有较强的沟通协调能力。 |
| 6 | 保洁员 | 13 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 7 | 维修主管 | 1 | 男性；年龄55周岁（含）以下；高中及以上学历；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维修员同时熟悉零星维修作业；具有特种设备安全管理和作业人员证的优先；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力；具有较强的沟通协调能力以及突发事件应急和救援能力。 |
| 8 | 绿化养护员 | 2 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 9 | 车辆管理员 | 2 | 年龄60周岁（含）以下；小学及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 10 | 长效管理员 | 1 | 年龄60周岁（含）以下；初中及以上学历；五官端正，具有较强的敬业精神；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力、有责任心；具有较强的沟通协调能力。 |
| 11 | 智能化设备维保员 | 1 | 男性；高中及以上学历；年龄55周岁（含）以下；同时具有低压电工作业证和高压电工作业证；维保员同时熟悉智能化设备维修作业；具有较强的责任心，手脚勤快；作风正派、无前科、身体健康、无明显外观缺陷；能吃苦耐劳承受工作压力。 |
| 合计 |  | 32 |  |

注：

★（1）上表内岗位、人数为本项目的基本配置要求，为实质性响应内容，对此投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

★（2）根据星港苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为20人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（3）结合采购需求情况，合理有效配置齐全相关工作人员。

- 2.人员管理要求

（1）从业人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守从业规范，模范遵守管理规定。所有人员须身体健康，政治素质过硬，具有较强事业心、责任感，有较高的业务水准，较强的组织协调与管理能力；现场应急处置能力强，具备复杂环境下较强的应急处置能力。服从采购人的领导与指挥。根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护采购人的形象，所有服务人员均要求品行端正，政治上信得过，政治面貌清楚。

（2）有岗前培训，人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。所有员工入驻服务时须提供健康体检证明。费用由中标人自行承担。

（3）人员必须相对固定，不得兼任其他物业项目岗位，并避免经常更换。更换人员或新进人员必须及时通知采购人，并得到采购人相关管理部门的同意。做好人员出勤记录等详细工作台账。中标人不得通过不正当手法频繁更换人员获取利益。对进驻小区物业服务不满1个月就更换人员，每有1人次则扣罚中标人管理费500元（除采购人要求换人或人员伤病等特殊情况外）。

考虑到社会的稳定性和物业管理服务的平稳过度，中标人进场时对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，必须做到稳定交接。

各岗位人员工作时间、工作地点最终按采购人实际要求执行。如遇重大活动或检查时投标人需根据情况安排临时人员，投标人对此需做出无条件响应及配合；如遇突发、紧急等特殊状况需要投标人安排相应工作人员加班加点在采购人要求的限期内完成相应工作任务的，投标人对此需做出无条件响应及配合，不得以任何理由及条件拒绝或者要求支付额外费用。在采购人需要中标人按采购人要求合理安排好加班及临派人员，所有人员的各项法定节假日等加班费用及临时调派费用均应考虑在报价之内。采购人不再另行支付加班和临派费用。

（4）中标人安排在本项目的所有员工必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从采购人管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，采购人有权要求中标人辞退、更换。

（5）针对星港苑安置小区的实际情况，投标人应踏勘现场并在投标文件中要明确说明工作人员数量、工作内容和标准等，在保障完成任务的前提下体现合理性，提供项目配置人员表、拟委派的物业管理项目负责人的情况简介及项目经历、其他骨干人员工作简历及项目经历、物业从业人员的数量、专业分工、专业配备、专业技能要求、年龄构成、培训计划及内容、上岗标准等，表格自制。

（6）投标人应针对本项目所有服务人员进行应急救援知识和技能培训，普及应急救护常识，提高人员应对突发事件的处置能力，掌握急救基本知识和基本操作技能，在意外事故现场能够进行有效救护。

（7）投标人必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、所有员工按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责。因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失的，则全部由投标人承担。

- 3.服装及装备要求

- （1）保洁员应统一着装、佩证上岗、文明用语、礼貌待人。

（2）装备：拖把、抹布、鸡毛掸、垃圾袋、水桶、扫地簸箕、清洁剂、刷子、鸡毛掸、空气清新剂、玻璃刮水器、手套、口罩、垃圾运输车、平头铲、扫帚、簸箕、消毒剂等。装备数量根据采购人要求配置。

- （七）安全责任要求

1.投标人必须建立健全安全作业制度，严格落实安全保障工作管理，加强人员安全教育以及作业设备设施及用品的安全检查及管理。

2.投标人及其人员在履行合同过程中，因其安全管理工作不当，发生各类人身、财产安全事故，造成较大损失及社会影响的，采购人有权视情况终止合同。

3.投标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。投标人对物业区域发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须包含在投标费用中。员工进行小区物业服务工作时必须做好安全措施和安全警示标识。因物业员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故（包括办公区域纠纷），一切责任由中标人负责。如因中标人管理不善，造成重大经济损失或管理失误，经采购人认定工作能力不足，采购人有权终止中标人的物业管理服务。

投标人任何车辆设备设施、人员在作业过程中，造成对采购人、投标人人员各类安全事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，责任均由投标人承担，与采购人无关。

4.投标人必须定期对作业人员进行安全培训（包括但不限于治安防范、设施设备操作安全、人身安全、消防安全等）及相关应急救援培训，教育人员严格遵守各类安全作业生产的法律法规，严禁酒后作业、疲劳作业、野蛮作业，如违规造成的所有事故，责任均由投标人承担，与采购人无关。

5.投标人应严格遵守其他安全生产相关政策、规范及要求。

★6.投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

- （八）考核管理

北港街道安置房小区物业管理考核办法

为加强北港街道安置房小区的物业管理，提高物业公司服务水平、提升小区宜居品质，围绕品质北港常态化、精细化、制度化管理的要求，按照文明城市测评、城市长效管理考评工作的要求，结合安置房小区物业管理的实际，特制订北港街道安置房小区物业管理考核细则。

一、考核对象：北港街道7个安置房小区，相关物业公司。

二、考核内容：1、北港街道安置房小区物业管理工作考核细则；2、结合文明城市测评、城市长效管理考评等；

三、考核方式：

1、社区考核常态化，定人定位定考核，具体做到：每天查、平时抽、全方位、全天候对物业管理工作进行考核，每月10号将上月考评结果（电子版、纸质版）报街道物管办，月度评分直接与季度结算费用挂钩；

2、结合文明城市测评、城市长效管理考评、群众满意度调查等工作，社区配备志愿日常巡查员，对小区物业管理工作进行巡查评分；

3、针对安置房小区管理过程中存在的难点问题及薄弱环节，由街道物管办定期开展专项抽查工作。

4、物业服务费和公共收益收缴专项考核：对街道和社区下达的外来购房户、商铺、合租房清单足额收取相应的物业管理服务费和清洁费，及广告、快递柜等公共收益，并于每年七月、十二月底缴纳至采购人指定账户。

四、结果运用：

考核细则由相关单项组成，采用百分比考核的方式，考核结果与物业服务费直接挂钩。考虑到物业管理的复杂性、流动性，考核得分以90为合格，低于90分的，每少1分扣除单月物业费0.5%，以此类推。连续两个季度排名末位的，加入黑名单，不得参与本辖区内的所有物业招投标。

存在下列问题，在扣分的同时直接进行处罚：

1、严控违建材料进入小区，对违章搭建未能及时发现、未采取任何措施，造成违章搭建的，发现一起扣除物业费5000元；

2、在文明城市考察中，每扣1分相应扣除物业费2000元；

3、在市、区城市长效管理考评中，每扣1分相应扣除物业费1000元和500元；

4、市、区、街道派单的整改未能在规定时间完成的，发生一起扣除物业费1000元；

5、未遵守物业服务管理合同或履行职责不到位被媒体曝光，发生一起扣除物业费2000元。因管理服务不到位，引起上访、群访事件并造成一定的社会影响，发生一起扣除物业费3000元；

6、配合公安部门做好辖区内合租房管理工作，加强巡查，降低小区内偷盗现象的发生率。如连续发生盗窃案件，由公安部门对物业公司作出相应处罚。

7、由于物业公司管理不到位，小区内发生重特大刑事案件、重大火灾、安全事故，造成人员伤亡的，除上级主管部门对物业公司进行处罚，甲方有权单方面终止合同。

8、未按清单内容足额及时收取上缴相关物业费、清洁费和公共收益的，在合同结算时扣除相应的费用；合法合规发现并收取上缴超清单范围的物业费、清洁费和公共收益的，按20%予以返还奖励。

9、北港街道安置房小区物业管理工作考核表

北港街道安置房小区物业管理工作考核表

考核小区：                                         考核时间：

| 项目服务 | 内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 | 考评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理（10分） | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间、及各类机房管理制度上墙公示；建立档案管理制度，含电梯维保、绿化管养等台账档案。 | 3分 | 相关制度未上墙公示的扣0.2分，台账资料不齐全的扣0.2分。 |  |
|  | 报修投诉受理 | 受理居民或网格群内的报修、投诉，急修2小时到场查看处理，不能及时修复的，约时修理；投诉在规定时间内答复。 | 5分 | 未及时受理和维修而产生的升级投诉（12345工单、社区部门接待等）有一例扣0.2分。 |  |
|  | 装修事项 | 告知居民或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并告知相关部门，有记录。 | 2分 | 因装修占用公共通道、违章搭建未及时制止造成影响的一次扣0.2，新增违章搭建扣分的同时进行罚款。 |  |
| 保洁服务（20分） | 保洁员、工具配置 | 按合同要求配备相应数量的保洁员，严格保证工作时间；配置冲洗油污的车辆，提升保洁质量。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；道路、道板、过道存在较大面积的污迹一处（1平米以上）扣0.1分。 |  |
|  | 建筑垃圾 收集与处理 | 建筑垃圾临时堆放点实行封闭式管理，周边环境整洁、无混装和积尘；运输单位有合同及备案手续；台账、过磅单等资料齐全实现闭环管理。 | 4分 | 有一项未落实的扣0.2分。 |  |
|  | 生活垃圾 分类与处理 | 设施完好、标识清楚、及时清运、周边环境整洁；“餐厨垃圾”与“其他垃圾”无混装；勤擦拭、定期消杀及灭鼠害蚊蝇；及时配合做好垃圾分类第三方测评工作。 | 6分 | 分类箱破损达到0.25平米以上、无分类标志每一处扣0.2分，其余有一项未落实扣0.2分。 |  |
|  | 公共区域、 楼道、商铺沿街路面 | 墙体、走道、单元门、楼梯、电梯轿厢、地下室、地下车库及公共设施保持清洁，无乱涂乱贴乱堆放；商铺沿街路面整洁、无明显油污脏乱差；无不文明养犬现象； | 7分 | 1平米内出现的垃圾、纸屑、烟蒂、污物、痰迹、宠物粪便、乱涂写、小广告算1处，每处扣0.1分；宠物未牵绳每只扣0.1分。 |  |
| 保安服务（20分） | 人员要求 | 按合同要求配备相应数量的保安员，持证上岗，严格保证工作时间；上岗时穿戴统一制服，切实履行职责。 | 3分 | 人数未配备到位，每缺1人扣0.1分；未按规定着装扣0.1分。 |  |
|  | 门岗 管理 | 岗亭内外环境整洁有序，主次出入口24小时值班看守，对进出的非本小区车辆、异常人员做好登记，有台账；严禁拾荒、流动摊贩进入小区；按规定开展亮警灯巡逻，突发情况第一时间到现场处置并上报社区。 | 6分 | 脱岗、夜班睡岗发现一次扣1分，无外来车辆和异常人员登记台账扣0.2分，小区内有拾荒车辆和流动摊贩，发现一例扣0.2分。 |  |
|  | 机动车辆管理 | 引导机动车辆进小区规范停放，及时处理占位请求，定期排查清理僵尸车，小区内交通标识明显完整，停车位整洁、按规定收取停车费用。 | 6分 | 机动车辆停放堵塞消防通道或导致其他车辆无法通行，道板上停车、绿化带内停车未及时劝阻的，发现一辆扣0.5分。 |  |
|  | 架空层及非机动车管理 | 架空层无乱堆放乱停车、无私自分割圈地。规范电动自行车充电装置，电动车在指定位置停放，充电统一收费标准。 | 5分 | 架空层内乱堆放发现一处扣0.1分，非机动车乱停放乱充电发现一处扣0.1分。 |  |
| 绿化养护 （15分） | 绿化环境 日常养护 | 绿化带目视无纸屑、果皮、烟头、枯枝败叶、罐类物品和堆放其他杂物等。乔、灌木长势良好，无空秃、死株，有补种计划。绿化带内无种菜，无散养家禽。 | 15分 | 大面积空秃未及时补种的发现一处扣0.1分，堆放杂物发现一处扣0.1分，种菜发现一处扣0.2分，散养家禽发现一起扣0.2分。 |  |
| 设施设备维护（15分） | 基础设施设备日常维护管理 | 对小区机房、照明、管网、给排水、道闸、监控探头、门禁等设施进行检查、维护和保养，无明显损坏公共设施现象； | 15分 | 无巡检保养记录扣2分，未及时修复或上报，发生一起扣0.5分。 |  |
| 消防维护 （20分） | 消防设备管理 | 督促维保单位每季度对小区内消防设备、管网线路进行巡检，无压力不够现象。物业公司对消防栓（箱）、水枪、水带、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、灭火器、防火门、闭门器等消防设备展开巡检，有记录台账，无占用和堵塞消防通道现象。 | 20分 | 未有检查记录台账的扣5分，消防栓内水带、水枪缺失的发现一处扣0.5分，消防设施损未及时更换的发现一处扣0.2分；占用和堵塞消防通道发现1处扣1分。 |  |

社区考核员：                                  社区书记：

总  得  分：                                  建 管 办：

10、试用期内，月度考核成绩在90分（不含）以下情况发生时，即试用期考核不合格，合同终止，按实际服务时间及有关考核办法约定支付相应期间服务费用。

11、单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分（含）以上的，即为合格，方可续签下一年服务合同；单年合同期（含试用期）内的月度考核平均成绩在90分以下的，即为不合格，采购人有权终止本项目合同续签且不承担任何责任。

12、项目合同实施期间，采购人有权根据项目实际情况及管理需求对考核管理（包括但不限于内容、方式、标准、细则等）进行细化、优化、调整等变动，物业公司对此必须无条件配合及响应、执行。

- （九）其他重要说明

1.投标人必须具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度；具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。提供的服务要以人为本、优质文明。

2.投标人应针对本次项目特点编写相关项目管理方案。包括组织计划、人员安排、流程安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

3.中标人管理办公用房、仓库用房（给予一般性装饰，保证整洁大方、明亮）由采购人提供，在服务期限内免费给中标人使用，用水、电费用支出由中标人承担。中标人自备办公设备。中标人应节约用水、用电及易耗品，降低能耗，减少浪费。

4.中标人配置管理人员、值班人员的通讯设备，并负责此类设备所产生的费用。

5.中标人须提供足够的设备设施、工器具、材料，自行解决物业管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据物业管理区域形象要求及规范，保证落实文明工作，费用由中标人自行承担。

6.中标人负责所有有关物业管理区域环境保洁所需的清洁、洗涤药剂；清洁用品及耗材；生活（黑色）垃圾袋；地面和物体表面擦拭用的消毒剂；保洁（除垃圾箱外）、运送工具、设备及耗材等。费用由中标人自行承担。

7.中标人的各岗位员工要求统一服装，并由中标人负责其员工工作服的配备和洗涤。费用由中标人自行承担。

8.中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

9.中标人有责任配合采购人接受相关部门的监督、检查，并提供必须的资料。如检查不合格，中标人必须按有关部门的整改要求给予落实，且采购人有权追究中标人相关责任并进行扣罚。

10.项目实施期间，未按要求缴纳社保的，采购人可扣除相应费用，情节严重的，采购人可无条件单方面终止服务合同。

11.本项目采用总价包干制，投标人应当考虑项目实施的各项成本、收益、所有税费、市场价格波动风险因素、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用；采购文件未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含考虑在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加和调整，采购人不再向中标人支付其他额外任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在项目投标、合同实施期间不因市场变化等因素而变动。

12.中标人自行承担日常工作中产生的各项安全事故的责任。中标人对发生的突发性事件必须有相应的应对措施，相关费用须在投标报价中考虑。

13.按采购人需求全年365天24小时不间断提供物业服务，中标人应根据项目要求及工作情况合理安排好节假日其物业人员加班，其物业人员的加班费应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付。

14.各类广告、快递柜等的设置须与街道和社区协商后按相关规定实施，如须调整相关价格必须与街道及社区商定。每年七月和十二月分两次将所收取各类广告、快递柜等收益上缴至采购人指定账户。

15.本项目为安置小区提供物业服务，居民矛盾较大，物业公司进驻后需积极解决居民矛盾。

16.对投标人中标后的其他要求

（1）投标人中标后必须与采购人的管理人员和物业所在社区保持密切联系，共同研究，做好小区物业服务管理。并随时接受采购人的监督、检查，能如实提供检查时所需的情况和资料。项目实施期间，北港街道如有相关安置小区管理政策的新增、调整变动的，投标人应严格遵循并无条件响应及实施。

（2）投标人中标后必须积极配合街道各部门、社区做好安置小区矛盾调解、长效管理、文明城市、防汛应急等方面的工作，不得以任何理由推诿、扯皮。

（3）投标人中标后须做好物业服务管理年度计划、必须每月向采购人提供对物业服务管理项目工作计划和工作总结，并落实实施。

（4）采购人有权每月组织至少一次由双方管理人员参加的服务质量联合检查，检查按物业管理各项服务标准进行考核评分，并按物业服务管理考核办法进行扣罚，物业管理服务必须按标准限期进行整改。

（5）投标人中标后提供的材料及耗材，必须符合国家环保标准。

（6）中标人员工进行物业服务时必须做好安全措施，有明显标识的安全标志。不得损坏所有设备。因中标人员工工作不到位或工作失误等原因导致发生意外事故，一切责任由中标人负责。

（7）投标人中标后在服务期间，需开展某些活动时，应提前通知采购人，同意后方可实施。

（8）服务期内中标人在经营中的一切债权和债务均由中标人负责。

（9）如投标人中标后有违法经营行为的，或有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因中标人无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的，采购人有权即时终止合同。

★（10）人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。本项为实质性内容。投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。

（11）如出现投标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因投标人服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，投标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向投标人追究责任的权利。

（12）未经采购人同意，投标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位实施管理的，以及投标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向投标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由投标人承担。

- （十）实质性要求汇总表

实质性要求汇总表

| - 序号 | - 要求内容 | - 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★本项目岗位、人数配置要求：物业项目经理至少1人、客服（兼内勤、档案信息管理）至少1人、秩序维护主管至少1人、秩序维护员至少8人、保洁主管至少1人、保洁员至少13人、维修主管至少1人、绿化养护员至少2人、车辆管理员至少2人、长效管理员至少1人、智能化设备维保员至少1人，总人数至少32人。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 2 | - ★根据星港苑安置小区项目运转需求，投标人应合理安排好周末及法定节假日各岗位人员工作及休息。本项目周末、法定节假日在岗人数至少为20人，具体岗位及岗位人数根据采购人要求进行安排及调整。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 3 | - ★投标人须承诺中标后为本项目全员购买意外伤害险，单人保险理赔金额不低于50万元。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |
| - 4 | - ★人员交接：中标人入驻服务前与原物业管理公司的交接过渡期最长为1个月。中标人须无条件对原物业公司物业服务人员能接收的尽量接收，且确保6个月内不无故辞退（但接收后属于企业合法辞退情况的除外）。 | - 投标人提供承诺函，承诺函格式自拟，承诺函加盖投标人公章。未能响应该实质性条款的，投标无效。 |

- （十一）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 星港苑安置小区物业管理服务及智能化系统完善项目 | 物业管理 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包1、2、3分别选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

1.本项目的3个采购包（采购包1、采购包2、采购包3）统一用同一个评标方法与评标标准，但投标人应根据所投不同采购包的情况按评分标准提供符合对应采购包项目需求的响应材料。投标人选择不同采购包进行对应投标响应，但仅能中一个采购包（兼投不兼中）。

2.按采购包1至采购包3顺序进行评审：

在采购包1中被推荐为第一中标候选人的投标人如同时对本项目其他采购包进行投标响应的，其仍参与后续其他采购包的评标，但其不得成为后续所有采购包的推荐中标候选人；

在采购包2中除去采购包1中已被推荐为第一中标候选人的投标人后（如有），被推荐为采购包2第一中标候选人的投标人如对本项目采购包3进行投标响应的，其仍参与采购包3的评标，但其不得成为采购包3的推荐中标候选人；

在采购包3中被推荐为第一中标候选人的投标人不得为采购包1及采购包2中已被推荐为第一中标候选人的投标人。

3.评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.8）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 43 | 是 | 否 |
| 2.1 | 组织方案 | 针对本项目拟成立的项目组织架构、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位职责等方案评审。 方案全面，操作性强，科学合理的得4分； 方案较全面，操作性较强，较科学合理的得3分； 方案简单、欠缺，不太符合要求的得2分。未提供不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.2 | 环境保洁方案 | 提供针对本项目的环境保洁服务方案，包含但不限于楼内保洁、室外保洁、消杀、生活垃圾收集与处理等方面。 方案详尽、精细，环境保洁工作操作性强、作业覆盖区域全面的得6分； 方案基本全面，环境保洁工作只具有基本操作性、作业覆盖区域基本全面的得5分； 方案简单，环境保洁工作操作性欠缺，工作覆盖区域遗漏有欠缺的得4分。未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.3 | 秩序维护管理方案 | 提供针对本项目的秩序维护管理方案，包含但不限于安全防范和昼夜巡逻工作、门岗值班、出入管理、车辆秩序管理等方面。 方案详尽、精细，秩序管理科学性强，操作性强、规范合理的得6分； 方案基本全面，秩序管理只具有基本科学性、操作性、规范性的得5分； 方案简单，秩序管理操作性欠缺，规范欠缺的得4分。未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.4 | 公共设施设备维护维修方案 | 提供针对本项目的公共设施设备维护维修方案，包含但不限于日常巡检工作、维修作业流程以及智能化设备设施维保等方面。 方案详尽、精细，维护维修、维保工作操作性强、作业流程规范合理的得6分； 方案基本全面，维护维修、维保工作只具有基本操作性、作业流程基本规范的得5分； 方案简单，维护维修、维保工作操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得4分。未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.5 | 绿化养护方案 | 提供针对本项目的绿化养护方案，包含但不限于日常树木修剪、草坪施肥等方面。 方案详尽、精细，日常养护方案操作性强、作业流程规范合理的得6分； 方案基本全面，日常养护方案只具有基本操作性、作业流程基本规范的得5分； 方案简单，日常养护方案操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得4分。未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.6 | 停车管理方案 | 提供针对本项目的停车管理方案，包含但不限于日常停车秩序管理、停车收费管理、停车相关设备设施管理等方面。 方案详尽、精细，管理方案操作性强、作业流程规范合理的得6分； 方案基本全面，管理方案只具有基本操作性、作业流程基本规范的得5分； 方案简单，管理方案操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得4分。未提供不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.7 | 应急预案 | 根据本项目服务特点、性质和可能发生的突发事件、安全管控或特殊状况下等方面，提出应急预案。 方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分； 方案基本全面，只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分； 方案简单，操作性欠缺，规范欠缺的得3分。未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.8 | 培训计划及标准 | 提供针对本项目的培训计划及标准，包含但不限于人员岗位培训、安全文明生产培训、应急救援培训及其他各项培训计划安排、培训标准等方面。 方案详尽、精细，培训内容合理的得4分； 方案基本全面，培训内容只具有基本操作性的得3分； 方案简单，培训内容欠缺的得2分。未提供不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 42 | 否 | 是 |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有住宅物业在管物业服务项目。每有一个得3分，本小项最高得15分。同一项目不同时期的有效合同仅按一个计分。 注：投标文件中提供合同复印件，并加盖投标人公章，未提供的或无效的不得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供证书复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 物业负责人实力 | 物业负责人（须为本单位正式员工），本项最高得6分： （1）具有大专及以上学历证书的得2分； （2）具有中级及以上职称证书的得2分； （3）具有红十字救护员证的得2分。 注：投标文件中提供相应有效证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.3与3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9中不得为同一人。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 秩序维护主管实力 | 秩序维护主管（须为本单位正式员工），本项最高得6分： （1）具有大专及以上学历证书的得2分； （2）具有政府主管部门颁发的三级及以上保安员证的得2分； （3）具有国家五级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分。 注：投标文件中提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.4与3.3、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9中不得为同一人。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 保洁主管实力 | 保洁主管（须为本单位正式员工），本项最高得2分： 具有大专及以上学历证书的得2分； 注：投标文件中提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.5与3.3、3.4、3.6、3.7、3.8中不得为同一人。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 维修主管实力 | 维修主管（须为本单位正式员工），本项最高得4分： （1）具有大专及以上学历证书的得2分； （2）同时具有高压电工证书和低压电工证书的得2分。 注：投标文件中提供相应证书复印件及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料复印件，并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。3.6与3.3、3.4、3.5、3.7、3.8中不得为同一人。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 客服实力 | 客服（须为本单位正式员工），本项最高得2分： 具有大专及以上学历证书的，每有1人得2分。本项最高得2分。 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。3.7与3.3、3.4、3.5、3.6、3.8中不得为同一人。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.8 | 其他成员实力 | 项目其他成员（须为本单位正式员工），不含物业负责人、秩序维护主管、保洁主管、维修主管、客服，本项最高得1分： 具有人社部门颁发的或经相应人社部门下设职业技能鉴定机构备案的职业技能等级认定第三方评价机构颁发的智能楼宇管理员职业技能等级证书的，每有1人得1分，本项最高得1分。 注：投标文件中同时提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（投标截止之日往前推）社保缴纳证明复印件，未按要求提供不得分。3.8与3.3、3.4、3.5、3.6、3.7中不得为同一人。 | 0 | 1 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表

采购包1投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 3 | 秩序维护主管 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 4 | 秩序维护员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 17 |  |
| 5 | 保洁主管 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 6 | 保洁员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 32 |  |
| 7 | 维修主管 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 8 | 维修员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 9 | 绿化养护员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 5 |  |
| 10 | 车辆管理员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 6 |  |
| 11 | 长效管理员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 12 | 智能化设备维保员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 13 | 监控员 | 梧桐苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 4 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

采购包2投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 3 | 秩序维护主管 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 4 | 秩序维护员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 12 |  |
| 5 | 保洁主管 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 6 | 保洁员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 24 |  |
| 7 | 维修主管 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 8 | 维修员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 9 | 绿化养护员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 5 |  |
| 10 | 车辆管理员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 5 |  |
| 11 | 长效管理员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 3 |  |
| 12 | 智能化设备维保员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 13 | 监控员 | 运河苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 4 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

采购包3投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 客服 （兼内勤、档案信息管理） | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 3 | 秩序维护主管 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 4 | 秩序维护员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 8 |  |
| 5 | 保洁主管 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 6 | 保洁员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 13 |  |
| 7 | 维修主管 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 8 | 绿化养护员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 9 | 车辆管理员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 10 | 长效管理员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 11 | 智能化设备维保员 | 星港苑安置小区 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 每月投标单价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。