招　标　文　件

项目名称：数字智慧病理综合服务平台项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0090

常州市政府采购中心

2025年4月2日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章  合同文本	- 22 -

第四章  采购需求	- 25 -

第五章  评标方法与评标标准	- 49 -

第六章  投标文件格式	- 53 -

第一章  投标邀请

受常州市第一人民医院的委托，常州市政府采购中心就数字智慧病理综合服务平台项目(JSZC-320400-JZCG-G2025-0090)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0090

2.项目名称：数字智慧病理综合服务平台项目

3.预算金额：955万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为945万元。

5.采购需求（简介）：随着医院医技病理科快速发展，存储量逐年递增，在病理医生短缺、病理管理水平较弱、诊断水平参差不齐、培养周期冗长的背景下，需统一规划搭建智能数字化病理平台，改善优化医院病理科单一发展模式，组建全数字化病理科，从软件、设备、存储业务管理实现有效闭环链接，形成完整的数字化工作站流程。融合智能诊断服务，优化提升科室诊断效率；建立病理数字切片库，积累科研数据和资源，实现AI辅助诊断、智能化质控、科研数据集成等应用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成本项目建设；提供1年维保服务和硬件3年原厂维保服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市第一人民医院

地    址：常州市局前街185号

联 系 人：刘女士

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地  　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订完成后，在中标人实施人员进场且硬件到货并通过验收的情况下，采购人收到发票后的10个工作日内支付合同总价的50%；系统上线运行并验收合格且采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的40%；运维期满前10个工作日内,采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的10%（无息）。付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称： 数字智慧病理综合服务平台

2.预算金额： 955万元

3.最高限价： 945万元

4.采购项目概况（简介）：

随着医院医技病理科快速发展，存储量逐年递增，在病理医生短缺、病理管理水平较弱、诊断水平参差不齐、培养周期冗长的背景下，需统一规划搭建智能数字化病理平台，改善优化医院病理科单一发展模式，组建全数字化病理科，从软件、设备、存储业务管理实现有效闭环链接，形成完整的数字化工作站流程。融合智能诊断服务，优化提升科室诊断效率；建立病理数字切片库，积累科研数据和资源，实现AI辅助诊断、智能化质控、科研数据集成等应用。

5.合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成本项目建设；提供1年维保服务和硬件3年原厂维保服务。

6.是/否接受联合体投标： 否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：否

12.项目类别： 服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：合同签订之日起3个月内完成本项目所有内容，经调试后交付采购人使用。

实施地点：常州市第一人民医院：

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订完成后，在中标人实施人员进场且硬件到货并通过验收的情况下，采购人收到发票后的10个工作日内支付合同总价的50%；系统上线运行并验收合格且采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的40%；运维期满前10个工作日内,采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的10%（无息）。

付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

5. 保险

无

- 技术要求

3.1项目建设背景及建设标准依据

- 3.1.1建设背景

- 随着我院医技病理科快速发展，存储量逐年递增，在病理医生短缺、病理管理水平较弱、诊断水平参差不齐、培养周期冗长的背景下，需统一规划搭建智能数字化病理平台，改善优化我院的病理科单一发展模式，组建全数字化病理科，从软件、设备、存储业务管理实现有效闭环链接，形成完整的数字化工作站流程。融合智能诊断服务，优化提升科室诊断效率；建立病理数字切片库，积累科研数据和资源，实现AI辅助诊断、智能化质控、科研数据集成等。

- 3.1.2建设标准依据

本项目在建设过程中，遵循相关国际国内的行业标准，包括功能规范、数据标准、建设与管理标准等，所遵循标准和规范包括但不限于以下内容，所有相关医疗标准规范和行业标准规范等最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47号；
      《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》；
      《网络安全法》；
      《个人信息保护法》
      《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）
      《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）
      《信息技术 大数据 数据治理实施指南》（GB/T 44109-2024）
      《中华人民共和国民法典》；
      《电子病历基本架构与数据标准（试行）》（卫办发〔2009〕130号）；
      《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》；
      《电子病历系统功能规范（试行）》(卫医政发〔2010〕114号)；
      《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》；
      《基于电子病历的医院信息平台技术规范》（2012）；
      《三级医院评审标准（2022年版）》；

《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》

- 3.2总体要求

★1、本项目不可转包、分包、不支持联合体投标（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）。

★2、合同签订之日起3个月内完成本项目所有内容并顺利交付。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）。

★3、报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、及接口改造、系统切换等为实现本项目建设目标而开展的服务商所必须的相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）。

★4、本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于本项目建设的系统或者投标人购买的第三方插件授权、序列号、认证等一切相关的费用。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）。

5、软件的研发严格执行国际软件工程的标准（CMM、ISO等），符合国际医疗软件的规范（HL7、SNOMED、ICD-9/10、IHE、XML等），符合原卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求,符合与信息集成平台建设与成熟度测评相关规定，符合医院信息互联互通标准化成熟度测评标准，符合电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，符合医院智慧服务分级评估标准体系，符合医院智慧管理分级评估标准体系，符合国家信息安全和数据安全相关法律法规，符合医疗卫生行业及信息化政策法规。

★6、投标人提供必须满足以下要求：

（1）满足以下两项中任意一项要求：

①供应商为所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的制造商：须具有有效期内的医疗器械生产许可证；

②供应商为所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的经销商：须具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；

（2）提供所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的有效医疗器械注册证（范围：数字切片扫描相关）。

- 3.3项目建设主要内容

本项目为数字智慧病理综合服务平台建设，通过技术手段将众多设备、软件、存储系统、业务管理有效链接，形成完整的数字化工作流程。建立数字病理硬件基础平台和图像管理与AI阅片等系统，运用人工智能来辅助诊断，实现标准化管理，提升病理运营效率和诊断质量。

项目建设包含且不限于系统设计、开发、实施、运行维护以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。

项目建设清单如下：

| 序号 | 系统模块 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字病理图像管理与AI阅片系统 | 数字病理图像管理 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 2 |  | 数字病理AI阅片系统 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 3 | 数字病理切片质控管理 | 智能制片质控 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 4 |  | 智能扫描质控 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 5 |  | 切片质控评分 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 6 | 数字病理人工智能辅助诊断应用 | 宫颈细胞学辅助诊断 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 7 |  | 消化道病理活检辅助诊断 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 8 |  | 淋巴结转移辅助诊断 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 9 |  | 乳腺癌免疫组化辅助诊断 | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI算力服务器 |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 2 | 数字病理切片扫描仪（400片） |  | 2 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 3 | 数字病理切片扫描仪（240片） |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 4 | 数字病理硬件存储-热数据分布式存储（SSD） |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 5 | 数字病理硬件存储-温冷数据分布式存储（HDD） |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 6 | 存储交换机一 |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 7 | 存储交换机二 |  | 1 | 台 | 详见功能需求与技术要求 |
| 8 | 其他配置组件要求 |  | 1 | 套 | 详见功能需求与技术要求 |

- 3.4功能需求与技术要求

注：标注“★”项为实质性响应条款；标注“▲”项为关键性技术指标参数；其他为一般性指标参数。

- 3.4.1软件功能需求与技术要求

| 序号 | 系统模块 | 系统分项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理图像管理与AI阅片系统 | 数字病理图像管理 | 支持多种图像格式功能：支持CSP、SVS、TIF、VMS、NDPI、KFB、MDSS、SDPC等多种图像格式。 自动同步上传：支持扫描好的病理切片图像可自动同步上传。 OCR识别与归档：OCR自动识别病理切片上的机打病理标签或二维码，提取病理切片编号进行归档管理。 信息编辑功能：支持对数字病理切片的信息进行单独或批量编辑。 图像下载功能：支持数字病理切片图像的下载。 ▲组合数据查询：支持根据切片号、切片类型、部位、扫描设备、阅片状态等关键字进行多类型组合数据查询。 辅助诊断算法：支持自定义配置和兼容多种辅助诊断算法。 用户管理功能：支持用户的新增、编辑、删除。 权限管理功能：支持角色权限的新增、修改、删除。 系统对接：支持与PIS信息系统对接，实现阅片调阅、病例信息获取、AI结果回传。 支持以列表方式展示病理检查数据。默认显示病理号、检查项目、数字切片、总切片数、姓名、年龄、切片更新时间等。 支持单击病理信息列表展开查看该病理号下的所有切片信息。 支持通过鼠标滚轮或拖拽右侧滚动条实现切片列表浏览。 支持翻页进行数据的切换查看。 支持单击图标修改自定义显示内容。 支持按病理检查类型、检查时间等组合筛选数据； 支持按病理号、切片更新时间升序/降序排序； 支持按病理号或病理号区间查询病理检查数据。 支持界面右下角查看筛选条件下检查数和切片数。 支持以平铺的方式展示系统内的切片数据，列表以切片卡片形式显示切片标签图、切片号、切片类型、部位、上传时间、是否扫糊、已读/未读以及计算状态、算法分析结果（阴性、阳性、非肿瘤性病变）等信息。 支持鼠标悬浮某一切片上，显示可点击状态，单击某个数据进入切片浏览页面。 支持通过患者列表上方的的搜索框进行全库的数据查询。 ◆支持输入切片号/切片号区间的模糊不完整搜索。用户可以输入部分切片号，系统能够识别并返回与之相关的所有匹配结果，支持不完整或模糊的输入；支持用户输入切片号的区间（如“1001-1010”），系统将返回该范围内的所有相关切片，方便用户快速定位。 支持在搜索框中输入切片号/切片号区间字段确认查询，查询结果在列表中显示，查询无结果时列表下方提示“无结果”。 支持通过部位、上传时间、切片类型、计算状态、阅片状态、切片状态、扫描设备、算法、染色标记物以及分析结果，进行数据筛选，默认展示全部数据；选择对应筛选项后直接触发数据查询，列表展示所有筛选项的交集。 部位：文本输入，模糊搜索。 切片类型：包括全部切片类型、常规病理、细胞病理、免疫组化、冰冻病理、特殊染色、分子病理、分子病理FISH，支持下拉选择。 上传时间：包括全部上传时间、今天、昨天、3天内、7天内、最近1个月、最近3个月、自定义时间，支持下拉选择。 计算状态：包括全部计算状态、未计算、待计算、计算中、计算成功、计算失败，支持下拉选择。 阅片状态：包括全部阅片状态、已阅片、未阅片，支持下拉选择。 切片状态：包括处理失败、已归档、处理中、已上传；已上传状态的切片可直接打开阅片；已归档指切片缓存文件已被删除需解档后才可阅片；处理中指切片从归档到解档完成的中间状态；处理失败指切片解档失败。 染色/标记物：指切片染色类型或标记物类型。 分析结果：包括阴性、阳性、非肿瘤性病变，精确搜索。 支持通过切片号、上传时间、病理号、更新日期进行数据排序，默认按切片号降序排列。 支持选择相应排序方式后，列表数据排序刷新。 支持对切片号、切片类型、分析算法、染色/标记物、切片部位进行编辑修改。 支持对于有切片下载权限的用户提供下载功能，支持浏览器直接下载切片文件数据。 支持对于有切片删除权限的用户提供删除功能。 支持进行批量编辑切片信息、批量下载切片、批量删除切片操作。 支持切片可选多张切片数据。 支持选中待修改切片后可批量修改切片类型、分析算法、染色/标记物、切片部位。 支持批量下载切片，浏览器自动下载zip文件。 支持批量删除，在提醒窗口中确认删除。 支持在切片列表页收藏切片，支持直接收藏切片不需要输入收藏夹名称。 支持在切片列表“添加至收藏夹”弹窗“收藏夹名称”框输入要创建的收藏夹名称。 支持切换收藏夹页面，支持创建新收藏夹。 支持根据上传时间、切片类型、计算状态、阅片状态、部位等组合对收藏夹内切片进行筛选。 支持对收藏夹内切片进行阅片、取消收藏操作。 支持批量管理，支持取消收藏切片、移动至其他文件夹、批量编辑切片信息、批量下载切片。 |
| 2 |  | 数字病理AI阅片系统 | 图像查看与编辑：支持数字切片图像信息的查看与编辑功能。 快捷切换：支持快捷切换查看同一病理号下的不同切片图像。 线上浏览：支持病理图像的无损缩放、多种倍率快捷切换、自由拖拽平移、缩略图导航与浏览轨迹记录、分辨率尺。提供功能界面截图作为证明材料。 图像操作：支持病理图像的旋转操作、截图操作。 多图对比：支持病理图像的多图对比浏览功能，方便比对查看切片图像。 图像标注：支持矩形、自由笔、箭头、文字等标注功能。 ◆测量工具：提供在线直线测量工具，支持测量细胞、组织等的直径、长度。该工具提供直观的用户界面，确保测量的准确性。 辅助诊断算法：支持自定义配置多种辅助诊断算法，并提供手动修改算法功能。 支持阅片页面显示切片信息，包括切片标签图、切片类型、部位、上传时间、是否阅片、是否经过AI算法计算、是否扫糊、阴阳性以及同病理号下的切片数量等。 支持显示切片相关扫描信息，包括扫描号、扫描日期、扫描设备、扫描倍率、文件大小、图像像素尺寸； 支持点击扫描号后的“复制”字样复制扫描号。 支持旋转切片标签图的显示方向。 支持比例尺展示当前图像像素与实际大小的比例。 支持图像缩放时，支持当前倍率的实时显示，比例尺根据放大倍率同步更新。 支持在图像区域左上角查看鼠标所在位置的实时坐标。 支持图像的无损缩放显示，支持双击图像放大到原始扫描倍率。 支持提供固定倍率的图像快捷缩放按钮，包括1倍、5倍、10倍、20倍、40倍。 支持拖拽图像区域，可以实现图像上下左右平移。 支持通过上下左右、WASD快捷键对图像进行平移。 支持图像360°范围内的旋转，支持旋转工具或图像拖拽均可实现旋转功能，支持隐藏旋转工具。 支持通过导航图查看当前视野所在位置，显示当前视野下的图像。 支持实现视野的快速切换，支持实现图像平移。 支持导航图上可显示浏览轨迹，支持在10X以上倍率浏览图像时出现浏览轨迹。 支持选择隐藏/显示导航图和导航图浏览轨迹。 支持固定截图区域大小截取图像保存。 支持截取图像，显示已截取图像个数，可展开显示所有已截取图像。 支持下载截图到本地，支持删除该截图。 支持选中顶部工具的标注工具，在图像区域进行标注和测量。 支持标注工具上显示对应标注工具名称。 支持选择隐藏病灶/显示病灶，图像中病灶轮廓全部隐藏/显示。 支持病灶列表以总体分析、病灶列表、底部操作栏展示。支持根据不同算法应用的输出结果提供对应显示。 支持对病灶进行删除、批量删除、标签修改，支持根据标签预设模板手动修改病灶标签。 支持对“计算成功”状态的切片数据提供添加病灶功能。 支持根据当前切片类型提供对应的病灶标注工具，对细胞病理提供矩形标注，对组织病理提供自由笔轮廓标注，标注完成的病灶自动进入病灶列表中。 对于免疫组化类型切片，算法自动计算病灶区域面积、各类细胞占比。已添加的病灶以略缩图形式展示在病灶列表。支持切换20X、40X、自定义视野下添加病灶。 支持标记反馈阅片发现的问题，包括AI计算问题、OCR识别问题、图像质控问题、其他问题。 支持对阅片偏好配置、截图配置、语言配置、切片列表上传时间默认筛选项、切片列表默认排序以及登录默认页配置进行定义。 图像区域显示内容：支持勾选工具对应显示在阅片界面上；同时支持在阅片界面隐藏工具。 图像平移惯性：支持调节阅片界面图像平移延时。支持选择“无效”取消阅片界面平移惯性。 方向键和WASD移动幅度：支持拖动进度条设置移动幅度，移动幅度指上下左右平移的步长为当前窗口的百分比。 方向键和WASD移动幅度/方向：支持选择图像按照箭头方向或反方向移动。 支持设置截图显示标注、病灶分析结果。选择后截取的图像会带上标注/病灶。 支持切换简体中文、繁体中文、英文。 支持选择切片列表上传时间的默认筛选项。支持选择切片列表的默认排序方式。支持选择登录系统后默认进入的首页。 |
| 3 | 数字病理切片质控管理 | 智能制片质控 | ▲支持对组织病理切片提供智能打分和评级的功能。 ◆支持标本制片质量判断：支持智能判别是否存在气泡、胶液外溢的情况。及时发现制片过程中常见问题，减少返工率。 ◆支持标本切片质量判断：支持智能判别是否存在切片褶皱、折叠等现象。及时发现制片过程中常见问题，减少返工率。 |
| 4 |  | 智能扫描质控 | 支持对所有切片的图像质量进行评估。 支持对扫描模糊的切片进行质控提示。 |
| 5 |  | 切片质控评分 | 切片质控评价： 支持用户快速进入切片质控评价页面，便于查看AI计算的质控结果。 支持对于具有AI结果输出的质控项目，页面提供明确标识，帮助用户快速区分哪些质控项由AI生成结果。 汇总并展示切片的总体质控等级和评分，以便直观了解总体质量情况。 手动调整评分： 支持用户手动修改质控相关各项指标的分数，以便根据实际情况调整AI的初始评分。 支持提供详细的扣分建议，明确列出各评分项的扣分原因和依据，方便用户参考和判断。 支持重置评分结果的功能，允许用户快速恢复到AI计算的初始评分状态，避免误操作影响最终评价。 |
| 6 | 数字病理人工智能辅助诊断应用 | 宫颈细胞学辅助诊断 | 1.智能筛查与质控 ◆图像质量筛查与质控：支持宫颈液基细胞切片的图像质量评估，并对扫描模糊的切片进行质控提示。 阴阳性分类提示：支持宫颈液基细胞中进行细胞特征的多维提取和炎症分析，提示每张切片的阴阳性。 自动检测异型细胞：支持自动检测异型细胞。 2. 异常细胞的精确定位与识别 ◆病变细胞定位与分类：支持宫颈液基细胞切片全场扫描病理图像的病变细胞定位及分类功能，提示ASC-US、LSIL、ASC-H、HSIL等。 ◆微生物感染提示：支持宫颈液基细胞切片全场扫描病理图像的微生物检测功能，包括霉菌、线索细胞。 TBS智能判读：支持宫颈液基细胞切片的TBS智能判读功能。 病变细胞展示：支持病变细胞的列表、缩略图展示功能。 量化显示功能：支持异型细胞的核浆比、细胞面积的量化显示功能。提供功能界面截图作为证明材料。 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变细胞，并支持算法结果重置。 支持病灶列表显示算法检出的病灶、病灶个数以及病灶的类别。 支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置。 支持选中病灶的矩形框高亮显示。 支持在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 支持选择隐藏/显示病灶，支持一键隐藏/显示。 支持在病灶列表或病灶框上对算法检出的病灶类型进行手动修改。 支持修改后病灶列表中的病灶标签相应更改。 支持在病灶列表或病灶框删除当前选中病灶。 3.结构化病理报告 ▲结构化报告生成：支持根据AI智能分析结果自动生成结构化报告，为病理医生提供诊断结论参考。 病理报告集成：支持对接发送或一键复制到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 支持报告内容格式化为TBS标准结构，包含必要字段。 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整诊断内容等。 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。 |
| 7 |  | 消化道病理活检辅助诊断 | 1.胃消化道智能筛查 图像质量筛查与质控：支持胃活检病理切片的图像质量评估功能。 肿瘤性分类：支持胃活检病理切片的良性/恶性（肿瘤性）分类提示功能。 ◆智能识别异型组织：支持胃活检病理切片不少于三种异型类型（腺癌、高级别上皮内瘤变、低级别上皮内瘤变）的智能判读功能，并对胃活检病理切片中的异型组织进行勾画及定位。 ▲非肿瘤性病变智能识别与分级：支持慢性胃炎、活动性、肠化和萎缩的自动提示与分级功能。 支持手动选择全层黏膜、浅表黏膜；支持对慢性炎症、活动性、萎缩、肠化、HP级别进行手动选择。 支持在放大倍数＜10倍时，查看炎症、肠化、活动性热力图。放大倍数＞10时可见活动性点图。 2 .胃消化道智能量化分析 ◆异型组织量化：支持异型组织的列表显示，并对异型组织的面积进行量化显示。 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变细胞，并支持算法结果重置。 支持算法自动对病变组织进行识别定位，在病灶列表显示检出的病灶、病灶个数以及病灶的类别。 支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。 支持在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 支持选择隐藏/显示病灶和热力图，支持一键隐藏/显示。 3 .胃消化道结构化病理报告 ▲结构化报告：支持胃活检病理诊断结构化报告自动生成。 病理报告集成：支持对接发送或一键复制到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 支持胃消化道报告内容按照TBS标准结构，包含必要字段。 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整诊断内容等。 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。 4.肠消化道智能筛查 图像质量筛查与质控：支持肠活检病理切片的图像质量评估功能。 肿瘤性分类：支持肠活检病理切片的良性/恶性（肿瘤性）分类提示功能。 智能识别异型组织：支持肠活检病理切片不少于三种异型类型（腺癌、高级别上皮内瘤变、低级别上皮内瘤变）的智能判读功能，并对肠活检病理切片异型组织进行勾画及定位。 ▲非肿瘤性病变智能识别与分级：支持息肉样增生，增生性息肉和炎性息肉的智能判读。 支持在病灶列表或病灶框上对算法检出的病灶类型进行手动修改，修改后病灶列表中的病灶标签相应更改。 支持在病灶列表或病灶框上删除当前选中病灶。 5.肠消化道智能量化分析 异型组织量化：支持异型组织的列表显示，并对异型组织的面积进行量化显示。 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变细胞，并支持算法结果重置。 支持算法自动对病变组织进行识别定位，在病灶列表显示检出的病灶、病灶个数以及病灶的类别。 支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。 支持在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 支持选择隐藏/显示病灶和热力图，支持一键隐藏/显示。 6.肠消化道结构化病理报告 结构化报告：支持肠活检病理诊断结构化报告自动生成。 病理报告集成：支持对接发送或一键复制到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 支持肠消化道报告内容按照TBS标准结构，包含必要字段。 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整诊断内容等。 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。 |
| 8 |  | 淋巴结转移辅助诊断 | 1.淋巴结和转移癌灶智能识别 淋巴结识别：支持对淋巴结切片中的淋巴结进行识别和检测。 ◆转移癌灶智能分析：支持对淋巴结中转移癌灶进行识别以及病灶轮廓分割。 支持计算转移灶的最大径并对转移癌灶面积进行量化显示。 支持显示转移癌灶的列表以及病灶个数统计。 支持手动添加病灶区域，并对添加的病灶区域进行面积和最大径测量。 支持选择列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的红色高亮显示。 支持在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 支持选择隐藏/显示病灶，支持一键隐藏/显示。 2. 智能量化分析 ▲量化分析：支持统计切片中淋巴结个数、有癌转移的淋巴结个数以及全片中转移灶的最大径，显示淋巴结的列表以及病灶个数统计。 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变细胞，支持算法结果重置。 3. 结构化病理报告 结构化报告：支持淋巴结转移病理诊断结构化报告自动生成。 病理报告集成：支持对接发送或一键复制到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 支持报告内容按照TBS标准结构，包含必要字段。 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整诊断内容等。 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。 |
| 9 |  | 乳腺癌免疫组化辅助诊断 | 1.肿瘤细胞精准识别和分类 多种酶标切片智能识别：支持对乳腺免疫组化ER、PR、HER-2、Ki67四种酶标的切片进行分析，支持识别切片中的肿瘤细胞。 多种酶标切片智能分类：支持对肿瘤细胞进行阳性显色与阴性不显色分类。 支持针对ER/PR阳性显色肿瘤细胞区分强阳、中阳、弱阳。 支持针对HER-2区分强阳膜完整、强阳膜不完整、中阳膜完整、中阳膜不完整、弱阳膜完整、弱阳膜不完整。 支持精准定位肿瘤细胞，并对肿瘤细胞进行显色和不显色的分类识别。 支持肿瘤细胞在＞10倍时自动显示细胞检测点，以不同颜色区分不同类别。 支持肿瘤细胞＜10倍时自动隐藏细胞点。 2.智能量化分析 ◆多种酶标切片量化分析：支持对乳腺免疫组化切片ER、PR、Ki67、Her-2等提供智能定量分析。支持统计各类肿瘤细胞的占比；支持对ER、PR切片提供阳性强度判定；支持对Her-2切片提供Her-2评分。 ▲热点区域实时智能分析：支持对乳腺免疫组化切片Ki67区域进行实时智能定量分析。 自定义调节：支持自定义调节肿瘤细胞显色阈值。 支持手动添加病灶区域，并对添加的病灶区域内各类细胞进行统计。 支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。 支持在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 支持选择隐藏/显示病灶，可一键隐藏细胞检测点和病灶轮廓。 3. 感兴趣区域（ROI）分析 手动添加病灶：支持手动添加ROI区域进行分析。 ◆感兴趣区域（ROI）智能分析：用户可以手动或通过智能算法定义感兴趣区域，针对ROI区域内各类显色阳性肿瘤细胞占比进行统计，对ROI面积进行计算。 4 .结构化病理报告 结构化报告：支持乳腺免疫组化病理诊断结构化报告自动生成。 病理报告集成：支持对接发送或一键复制到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 支持病人有多个病理切片时，输出多项免疫组化结果。 支持报告内容按照TBS标准结构，包含必要字段。 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整诊断内容等。 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。 |

- 3.4.2硬件功能需求与技术要求

1.AI算力服务器

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| AI算力服务器 | ★网络：千兆以上电口或光口；数量不少于2；CPU：主频2.0GHz以上，物理10核心以上 ；数量不少于2；内存：综合64GB以上，DDR4 RECC 2666Mz以上；GPU：核心频率1.35GHz以上，显存11GB以上，显存频率14GHz以上，数量4块；存储（HDD)：8TB，缓存256M，转速7200K，数量 6 块；存储（SSD）：（1）不低于240GB读（560MB/s以上）写（280MB/s以上) ，数量1块；（2）不低于480GB读（560MB/s以上）写（490MB/s以上) ;数量1块。 |

2. 数字病理切片扫描仪（400片）

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数字病理切片扫描仪（400片） | 1.包含数字病理扫描仪2台；数字病理扫描工作站；扫描控制软件；本地阅片软件； ★2.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥400张； ★3.物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.8； ▲4.扫描方式：采用线性扫描技术（非面阵扫描），配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；提供所使用相机的说明文件、内部安装照片。 ▲5.扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s；提供证明资料，以备验收核查。 6.扫描切片尺寸：1inx 3in； 7.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素； 8.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制，需提供技术说明； ▲9.后续可原设备升级多色荧光扫描模块，最高匹配7色荧光。 ★10.扫描工作站：处理器≥I5；内存≥16GB；硬盘≥1TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器等于或优于23.8英寸。 11.要求扫描仪完成扫描后，通过自带软件完成图像的跨院区传输、浏览、诊断、截图、旋转等操作； 12.全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99.8%。 13.为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。 14.支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片； 15.设备支持升级人工智能诊断软件。 16.可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片； 17.可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察；要求提供软件操作截图，以备验收核查； 18.支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览；支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。 |

3. 数字病理切片扫描仪（240片）

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数字病理切片扫描仪（240片） | ★1.装载通量为≥240片，可7×24小时不间断扫描；采用左右两边提篮上片方式，支持120片循环扫描。 2.物镜采用 20 倍物镜，数值孔径≥NA/0.8；进口≥500万像素高速CMOS面阵相机；2/3英寸靶面；扫描为连续面阵方式进行； 3.高精度线性马达，X/Y 方向运动 ≥0.5um 精密光栅定位；Z 方向运动分辨率≥0.125um； 4.载板式上下料方式，玻片与运动机构无接触；100%避免卡片、碎片问题； 5.载物台对焦方式。还原显微镜的对焦方式，保证光学采图的准确性和稳定性； ▲6. 20倍扫描时间：35 秒（15mm*15mm）；分辨率≤0.345μm/pixel。40 倍扫描时间：40 秒（15mm*15mm）；分辨率≤0.172μm/pixel。 7.支持全自动扫描和手动扫描两种方式；支持扫描 20X/40X 扫描，自动切换； 8.人工智能算法自动识别圈定扫描区域，全自动对焦。同时支持手动扫描区域设置和对焦点的编辑； 9.支持快速扫描、精准扫描、融合扫描、3D 扫描四种扫描模式； 10.一次扫描过程中，可自动识别切片类型（组织学/免疫组化/细胞学/其他），并根据切片类型配置不同扫描的模型； 11.OCR光学字符识别技术，可准确识别切片标签上的文字、条码等，字符识别成功率≥98%； 支持二维码/条形码识别功能，对打印清晰的标签识别成功率≥ 98%以上； 12.提供切片管理功能，可对切片进行查询、重命名、排序、删除等操作； 13.支持扫描直接输出IBL/TIFF/SVS格式文件，无需另外转换； 14.支持对于 3D 扫描的图像不同焦平面浏览的功能； ▲15.具有高清截图功能，可选择 300/600/1200dpi 的图片导出，图片可直接用于发表期刊/论文等。 16.具有无限缩放功能，可支持 1X、2X、5X、10X、20X、40X、80X 缩放； 17.支持多幅图像分页、同步预览和全屏预览； 18.具有一键快速截图功能，可导出 JPEG 等格式的图片； 19.支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）； 20.支持对于标注的区域的长度/周长/面积的测量； |

4. 数字病理硬件存储-热数据分布式存储（SSD）

| 设备名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字病理硬件存储 热数据分布式存储（SSD） | 硬件规格 | ★本次分布式存储配置≥3节点；集群整体配置CPU核数≥288核， ≥2.2GHz；单存储节点内存≥256GB DDR4 2933MHz及以上；本次配置裸容量≥368TB；存储池进行EC/多副本后，配置可得容量≥212TB ；本次每节点配置16块7.68TB SSD NVMe Palm硬盘作为主存；2块480GB SSD盘作为系统盘。 |
|  | 分布式架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响 |
|  |  | 如果是非对称架构（有独立的元数据服务或元数据节点），则元数据节点或部署元数据服务的节点不少于1台 |
|  | 系统扩展性 | 具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点。 |
|  | ▲数据冗余保护 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
|  | 空间利用率 | 支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比； |
|  | 协议支持 | 一套存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点 |
|  | 并行客户端 | 支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2 |
|  | 负载均衡 | 支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2% |
|  | 分级 | 1、 支持分级功能 |
|  |  | 2、 支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略 |
|  |  | 3、 支持一次性或周期性数据迁移 |
|  |  | 4、 可按容量水位设置迁移策略 |
|  |  | 5、 支持文件扩展名的包含和不包含匹配。 |
|  | Qos | 1、 支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源 |
|  |  | 2、 可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置 |
|  |  | 3、 可限定带宽和IOPS上限 |
|  |  | 4、可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量 |
|  | 元数据检索 | 1、 支持元数据检索功能 |
|  |  | 2、 可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件 |
|  |  | 3、 可通过管理界面或REST接口查询 |
|  |  | 4、 无需独立的服务节点 |
|  | 端到端DIF | 支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性。 |
|  | 在线扩容、升级 | 支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数。扩容过程中对业务无影响 |
|  |  | 支持存储软件在线升级，扩容和升级操作均不影响前端业务的连续性 |

5.数字病理硬件存储-温冷数据分布式存储（HDD）

| 设备名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字病理硬件存储 温冷数据分布式存储（HDD） | 硬件规格 | ★本次分布式存储配置≥4节点；集群整体配置CPU核数≥384核， ≥2.2GHz；单存储节点内存≥256GB DDR4 2933MHz及以上；本次配置裸容量≥1600TB；存储池进行EC/多副本后，配置可得容量≥1036TB；本次每节点配置25块16T SATA硬盘作为主存；2块480GB SSD盘作为系统盘；每节点配置≥2块 3.2TB NVME SSD，缓存盘不占用主存盘槽位。 |
|  | 分布式架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响 |
|  |  | 如果是非对称架构（有独立的元数据服务或元数据节点），则元数据节点或部署元数据服务的节点不少于1台 |
|  | 系统扩展性 | 具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点。 |
|  | ▲数据冗余保护 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
|  | 空间利用率 | 支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比； |
|  | 协议支持 | 一套存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点 |
|  | 并行客户端 | 支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2 |
|  | 负载均衡 | 支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2% |
|  | 分级 | 1、 支持分级功能 |
|  |  | 2、 支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略 |
|  |  | 3、 支持一次性或周期性数据迁移 |
|  |  | 4、 可按容量水位设置迁移策略 |
|  |  | 5、 支持文件扩展名的包含和不包含匹配 |
|  | Qos | 1、 支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源 |
|  |  | 2、 可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置 |
|  |  | 3、 可限定带宽和IOPS上限 |
|  |  | 4、可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量 |
|  | 元数据检索 | 1、 支持元数据检索功能 |
|  |  | 2、 可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件 |
|  |  | 3、 可通过管理界面或REST接口查询 |
|  |  | 4、 无需独立的服务节点 |
|  | 端到端DIF | 支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性 |
|  | 在线扩容、升级 | 支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数。扩容过程中对业务无影响 |
|  |  | 支持存储软件在线升级，扩容和升级操作均不影响前端业务的连续性 |

6. 存储交换机一

| 设备名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储交换机 | 交换机1 | 1. 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，支持25GE光口≥48，100GE光口≥8，电源模块≥2，风扇模块≥4。 |
|  |  | 2.支持M-LAG或vPC等类似技术； |

7. 存储交换机二

| 设备名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 存储交换机 | 交换机2 | 1. 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，支持万兆光口≥48个，100GE/40GE光口≥6个，电源模块≥2，风扇模块≥4。 |
|  |  | 2. 支持M-LAG或vPC等类似技术； |
|  |  | 3. 支持VxLAN Mapping，实现多 DC 二层互通； |

8. 其他配置组件要求

| 设备名称 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 其他配置组件要求 | 25G多模光模块 | 25G光模块-多模模块(850nm,0.1km,LC) |
|  | 10G多模光模块 | 10G多模光模块(850nm,0.3km,LC) |
|  | 40G高速线缆-3M | 40G-高速电缆-3m |

- 3.5实施要求

3.5.1实施工期：合同签订之日起3个月内完成本项目所有内容并顺利交付。

3.5.2提供项目详尽的实施方案和进度表。

1、组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

2、制定具体的实施流程、 实施内容。

3、 投标供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标供应商应按招标文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师团队驻扎医院进行项目的开发实施工作，投标供应商需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，具有相关职称的需在投标文件中提供,能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

3.5.3项目调试期间，中标供应商需对采购人项目相关的科室、 人员、 第三方项目参与方进行分期、分批的各种技术培训，确保相关人员能熟练操作。

3.5.4项目覆盖软件免费维护保障服务期1年，相关硬件免费维护保障服务期3年。

3.5.5拟投入项目人员需求：

1、为本项目拟投入项目经理一名，需具有高级工程师职称，具有丰富的项目经验，能够为本项目制定详细、合理的项目计划等，并能组织团队有效实施，确保项目按计划推进。项目经理不得与技术负责人、售后负责人为同一人。

2、为本项目拟投入技术负责人一名，拥有相关职业资格证书，需具备良好的沟通技巧及过硬的技术能力，能与业主单位等各相关方进行有效的技术层面的沟通和协调，及时解决项目中出现的技术问题。技术负责人不得与项目经理、售后负责人为同一人。

3、为本项目拟投入售后负责人一名，拥有相关职业资格证书。对于客户提出的产品使用、维护等问题，能够给予准确、清晰的解答。针对客户反馈的产品故障问题，售后负责人需迅速组织售后团队开展故障诊断工作，并及时安排相关人员解决问题。售后负责人不得与项目经理、技术负责人为同一人。

- 3.6验收要求

3.6.1交付验收要求：

1、采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，所有系统操作均符合技术要求后，由采购人组织最终验收。

2、采购人组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家共同组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后出具验收结果报告。

3.6.2交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1）系统的体系架构及描述。

2）提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

实施文档（包括建设、承建、监理、风评、审计）；

会议文档

实施开发报告（承建单位）

监理总结报告（如果项目有监理）

风险评估报告（测评单位）

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告；

其他项目建设的资料。

- 3.7售后服务要求

★1、本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少1年免费维保服务，硬件3年原厂免费维保服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修、接口等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，维保期内设备故障要求4小时内响应，8小时内排除故障，如不能排除故障，提供备机。如出现影响医院业务重大故障的，需要2小时赶到现场并排除；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成2小时及以上中断的，对每发生一次，其维保期相应延长30天。维保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行。

- 3.8培训要求

1、培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2、中标单位需提供免费培训，根据医院的情况制定相关培训方案，包括课程设置、培训资料、培训进程等，通过不间断培训，确保使用者了解软件的功能并能熟练掌握，培训内容应该全面覆盖本项目信息系统的各个方面，包括系统的基本概念、原理、功能、操作、维护、安全等方面的知识和技能，直至达到使用者能够熟练运用系统。

3、所有的培训费用必须计入投标总价。

- 3.9付款要求

合同签订完成后，在中标人实施人员进场且硬件到货并通过验收的情况下，采购人收到发票后的10个工作日内支付合同总价的50%；系统上线运行并验收合格且采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的40%；运维期满前10个工作日内,采购人收到发票后10个工作日内支付合同总价的10%（无息）。

付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

- 3.10分项报价表

| 序号 |  | 系统/设备名称 |  | 品牌 （若有） | 规格型号（若有） | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数字病理图像管理与AI阅片系统 | 数字病理图像管理 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 数字病理AI阅片系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 数字病理切片质控管理 | 智能制片质控 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  |  | 智能扫描质控 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  |  | 切片质控评分 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | 数字病理人工智能辅助诊断应用 | 宫颈细胞学辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  |  | 消化道病理活检辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  |  | 淋巴结转移辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  |  | 乳腺癌免疫组化辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AI算力服务器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 数字病理切片扫描仪（400片） |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | 数字病理切片扫描仪（240片） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 数字病理硬件存储-热数据分布式存储（SSD） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 数字病理硬件存储-温冷数据分布式存储（HDD） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | 存储交换机一 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 存储交换机二 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 其他配置组件要求 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |

注：1.投标报价包含与本项目相关的所有费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入投标报价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

- 3.11实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目不可转包、分包、不支持联合体投标。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | ★合同签订之日起3个月内完成本项目所有内容并顺利交付。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | ★报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、及接口改造、系统切换等为实现本项目建设目标而开展的服务商所必须的相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | ★本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于本项目建设的系统或者投标人购买的第三方插件授权、序列号、认证等一切相关的费用 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | ★投标人必须满足以下要求。 （1）满足以下两项中任意一项要求： ①供应商为所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的制造商：须具有有效期内的医疗器械生产许可证； ②供应商为所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的经销商：须具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证； （2）提供所投产品数字病理切片扫描仪（400片）、数字病理切片扫描仪（240片）的有效医疗器械注册证（范围：数字切片扫描相关）。 | 投标人提供证书扫描件加盖投标人公章。 |
| 6 | ★投标人承诺：本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少1年免费维保服务，硬件3年原厂免费维保服务。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 | ★AI算力服务器满足以下条件： ★网络：千兆以上电口或光口；数量不少于2；CPU：主频2.0GHz以上，物理10核心以上 ；数量不少于2；内存：综合64GB以上，DDR4 RECC 2666Mz以上；GPU：核心频率1.35GHz以上，显存11GB以上，显存频率14GHz以上，数量4块；存储（HDD)：8TB，缓存256M，转速7200K，数量 6 块；存储（SSD）：（1）不低于240GB读（560MB/s以上）写（280MB/s以上) ，数量1块；（2）不低于480GB读（560MB/s以上）写（490MB/s以上) ;数量1块。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 | 数字病理切片扫描仪（400片）满足以下条件： ★.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥400张； ★物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.8 ★扫描工作站：处理器≥I5；内存≥16GB；硬盘≥1TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器等于或优于23.8英寸。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 | 数字病理切片扫描仪（240片）满足以下条件： ★装载通量为≥240片，可7×24小时不间断扫描；采用左右两边提篮上片方式，支持120片循环扫描。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 | 数字病理硬件存储：热数据分布式存储（SSD）满足以下条件：硬件规格： ★本次分布式存储配置≥3节点；集群整体配置CPU核数≥288核， ≥2.2GHz；单存储节点内存≥256GB DDR4 2933MHz及以上；本次配置裸容量≥368TB；存储池进行EC/多副本后，配置可得容量≥212TB ；本次每节点配置16块7.68TB SSD NVMe Palm硬盘作为主存；2块480GB SSD盘作为系统盘。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |
| 11 | 数字病理硬件存储：温冷数据分布式存储（HDD）满足以下条件： 硬件规格： ★本次分布式存储配置≥4节点；集群整体配置CPU核数≥384核， ≥2.2GHz；单存储节点内存≥256GB DDR4 2933MHz及以上；本次配置裸容量≥1600TB；存储池进行EC/多副本后，配置可得容量≥1036TB；本次每节点配置25块16T SATA硬盘作为主存；2块480GB SSD盘作为系统盘；每节点配置≥2块 3.2TB NVME SSD，缓存盘不占用主存盘槽位。 | 投标人提供满足需求的承诺函并加盖投标人公章 |

- 3.12演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

| 系统 | 内容 | 序号 | 演示功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字病理图像管理与AI阅片系统 | 数字病理AI阅片系统 | 1 | ◆测量工具：提供在线直线测量工具，支持测量细胞、组织等的直径、长度。该工具提供直观的用户界面，确保测量的准确性。 |
| 数字病理切片质控管理 | 智能制片质控 | 2 | ◆支持对组织病理切片提供智能打分和评级的功能。允许病理学家对打分和评级结果进行审核和调整，帮助技术人员快速评估制片效果，确保最终结果的准确性。 |
|  |  | 3 | ◆支持标本制片质量判断：支持智能判别是否存在气泡、胶液外溢的情况。及时发现制片过程中常见问题，减少返工率。 |
|  |  | 4 | ◆支持标本切片质量判断：支持智能判别是否存在切片褶皱、折叠等现象。及时发现制片过程中常见问题，减少返工率。 |
| 数字病理人工智能辅助诊断应用 | 宫颈细胞学辅助诊断 | 5 | ◆图像质量筛查与质控：支持宫颈液基细胞切片的图像质量评估，并对扫描模糊的切片进行质控提示。 |
|  |  | 6 | ◆微生物感染提示：支持宫颈液基细胞切片全场扫描病理图像的微生物检测功能，包括霉菌、线索细胞。 |
|  | 消化道病理活检辅助诊断 | 7 | ◆非肿瘤性病变智能识别与分级：支持慢性胃炎、活动性、肠化和萎缩的自动提示与分级功能。针对慢性胃炎、活动性、肠化和萎缩等病变，系统提供实时提示，帮助病理学家快速定位问题区域。 |
|  |  | 8 | ◆非肿瘤性病变智能识别与分级：支持息肉样增生，增生性息肉和炎性息肉的智能判读。 |
|  |  | 9 | ◆结构化报告：支持胃活检病理诊断结构化报告自动生成。在信息系统对接的情况下，可将结构化报告中的内容发送至信息系统的报告模版中。 |
|  | 淋巴结转移辅助诊断 | 10 | ◆量化分析：支持统计切片中淋巴结个数、有癌转移的淋巴结个数以及全片中转移灶的最大径，显示淋巴结的列表以及病灶个数统计。 |
|  | 乳腺癌免疫组化辅助诊断 | 11 | ◆热点区域实时智能分析：支持对乳腺免疫组化切片Ki67区域进行实时智能定量分析。根据需要关注的热点区域进行手动框定实时计算分析。 |
|  |  | 12 | ◆感兴趣区域（ROI）智能分析：用户可以手动或通过智能算法定义感兴趣区域，针对ROI区域内各类显色阳性肿瘤细胞占比进行统计，对ROI面积进行计算。 |

- 3.13采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院室内导航管理系统项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 20 | / | / |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3,2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 24 | 是 | 否 |
| 2.1 | 总体设计方案 | 投标人根据本项目建设内容和技术需求，提出项目总体设计方案，方案需要包括对项目现状分析、需求理解、总体设计、业务架构、建设内容与功能描述等内容进行综合评价： 1.需求理解深刻、现状分析透彻、总体设计与业务架构完整、建设内容与功能模块描述详细为优秀的，得7分。 2.需求理解一般、现状分析一般、总体设计与业务架构完整程度一般、建设内容与功能模块描述详细程度一般得5分。 3.需求理解差、现状分析差、总体设计与业务架构完整程度差、建设内容与功能模块描述详细程度差、得3分。 4.方案内容无需求分析、总体设计与业务架构等不具有技术方案全面性、或针对性或未提供此项者，不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 对接方案 | 为保障后期平台的数据互通，投标人须提供与系统对接的具体方案: 1.对接方案接口设计科学合理、数据处理准确、部署与测试流程详细，具备承诺书的，得5分； 2.对接方案接口设计合理、数据处理有个别缺项，但要部署与测试流程基本完善得3分； 3.对接方案接口方案单一、内容不贴切且有缺项不完整的，得1分； 4.未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 实施方案 | 投标人须结合本项目建设要求，提供完整的实施方案，能对项目实施的过程中的进度管理、变更、质量、风险等做出详细规划和实质说明的，得7分；项目实施方案中包含进度管理、变更、质量、风险等方面描述但没有详细规划和实质说明的，得5分；项目实施方案混乱的，得3分；不提供的不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审，根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分；方案基本满足要求，可操作性一般的得3分；方案稍有欠缺得1分；方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 56 | 否 | 是 |
| 3.1 | 参数响应 | 第四章采购需求中“四、功能需求与技术要求”标注“▲”项为关键性技术指标参数；其他为一般性指标参数。 1.标注“▲”号的为关键性技术指标参数，每一项不满足要求的扣0.5分，扣完为止；（凭截图或技术证明等佐证材料）。 2、未标注“▲”的为一般性指标参数，每一项不满足要求的扣0.2分，扣完为止。 评审材料：投标文件中提供技术偏离表及相关证明材料并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 0 | 11 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目类似的病理项目建设经验的业绩，每提供一份合同得3分，最高得6分，没有不得分。响应文件中提供合同复印件并加盖投标人或供应商公章，否则不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业资质 | （1）投标人具有有效的ISO 22301业务连续性管理体系证书的，通过认证的范围包括医疗科技领域内系统软件的开发所涉及的业务连续性管理活动，得1分，否则不得分。 （2）投标人具有有效的ISO/IEC 27001信息安全管理体系证书的，通过认证的范围包括提供AI人工智能业务的技术开发及运维服务，得1分，否则不得分。 （3）投标人具有有效的ISO/IEC 27701隐私信息管理体系证书，范围包括提供中国境内(不含港、澳、台)人工智能(医疗影像)的开发与运维服务，得1分，否则不得分。 （4）投标人具有有效的ISO 13485医疗器械质量管理体系证书，得1分，否则得不得分。本证书范围：计算机辅助诊断软件以及医学影像管理与处理软件的设计开发、制造、实施、分销以及服务相关的内容。 以上提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 投标人需配备项目经理1名，具有信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书，系统集成项目管理工程师证书的每1类得2分，最高得6分，未提供不得分。 提供有效证书复印件及开标前3个月任意1月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目技术负责人 | 投标人除项目经理外需配备项目技术负责人1名，具有人工智能专业高级职称证书得3分，未提供不得分。 提供有效证书复印件及开标前3个月任意1月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.6 | 产品资质 | 本项目需投标人或所投产品研发企业具备一定的研发能力实现履约。投标人或所投产品研发企业提供与“消化道病理智能辅助”、“宫颈病理智能辅助”、 “病理乳腺癌免疫组化分析”“病理临床辅助” 相关的计算机软件著作权证书。每提供一类软件著作权证书得2分，提供全部类型软件著作权证书得8分，未提供不得分。 注：投标人或所投产品研发企业必须为原始取得的知识产权，软件著作权证书必须在开标前取得，所登记注册的软件名称可以相似，但必须功能相同，著作权名称不同的，由评委判定，内容重复的软件著作权只计1次得分。 评审材料：需提供证书复印件并加盖投标单位公章。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.7 | 系统演示 | 采购文件中带“◆”号的为关键响应指标项，共12项，须提供系统演示视频证明满足相关功能每条提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，得1.5分；提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，不得分。本项最高18分。 注：本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 | 0 | 18 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 |  | 系统/设备名称 |  | 品牌 （若有） | 规格型号（若有） | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数字病理图像管理与AI阅片系统 | 数字病理图像管理 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  |  | 数字病理AI阅片系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 数字病理切片质控管理 | 智能制片质控 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  |  | 智能扫描质控 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  |  | 切片质控评分 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | 数字病理人工智能辅助诊断应用 | 宫颈细胞学辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  |  | 消化道病理活检辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  |  | 淋巴结转移辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  |  | 乳腺癌免疫组化辅助诊断 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AI算力服务器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 数字病理切片扫描仪（400片） |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | 数字病理切片扫描仪（240片） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 数字病理硬件存储-热数据分布式存储（SSD） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 数字病理硬件存储-温冷数据分布式存储（HDD） |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | 存储交换机一 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 存储交换机二 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 其他配置组件要求 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。