招　标　文　件

项目名称：市行政中心及两馆楼宇、会议智能化设备运行维护

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0131

常州市政府采购中心

2025年4月23日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	54

第六章  投标文件格式	58

第一章  投标邀请

受常州市机关事务管理局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：市行政中心及两馆楼宇、会议智能化设备运行维护 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0131)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0131

2.项目名称：市行政中心及两馆楼宇、会议智能化设备运行维护

3.预算金额：657万元/3年，219万元/年

4.最高限价：657万元/3年，219万元/年

5.采购需求（简介）：本项目为常州市行政中心（含城运中心）、“两馆”智能化设备系统运行维护服务及管理，包括楼宇灯光智能化设备系统、会议智能化设备系统运行维护服务及管理等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市机关事务管理局

地址：常州市龙城大道1280号3号楼

联系人：卢先生

联系方式：0519-85685817

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币__/__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：市行政中心及两馆楼宇、会议智能化设备运行维护

2.预算金额：657万元/3年，219万元/年

3.最高限价：657万元/3年，219万元/年

4.采购项目概况（简介）：本项目为常州市行政中心（含城运中心）、“两馆”智能化设备系统运行维护服务及管理，包括楼宇灯光智能化设备系统、会议智能化设备系统运行维护服务及管理等。

5.合同履行期限：3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：市行政中心。3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

- 技术要求

一、项目概况及简要说明

1.项目概况：常州市行政中心位于龙城大道1280号，建筑面积约18.3万平方米，占地面积约16.83万平方米。常州市博物馆、规划展示馆（以下简称“两馆”）位于常州市新北区龙城大道1288号，建筑面积3.27万平方米，其中博物馆建筑面积 2.1万平方米，规划展示馆建筑面积0.97万平方米，公共部位建筑面积0.3万平方米，占地面积1.6万平方米。

2.项目简要说明：本项目为常州市行政中心（含城运中心）、“两馆”智能化设备系统运行维护服务及管理，包括楼宇灯光智能化设备系统、会议智能化设备系统运行维护服务及管理等。

3.项目预算：219万元/年

4.项目服务期限：3年（2025年7月1日至2028年6月30日）。其中前3个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

5.投标人有下列情形之一，采购人有权提前终止本合同：

（1）重大盗窃个人或公共财物行为的；

（2）严重影响办公秩序并造成恶劣影响的；

（3）工作中出现严重失误并造成重大损失的；

（4）发生安全责任事故并造成严重后果的；

（5）全年累计岗位缺勤人数超过合同约定岗位人数10%的；

（6）服务质量考核年度得分低于80分的；

（7）未能达到规定的服务管理标准，逾期未整改的；

（8）未经采购人同意及有关部门批准，擅自改变服务方向、提高服务价格的；

（9）签订合同后，擅自进行转包或分包的；

（10）其他解约性事项。

合同终止后，投标人应妥善处理、安置在岗工作人员，采购人不承担任何责任和费用。

二、服务范围及主要内容

1.行政中心楼宇、灯光智能化设备系统运行维护服务及管理

（1）楼宇自控系统的日常操作维护。

（2）综合安保系统日常维护。

（3）智能灯光系统日常操作维护。

（4）公共信息发布的日常操作维护。

（5）公共广播、不间断电源等智能化系统的日常维护工作。

（6）综合布线系统及智能化设备网络运维，内外线电话的开通、移机、维护等工作；

（7）消控中心智能化设备管理工作；有线电视的维护协调；无线通讯信号维护协调工作；以及行政中心智能化、信息化相关设备设施服务的协调配合工作；

（8）对相关工作人员进行技能培训，使相应岗位工作人员熟练掌握操作技能。

2.行政中心会议智能化设备系统运行维护服务及管理

（1）多媒体会议扩声、数字签到与表决、视频会议系统的操作运行，多媒体音视频会议系统的日常维护，重要会议的录音录像；

（2）确保多媒体音视频会议系统设备正常运行；

（3）对普通楼层会议室会务人员进行技能培训，使其熟练掌握普通楼层会议室音视频设备的操作技能；

3.“两馆”楼宇自控系统、安防系统、公共广播及背景音乐系统、不间断电源系统、会议系统的运行管理、维护保养、流动音响设备的操控；以及智能化、信息化相关设备设施服务的协调配合工作。

4.其他采购人要求的智能化、信息化维修、保养服务的协调配合工作。

三、服务要求

- （一）基本要求

1.严格执行有关智能化设备系统运行管理和维修维护的工作标准和要求，确保智能化设备系统的完好和正常使用运行。

2.工作期间工作人员应统一着工作服，挂牌上岗。保持服装整洁，仪表端庄，体现良好的服务形象。

3.服务及管理制度健全，措施有效可行，责任明确，注重安全，管理规范，台账资料齐全。

4.注重安全，规范管理，因管理不善或工作过失造成损失的，应承担相应的经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.相关技术人员和专业人员必须按相关规定和要求持证上岗，严格按操作规程作业，做到全年无安全事故和其它责任事故。

6.实行每天巡查检测制度，及时排除故障，消除各种隐患，坚持做好台帐记录，重视上报有关情况。

7.认真处理日常的报修，做到礼貌接报，服务热情。日常报修实行即报即修，随叫随到，接通知后10分钟内到现场。节假日实行维修值班制度，保证全天24小时随时有人能响应采购人工作指令，以对突发事件进行及时处理。

8.加强维修维护保养质量管理，维修工作力求一次性成功，验收合格，工完场清。并做到无跑、冒、滴、漏现象发生。控制零部件更换，对能够修复继续使用的零部件不作更换，修复使用率达65％以上。

9.节约用水、用电及易耗品使用，降低能耗，减少浪费，建立奖惩机制。

10.对影响办公的工作必须安排在非工作时间进行。

11.服务期间，投标人须按采购人推进标准化工作的部署和要求，加强对员工的培训教育，持续推动服务和管理标准的落地实施，不断提升标准化工作水平，为全市机关事业单位提供借鉴，发挥行业指导作用。

- （二）行政中心技术要求

1.合理调节楼宇自控系统空调、照明等各系统的参数，确保温度、照明舒适、节能。根据采购人要求，对会议中心各会议室和公共区域空调夏、冬两季的开启时间、温度设定等参数进行合理调节；对智能灯光系统各照明模式的开启关闭时间参数进行合理调节。

2.根据设备设施的技术资料编制年度保养维修计划，确定季度维护项目，编排月度实施计划，并认真组织实施。

3.做好日常巡回检查和保养工作，每月对设备巡检保养一次，定期进行巡回检查和检修，重大会议前必须严格巡检，排除故障，消除隐患，确保智能化各系统的控制设备和控制器件正常。并做好台账记录，及时上报情况。具体巡检巡查内容详见《行政中心楼宇灯光智能化系统日常巡检巡查和保养工作内容》（表1），《行政中心会议智能化系统日常巡检巡查和保养工作内容》（表2）。

4.按照国家法规和市行政中心安全管理制度履行职责，因管理不善或工作过失造成损失的，应承担相应的经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.根据要求发布会议信息，会议前半小时将相关会议信息发送至指定屏显示幕；会议开始后半小时关闭屏幕。日常信息发布，根据有关部门要求，经相关领导签字批准后在指定显示屏幕发布。

6.市级重要会议和重要贵宾接待的智能化服务，必须提前2天做好各项准备工作，选派骨干技术人员驻会议现场，坚守工作岗位，确保万无一失。

7.会议操作人员必须熟悉服务区域内供电、会议室机房音频、视频、集控程序和应急处理措施。

8.对于计划使用的会议室，提前现场检查有关设备工作状态，提前半小时开机预热试声，并认真做好每场会议智能化服务记录。

9.根据采购人要求，做好监控、门禁等综合安防的维保工作。

10.服从并完成采购人交办的有关智能化服务的各项临时任务。

表1：

- 行政中心楼宇灯光智能化系统日常巡检巡查和保养工作内容

| 系统名称 | 设备名称 | 保养内容 | 达到要求 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇自控 | 监控电脑 | 表面清洁和清洁、软件功能测试、设备性能及运行状况测试 | 电脑正常工作 | 3个月 保养一次 |
|  | 系统软件 | 诊断测试、系统功能模拟测试 | 正常发送各类指令到现场控制设备 | 6个月 保养一次 |
|  | 网络控制器 | 表面检查和清洁、线路接口端子检查、设备性能及运行情况测试 | 网络控制器正常与图形中心连接可靠 | 2个月 保养一次 |
|  | 现场控制器(DDC等) | 表面检查和清洁、线路接口端子检查、设备性能及运行情况测试 | 现场控制设备正常，各类数据及时反馈到图形中心 |  |
|  | 现场执行器（水阀执行器） | 检查外观、机械运行 | 外观干净、各部件紧固牢靠、动作准确、可靠 | 夏季：6、7、8、9月 冬季：11、12、1、2、3月 |
| 智能灯光 | 系统软件 | 诊断测试、系统功能模拟测试 | 发送指令控制现场控制模块 | 3个月 保养一次 |
|  | 现场控制器 | 模块性能测试（抽查） | 控制现场设备同时反馈现场设备的工作状况 |  |
|  | 通讯模块 | 模块性能测试（抽查）、线路接口端子的检查 | 联系控制计算机和现场控制模块之间通讯 |  |
| 安防系统 | 系统管理软件 | 诊断测试、系统功能模拟测试 | 调用录像资料、设置各类参数 | 3个月 保养一次 |
|  | 中央监控计算机 | 表面检查和清洁、线路接口端子检查、设备性能及运行情况测试 | 观察各监控点、及时了解现场情况 |  |
|  | 室外用摄像机、镜头、护套、支架及云台 | 表面检查和清洁、线路接口端子检查 | 清晰反映现场情况、全方位摄像机能灵活操纵 |  |
|  | 交换机、光纤收发器 | 设备运行状况检查 | 保证安防系统网络正常 |  |
|  | 硬盘录像机及相关系统 | 设备运行状况检查、清洁 | 控制、回放、录制时间等各项功能使用正常、设备散热良好 |  |
|  | 监视屏 | 设备运行状况检查、电源检查 | 能清晰显示、各电源模块工作正常、不异常发热 | 6个月 保养一次 |
|  | 入侵报警系统、重点部位报警系统 | 软件、硬件、网络检查、维护，设备运行状况检查 | 系统能安全可靠运行，能正常布撤防、能准确检测到入侵并能及时报警、联动 | 3个月 保养一次 |
| 门禁一卡通 | 门禁读卡机、锁头、电流供应模块 | 清洁读卡机和锁头、锁头与接触传感器功能检查 | 读卡机正常工作，同时整个系统网络正常，没有出现门锁掉线情况。系统软件可以实现授权和远端开、关门锁的功能 | 3个月 保养一次 |
|  | 门禁数据集线器 | 设备运行状况检查 |  |  |
|  | 门禁系统软件 | 诊断测试、系统功能模拟测试 |  |  |
|  | 门禁读卡器装置 | 表面检查与清洁、模块性能测试、设备性能测试 |  |  |
|  | 一卡通数据服务器 | 诊断测试、系统功能模拟测试 | 保证服务器、软件、网络设备运行正常 | 每天 |
|  | 一卡通所有交换机 | 线路接口端子检查、设备运行状况检查 | 保证网络设备运行正常 | 1个月 保养一次 |
|  | 门禁、身份证识别、充值、一卡通管理、身份证e验通工作站 | 工作站性能及运行情况测试、病毒检查 | 保证工作站电脑、软件、网络设备运行正常 | 1个月 保养一次 |
| 综合布线 | 4#楼弱电井和配线架 | （1）表面检查和清洁、线路接口端子检查（抽查） （2）卫生清洁 | （1）线路连接可靠、畅通 （2）保持井道内整洁 | 每半年 保养一次 |
|  | 2#楼弱电井和配线架 |  |  |  |
|  | 3#楼弱电井和配线架 |  |  |  |
|  | 1#楼A弱电井和配线架 |  |  |  |
|  | 1#楼B弱电井和配线架 |  |  |  |
|  | 5#楼、6#楼弱电井和配线架 |  |  |  |
| UPS电源 | 1、2、3、4、5、6号楼 | 检查主机和蓄电池运行状况及充、放电测试 | UPS电源正常工作 | 3个月 保养一次 |
| 信息发布 | 信息发布计算机 | 表面检查和清洁、线路接口端子检查、设备性能及运行情况测试、病毒检查 | 保证工作站电脑、软件、网络设备运行正常 | 2个月 保养一次 |
|  | 系统软件 | 诊断测试、系统功能模拟测试 |  |  |
|  | 多媒体查询一体机 | 硬件表面检查和清洁、设备性能及运行情况测试 |  |  |
|  | 等离子信息发布屏幕 | 工作站软件数据更新 等离子信息发布工作站检查和清洁 |  |  |
|  | LED信息发布屏 | 外观检查 性能试验 |  |  |

表2：

- 行政中心会议智能化系统日常巡检巡查和保养工作内容

| 系统名称 | 设备名称 | 保养内容 | 达到要求 | 保养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议系统 | 音视频系统地插、线路 | 线路检查，地插、接头检查 | 地插完好、地插接口完好 | 2个月 保养一次 |
|  | 音视频系统机柜设 | 设备清洁、性能测试 | 设备能够正常工作 | 1个月 保养一次 |
|  | 音视频系统会议室设备 | 设备清洁、性能测试 | 干净整洁、音质宏亮。画面清晰、流畅，切换灵活 |  |
|  | 电视电话会议控制主机及收发光端机 | 表面清洁、设备功能测试、线路接口端子检查 | 收发图象清晰、声音清楚，设备功能完整 |  |
|  | 电视电话会议各会议室设备 | 设备清洁、性能测试 | 正常收发会议信号、线路接口完好 |  |
|  | 会议表决系统控制主机及线路设备 | 主机电脑系统维护、控制软件系统功能模拟测试、接收线路测试 | 系统工作正常、保证表决数据无误差、图象显示系统工作正常 |  |
|  | 龙城大厅舞台机械、舞台照明设备 | （1）检查变速箱及限位开关是否工作正常； （2）检查齿轮箱运行状态； （3）检查各紧固螺丝有无松动； （4）检查钢丝绳有无起毛、断头及松动； （5）检查控制台电锁、复位及升降等操作按钮是否工作正常； （6）检查控制箱内接触器是否工作正常，线头是否松动线路是否老化。 | 各部件干净无积尘、无油腻，紧固牢靠、各项动作准确、可靠 | 每年一次 |
|  | 金石厅、高远厅、迎桂厅的调音台、功放、投影机等设备的清理保养工作 |  |  | 4月份 |
|  | 承运厅、勋业厅、裕民厅、青云厅的调音台、功放、投影机等设备的清理保养工作 |  |  | 6月份 |
|  | 天缘轩、长谊轩的功放、混音器等设备的清理保养工作。投影机、高清播放器、笔记本等重要移动设备的清理保养工作 |  |  | 8月份 |
|  | 祥和堂、三明堂、6号楼5层多功能厅的调音台、功放、投影机等设备的清理保养工作 |  |  | 10月份 |
|  | 浩然厅、清风厅的调音台、功放、投影机等设备的清理保养工作 |  |  | 11月份 |
|  | 龙城大厅、嘉禾厅、惠风厅、群贤堂、星聚堂调音台、功放、投影机等设备的清理保养工作 |  |  | 12月份 |
|  | “两会”前各项设备复检及“两会”保障工作 |  |  | 1月份 |

- （三）两馆技术要求

- 1.楼宇自控系统

（1）经常查看系统设备运行状态和各类元器件工作的可靠性、灵敏性，发现问题及时处理解决。

（2）定期检查楼宇自控系统中主机、DDC、网络控制器、网关和水、电计量系统的主机、采集器等设备运行状态。一般故障，及时处理修复，难度大的问题，及时上报，并会同有关方面商量采取措施解决，确保楼宇自控系统的安全运行和正常工作。

- 2.安防系统

（1）监控系统

a.每月做好摄像机的防护罩、镜头清洁工作，以保证图像的清晰度。

b.定期检查矩阵监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等；对数字视频录像或监控系统还要检查主机死机记录、图像显示和记录速度、对前端设备的控制以及通信接口、远端联网等。对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外，还要检测记录的检索、回放等。在联网的情况下检测与其他子系统之间的联动功能。

（2）门禁“一卡通”系统

a.经常检查前端设备供电，注意供电电压和电流变化，出现异常应立即停止供电，查找原因。每周操作管理主机和各模块，检查前端设备工作状态。对前端设备（读卡器、出门按钮、电锁、门磁等）逐个进行测试，并检查相关设施的联动情况。并对各种系统功能，如电子巡更、门禁级别、操作员级别等，进行日常查看检验。

b.每两周在系统主机离线的情况下，检查出入口（门禁）控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能；检查系统主机、出入口（门禁）控制器及其他控制终端，实时监控出入控制点的人员状况；系统对非法强行入侵及时报警的能力；及本系统与其他系统的联动功能。

（3）防盗报警系统

每季度对系统的联动功能进行测试，内容包括报警信号对相关报答现场照明系统的自动触发、对监控摄像机的自动启动、视频安防监视画面的自动调入，相关出入口的自动启闭，录像设备的自动启动等；报警系统管理软件（含电子地图）功能检测；报警信号联网上传功能的检测等。平时加强巡检。

- 3.公共广播及背景音乐系统

每周对两馆内的广播，做检测性检查，发现损坏，及时修理更换，保证馆内背景音乐的播放。每季度检查公共广播系统与消防联动的紧急切换的有效性，联动切换的可靠性，联动切换的灵敏度。

- 4.UPS系统

（1）每周检查一次输入、输出电压频率和电池电压。

（2）每月做一次UPS间的防尘工作。

（3）每两月做一次断电试验。

（4）每半年对电池做一次放电工作。

（5）平时做好巡检工作。

- 5.会议系统

流动会议系统每次会前一小时热机,会前二十分钟开始播放与主题相应的音乐,静候会议开始,会议期间保证话筒声音清晰、饱满、无啸叫,流动设备使用后及时归放原处,并做好相关的记录台账。平时注意对音、视频设备的清洁、防尘保养,保证设备使用的长久性、稳定性。

★（四）、岗位及人员要求

1.岗位设置、人员配置及要求

根据专业服务的要求，服务人员要统一着装、持证上岗、尽职尽责，岗位职责公开公布。为保证服务质量，所有管理服务人员均要求具有初中以上文化，品行端正，政治上信得过，本人政治面貌清楚，家庭主要成员没有现役罪犯或劳教人员。相关具体要求如下：

（一）行政中心岗位设置、人员配置

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 项目经理 | 1 | 50周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，有相关资格证书 |  |
| 2 |  | 内勤 | 1 | 45周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上学历 |  |
| 3 | 技术 保障部 | 技术保障部主管 | 1 | 45周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，本科及以上学历，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 4 |  | 楼宇自控系统操作、维护、；智能灯光及泛光照明系统操作、维护 | 2 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上学历。有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 5 |  | 监控、报警系统维护 | 1 |  |  |
| 6 |  | 弱电间、各大小机房、门岗、UPS巡检维护、门禁一卡通系统维护 | 2 |  |  |
| 7 |  | 综合布线系统维护员 | 2 |  |  |
| 8 |  | 智能化系统设备值班员 | 2 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 9 |  | 信息发布系统操作、维护；公共广播维护 | 1 | 45周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬，熟练掌握计算机操作技能并熟练运用，具有一定的文字编辑和图案编辑能力；楼宇智能化、计算机、安防或相关专业 |  |
| 10 | 会议部 | 会议部主管 | 1 | 50周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 11 |  | 音视频会议系统设备维护员 | 3 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 12 |  | 调音操作员 | 9 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，中专及以上学历，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 合计 |  |  | 26 |  |  |

（二）两馆岗位设置、人员配置

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管兼智能化系统维护 | 1 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，本科及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 2 | 楼宇自控、公共广播系统维护员 | 1 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |  |
| 3 | 安防系统、UPS维护员 | 1 |  |  |
| 4 | 音视频会议系统操作维护员 | 1 |  |  |
|  | 合计 | 4 |  |  |

2.相关要求

（1）以上人员配置为最低要求，投标人投标时不得少于上述人员配置人数及要求，所有工作人员实行人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核。

（2）所有工作人员必须具有相关专业证书，身体健康，政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，经岗前培训合格才能上岗。

（3）投标人及其员工要自觉遵守采购人的各项规章制度，遵纪守法，遵守职业道德，不得泄露任何公务秘密。

（4）服务期间，投标人对员工的安全负责，如因安全作业或安全预防措施不到位，造成的一切安全责任由投标人承担，与采购人无关。

（5）所有员工必须经过采购人及相关管理部门的入职审核（包括但不限于无犯罪证明、健康体检证明等），未通过审核的员工，采购人有权要求投标人按法律法规予以更换或辞退。投标人所有员工须报采购人备案，自觉维护采购人形象。

（6）服务期内，采购人支付的服务费用不予调增。投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬，确保符合常州最低工资标准和社会保险缴费等要求，以保障用工合法性、保护员工合法权益。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购方将根据影响程度，扣减合同年度总金额的0.5%至2%（含上下限）。

（7）重要管理人员、技术人员更换须经采购人及管理方同意。

（8）投标人须按采购人要求的人员岗位、数量至指定地点服务。

★以上岗位设置、人员配置及相关要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如发现未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。

五、服务标准

- （一）智能化设备服务标准

| 序号 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 1 | 设备机房环境整洁卫生，无明显灰尘、无污迹水迹等；物品摆放井然有序，无杂物，人员出入管理严格，无关人员不得随意出入；无老鼠、蟑螂等。 |
| 2 | 公共信息、会议通知信息等发布及时准确，字体合适；会议现场音响效果良好，无线话筒传递及时准确，音质清晰洪亮，无中断；会议现场视频画面清晰流畅，音质效果好，切换灵活，无中断。 |
| 3 | 音频视频系统播控室干净整洁，无明显灰尘、无污迹水迹等；机柜设备应定期擦拭，保持清洁干净；物品摆放井然有序，无杂物；人员出入管理严格，无关人员不得随意出入；无老鼠、蟑螂等。 |
| 4 | 音视频设备应定期进行性能测试，会议室现场音视频设备应擦拭清洁干净，定期检查音视频系统地插、接头及线路检查，保证地插接头完好，线路通畅，功能完整，会议现场音质清晰洪亮，画面清晰流畅、切换灵活。 |
| 5 | 保持电视电话会议主机与终端设备清洁干净，定期进行性能测试，检查线路接口端子，保证线路接口完好，传输通畅，设备功能完整正常，收发会议信号正常，收发图像清晰流畅、声音清晰洪亮。 |
| 6 | 定期进行楼宇智能化系统软件诊断测试、系统功能模拟测试，保证指令正常发送到现场控制设备；保持监控电脑、网络控制器、现场控制器表面清洁干净，定期检查线路接口端子，定期测试设备性能及运行状况，保证电脑工作正常、网络控制器与图形中心连接正常、现场控制设备工作正常，数据及时反馈到图形中心。 |
| 7 | 定期检查一卡通系统交换机设备运行状况，保证网络可靠畅通，系统工作正常；定期进行系统服务器及工作站线路接口端子检查，测试设备性能及运行状况。 |
| 8 | 定期进行智能化灯光系统软件诊断测试、系统功能模拟测试，保证指令正常发送到现场控制模块；定期进行通讯模块及现场控制器模块性能测试、线路接口端子检查，保证控制现场设备及反馈现场设备工作正常。 |
| 9 | 定期进行公共广播系统系统软件诊断测试、系统功能模拟测试，检查功放线路接口端子，测试设备性能及运行状况，测试现场喇叭性能，保证公共广播工作正常。 |
| 10 | 定期进行公共信息发布系统设备设施维护和功能测试，保证系统工作正常，显示屏信息显示清晰完整。 |
| 11 | 定期检测会议室舞台灯光、照明及空调系统运行状况，做好系统维护及现场控制，保证会议室舞台灯光、照明及空调系统运行正常。 |
| 12 | 保持综合布线配线架表面检查清洁，定期检查线路接线端子，保证线路连接可靠畅通；定期进行用户端端口传输速率检测，保证端口传输速率正常。 |
| 13 | 保持不间断电源表面清洁，定期进行控制主机不间断电源维护和性能测试，保证电源系统工作正常。 |

- （二）安防设备服务标准

| 序号 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 一 | 安防管理系统 |
| 1 | 定期进行系统管理软件诊断测试和系统功能模拟测试，保证软件系统功能正常，调用录像资料、设置各类参数正常获取。 |
| 2 | 保持中央监控计算机、消控中心电视墙表面干净清洁，定期进行设备性能及运行状况测试，检查线路接口端子，保证系统及设备工作正常，观察各监控点，及时了解现场情况。 |
| 3 | 保持室内外摄像机、镜头、护套、支架及云台表面干净清洁，定期进行设备性能及运行状况测试，检查线路接口端子，保证系统及设备工作正常，能清晰反映现场情况，全方位摄像机能灵活操纵。 |
| 4 | 定期检查交换机、硬盘、录像机设备运行状况，保证安防系统网络正常，数据备份及时安全完整。 |
| 5 | 定期检查周界报警及室内报警设备运行状况，保证周界报警及室内报警设备运行正常，报警及时准确。 |
| 二 | 门禁系统 |
| 1 | 保持读卡机、锁头、电流供应模块干净清洁，定期对读卡机、锁头与接触传感器功能进行检查，保证读卡机工作正常，无门锁掉线现象。 |
| 2 | 定期对网络交换机、集线器设备运行状况进行检查，保证网络交换机、集线器设备运行正常。 |
| 3 | 定期进行门禁系统软件诊断测试和系统功能模拟测试，保证系统网络功能正常，系统软件授权及远端开关门锁功能正常。 |

六、费用测算、报价要求

1.投标总价包括但不限于：员工工资、离职补偿金、社会保险、公积金、通讯费、服装费、管理费、培训费、办公费、各类加班费、岗位补贴、高温费、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由投标人承担。

2.本合同采用总价打包制，合同期内费用一律不予调整，投标人对一般突发性事件必须有相应的应对措施，并考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。服务期间，如遇国家出台提高最低工资、最低社会保险缴纳基数及公积金标准等强制性规定，投标人必须保障其员工的基本法定待遇，采购人不承担增加的有关费用。

3.投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，负责员工的一切工资、福利、保险等费用，所有服务员工上岗前必须签订劳动合同，员工的合法权益须核算在投标报价中，否则报价无效。

4.报价要求：

①投标总价是指投标人年度服务价格。服务内容不变前提下，合同期内每年年度服务价格不变；

②根据项目岗位安排，本项目需配置人员合计至少30人；周末、法定节假日上班员工人数不少于1人，具体加班岗位及岗位人数安排根据采购人要求进行调整安排，投标人应按国家有关法律、法规要求的标准支付员工加班薪资；

③根据《劳动法》等法律法规，投标人须按规定核算缴纳所有员工工资、社保、公积金等相关费用，及税金、保险、加班费等法定费用。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。投标人须为本项目所有员工购买意外伤害险；

以上未核算入报价的，视为无效投标。

★报价要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

七、交接工作要求

1.中标后，双方确定合同条款，与原物业公司办理好交接手续，无条件进场。

2.合同签订后成立物业管理项目办公室，确定管理人员，招聘员工，开展岗前培训，在5个工作日内管理人员进场开展筹建工作，了解现场各个岗位情况，积极筹备物资设备进场。

3.中标单位必须按合同规定向采购人提供招标文件上述各项服务，严格按照采购人要求在规定时间内进入服务地点，全面开展物业服务。

4.中标单位应按采购人要求继续留用原服务单位部分在岗工作人员。

八、考核管理要求

采购人根据《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》及相关服务标准、考核细则对服务单位进行考核管理。考核内容包括岗位出勤情况考核、服务质量考核、服务满意度考核等，具体有人脸或指纹识别考勤、日常考核、综合考核、发放满意度测评表、开展服务满意度抽样调查等方式（详见附件）。

采购人按不少于实际成交金额的5%，在合同中设置考核费用。对工作中积极主动、细致认真、责任心强等服务良好的工作人员，采购人将视考核情况给予其一定奖励。

九、合同执行及付款方式

采购人按月支付服务费用。经考核合格，采购人于每月25日前支付上月服务费用。考核费用由采购人根据考核结果按实支付，于年度考核结束后30日内支付。满足以上合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

十、其他

1.投标人维修保养所需的的材料实行领料制，费用由采购人承担。此外，经采购人同意后实施的发外维修的费用、系统设备保修期外更新材料的费用、因采购人或其指定单位使用不当导致系统损坏产生的费用，由采购人另行承担。

2.考虑到部分会议、活动需要充分保障，突发性事件以及其他情况，员工平时可能会出现临时性加班情形，全年预估300班次，投标人应服从采购人安排，妥善处理好相关事项，因工作繁忙需要在规定时间外继续完成工作的，由投标人按规定保障员工加班工资待遇，采购人不承担任何费用。

3.采购人对投标人服务管理工作进行管理、协调、督查和考核。

4.服务期满后在新的投标人接管相应服务管理工作前，投标人应继续提供相应服务及管理，过渡期服务管理标准和服务费用标准不变，由投标人收取；过渡期满后，必须按规定进行交接撤离。

3. 验收标准

见附件《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》

考核内容：

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量考核 | 60 | 此项分值60分，分两大类40个评分小项 |  |
| （一） | 会议服务 | 10 | 此项分值10分，分4类7个评分小项 |  |
| 1 | 信息发布服务管理 | 2 | 信息发布批准表、审核表不完整或发布内容不及时、不准确，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 信息发布设备发生故障15分钟内未处理，发现一次扣0.2分 |  |
| 2 | 会议音响服务管理 | 2 | 根据会议要求提前做好对接准备工作。话筒、线路摆放规范，设备操作有条不紊、无差错。扩声效果清晰洪亮、无杂音。出现差错，发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 1 | 做好会后清场工作，会议保障台账记录清晰完整。出现差错，发现一次扣0.2分 |  |
| 3 | 无线话筒服务管理 | 1 | 无线话筒传递时，传递员平视前方，微笑行进。放话筒时从发言者的右侧，轻放在发言者的前方。操作不规范，发现一次扣0.2分；无线话筒音质应清晰洪亮，无中断。出现差错，发现一次扣0.2分 |  |
| 4 | 会议视频服务管理 | 2 | 设施设备线路通畅；画面清晰流畅、切换准确。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 按照会议要求提前做好对接准备工作。视频源输入、输出端接触良好、牢固，显示设备工作正常。现场图像清晰流畅，图像无几何失真和色彩变异。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
| （二） | 设备维护 | 50 | 此项分值50分，分11类33个评分小项 |  |

续表F.1

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议音频视频舞台机械灯光照明系统 | 2 | 检查音视频地插线路、接头是否松动、有油污。未检查处理、发生故障，发现一次扣1分；做好机柜设备清洁保养工作，对设备进行按键、旋钮等各项测试。未清洁、保养或未开机测试，发现一次扣0.2分；对发现的问题未处理、未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 检查舞台机械、灯光照明控制设备运行是否良好。未检查处理发生故障，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 检查舞台机械设备是否存在钢丝断股、轮滑油缺失、电机运转不畅、按钮失控等问题。未检查处理发生故障，发现一次扣0.5分；对巡查中发现的问题未处理、未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 2 | 电视电话会议系统 | 1 | 设施设备线路通畅；画面清晰流畅。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 做好电视电话会议主机与终端设备清洁工作，进行系统性能测试，检查线路接口完好性、收发图像清晰流畅、声音清晰洪亮。未清洁、未检查处理发生故障，发现一次扣1分；对发现的问题未处理、未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  | 2 | 收发光端机表面清洁、功能测试、线路接口端子检查，确保信号传输通畅、音视频信号收发稳定可靠。未清洁、未检查处理发生故障，发现一次扣1分；对发现的问题未处理、记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 3 | 楼宇智能化 | 2 | 设施设备线路通畅；远端控制及反馈信息运行正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 实时检查设备运行状态数据及环境参数，准确纠正偏差。根据季节、气候及突发情况10分钟内调整系统参数。未检查或未调整，出现差错，发现一次扣0.5分；做好交接班记录及系统运行台账工作。未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  | 2 | 对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试，检查指令正常发送到现场控制设备，整理并备份好数据。未测试或未整理、未备份，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 对监控电脑表面、网络控制器表面、现场控制器表面清洁保养。检查线路接口端子，检查现场控制器与网络控制器、图形中心的通讯畅通性。未清洁保养或未检查处理，发现一次扣0.5分 |  |

续表F.1

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 维修控制器、传感器、执行器时，应将对应设备改为手动控制状态。维修控制强电设备时须将控制电路与主回路进行隔离，修复完成后，须恢复系统数据、实现原有监控功能。未按规程作业，出现差错，发现一次扣0.5分；未记录报修内容、处理结果台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 4 | 一卡通系统 | 2 | 设施设备线路通畅；收费、系统软件及查询终端运行正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 做好一卡通日常管理保障工作。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试。未测试出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 对读卡器表面进行清洁和性能测试，能准确读取人员各类信息数据。对交换机设备的运行情况进行检查，对系统服务器及工作站线路接口端子进行检查，进行设备运行性能测试。定期检查清理系统无效垃圾文件。未检查测试或未清理出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 发现系统故障应在10分钟内到达现场确认处理。未及时到达现场造成不良影响，发现一次扣1分；未记录处理过程及结果台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 5 | 公共走道智能灯光系统 | 1 | 设施设备线路通畅；远端控制及反馈信息运行正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试，指令应能通畅发送到现场控制模块。未测试出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 对通讯模块及现场控制器模块进行性能测试，检查线路接口端子，检查控制现场设备及反馈现场设备数据的准确性。未检查测试，出现差错，发现一次扣0.5分；对发现问题未处理、未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 6 | 中央空调网络温控系统 | 2 | 设施设备线路通畅；远、近端控制及反馈信息、运行正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试，对办公室控制面板与温控器网关通讯测试，温控面板与温控器网关通讯通畅稳定，检查控制计算机与温控面板联网通讯稳定可靠。未检查测试出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 2 | 对楼层12v供电电源运行情况检查，对巡查中发现的问题及时处理。未检查处理出现差错，发现一次扣0.5分；未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |

续表F.1

| 序号 | 考核内容 | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 公共广播系统 | 1 | 设施设备线路通畅；现场喇叭声音清晰、满足要求。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 对系统软件进行诊断测试、系统功能模拟测试、功放线路接口端子检查、设备性能及运行状况测试、现场喇叭性能测试。发生故障10分钟内到达现场确认并处理。未检查处理出现差错，发现一次扣0.5分；未记录处理过程及结果台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 8 | 公共信息发布系统 | 2 | 对设备设施进行维护和功能测试，检查电脑、信息发布软件、信号传输线路、各显示屏是否正常，每季度清理播控设备的多媒体过期文件。发现问题10分钟内到达现场处理。未检查测试或未及时处理，出现差错，发现一次扣0.5分；未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 9 | 会议室空调保障 | 3 | 对会议现场空调温度进行监测，确保楼宇自控系统对现场温度的及时响应。未监测出现差错，发现一次扣0.5分；做好台账工作。未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 10 | 综合布线 | 1 | 机房配线架线路通畅；通话语音清晰、数据端口传输速率正常。出现差错，发现一次扣0.5分 |  |
|  |  | 1 | 根据工作要求，调整综合布线系统的跳线位置和变更跳线标签，做好配线架表面检查清洁、线路接线端子检查，线路连接可靠畅通。未按要求调整或未清洁检查出现差错，发现一次扣0.5分；未及时收集整理综合布线、管线变更资料，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  | 2 | 出现故障时，30分钟内到达现场确认并处理。未到现场处理，发现一次扣0.5分；未记录处理过程及结果台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 11 | 机房、弱电井、不间断电源 | 1 | 设备机房及弱电井内主要设施设备表面没有明显灰尘；室内没有杂物；人员出入需按要求进行登记。出现差错，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  | 1 | 检查机房内温度、湿度、洁净度、照明度，检查配电柜、配电箱是否异常。未检查出现差错，发现一次扣0.5分；机房值班人员24小时不脱岗，人员脱岗，发现一次扣0.5分，未记录台账，发现一次扣0.2分；未及时登记机房出入人员信息，发现一次扣0.2分 |  |

续表F.1

| 序号 | 考核内容 |  | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 对机房及弱电井智能化主要设备设施进行除尘保洁，检查设备的运行情况是否异常。未保洁、未检查处理，出现故障，发现一次扣0.5分；发现故障30分钟内到达现场确认并处理。未到现场处理，发现一次扣0.5分；记录处理过程及结果,做好台账工作。未记录台账，发现一次扣0.2分；机房、弱电间有老鼠、蟑螂，发现一次扣0.2分 |  |
|  |  |  | 2 | 对不间断电源进行性能测试、对不间断电源电池定期进行充放电试验、检查不间断电源控制面板显示状态，检查是否有报警信息。未测试、未按标准充放电或未检查处理出现差错，发现一次扣0.5分；做好台账工作。未记录台账，发现一次扣0.2分 |  |
| 二 | 管理考核 |  | 40 | 此项分值40分，分四大类40个评分小项 |  |
| 1 |  | 服务管理制度、方案计划、流程标准建设 | 1 | 未按照标准化工作要求，制定明确的岗位工作职责，扣0.5分； |  |
|  |  |  | 1 | 未按照标准化工作要求，制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺一项扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未建立台账记录档案资料管理制度，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺一项扣0.2分 |  |
| 2 |  | 服务管理执行监督 | 1 | 未按规定着装、佩戴工号牌，每人每次扣0.1分 |  |
|  |  |  | 1 | 服务态度不好，每人每次扣0.1分；与他人发生争吵每人每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按规定向管理部门报告设备运行状况、能耗分析、检测结果、材料损耗等情况，每项每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分 |  |

续表F.1

| 序号 | 考核内容 |  | 分 值 | 评 分 细 则 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 未按规定建立值班工作机制，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按规定申报领用物品，每次扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 服务管理过程中有人为浪费现象或行为，每人每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每人每次扣1分 |  |
| 3 |  | 组织机构 及人员管理 | 1 | 组织架构不健全或不合理，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 人员年龄、学历等不符合合同要求，每人扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 专业技术人员未按要求持证上岗，每人扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1 | 不服从管理部门管理，每发现一次扣0.5分 |  |
| 4 |  | 台账资料档案管理 | 1 | 无信息发布台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无会议服务保障台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无交接班台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无日常巡查检查测试台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无重要设备全生命周期管理台账记录或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 1 | 无员工信息档案资料，每少一人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分 |  |

5. 实质性要求汇总：

1、★岗位设置、人员配置相关要求及报价要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假投标材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

★岗位设置、人员配置及要求

根据专业服务的要求，服务人员要统一着装、持证上岗、尽职尽责，岗位职责公开公布。为保证服务质量，所有管理服务人员均要求具有初中以上文化，品行端正，政治上信得过，本人政治面貌清楚，家庭主要成员没有现役罪犯或劳教人员。相关具体要求如下：

（一）行政中心岗位设置、人员配置

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 项目经理 | 1 | 50周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，有相关资格证书 |
| 2 |  | 内勤 | 1 | 45周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上学历 |
| 3 | 技术 保障部 | 技术保障部主管 | 1 | 45周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，本科及以上学历，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 4 |  | 楼宇自控系统操作、维护、；智能灯光及泛光照明系统操作、维护 | 2 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上学历。有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 5 |  | 监控、报警系统维护 | 1 |  |
| 6 |  | 弱电间、各大小机房、门岗、UPS巡检维护、门禁一卡通系统维护 | 2 |  |
| 7 |  | 综合布线系统维护员 | 2 |  |
| 8 |  | 智能化系统设备值班员 | 2 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 9 |  | 信息发布系统操作、维护；公共广播维护 | 1 | 45周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬，熟练掌握计算机操作技能并熟练运用，具有一定的文字编辑和图案编辑能力；楼宇智能化、计算机、安防或相关专业 |
| 10 | 会议部 | 会议部主管 | 1 | 50周岁以下，有5年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 11 |  | 音视频会议系统设备维护员 | 3 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 12 |  | 调音操作员 | 9 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，中专及以上学历，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 合计 |  |  | 26 |  |

（二）两馆岗位设置、人员配置

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管兼智能化系统维护 | 1 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，本科及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 2 | 楼宇自控、公共广播系统维护员 | 1 | 50周岁以下，有3年以上相应岗位工作经验，大专及以上文化程度，有相应技术岗位资格证书，技术过硬 |
| 3 | 安防系统、UPS维护员 | 1 |  |
| 4 | 音视频会议系统操作维护员 | 1 |  |
|  | 合计 | 4 |  |

2.相关要求

（1）以上人员配置为最低要求，投标人投标时不得少于上述人员配置人数及要求，所有工作人员实行人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核。

（2）所有工作人员必须具有相关专业证书，身体健康，政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，经岗前培训合格才能上岗。

（3）投标人及其员工要自觉遵守采购人的各项规章制度，遵纪守法，遵守职业道德，不得泄露任何公务秘密。

（4）服务期间，投标人对员工的安全负责，如因安全作业或安全预防措施不到位，造成的一切安全责任由投标人承担，与采购人无关。

（5）所有员工必须经过采购人及相关管理部门的入职审核（包括但不限于无犯罪证明、健康体检证明等），未通过审核的员工，采购人有权要求投标人按法律法规予以更换或辞退。投标人所有员工须报采购人备案，自觉维护采购人形象。

（6）服务期内，采购人支付的服务费用不予调增。投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬，确保符合常州最低工资标准和社会保险缴费等要求，以保障用工合法性、保护员工合法权益。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购方将根据影响程度，扣减合同年度总金额的0.5%至2%（含上下限）。

（7）重要管理人员、技术人员更换须经采购人及管理方同意。

（8）投标人须按采购人要求的人员岗位、数量至指定地点服务。

2、★报价要求作为实质性响应要求，供应商应提供承诺函，并加盖供应商公章。供应商收到中标通知书5日内或中标公告发布5日内及今后履约过程中提供相关资料备查，如不能按时提供或未履行承诺，甲方将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由供应商自行负责。★

★报价要求：

①投标总价是指投标人年度服务价格。服务内容不变前提下，合同期内每年年度服务价格不变；

②根据项目岗位安排，本项目需配置人员合计至少30人；周末、法定节假日上班员工人数不少于1人，具体加班岗位及岗位人数安排根据采购人要求进行调整安排，投标人应按国家有关法律、法规要求的标准支付员工加班薪资；

③根据《劳动法》等法律法规，投标人须按规定核算缴纳所有员工工资、社保、公积金等相关费用，及税金、保险、加班费等法定费用。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。投标人须为本项目所有员工购买意外伤害险；

以上未核算入报价的，视为无效投标。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市行政中心及两馆楼宇、会议智能化设备运行维护 | 物业管理 |

附件

常州市机关事务管理局社会化服务考核办法

第一章  总  则

第一条  为切实履行管理、服务、保障职能，加强对社会化服务单位的考核工作，建立科学的考核机制，激发社会化服务单位工作的积极性、主动性和创造性，促进和激励社会化服务单位提升服务质量和服务水平，依据《常州市机关事务管理办法》，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所指社会化服务单位（以下简称“服务单位”）包括政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

政府出资购买服务单位是指使用财政性资金，通过政府采购及其他法定程序或形式确定的，为市行政中心及延伸服务区域提供服务保障的服务单位。服务内容包括设施设备维修维护、智能化系统设备维修维护、卫生保洁、会议服务、安全保卫、室内外绿化服务、食堂餐饮服务等。

配套性服务单位是指进驻市行政中心及延伸服务区域，为在市行政中心及延伸服务区域内办公的单位及人员提供配套服务的服务单位。服务内容包括金融、邮政、医疗等。

经营性服务单位是指进驻市行政中心及延伸服务区域，为在市行政中心及延伸服务区域内办公的单位及人员提供经营性服务的服务单位。服务内容包括超市、文印、票务、美容美发等。

第三条  考核工作遵循公开、公平、公正，实事求是原则，实行统一领导、归口管理，分级分类组织实施。

第四条  考核工作应当严格按照本办法规定的考核内容和要求执行。

第二章  组织机构及职责

第五条  成立局社会化服务考核工作组（以下简称“考核工作组”），局分管领导任组长，相关人员任成员。考核工作接受局党组领导。

第六条  考核工作组的主要职责：

（一）研究制定考核工作制度，加强考核工作的统筹协调和业务指导；

（二）统筹组织相关处室（单位）的考核工作，规范其考核行为；

（三）审核考核结果，并提出意见；

（四）汇总分析考核工作情况，研究解决考核工作有关问题；

（五）定期向局党组汇报工作，落实局党组相关要求；

（六）定期向服务单位通报考核结果，并提出处理意见和整改要求。

局办公室承担考核工作组日常工作，负责考核工作的日常管理和协调，做好考核工作档案管理，完成考核工作组交办的其他工作任务。

第七条  相关处室（单位）组建考核小组，负责考核工作的组织实施。考核小组原则上由三人及以上组成。

第三章  考核内容及范围

第八条  考核内容包括岗位出勤考核、服务质量考核和服务满意度考核。

第九条  岗位出勤考核是指依据合同约定的岗位设置和人员配备要求，对设施设备维修维护、智能化系统设备维修维护、卫生保洁、会议服务、安全保卫、食堂餐饮服务等服务单位岗位出勤进行的考核。考核对象为政府出资购买服务单位。

服务质量考核是指依据合同约定的服务内容和要求，对服务单位的服务质量、制度建设、机构人员、合同执行、资料管理等进行的考核。服务质量考核包括日常考核和综合考核，其中日常考核分为日考核和周考核。考核对象为政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

服务满意度考核是指依据合同约定，通过向服务对象发放服务满意度测评表等方式，对服务单位服务满意度进行的考核。考核对象为政府出资购买服务单位、配套性服务单位和经营性服务单位。

第十条  考核范围包括市行政中心及延伸服务区域内各社会化服务单位提供的服务内容。

第四章  考核形式及要求

第十一条  考核工作采用现场巡查、重点抽查、检查台账资料、问询谈话、书面问卷调查等形式。

第十二条  考核小组通过拍照、录像、录音等方式，做好考核取证工作。问题反馈、处理意见等书面考核资料须由被考核服务单位签字确认。

第十三条  相关处室（单位）每月分类汇总考核结果报局办公室，局办公室每月将考核情况向局党组作出书面汇报。

第五章  考核方式及权重

第十四条  考核工作实行工时和分数考核相结合的方式。考核得分合格基准分统一为90分。

第十五条  岗位出勤考核采用工时（以小时为单位）考核和百分制考核相结合的方式。局办公室根据服务单位岗位出勤考核月度缺勤工时数和考核得分，汇总统计服务单位年度岗位缺勤工时总数和考核得分。

因工作需要，经相关处室（单位）事前同意或事后认可安排的加班工时，由服务单位出具书面申请材料，经相关处室（单位）确认后，可以抵扣年度岗位缺勤工时。

第十六条  服务质量考核采用百分制，按服务项目和服务单位进行考核。

局安全保卫处和市级机关服务中心根据服务单位的日常考核周得分，按算术平均法计算服务单位日常考核月度得分；并根据月度得分，按算术平均法计算服务单位日常考核年度得分。

局办公室根据综合考核月度得分，按算术平均法计算服务单位综合考核年度得分。

日常考核得分、综合考核得分分别按60%、40%计入服务单位服务质量考核得分。

一个服务项目涉及多个日常考核处室（单位）的，由日常考核处室（单位）按工作职责分别进行考核，将各自考核得分相加作为该服务项目日常考核得分。

一个服务单位涉及多个服务项目的，由考核处室（单位）按服务项目分别进行考核，根据各服务项目年度考核得分，按算术平均法计算服务单位日常考核和综合考核年度得分。

第十七条  服务满意度考核采用百分制，按服务项目和服务单位进行考核。

一个服务单位涉及多个服务项目或多次服务满意度考核的，采用算术平均法计算该服务单位服务满意度考核年度得分。

第十八条  岗位出勤考核得分、服务质量日常考核得分、服务质量综合考核得分、服务满意度考核得分满分均为100分，分别按10%、60%、20%、10%计入服务单位年度综合考核得分。

第六章  考核实施及流程

第十九条  考核工作根据规定的考核内容和范围实行分级分类考核。

第二十条  考核工作按照规定的流程实施。

（一）岗位出勤考核

市机关事务管理局建立统一的考勤系统，实行服务单位工作人员人脸或指纹识别等智能化岗位出勤考核，以考勤系统记录数据作为服务单位岗位出勤考核依据。

1. 服务单位应于每月25日前，将本单位下月岗位排班情况，以书面形式分别报局办公室、局安全保卫处或市级机关服务中心。岗位排班情况如有变动，服务单位应在变动之日起7个工作日内，以书面形式分别报局办公室、局安全保卫处或市级机关服务中心。相关处室（单位）如与服务单位对排班情况存有异议，由局办公室牵头协调解决。

2. 局安全保卫处和市级机关服务中心根据考勤系统记录，按月统计服务单位岗位出勤考核结果，于次月起7个工作日内以书面形式报局办公室。

3. 局办公室根据考勤系统记录，按月统计服务单位岗位出勤考核结果。

4. 局办公室按月汇总相关处室（单位）岗位出勤考核结果，并进行综合分析。

（二）服务质量考核

市机关事务管理局建立标准化服务质量考核体系，依托信息化系统对服务质量实行标准化考核。

1. 服务单位应根据考核体系的内容和要求，每日对本单位服务质量进行自检。

2. 局安全保卫处和市级机关服务中心根据日常考核内容和要求，对服务单位的服务质量实行日考核和周考核，按周统计日常考核得分〔日常考核得分＝100－（周考核扣分＋日考核累计扣分）〕，并按月汇总考核得分、分析考核情况，于次月起7个工作日内以书面形式报局办公室。

3. 局办公室根据综合考核内容和要求，对服务单位实行月考核，按月汇总考核得分。

4. 局办公室按月汇总日、周、月考核情况，并进行综合分析。

（三）服务满意度考核

市机关事务管理局建立服务满意度定期测评制度，对服务单位服务满意度进行测评。

1. 局办公室每半年向服务对象发放服务满意度测评表，征集服务满意情况，征求意见和建议。

2. 局办公室汇总分析服务满意度测评结果，统计服务满意度考核得分，向考核工作组作出书面报告，按要求做好相关工作。

第七章  考核标准及结果运用

第二十一条  考核工作按考核内容分别确定考核标准。

第二十二条  政府出资购买服务单位考核结果运用

- 岗位考核

1. 服务单位实行24小时三班制等情况需要优化调整岗位人员总数的，需将优化调整方案的书面报告，根据管理分工报局安全保卫处或市级机关服务中心；局安全保卫处、市级机关服务中心审核后提交局党组研究同意，并报局办公室备案。优化调整后的人数可作为岗位考核人数。

2. 服务单位任意月度累计岗位缺勤人数每满合同约定（或局党组研究同意）岗位人数的5%（含），当月扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。扣减合同金额的处理由局党组会议研究决定。

（二）出勤考核

1. 工时考核。以合同人数50人为基准，根据服务单位年度岗位缺勤工时总数，按下列标准进行处理：

（1）年度岗位缺勤工时总数累计1000小时（含）以上1500小时（不含）以下，给予口头警告一次；

（2）年度岗位缺勤工时总数累计1500小时（含）以上2000小时（不含）以下，扣减合同金额5000元；

（3）年度岗位缺勤工时总数累计2000小时（含）以上的，在扣减合同金额5000元的基础上，对超过2000小时部分以该服务单位年度人均岗位小时工资为标准，据实计算扣减合同金额（不满1小时，按1小时计算）。

2. 分数考核。以合同人数50人为基准，根据服务单位年度岗位缺勤工时总数、劳动纪律、考勤纪律执行情况，按下列标准进行处理：

（1）年度岗位缺勤工时总数累计每满500小时，岗位出勤考核年度得分扣0.5分；

（2）不严格执行劳动纪律，员工有迟到早退现象，每人每次扣0.5分；

（3）不严格执行考勤纪律，有员工相互替代考勤、外部人员冒名顶替考勤等弄虚作假现象，每人每次扣2分。

（4）服务单位岗位出勤考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

3. 对各服务单位年度岗位缺勤工时进行处理的标准，根据该服务单位合同人数，以合同人数50人为基准进行换算（换算系数=合同人数÷50）。

4. 服务单位员工因疾病、生育、离职、婚丧嫁娶等情况造成短暂临时缺勤的，缺勤工时计入服务单位年度缺勤工时总数，但不扣减服务单位岗位出勤考核得分。服务单位应及时补足服务人员数量。

（三）服务质量考核

服务单位服务质量考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

（四）服务满意度考核

服务单位服务满意度考核年度得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额2000元，且该服务单位不得参加年度评优。

（五）年度综合考核

服务单位年度综合考核得分低于合格基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减合同金额5000元，且该服务单位不得参加年度评优。

局办公室应做好扣减合同金额的汇总统计工作，所有扣减金额在合同年度最后一次付款时一次性扣减。

第二十三条  配套性服务单位考核结果运用

配套性服务单位服务质量考核得分或服务满意度考核得分低于合同约定基准分的，该服务单位不得参加年度评优。

第二十四条  经营性服务单位考核结果运用

经营性服务单位签订合同时应缴纳服务质量和服务满意度保证金，其服务质量考核得分或服务满意度考核得分低于合同约定基准分的，每低于基准分1分（不满1分，按四舍五入计算，以此类推），扣减保证金2000元。年度扣减金额以保证金金额为限，扣完为止，且该服务单位不得参加年度评优。

第二十五条  局办公室应定期组织局安全保卫处和市级机关服务中心、服务单位及其他相关人员召开考核结果通报分析会，通报考核结果。对考核过程中发现的相关问题分析原因，提出整改意见，并督促落实。

第八章  考核问题分类及处理

第二十六条  考核工作中发现的问题应分类进行处理。根据问题性质和严重程度分为一般性问题、整改性问题和解约性问题三类。

一般性问题是指影响较小，未造成不良影响或后果的问题，如一般性的服务质量问题等。

整改性问题是指影响较大，造成了一定的不良后果的问题，如遭到服务对象实名责任投诉等。

解约性问题是指触发提前终止或解除合同条款的问题，如服务质量考核年度得分低于80分等。

第二十七条  一般性问题由考核小组当场给予处理意见，要求责任服务单位限期整改，并将整改结果以口头（电话）形式反馈考核小组。

第二十八条  整改性问题由考核小组及时通知责任服务单位驻点负责人、考核处室（单位）负责人进行确认，下达书面整改通知书，责令服务单位限期整改。考核小组应将整改通知书按服务单位归类整理，按月报送局办公室。问题严重的，考核小组应及时报告局办公室，由局办公室请示考核工作组是否给予责任服务单位书面警告，并负责实施。服务单位受到书面警告的，每次扣减合同金额200元。

责任服务单位应在规定的时间内完成整改，并将整改结果以书面形式反馈考核小组。考核小组验收合格后，将整改结果以书面形式按月报送局办公室。

第二十九条  解约性问题由考核小组及时通知责任服务单位负责人、日常考核处室（单位）负责人、局办公室负责人进行确认。局办公室会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，并及时向考核工作组作出书面报告，提请局党组会议研究决定。

第九章  特殊事项奖励与惩罚

第三十条  根据特殊事项的性质和严重程度，特殊事项分为奖励性事项、惩罚性事项和解约性事项。

第三十一条  奖励性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，有利于提升机关事务管理水平，树立良好形象的事项。

奖励性事项由考核小组取证确认后，定期统计汇总上报局办公室，由局办公室报考核工作组确认后，酌情给予相关服务单位和人员物质奖励，奖励标准为100至2000元。特别重大的奖励性事项的奖励标准由局党组会议研究决定，不受此奖励标准限制。

奖励性事项包括：

（1）得到服务对象书面表扬的；

（2）提出重要合理化建议并被采纳的；

（3）在重大会议、重大活动保障中表现突出的；

（4）有重大见义勇为和较大拾金不昧等行为的；

（5）应急处置得当，有效避免事故发生的；

（6）其他奖励性事项。

第三十二条  惩罚性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，对机关事务工作产生不良影响的事项。

惩罚性事项由考核小组现场取证确认后，定期统计汇总上报局办公室，由局办公室报考核工作组确认后，酌情给予相关服务单位和人员物质惩罚，惩罚标准为100至2000元。造成损失的应由相关服务单位和人员照价赔偿。

惩罚性事项包括：

（1）遭到服务对象书面责任投诉的；

（2）发生安全责任事故，但未造成严重后果的；

（3）有相互辱骂、打架斗殴等行为的；

（4）有故意损毁公共财物、严重浪费等行为的；

（5）在工作中出现失误，造成不良影响的；

（6）其他惩罚性事项。

第三十三条  解约性事项主要是指在考核或合同约定内容以外，对机关事务管理工作产生严重不良影响，需提前终止单位服务合同或解除个人劳务合同的事项。

解约性事项由考核小组取证后，立即通知责任服务单位负责人、日常考核处室（单位）负责人、局办公室负责人进行确认。涉及个人的解约性事项，局办公室应会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，由责任服务单位按相关法律法规处理。涉及服务单位的解约性事项，由局办公室会同日常考核处室（单位）、责任服务单位提出初步处理意见，并及时向考核工作组作出书面报告，提请局党组会议研究决定。

解约性事项包括：

（1）有盗窃个人或公共财物行为的；

（2）严重影响办公秩序并造成恶劣影响的；

（3）在工作中出现严重失误并造成重大损失的；

（4）发生安全责任事故并造成严重后果的；

（5）全年累计岗位缺勤人数超过合同约定（或局党组研究同意）岗位人数10%（含）的；

（6）其他解约性事项。

第三十四条  局办公室应做好奖励性和惩罚性事项的统计汇总工作。奖励金额应在奖励性事项确认后按次及时支付，惩罚性事项的所有扣减金额在合同年度最后一次付款时一次性扣减。

第三十五条  奖励金额应从扣减金额及惩罚收入中列支，如扣减金额及惩罚收入不足以支付奖励金额，可从其他相关经费列支。

第十章  薪酬备案及考核

第三十六条  建立政府出资购买服务社会化服务单位员工薪酬备案及考核机制，并作为合同履约情况考核的重要内容。

第三十七条  员工薪酬包括服务单位支付给员工的货币资金、发放的实物等，以合同服务费用测算明细为基础，其主要内容包括工资、社会保险费、工会费、培训教育费、福利基金、服装费、加班费、高温费等（实物可作价，培训费可均摊）。

第三十八条  员工薪酬备案人员范围为合同约定（或局党组研究同意）岗位及人员。服务单位应按规定的时间和格式要求将员工薪酬发放情况提交局办公室备案，重点岗位员工薪酬可单独提交备案。

第三十九条  局办公室应对服务单位提交的员工薪酬备案情况进行分类汇总分析，组织抽查核实，并督促落实。对严重侵害员工合法权益的向考核工作组作出书面报告。

第十一章  争议投诉及监督检查

第四十条  服务单位对考核小组的处理意见有疑义的，可以书面形式向考核处室（单位）提出质疑，考核处室（单位）应在收到质疑7个工作日内作出答复。

第四十一条  服务单位对考核处室（单位）作出的答复有异议的，可以书面形式向局办公室提出质疑，局办公室应在收到质疑10个工作日内作出答复。服务单位对答复不满意的，由局办公室提交局党组审议。

第四十二条  考核工作、考核当事人应当接受局党组和纪检监察机构的监督检查。

第四十三条  在监督检查过程中，考核当事人应当如实反映情况，提供有关材料。

第四十四条  任何单位和个人对考核工作中的违法行为有权检举和投诉，有关处室（单位）应当依照各自职责及时处理。

第十二章  工作纪律及责任

第四十五条  考核工作人员应严格遵守以下工作纪律：

（一）参加考核的工作人员必须遵守国家的法律、法规和有关规章制度，坚持原则，廉洁自律，严禁收受被考核单位的钱、物、有价证券等，严禁接受被考核单位的宴请或任何形式的娱乐活动，严禁利用工作之便徇私情、谋私利；

（二）考核工作应实事求是，禁止夸大问题或隐瞒问题，禁止单独一人对服务单位进行考核；

（三）与考核工作无直接关系的任何单位和个人，不得以任何理由、任何方式干预和影响考核工作；

（四）考核工作的具体负责人和相关工作人员，凡有配偶、子女和亲属在相关服务单位工作的，不得参与该服务单位的考核工作；

（五）参与考核工作的人员要遵守保密纪律，不得以任何方式泄漏应当保密的、与考核工作有关的信息和资料。

第四十六条  考核当事人应当严格遵守国家法律法规和相关规定。有违法违规行为的，依法追究相关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三章  附  则

第四十七条  本办法由局办公室负责解释。

第四十八条  局办公室会同局安全保卫处、市级机关服务中心制定相应考核细则。

第四十九条  市机关事务管理局社会化服务合同应体现本办法的相关要求。

第五十条  本办法自印发之日起施行，常州市机关事务管理局2019年12月16日印发的《常州市机关事务管理局社会化服务考核办法》（常机管〔2019〕47号）同时废止。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 0 | 20 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.9）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 29 | 是 | 否 |
| 2.1 | 组织架构及管理制度 | 对投标人针对本项目拟成立的专门机构的组织框架，制定规章制度、岗位职责、岗位分工、工作流程、培训计划等进行评分：内容完整全面、方案科学合理、针对性强，符合采购人要求的，得5分；内容较为完整、方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的3分；内容不完整、方案针对性差的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 服务管理方案 | 对投标人针对本项目制定的整体服务及管理方案进行评分（包括服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容）：方案合理、切实可行，符合采购人要求的，得5分；方案一般、较为可行，与采购人要求有所出入的，得3分；方案简单、针对性、操作性、可行性差的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目重点难点措施 | 对投标人针对本项服务的管理重点难点和措施说明进行评分：描述合理、完善，符合采购人实际情况的，得5分；描述基本合理、内容一般，与采购人实际情况有所出入的，得3分；描述不合理、内容缺失的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 突发事件应急处理预案 | 对投标人针对本项目突发事件应急处理预案进行评分：方案科学合理、针对性强，符合采购要求的，得5分；方案基本合理、针对性一般，与采购人要求有所出入的，得3分；描述简单欠缺、综合评定差的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 交接及特色服务方案 | 对投标人针对本项目进场、撤场交接工作方案（交接方案应分别体现进场接收和撤场移交方案），以及针对本项目的优化创新建议或特色服务、优惠方案进行评分：内容详尽、方案切实可行、符合采购人要求的，得5分；内容较为完整、方案较为可行，与采购人要求有所出入的，得3分；内容笼统、针对性、操作性、可行性差的，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.6 | 标准化方案 | 投标人根据采购人标准化工作要求，结合本项目实际，制定标准化工作方案，并能长期有效运行，减少资源浪费，降低运行成本。包括标准化工作方案、计划、措施等，组织架构健全、工作方案科学、措施切实可行，完全符合招标文件要求的得1分；组织架构较为完整、工作方案总体较为合理、可行性较强，与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立组织架构、无工作方案、无工作措施，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.7 | 标准化体系 | 投标人根据采购人标准化工作要求，建立标准化工作体系，制定符合本项目服务内容的标准化文件清单，能够覆盖本项目服务事项，推动服务各环节标准有效实施。规章制度健全、工作内容完整、工作流程及岗位职责清晰、针对性强，完全符合招标文件要求的得1分；规章制度较为健全、工作内容较为完整、工作流程及岗位职责较为清晰、针对性较强，与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立明确的规章制度、工作内容不完整、工作流程及岗位职责模糊，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.8 | 标准化培训 | 投标人根据采购人标准化工作要求，通过宣传栏、宣传册以及现代信息技术等手段，营造良好的标准化学习和实施环境氛围，定期开展标准化培训，包括培训方案、计划、课程、内容等。培训方案切合实际、培训计划完整可行、培训课程丰富、内容能被评审专家接受的，得1分；培训方案一般、培训计划较为可行、培训课程一般、内容与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；无培训方案、计划、课程，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 2.9 | 标准化考核 | 投标人根据采购人标准化工作要求，建立标准化考核监督机制，保障标准化体系中各领域、各环节标准的实施，包括考核管理措施、标准实施检查工作计划等。措施科学合理、流程规范、定期组织监督抽查，检查和问题处理记录完整，方案被评审专家接受的，得1分；措施较为合理、流程较为规范、较少组织监督抽查，检查和问题处理记录较为完整，方案与采购人实际情况有所出入的，得0.5分；未建立考核监督机制、未认真组织实施，不得分。 | 0 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 51 | 否 | 是 |
| 3.1 | 体系认证 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分，认证范围覆盖智能化系统维保物业管理服务的，得1分；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分，认证范围覆盖智能化系统维保物业管理服务的，得1分；具有ISO14001环境管理体系认证证书得2分，认证范围覆盖智能化系统维保物业管理服务的，得1分，本项最高得9分。 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人具有2022年1月1日以来为类似党政机关事业单位的大型办公区域提供楼宇智能化、会议智能化等相关设备系统运行维护服务及管理项目，有一个得3分，本项最高得9分。以合同签订日期为准，同一项目只计分一次。投标人提供合同复印件并加盖公章。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目经理能力 | 具有本科及以上学历的，得1分；持有电子与智能化相关专业中级及以上资格证书的，得2分，本项最高得3分。提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳近三个月社会保险缴费证明加盖投标单位公章。3.3、3.4、3.5、3.6所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术保障部主管能力 | 持有机电专业贰级注册建造师及以上资格证书的，有一个得3分，本项最高得6分。提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳近三个月社会保险缴费证明加盖投标单位公章。3.3、3.4、3.5、3.6所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 会议部主管能力 | 持有电子与智能化相关专业中级及以上资格证书的，得3分，本项最高得3分。提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳近三个月社会保险缴费证明加盖投标单位公章。3.3、3.4、3.5、3.6所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.6 | 维保技术人员能力素质 | 持有安全员C证，有一个得1分 ，最多得1分；持有特种作业操作（电工作业）证，有一个得1分，最多得1分；持有智能楼宇管理职业技术等级证书，有一个得1分，最多得15分。本项最高得17分。提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳近三个月社会保险缴费证明加盖投标单位公章。3.3、3.4、3.5、3.6所涉及人员不得为同一人。 | 0 | 17 | 否 | 是 |
| 3.7 | 荣誉 | 投标人自2021年1月1日以来获得党政机关表彰或奖项的，有一个得0.5分，本项最高得2分。提供表彰文件或证书等证明材料，并加盖投标人公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.8 | 标准化文本 | 投标人制定与本服务相关标准，并符合标准编写规范，每有一份文本得0.5分，最多2分。提供文本材料，并加盖投标人公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、中小企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

四、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

单位：元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 内勤 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 1 |  |
| 3 | 技术保障部主管 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 4 | 楼宇自控系统操作、维护、；智能灯光及泛光照明系统操作、维护 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 2 |  |
| 5 | 监控、报警系统维护 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 6 | 弱电间、各大小机房、门岗、UPS巡检维护、门禁一卡通系统维护 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 2 |  |
| 7 | 综合布线系统维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 2 |  |
| 8 | 智能化系统设备值班员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 2 |  |
| 9 | 信息发布系统操作、维护；公共广播维护 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 10 | 会议部主管 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 11 | 音视频会议系统设备维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 3 |  |
| 12 | 调音操作员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 9 |  |
| 13 | 主管兼智能化系统维护 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 14 | 楼宇自控、公共广播系统维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 15 | 安防系统、UPS维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 16 | 音视频会议系统操作维护员 | 详见采购文件 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 36 | 详见招标文件 “第四章 采购需求 | 1 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（三年） |  |  |  |  |  |  |  |

注：注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付投标总价以外的任何费用。

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价（3年）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。