竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：遥观镇排涝泵站维修及机电设备维护服务

项目编号：JSZC-320412-CZHZ-C2025-0033

采 购 人：常州市武进区遥观镇人民政府

采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZHZ-C2025-0033

2.项目名称：遥观镇排涝泵站维修及机电设备维护服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：75万元/叁年（25万元/年）

5.最高限价：75万元/叁年（25万元/年）

6.采购需求：本项目为遥观镇排涝泵站维修及机电设备维护服务，具体详见采购需求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起壹年，合同到期后经双方同意可再续签壹年，且最多续签2次。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否。

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：   /  。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

4.售价：/

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月29日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年07月29日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区遥观镇人民政府

地    址：常州市武进区政和路8号

联系方式：陈惟；0519-88701619

2.采购代理机构信息

名    称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

地　　址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）

联系方式：陆工；0519-83999268

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电　　  话：0519-83999268

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 6 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 7 | 磋商保证金 | 免收 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 10 | 澄清 | 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏恒卓工程管理咨询有限公司； 联系电话：0519-83999268； 通讯地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：代理费按发改价格〔2011〕534号文件规定，采用差额定率累进法计算，当单项工程代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司 收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行 银行账号：89801116012010000004083 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

第二节 说  明

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏恒卓工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办

联系地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）；

联系电话：0519-83999268；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

33、进口产品

33.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

34、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

34.1中小企业定义：

34.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

34.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

34.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2监狱企业定义：

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

34.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

34.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

34.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

34.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

34.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

34.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

34.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

34.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

34.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

34.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

35、政府采购节能产品、环境标志产品

35.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

35.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

35.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

35.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

36、支持乡村产业振兴管理

36.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

38、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

39、绿色采购政策

39.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

39.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

39.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

40、电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章   资格审查

第一节 资格审查程序

一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 本项目的特定资格要求（如有） | 见第一章《投标邀请》 | 如有，提供相关证书电子扫描件 |
| 6 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

第四章   评审程序、评审方法和评审标准

第一节 符合性审查程序

一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有） | 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有） | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表 | 磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 政府采购供应商信用承诺书 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 响应完整性 | 响应文件未有缺项、漏项； |  |
| 6 | 报价 | 报价未超过最高限价单价及总价或预算价的； |  |
| 7 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 8 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |  |
| 9 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 10 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 11 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 12 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 13 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 14 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 15 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 16 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 17 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 18 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 19 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 20 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 21 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

- （一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

- 1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- （三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

- （一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

- 1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

- （一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成  交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

- 1、小微型企业价格扣除

- （1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- （2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 2、残疾人福利单位价格扣除

- （1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 3、监狱和戒毒企业价格扣除

- （1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=评标基准价／最后磋商报价×价格权重。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 商务分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 类似业绩 | 9 | 2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目业绩的，每有一份合同得3分，本项最高得9分。 | 提供合同原件扫描件，未提供或无效的不得分。 |
| 2.2 | 体系认证 | 3 | 具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，本项最高得3分。 | 提供相关证书扫描件，未提供或无效的不得分。 |
| 2.3 | 项目负责人 | 3 | 拟派项目负责人具备有效的特种电工作业证的得3分，本项最高得3分。 注：专业须为电气试验作业、继电保护作业、电力电缆作业其中之一。 | 提供相关证书扫描件、近三个月（自递交响应文件截止时间起往前推算）供应商为其缴纳的社保记录，未提供或无效的不得分。 |
| 2.4 | 项目管理团队 | 5 | 项目组成员（项目负责人除外）具有有效期内的高压电工证书有1得1分，本项最高得5分。 |  |
| 3 | 技术分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 服务方案 | 10 | 针对本项目制定具体服务方案，包括失电处理流程、安全体系及安全职责、计划及标准、岗位设置、人员培训等；内容精细详尽，可行性强得10分；内容较完整，可行性较强得7分；内容基本完整，可行性一般得4分；内容较少，可行性较低得1分；未提供不得分。 |  |
| 3.2 | 项目组织架构、规章制度、岗位分工及职责 | 10 | 针对本项目制定的服务组织架构、规章制度的建立、各岗位分工及岗位职责等方面的科学性和合理性进行评审；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度合理、完整，配置方案能够有效实施本项目的得10分；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度较合理，配置方案能够实施本项目的得7分；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度具备可操作性，配置方案基本能够实施本项目的得4分；人员配置方案缺漏、可操作性一般的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3.3 | 安全文明措施 | 10 | 提供针对本项目的安全保证体系及文明措施等进行评分：安全保证及文明措施规范合理、标准化体系建设完善、各项措施可操作性强的，得10分；安全保证及文明措施完整、标准化体系建设、各项措施可操作性合理的，得7分；安全保证及文明措施、标准化体系建设、各项措施可操作性一般的，得4分；方案描述笼统，针对性较低的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 3.4 | 质量保证措施 | 10 | 针对本项目的质量保证措施：保障措施科学、合理，质量目标明确，保证措施详尽，针对性强的，得10分；保障措施较科学、合理，质量目标较明确，保证措施较详尽，针对性较强的，得7分；保障措施一般，质量目标不够明确，保证措施较为简单，针对性一般的，得4分；方案描述模糊，缺乏具体措施，针对性差的，得1分；未提供不得分。 |  |
| 3.5 | 应急事件处理预案 | 10 | 针对项目实际，现场安全检查实施到位，突发事件处理等应急处置能力强，方案全面且科学合理，措施可实施性强得10分；现场安全检查实施较合理，应急处置能力较强，方案较为完整和科学，措施具有良好可实施性得7分；现场安全检查实施基本到位，应急处置能力一般，方案措施具有基本可行得4分；现场安全检查、应急处置等措施方案简单，可实施性一般得1分；未提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章   采购需求

一、采购标的

本次采购内容为常州市武进区遥观镇人民政府所属排涝站的变电所运维、供电抢修、电气零星维修；排涝站内轴流泵等机械设备的维修服务，项目站所清单如下：

| 序号 | 排涝站名称 | 容量（kVA） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 遥观镇人民政府元宝墩排涝站 | - 630 |
| - 2 | 遥观镇人民政府宋剑湖排涝站 | - 500 |
| - 3 | 遥观镇人民政府三里闸排涝站 | - 200 |
| - 4 | - 遥观镇人民政府七一排涝站 | - 630 |
| - 5 | - 遥观镇人民政府通济河排涝站 | - 250 |
| - 6 | - 遥观镇人民政府宛沿河换水泵站 | - 500 |

二、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起1年，合同到期后经双方同意可再续签1年，且最多续签2次。

2.服务地点：常州市经开区遥观镇。

3.付款方式：合同签订后，支付合同款项的10%，作为预付款；

维护费部分：经甲方考核后支付当年维护费的80%，余款于次年一次性付清。

维修费部分（电力维修费仅为材料费，人工费包含于维护费中）：经审计审定后付至当年审定价的80%，余款于次年一次性付清。

- 服务内容及要求

设备维护维修清单

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电所标准巡检 |  | 站 | 6 | 10000 | 60000 | 每月巡检1次，巡检内容及标准详见考核细则 |
|  | 维护合计 |  |  |  | 60000 |  |  |
| 二 | 设备维修 |  |  |  |  |  |  |
| 变电所部分维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电所预防性试验 | 箱变/户内变 | 站 | 6 | 3680 | 22080 |  |
| 2 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 3 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 4 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 20 | 20 | 400 |  |
| 5 | 电缆标志桩 | 含安装 | 个 | 2 | 100 | 200 |  |
| 6 | 跌落熔断器 | RW12-15 100A以下 含熔管 | 根 | 3 | 500 | 1500 |  |
| 7 | 高压PT熔管 | XRNP1-10/12KV/0.5A 1A | 根 | 3 | 280 | 840 |  |
| 8 | 环网柜熔管 | XRNT-10kV-80A | 根 | 3 | 480 | 1440 |  |
| 9 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 | 个 | 2 | 460 | 920 |  |
| 10 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 不区分变比 | 只 | 3 | 1000 | 3000 |  |
| 11 | 带电显示器 | DXN-T/Q 10kV | 只 | 4 | 400 | 1600 |  |
| 12 | 高压接地开关 | JN15-12/31.5-210 | 只 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 13 | 穿墙套管 | 180*110/12 | 只 | 9 | 60 | 540 |  |
| 14 | 10kV传感器 | CG5-10Q | 个 | 9 | 320 | 2880 |  |
| 15 | 10kV绝缘子 | H140/12kV | 个 | 9 | 120 | 1080 |  |
| 16 | 静触头盒 | CH3-10Q/150 630 | 只 | 9 | 180 | 1620 |  |
| 17 | 静触头 | 630/10kV | 只 | 9 | 130 | 1170 |  |
| 18 | 动触头(梅花) | GC5 630A | 只 | 9 | 130 | 1170 |  |
| 19 | VS1分闸线圈 | ZN63-12 DC;110/220V | 只 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 20 | 温度控制器 | BWDK-326D | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 21 | 变压器油 | DB-25#,含更换/安装 | kg | 100 | 30 | 3000 |  |
| 22 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 63~125A | 只 | 2 | 345 | 690 |  |
| 23 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 125~250A | 只 | 2 | 520 | 1040 |  |
| 24 | 接触器 | CJ19-63/11 220V/380V | 只 | 1 | 480 | 480 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 54700 |  |  |
| 注：变电所维修人工已含在巡检维护费用内，不再另外核算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵部分维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵叶轮叶片修复 |  | 只 | 3 | 7000 | 21000 |  |
| 2 | 推力轴承和水平轴承 |  | 副 | 3 | 4500 | 13500 |  |
| 3 | 橡胶轴承 |  | 副 | 3 | 1800 | 5400 |  |
| 4 | 轴承箱 |  | 套 | 3 | 6200 | 18600 |  |
| 5 | 下轴杠 |  | 套 | 3 | 6500 | 19500 |  |
| 6 | 叶片炮弹头 |  | 套 | 3 | 7000 | 21000 |  |
| 7 | 吊车 | 10吨 | 台班 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 8 | 吊车 | 16吨 | 台班 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 9 | 吊车 | 25吨 | 台班 | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 10 | 人工 |  | 人次 | 70 | 450 | 31500 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 135300 |  |  |
|  | 合计（元/年）(一+二) |  |  |  | 250000 |  |  |
|  | 叁年总价（元） |  |  |  | 750000 |  |  |

- 备注：
1.实际维修过程中，若检修更换配件不在上述清单中，则以实际更换配件和维修内容为准，经审计核算后结算费用。
2.上述费用包括但不限于提供本服务所需的人工、材料、设备使用、管理、保险、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.供应商报价时单价及总价均不得超过最高限价，否则视为无效响应。

- 三、服务内容及标准

- 变电站维护

1、负责服务范围内变电站的管理、维护工作。

2、变电所、高低压成套柜和变压器的卫生清扫及检查巡检，电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，标示标牌完整。

3、负责服务范围内变配电设施的停送电、倒闸操作。

4、负责配电室直流屏巡视。

5、乙方应严格遵守行业、供电主管部门的规范要求以及甲方现行的各种规章制度，并严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

6、乙方负责甲方所属变电站变配电设施的运行管理、维护保养、预防性试验、故障抢修等工作。确保甲方所属变电站及变配电设施安全、可靠；电气设备的完好率达到100%。

- 闸门维修

1、乙方应对钢闸门使用过程中防腐蚀情况随时观察，发现涂层局部锈斑、针状锈迹、剥落、鼓泡、龟裂等时，应及时向甲方通告，并提出相应的维修措施。

2、闸门止水的维修养护

（1）当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应及时通知甲方维修；

（2）止水压板锈蚀严重时，应予更换时要通知甲方维修，压板螺栓、螺母应齐全。

3、钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂，问题严重时应及时通知甲方维修。

4、钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

5、闸门行走支承装置的零部件出现下列情况要更换时，应及时通知甲方维修：

（1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

（2）滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

（3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

（三）启闭机维修

1、启闭机机架不得有明显锈蚀、底脚连接应牢固可靠。如有明显变形损伤或裂纹如需更换时应及时通知甲方维修。

2、启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换时应及时通知甲方维修。

3、卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等应保持清洁，表面润滑良好；有裂纹或明显损伤应予更换时及时通知甲方维修维修。

（四）水泵

（1）水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换；

（2）油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换；

（3）拦污栅有严重腐蚀及损坏应及时汇报；

（五）现场操作柜

1、现场操作柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

2、各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换时应及时通知甲方维修；热继电器整定值应符合规定。

3、主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象。

4、熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

5、各种仪表（电流表、电压表、功率表、变频器等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修如更换要及时通知甲方。

（六）档案管理

1、凡工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档。

- 2、认真执行甲方单位的归档制度，所有档案资料应有乙方专人管理，并在清单上签字，做到一季一归档，每季及时移交给甲方。

- 三、项目特点

由于涉及到民生工程，本服务项目有如下特点：

1.服务地点散：本次服务地点遥观镇多个村，服务地点较为分散

2.服务响应速度要求高：抢修任务响应不得超过1.5小时（赶到现场并及时进行处理）。在汛期或其它特殊情况下，响应时间会有更严格的要求（中标人需完全服从）。

3.服务内容专业技术要求高：维护抢修服务单位需要对变电所高低压成套柜、水泵控制柜（含柜内开关及二次回路）有一定的抢修、维修和改造经验，对柜内元器件配件供应需有较强的供应能力且备有相应的库存，具备对轴流泵及附属设备设施具有维护及应急抢修的能力，对电气仪表和自控系统具有故障诊断、维修改造经验和能力；

- 4.保养服务难度大：部分变电所由于不具备长时间全所停电的条件，年度保养需由服务单位根据使用部门要求制订不同的停电方案，并报送使用部门认可后方可实施。另外部分变电所受限于停电时间、停电范围等因素，年度保养存在不能一次完成全部内容的情况时，服务单位需要考虑分次进行。

- 四、报价方式

- 本项目磋商报价为全费用固定单价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料费、机械费、质保期及维保服务、保险、劳保、管理、各种税费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 五、考核细则

变压器巡检维护考核细则

| 序号 | 检查项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按要求对配电房内所有设备的运行情况进行全面巡视，建立台账，记录管理到位。 | 10 |
| 2 | 按相关要求及时推送停、送电信息（含书面提醒），做到准确、可靠、及时。 | 5 |
| 3 | 发生电气故障，在60分钟内到达现场进行处理。 | 5 |
| 4 | 无征兆停电、断电、跳闸（外部原因不扣分扣款），建立台账认真记录，提交详细 的事故分析报告，及时找到真实准确的事故或故障原因，提出可靠的整改意见，确 保不再次发生同类事故或故障。 | 10 |
| 5 | 保持配电房卫生干净整洁，做好电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，确保标示标牌 完整，种类、数目、悬挂符合规范。 | 10 |
| 6 | 严格遵守行业、供电主管部门的规范要求以及各种规章制度，严格执行两票（工作 票、操作票）。 | 10 |
| 7 | 定期检查设施设备，排除安全隐患及缺陷，相关情况以书面形式告知。 | 10 |
| 8 | 设施设备运行管理、维护保养内容及标准符合国家相关职能部门要求。 | 10 |
| 9 | 保持变压器清洁，确保各连接处良好、紧固、无过热、老化、破损等现象。 | 10 |
| 10 | 定期对相关设施设备进行功能性测试，并提交测试报告。 | 10 |
| 11 | 在电气技措项目实施过程中，及时主动提出改进措施，获书面同意后方可施工。 | 10 |

考评人：

管理企业项目经理（签字）：

说明：

1、本表格适用于遥观镇缜级所管辖的变压器、闸门、启闭机和机电设备养护管理质量进行检查考核，总分100分。

季度考核总分100分，90分以上（含90分）为合格等级，管护经费按合同价全额结算，90分以下（不含90分）为不合格等级，管护经费按合同价的80%结算，采购人有权单方面终止合同。

- 第六章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方就常州市武进区遥观镇人民政府所属排涝站的变电所运维、供电抢修、电气零星维修；排涝站内轴流泵和配套电动机等机械设备的维护服务事项协商一致， 订立本合同，双方共同遵照执行。

- 服务范围

- 1、项目名称：

- 2、排涝站名称及容量：

| - 序号 | - 排涝站名称 | - 容量（kVA） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 遥观镇人民政府元宝墩排涝站 | - 630 |
| - 2 | - 遥观镇人民政府宋剑湖排涝站 | - 500 |
| - 3 | - 遥观镇人民政府三里闸排涝站 | - 200 |
| - 4 | - 遥观镇人民政府七一排涝站 | - 630 |
| - 5 | - 遥观镇人民政府通济河排涝站 | - 250 |
| - 6 | - 遥观镇人民政府宛沿河换水泵站 | - 500 |

- 二、 服务内容：

- 变电站维护

1、负责服务范围内变电站的管理、维护工作。

2、变电所、高低压成套柜和变压器的卫生清扫及检查巡检，电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，标示标牌完整。

3、负责服务范围内变配电设施的停送电、倒闸操作。

4、负责配电室直流屏巡视。

5、乙方应严格遵守行业、供电主管部门的规范要求以及甲方现行的各种规章制度，并严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

6、乙方负责甲方所属变电站变配电设施的运行管理、维护保养、预防性试验、故障抢修等工作。确保甲方所属变电站及变配电设施安全、可靠；电气设备的完好率达到100%。

- 闸门维修

1、乙方应对钢闸门使用过程中防腐蚀情况随时观察，发现涂层局部锈斑、针状锈迹、剥落、鼓泡、龟裂等时，应及时向甲方通告，并提出相应的维修措施。

2、闸门止水的维修养护

（1）当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应及时通知甲方维修；

（2）止水压板锈蚀严重时，应予更换时要通知甲方维修，压板螺栓、螺母应齐全。

3、钢闸门门叶及其梁系结构等发生局部变形、扭曲、下垂，问题严重时应及时通知甲方维修。

4、钢门体的局部构件锈损，应采用喷砂除锈处理，再喷涂金属防腐涂层。

5、闸门行走支承装置的零部件出现下列情况要更换时，应及时通知甲方维修：

（1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

（2）滚轮出现裂纹、断纹、磨损严重或锈死不转；

（3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

（三）启闭机维修

1、启闭机机架不得有明显锈蚀、底脚连接应牢固可靠。如有明显变形损伤或裂纹如需更换时应及时通知甲方维修。

2、启闭机的联接件应保持紧闭，不得有松动现象。联轴节连接的两轴同轴度应符合规定。弹性联轴节内弹性圈如出现老化、破损现象，应予更换时应及时通知甲方维修。

3、卷扬式启闭机卷筒及轴应定位准确、转动灵活，卷筒表面、幅板、轮缘、轮毂等应保持清洁，表面润滑良好；有裂纹或明显损伤应予更换时及时通知甲方维修维修。

（四）水泵维修

（1）水泵设备和辅助设备应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换；

（2）油质应定期检查，不符合使用要求的应予更换；

（3）拦污栅有严重腐蚀及损坏应及时汇报；

（五）现场操作柜维修

1、现场操作柜应定期清洁，保持箱内整洁；所有电气设备金属外壳均有明接地，并定期检测接地电阻值，如超过规定，应增设补充接地极。

2、各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固，如发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换时应及时通知甲方维修；热继电器整定值应符合规定。

3、主令控制器及限位开关装置应经常检查、保养和校核，确保限位准确可靠，触点无烧毛现象。

4、熔断器的熔丝规格必须根据被保护设备的容量确定，熔丝熔断后应检查原因，查看线路、设备应正常，不得改用大规格熔丝，严禁使用其他金属丝代替。

5、各种仪表（电流表、电压表、功率表、变频器等）应按规定定期检验，保证指示正确灵敏，如发现失灵，应及时检修如更换要及时通知甲方。

（六）档案管理

1、凡工程检查、维护、保养资料都应及时收集归档。

- 2、认真执行甲方单位的归档制度，所有档案资料应有乙方专人管理，并在清单上签字，做到一季一归档，每季及时移交给甲方。

- 三、甲、乙双方的权利和义务：

- 1、甲方的权利和义务

- 1.1甲方应提供乙方必要的管理便利，包括但不限于人员及车辆的进出等。

- 1.2甲方在乙方进入现场维护保养时予以监管与协作，提供巡查所需的合格设施（年检标识合格的安全用器具等）。

- 1.3甲方须就下述乙方权利和义务中的应急服务，给予充分认可及支持，对应服务过程中发生的相关服务费用（排涝泵站机械维修费、更换配件等材料费），事后根据乙方的应急服务清单，审计结算。

- 1.4甲方委派代表          ， 进行日常的联系工作。联系方式：             ，甲方如变更代表，应提前     个工作日书面通知乙方变更后的授权人信息；若甲方未及时通知乙方变更信息，由此造成的损失由甲方自行承担。

2、乙方的权利与义务

- 2.1乙方保证其维保人员具备相应的专业资格水平，均具备电工进网作业许可资格。

- 2.2乙方在接受维保管理前，对变配电站进行全面安全检查和缺陷汇总。对发现的问题，包括但不限于设计、施工质量、设备、站本体建筑、安全防护等方面，以《收资缺陷汇总表》等书面形式提交甲方。甲方应及时进行安全缺陷整改并消除，否则由此而引发的事故，由甲方承担全部责任。

- 2.3乙方按合同规定，每月安排专业人员对变电所设施、设备巡检壹次，查看是否存在缺陷及隐患，并以书面或电子邮件等形式及时告知甲方代表相关情况。应由甲方委派代表签字认可，并存档备案。

- 2.4乙方为甲方提供24小时应急抢修服务，确保接到电话后2小时内到场，在汛期或其它特殊情况下，在接到电话后60分钟之内到场，及时进行故障处理和维修（不可抗力因素等除外）。抢修过程中产生的主要材料费（包括但不限于变压器、断路器、高低压刀闸、避雷器、电容、绝缘子等）、辅助材料费和机械费等应由甲方承担。

- 2.5乙方在服务期间，若发现严重隐患及高危缺陷，须以应急预案方式进行快速处理，确保供配电设备，设施及人员的安全，保障变电所的可靠运行，乙方可根据应急处理内容先行处置，事后汇报。

- 2.6甲方在未及时付款的情况下，乙方有权拒绝为甲方提供任何服务。

- 2.7如因乙方原因，造成服务范围内停电及停电导致的相关损失，均由乙方承担相应责任。

- 2.8乙方进入甲方变电所进行日常维护工作，个人安全由乙方自行负责。2.9乙方委派代表    进行日常的联系工作。联系方式：    。乙方如变更代表，应提前五个工作日书面通知甲方变更后的授权人信息；若乙方未及时通知甲方变更信息，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 四、 合同期限及付款方式：

- 1、合同履约期限： 。

- 2、签约合同总价（人民币）：             元（小写       ）。

- 3、合同签订后，支付合同款项的10%，作为预付款；

- 维护费部分：经甲方考核后支付当年维护费的80%，余款于次年一次性付清。

- 维修费部分（电力维修费仅为材料费，人工费包含于维护费中）：经审计审定后付至当年审定价的80%，余款于次年一次性付清。

- 五、 违约责任

- 1、双方严格遵守自己的责任条款，不遵守约定承担相应责任。

- 2、甲方对乙方提出的缺陷报告应及时处理，若因甲方未及时处理而导致的一切事故，由甲方承担全部责任。

- 六、免责条款

- 1、有以下原因造成的损失与费用，乙方免责：

- 1）因供电外线故障或所有下级变电所故障导致的本开关站停电和设备损坏，乙方不负赔偿责任；

- 2）因技术进步或国家行为等原因导致本合同（部分或全部）无法继续履行的，乙方保留对维保服务做出调整的权利；

- 3）甲方及其代表的故意行为或重大过失、甲方及其代表已经知道或应该知道的服务标的及其附属设备在本服务开始前已经存在的缺点或缺陷；

- 4）战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、罢工、暴动、民众骚乱；

- 5）政府命令或任何公共当局没收、征用、销毁或毁坏；

- 6）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核辐射及放射性污染；

- 7）设备运行必然引起的后果，如自然磨损、氧化、腐蚀、锈蚀、孔蚀、锅垢等物理性变化或化学反应；

- 8）由于公共设施部门的限制性供应及故意行为或非意外事故引起的停电、停气、停水；行政行为或司法行为；

- 9）火灾、爆炸；地震、海啸及其次生灾害，水箱、水管爆裂；

- 10）雷击、飓风、台风、龙卷风、暴风、暴雨、洪水、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷 下沉及其他自然灾害；

- 11）机动车碰撞；飞机坠毁、飞机部件或飞机物体坠落；

- 12）服务标的的内在或潜在缺陷、自然磨损、自然损耗，大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其 他渐变原因，物质本身变化、霉烂、受潮、鼠咬、虫蛀、鸟啄、氧化、锈蚀、渗漏、自燃、烘焙。

- 七、法律适用和争议解决方式：

- 1、除双方在合同中约定的条款外，其他未尽事宜均以合同附件或其他形式另行约定，并构成本合同不可分 割之组成部分，具有同等法律效力。

- 2、 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，可提请常州市人民法院提起诉讼。

- 3、本合同双方盖章签字后生效， 一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

附件：考核细则

变压器巡检维护考核细则

| 序号 | 检查项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按要求对配电房内所有设备的运行情况进行全面巡视，建立台账，记录管理到位。 | 10 |
| 2 | 按相关要求及时推送停、送电信息（含书面提醒），做到准确、可靠、及时。 | 5 |
| 3 | 发生电气故障，在60分钟内到达现场进行处理。 | 5 |
| 4 | 无征兆停电、断电、跳闸（外部原因不扣分扣款），建立台账认真记录，提交详细 的事故分析报告，及时找到真实准确的事故或故障原因，提出可靠的整改意见，确 保不再次发生同类事故或故障。 | 10 |
| 5 | 保持配电房卫生干净整洁，做好电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，确保标示标牌 完整，种类、数目、悬挂符合规范。 | 10 |
| 6 | 严格遵守行业、供电主管部门的规范要求以及各种规章制度，严格执行两票（工作 票、操作票）。 | 10 |
| 7 | 定期检查设施设备，排除安全隐患及缺陷，相关情况以书面形式告知。 | 10 |
| 8 | 设施设备运行管理、维护保养内容及标准符合国家相关职能部门要求。 | 10 |
| 9 | 保持变压器清洁，确保各连接处良好、紧固、无过热、老化、破损等现象。 | 10 |
| 10 | 定期对相关设施设备进行功能性测试，并提交测试报告。 | 10 |
| 11 | 在电气技措项目实施过程中，及时主动提出改进措施，获书面同意后方可施工。 | 10 |

考评人：

管理企业项目经理（签字）

说明：

1、本表格适用于遥观镇缜级所管辖的变压器维护进行检查考核，总分100分。

季度考核总分100分，90分以上（含90分）为合格等级，管护经费按合同价全额结算，90分以下（不含90分）为不合格等级，管护经费按合同价的80%结算，采购人有权单方面终止合同。

- 第七章   响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书、授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：    （加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、开标一览表（实质性格式）

- （一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- （二）开标一览表报价为叁年总报价，单位：元。

- 分项报价表（实质性格式）

| 序号; 项目; 型号; 单位; 数量; 投标单价（元）; 投标总价（元）; 备注. 一; 设备维护. 1; 变电所标准巡检; 站; 6; 每月巡检1次，巡检内容及标准详见考核细则. 维护合计. 二; 设备维修. 变电所部分维修. 1; 变电所预防性试验; 箱变/户内变; 站; 6. 2; 电力电缆终端头套; 120及以下;10kV;户内热缩; 只; 2. 3; 电力电缆中间头套; 120及以下;10kV;户内热缩; 只; 2. 4; 防火封堵; 柜盘/管道; 处; 20. 5; 电缆标志桩; 含安装; 个; 2. 6; 跌落熔断器; RW12-15 100A以下 含熔管; 根; 3. 7; 高压PT熔管; XRNP1-10/12KV/0.5A 1A; 根; 3. 8; 环网柜熔管; XRNT-10kV-80A; 根; 3. 9; 10kV避雷器; HY5WZ-17/45; 个; 2. 10; 10kV电流互感器; LZZBJ9-10 不区分变比; 只; 3. 11; 带电显示器; DXN-T/Q 10kV; 只; 4. 12; 高压接地开关; JN15-12/31.5-210; 只; 2. 13; 穿墙套管; 180*110/12; 只; 9. 14; 10kV传感器; CG5-10Q; 个; 9. 15; 10kV绝缘子; H140/12kV; 个; 9. 16; 静触头盒; CH3-10Q/150 630; 只; 9. 17; 静触头; 630/10kV; 只; 9. 18; 动触头(梅花); GC5 630A; 只; 9. 19; VS1分闸线圈; ZN63-12 DC;110/220V; 只; 1. 20; 温度控制器; BWDK-326D; 只; 1. 21; 变压器油; DB-25#,含更换/安装; kg; 100. 22; 塑壳断路器; NM1-125S/3300 63~125A; 只; 2. 23; 塑壳断路器; NM1-250S/3300 125~250A; 只; 2. 24; 接触器; CJ19-63/11 220V/380V; 只; 1. 小计. 注：变电所维修人工已含在巡检维护费用内，不再另外核算. 水泵部分维修. 1; 水泵叶轮叶片修复; 只; 3. 2; 推力轴承和水平轴承; 副; 3. 3; 橡胶轴承; 副; 3. 4; 轴承箱; 套; 3. 5; 下轴杠; 套; 3. 6; 叶片炮弹头; 套; 3. 7; 吊车; 10吨; 台班; 1. 8; 吊车; 16吨; 台班; 1. 9; 吊车; 25吨; 台班; 1. 10; 人工; 人次; 70. | 合计（元/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 叁年总价（元） |  |  |
| 注： 1.分项报价表的“叁年投标总价”应与开标一览表“总价”一致。 - 2.报价金额全部采用人民币表示。 - 3.费用包括但不限于提供本服务所需的人工、材料、设备使用、管理、保险、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 4.供应商报价时单价及总价均不得超过最高限价，否则视为无效响应。 |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

- 日期：年 月 日

- 三、中小企业声明函（实质性格式）

- 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________

- 五、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

（1）服务方案

（2）项目组织架构、规章制度、岗位分工及职责

（3）安全文明措施

（4）质量保证措施

（5）应急事件处理预案

（6）供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

- 六、基本服务承诺书

- 一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

- 二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

- 三、需要采购人提供的配合：

- 四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

- 七、法定代表人资格证明书（实质性格式）、授权委托书（如有，实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 八、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏恒卓工程管理咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

- 日期：    年   月   日

- 九、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

- 日期：    年   月   日

- 十、响应函（实质性格式）

致：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十一、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十二、磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） |  无直接控股、管理关系的关联企业  有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加） |  |  |
| 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 十三、其他格式材料

- 1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

- 时间：    年   月  日